ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ЗАО «САМАРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

# Установка (замена) счетчиков электроэнергии однофазных и трехфазных (прямого включения, трансформаторного включения, с ДДМ)

наименование услуги (процесса)

Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели

Порядок определения стоимости услуг (процесса): в соответствии с калькуляцией затрат на выполнение работ

Условия оказания услуг (процесса): оформление заявки потребителем, оплата за услугу

Результат оказания услуг (процесса): установка (замена) счетчиков электроэнергии, подписание соответствующих документов

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Прием заявки на установку (замену) прибора учета | Формирование заявки Потребителем. Заявка включает в себя реквизиты и контактные данные (включая номер телефона) Потребителя; место нахождения и технические характеристики энергопринимающих устройств; метрологические характеристики прибора учета (класс точности, тип прибора учета, срок очередной поверки); предлагаемые места установки и схемы подключения прибора учета. Рассмотрение заявки Потребителя | Личное обращение в ГУ РЭС (ГЭС), либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | Ежедневно | ПП РФ №442, п.148, 149 «Правил» |
| 2 | Проверка прилагаемых данных в заявке | Согласование заявки или письменный ответ об отказе в согласовании, с предложениями требований, при соблюдении которых установка (замена) прибора учета будет возможна | Вручается лично Потребителю, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | В момент обращения или не позднее 15 дней со дня подачи заявки почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | п.148 «Правил» |
| 3 | Разрешение споров | В случае несогласия с представленным отказом в согласовании, с предложениями требований, при соблюдении которых установка (замена) прибора учета будет возможна, Потребитель вправе направить свои возражения в адрес ГУ РЭС (ГЭС) | Личное обращение в ГУ РЭС (ГЭС), либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | Не позднее 15 дней со дня получения отказа в согласовании, с предложениями требований, при соблюдении которых установка (замена) прибора учета будет возможной, почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | п.148 «Правил» |
| 4 | Оплата услуг за установку (замену) прибора учета | Сотрудники ГУ РЭС (ГЭС) выдают платежные документы Потребителю: квитанции, счета на оплату услуг | Вручается лично Потребителю | Производиться в соответствии с калькуляцией затрат на выполнение работ | «Приказ » |
| 5 | Предоставление копии оплаченной квитанции, счета на оплату услуг | Потребитель после оплаты услуг за установку (замену) прибора учета предоставляет копию оплаченной квитанции, счета на оплату услуг в ГУ РЭС (ГЭС) | Вручается лично в ГУ РЭС (ГЭС), либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | Производиться в соответствии с условиями заявки |  |
| 6 | Выполнение мероприятий по установке (замене) приборов учета | Силами сотрудников ГУ РЭС (ГЭС) осуществить установку (замену) прибора учета (при замене прибора учета произвести снятие показаний, осмотр состояния демонтируемого прибора учета и схемы его подключения), установить пломбы и (или) знаки визуального контроля по завершении процедуры ввода прибора учета в эксплуатацию. Исполнение Сторонами обязательств оформляется путем подписания Актов оказания услуг и Актов допуска в эксплуатацию, проверки (инструментальной), замены прибора учета | Акты вручаются лично Потребителю, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | Мероприятий по установке (замене) приборов учета должны быть выполнены согласно графику и количеству поданных заявок. Передача сотрудниками ГУ РЭС (ГЭС) Актов оказания услуг в УРУПЭ производится своевременно, не позднее срока, установленного графиком предоставления отчетности по подразделениям | п.8 «Положения» , п.154 «Правил» |

# Footnotes

Принятые сокращения:

ДДМ – дополнительный датчик мощности

ГУ РЭС (ГЭС) – группа учета районные электрические сети (городские электрические сети) ЗАО «ССК»

ПП РФ №442 – Постановление Правительства РФ от 04 мая 2012г. №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»

П.148, 149 «Правил» – «Правила организации учета электрической энергии на розничных рынках», утвержденные Постановлением Правительства РФ №442 от 04 мая 2012г.

«Приказ» – Приказ №31/1 ЗАО «ССК» о «Введении в действие калькуляции» от 26.06.2012г.

УРУПЭ – Управление реализации услуг по передаче электроэнергии ЗАО «ССК»

П.8 «Положения» – «Общие положения», утвержденные Постановлением Правительства РФ №442 от 04 мая 2012г.