ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «САМАРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

# Установка (замена) счетчиков электроэнергии однофазных и трехфазных (прямого включения, трансформаторного включения, с ДДМ)

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основания её взимания: в соответствии с калькуляцией затрат на выполнение работ ( Приказ АО «ССК» №230 от 11.11.2016)

Условия оказания услуг (процесса): оформление обращения потребителя услуги, оплата за услугу

Результатом исполнения услуги (процесса) будет являться: установка (замена) счетчиков электроэнергии, подписание соответствующих документов

Общий срок оказания услуг (процесса): не более 15 дней с даты оплаты потребителем услуги

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Прием заявки на установку (замену) прибора учета | Формирование заявки Потребителем. Заявка включает в себя реквизиты и контактные данные (включая номер телефона) Потребителя; место нахождения и технические характеристики энергопринимающих устройств; метрологические характеристики прибора учета (класс точности, тип прибора учета, срок очередной поверки); предлагаемые места установки и схемы подключения прибора учета. Рассмотрение заявки Потребителя | Личное обращение в ГУ ЭС, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | Ежедневно | ПП РФ №442, п.148, 149 «Правил» |
| 2 | Проверка прилагаемых данных в заявке | Согласование заявки или письменный ответ об отказе в согласовании, с предложениями требований, при соблюдении которых установка (замена) прибора учета будет возможна | Вручается лично Потребителю, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | В момент обращения или не позднее 15 дней со дня подачи заявки почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | п.148 «Правил» |
| 3 | Разрешение споров | В случае несогласия с представленным отказом в согласовании, с предложениями требований, при соблюдении которых установка (замена) прибора учета будет возможна, Потребитель вправе направить свои возражения в адрес ГУ ЭС | Личное обращение в ГУ ЭС, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | Не позднее 15 дней со дня получения отказа в согласовании, с предложениями требований, при соблюдении которых установка (замена) прибора учета будет возможной, почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | п.148 «Правил» |
| 4 | Оплата услуг за установку (замену) прибора учета | Сотрудники ГУ ЭС выдают платежные документы Потребителю: квитанции, счета на оплату услуг | Вручается лично Потребителю | Производиться в соответствии с калькуляцией затрат на выполнение работ | «Приказ » |
| 5 | Предоставление копии оплаченной квитанции, счета на оплату услуг | Потребитель после оплаты услуг за установку (замену) прибора учета предоставляет копию оплаченной квитанции, счета на оплату услуг в ГУ ЭС | Вручается лично в ГУ ЭС, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | Производиться в соответствии с условиями заявки |  |
| 6 | Выполнение мероприятий по установке (замене) приборов учета | Силами сотрудников ГУ ЭС осуществить установку (замену) прибора учета (при замене прибора учета произвести снятие показаний, осмотр состояния демонтируемого прибора учета и схемы его подключения), установить пломбы и (или) знаки визуального контроля по завершении процедуры ввода прибора учета в эксплуатацию. Исполнение Сторонами обязательств оформляется путем подписания Актов оказания услуг и Актов допуска в эксплуатацию, проверки (инструментальной), замены прибора учета | Акты вручаются лично Потребителю, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | Мероприятий по установке (замене) приборов учета должны быть выполнены в срок не более 15 дней с даты оплаты потребителем услуги. Передача сотрудниками ГУ ЭС Актов оказания услуг в Управление по учету электроэнергии АО «ССК» производится своевременно, не позднее срока, установленного графиком предоставления отчетности по подразделениям | п.8 «Положения», п.154 «Правил» |

Контактная информация для направления сообщений: 443079, Россия, Самара, ул. Гагарина, д. 22, тел.: (846) 342-60-00, факс: 342-60-01, e-mail: office@ssk63.ru

# Footnotes

Принятые сокращения:

ДДМ – дополнительный датчик мощности

ГУ ЭС  – группа учета  электрических сетей АО «ССК»

ПП РФ №442 – Постановление Правительства РФ от 04 мая 2012г. №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»

П.148, 149 «Правил» – «Правила организации учета электрической энергии на розничных рынках», утвержденные Постановлением Правительства РФ №442 от 04 мая 2012г.

«Приказ» – Приказ АО «ССК» №230 от 11.11.2016