## Лист1
Нагрузка трансформаторных подстанций -110; 35кВ ЗАО "ССК"
и резерв трансфоматорной мощности ( 3 кв. 2015 г.)
Загрузка ПС-110, 35кВ - 2015г.
№ | Подстанция | Номинал | располагаемая | Нагрузка | Резерв
|  | трансформаторов | мощность | фактическая | мощности
|  | МВА | МВт | МВт | МВт
1 | ПС-35/6 Город-1 | 2*6,3 | 5.9 | 5.8 | 0.1
2 | ПС 110/35/6кВ Фосфор ГПП-1 | 2*80,0 | 75.2 | 3.25 | 71.95
3 | ПС 110/35/6кВ Фосфор ГПП-2 | 2*75,0 | 70.5 | 32 | 38.5
4 | ПС-35/6кВ Ботаническая | 2*10 | 12.6 | 6.5 | 6.1
5 | ПС-110/6кВ ТЭЗ | 25+31,5 | 23.5 | 7.52 | 15.98
6 | ПС-35/6кВ Калиновская | 2.5 | 2.35 | 1.45 | 0.9
7 | ПС-110/6кВ Красноселки | 2*40,0 | 37.6 | 1.3 | 36.3
8 | ПС-35/6кВ Богатырь | 2*4,0 | 3.76 | 3.23 | 0.53
9 | ПС-110/35/6 ЗИМ | 2*40,0 | 37.6 | 13.4 | 24.2
10 | ПС 110/6 ЧОЗИП | 6,3+2,5 | 2.8 | 2.48 | 0.32
11 | ПС-110/10 АВИС | 40+40,5 | 38 | 33.2 | 4.8
12 | ПС-110/6кВ ГПП-1 ВПХ | 2*16,0 | 15.04 | 9.87 | 5.17
13 | ПС-110/6 Речная | 2*25 | 23.5 | 3.68 | 19.82
14 | ПС-35/6 Станкозаводская | 2*6,3 | 3.7 | 2.7 | 1
15 | ПС-35/6 Ст Аманак | 2*6,3 | 5.922 | 0.51 | 5.412
16 | ПС-35/6 Осиновская | 1 | 0.94 | 0.24 | 0.7
17 | ПС-110/10 Преображенка | 2*2,5 | 2.35 | 0.24 | 2.11
18 | ПС 35/6 кВ «Долотная-1» | 2*15 | 14.1 | 9.26 | 4.84 | 0.96 | 40
19 | ПС 110/6 кВ «Долотная-2» | 2*32 | 30.1 | 2.18 | 27.92 | 0.97 | 63
20 | ГПП-1000000 | 2*40 | 53.76 | 34.4658 | 19.2942 | 0.956 | 40
21 | ГПП-2000000 | 2*63 | 85.554 | 51.8364 | 33.7176 | 0.97 | 40
22 | ГПП-3000000 | 2*40 | 53.536 | 38.507 | 15.029 | 0.93 | 25
23 | ГПП-4000000 | 2*40 | 54.32 | 35.7979 | 18.5221
24 | ГПП-5000000 | 2*25 | 32.55 | 18.3049 | 14.2451
25 | ПС 110/35/6кВ Промсинтез ГПП-1 | 10+16 | 9.4 | 2.16 | 7.24