## Лист1
Расчет объемов электроэнергии, приобретаемой Исполнителем в целях компенсации потерь в принадлежащих ему сетях за 2012 г.
тыс.кВт*ч
| всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
Поступление в сеть ЗАО "ССК" (сальдо)
ф-л ОАО "МРСК Волги"-"Самарские РС" | 1848627.622 | 1183054.624 | 184554.092 | 474808.221 | 6210.685
Филиал "Энергосбыт" ОАО "РЖД" | 290234.267 | 277291.083 | 11410.406 | 1532.778
ФКП "Коммунар" | 13535.28 |  | 13535.28
ООО "Энергонефть Самара" | 111828.969 | 34044.122 | 47059.616 | 30725.231
ООО "УЭС" | 6949.704 |  | 3280.8 | 3668.904
ООО “БИАКСПЛЕН НК” | 1202.622 | 1202.622
ЦСКБ-Прогресс | 421.664 |  |  |  | 421.664
ЗАО "Сетевик" | 1216.872 | 1216.872
ОАО "Новокуйбышевский НПЗ" | 4678.37 |  | 4678.37 | 0
ЗАО "Квант" | 97364.123 | 27389.932 |  | 69974.191
ЗАО "Энергоспецстрой" | 25390.588 |  |  | 25390.588
ООО "Тольяттинский Трансформатор" | 704.369 |  |  | 704.369
ОАО "Международный аэропорт "Курумоч" | 9995.777 | 3900.93 |  | 6094.847
Саратовский филиал ООО "Газпром энерго" | 6698.321 |  |  | 6698.321
ОАО "Оборонэнерго" | 1277.32 |  |  | 1277.32
ООО "Энерго" | 4313.682 | 3895.002 |  | 418.68
ООО "Транснефть Электросеть Сервис" | 3326.91 | 713.034 | 2613.876
ОАО "Электросеть" | 1220.756 |  |  | 1220.756
ССО по ЗАО "СамараГорЭнергоСбыт" | 4116.423 | 1676.24 | 0 | 2440.183
Поступление в сеть | 2433103.639 | 1534384.461 | 267132.44 | 624954.389 | 6632.349
Объем переданной ЭЭ | 1952757.2038
ОАО "Самараэнерго" | 1346872.239 | 206285.236 | 52645.17 | 381929.7 | 706012.133
в том числе:
Потребители -юр/лица (прочие потребители) | 812991.927 | 203727.698 | 52449.457 | 360282.053 | 196532.719
Потребители -юр/лица (население) | 111789.949 | 2557.538 | 195.713 | 21647.647 | 87389.051
Потребители -физ/лица | 422090.363 |  |  |  | 422090.363
В сети смежных сетевых организаций: | 586246.405 | 311823.271 | 71571.467 | 201757.899 | 1093.768
в том числе:
ф-л ОАО "МРСК Волги"-"Самарские РС" (приборная часть) | 327984.245 | 165142.488 | 45466.084 | 116342.55 | 1033.123
ООО "Энерго" | 9261.08 | 9261.08
ОАО «Авиакор – авиационный завод» | 12079.058 | 12079.058
ООО "Тольяттинский Трансформатор" | 2389.668 |  |  | 2389.668
ОАО "Международный аэропорт "Курумоч" | 46.328 |  |  | 46.328
ООО "СВГК" | 7516.328 | 7516.328
ООО "Энергонефть Самара" | 4606.748 | 2516.402 | 148.68 | 1881.021 | 60.645
ЗАО "Квант" | 72264.977 | 3471.591 |  | 68793.386
Филиал "Энергосбыт" ОАО "РЖД" | 52125.783 | 51869.275 |  | 256.508
Эл-Транзит Плюс | 1548.749 |  |  | 1548.749
ООО "Объединенная сетевая компания" | 1741.62 |  |  | 1741.62
ООО "Реммаш-Сервис" | 400.343 |  |  | 400.343
ЗАО "СГЭС" | 85166.085 | 59967.049 | 21096.588 | 4102.448
ООО "Эксплуатационная компания" | 6045.668 |  | 4860.115 | 1185.553
ЗАО "ЭГС-Самара" | 408.785 |  |  | 408.785
ООО "Засамарская сетевая компания" | 2400.54 |  |  | 2400.54
ОАО "Оборонэнерго" | 260.4 |  |  | 260.4
договоры купли-продажи | 395.049
Бездоговорное потребление | 5989.7358
Собственные нужды | 5556.6005
Договор с ООО "АРСТЭМ-ЭнергоТрейд" | 2514.653 |  |  | 2514.653
ОАО "ТЭК" | 1159.5904 |  |  |  | 1159.5904
ЗАО "СамараГорЭнергоСбыт" | 4022.931 |  |  | 3906.403 | 116.528
потери (кВт*ч) | 480346.4352
потери (%) | 19.7421