## май 14
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта | сроки
|  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП-2 Фосфор 110/6 ШСВ-110 | 10.45 ч. 25.03.2014
2 | ТП-26 Т5 | 10.25 ч. 24.03.2014 | 11.15 ч. 05.05.2014
3 | ТП-26 Т7 | 13.46 ч. 26.03.2014
4 | ТП-26 Т3 | 10.44 ч. 31.03.2014
5 | ТП-26 Т2 | 14.01 ч. 26.03.2014
6 | ТП-26 2с.ш.-6 | 11.18 ч. 07.04.2014 | 11.00 ч. 05.05.2014
7 | ГПП-2 Фосфор ШСВ-110 | 10.45 ч. 25.03.2014
8 | ЦРП-10 Кировская яч.7,15,29 | 09.38 ч. 02.04.2014
9 | ПС Самарский водозабор 35/6 2с.ш.-35 | 12.17 ч. 23.04.2014
10 | ПС Самарский водозабор 35/6 В-35 Т2Т | 12.17 ч. 23.04.2014
11 | РТП "Звезда" 6/0,4 КЛ-6 ф-16 | 15.40 ч. 03.04.2014
12 | ПС Станкозаводская 35/6 1с.ш.-35 | 10.47 ч. 11.04.2014
13 | ГРП 35/22 ЗИМ В-35 ГПП-ГРП-2 | 11.17 ч. 17.04.2014
14 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 ф-23 | 08.48 ч. 17.04.2014
15 | ВЛ-110 "СамТЭЦ-Кинель" пролет опор 1А-28 | 11.32 ч. 13.05.2014 | 19.30 ч. 26.05.2014
16 | ВЛ-110 "СамТЭЦ-Кинель" | 12.06 ч. 12.05.2014 | 18.54 ч. 12.05.2014
17 | ВЛ-110 "СамТЭЦ-Кинель" | 13.34 ч. 26.05.2014 | 19.30 ч. 26.05.2014
18 | ПС Красносёлки 110/6 В-110 "Красносёлки-1" | 12.52 ч. 05.05.2014 | 14.30 ч. 05.05.2014
19 | ПС Красносёлки 110/6 В-110 "Красносёлки-2" | 12.52 ч. 05.05.2014 | 14.30 ч. 05.05.2014
20 | ТП-26 2с.ш.-6 | 15.58 ч. 24.04.2014
21 | ГПП-2 Промсинтез 110/10 В-10 С2Т | 13.24 ч. 24.04.2014
22 | ГПП-2 Промсинтез 110/10 ОД-110 С2Т | 13.24 ч. 24.04.2014
23 | ГПП-2 Промсинтез 110/10 С2Т | 13.24 ч. 24.04.2014
24 | ПС ЗИМ 110/35/6 СВ-1-3-6 | 12.55 ч. 22.04.2014 | 14.45 ч. 06.05.2014
25 | ПС ЗИМ 110/35/6 СР-1-3-6 | 12.55 ч. 22.04.2014 | 14.45 ч. 06.05.2014
26 | ПС ЗИМ 110/35/6 перемычка между СВ-1-3-6 и СР-1-3-6 | 12.55 ч. 22.04.2014 | 14.45 ч. 06.05.2014
27 | ТП-26 - ПС 110/35/6 ЗИМ КЛ-6 ф-18 н.3 | 10.31 ч. 12.05.2014 | 16.33 ч. 22.05.2014
28 | ПС ЗИМ 110/35/6 3с.ш.-6 | 11.41 ч. 06.05.2014 | 14.45 ч. 06.05.2014
29 | ПС Долотная-1 ф-26 | 09.19 ч. 01.05.2014 | 14.38 ч. 01.05.2014
30 | ПС Долотная-1 ф-35 | 09.19 ч. 01.05.2014 | 14.38 ч. 01.05.2014
31 | ПС Город-1 35/6 Т1Т | 16.53 ч. 05.05.2014
32 | ПС Город-1 35/6 перемычка 35 кВ | 16.53 ч. 05.05.2014
33 | ВЛ-35 "Город-1" | 16.53 ч. 05.05.2014 | 18.03 ч. 05.05.2014
34 | ВЛ-35 "Город-2" | 11.10 ч. 05.05.2014 | 15.08 ч. 05.05.2014
35 | ПС Станкозаводская 35/6 КЛ-35 СЗ-2 | 11.14 ч. 05.05.2014
36 | ВЛ-110 "Чапаевская-1" | 11.40 ч. 16.05.2014 | 17.28 ч. 16.05.2014
37 | ЦРП-10 "Кировская" ТН-1-10 | 11.16 ч. 30.04.2014
38 | ПС Город-1 35/6 Т2Т | 12.05 ч. 05.05.2014 | 16.03 ч. 05.05.2014
39 | ГПП-2 Фосфор 110/6 1 с.ш.-110 | 10.26 ч. 06.05.2014 | 17.16 ч. 06.05.2014
40 | ГПП-2 Фосфор 110/6 В-110 ХЗ-2 | 12.46 ч. 06.05.2014 | 16.15 ч. 06.05.2014
41 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 С1Т | 11.50 ч. 12.05.2014 | 13.34 ч. 16.05.2014
42 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 В-110 С1Т | 12.12 ч. 12.05.2014 | 13.34 ч. 16.05.2014
43 | ПС АВИС 110/10 В-1-10 С1Т | 10.03 ч. 12.05.2014 | 13.46 ч. 16.05.2014
44 | ПС АВИС 110/10 В-2-10 С1Т | 10.34 ч. 12.05.2014 | 13.46 ч. 16.05.2014
45 | ПС АВИС 110/10 С1Т | 08.50 ч. 12.05.2014 | 13.46 ч. 16.05.2014
46 | ПС АВИС 110/10 В-110 СамТЭЦ-БТЭЦ | 09.32 ч. 12.05.2014 | 13.46 ч. 16.05.2014
47 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 ф-65 | 09.30 ч. 06.05.2014 | 11.29 ч. 06.05.2014
48 | ГПП-1 ТЭЗ 110/6 ф-68 | 13.38 ч. 06.05.2014 | 15.23 ч. 06.05.2014
49 | ПС Город-1 35/6 2 с.ш.-35 | 11.08 ч. 05.05.2014 | 15.08 ч. 05.05.2014
50 | ПС Город-1 35/6 В-35 "Промысловая-3" | 12.43 ч. 05.05.2014 | 15.18 ч. 05.05.2014
51 | ПС ЗИМ 110/35/6 1с.ш..-6 | 09.20 ч. 12.05.2014 | 09.30 ч. 12.05.2014
52 | ПС ЗИМ 110/35/6 2с.ш..-6 | 09.20 ч. 12.05.2014 | 09.30 ч. 12.05.2014
53 | ПС АВИС 110/10 В-10 ф-4 | 12.30 ч. 05.05.2014 | 15.38 ч. 05.05.2014
54 | ВЛ-110 Пойма-2 | 11.21 ч. 13.05.2014 | 16.55 ч. 13.05.2014
55 | ВЛ-110 Пойма-1 | 12.05 ч. 07.05.2014 | 18.35 ч. 08.05.2014
56 | ВЛ-110 Пойма-2 | 11.21 ч. 13.05.2014 | 16.55 ч. 13.05.2014
57 | ГПП-1 ТЭЗ С2Т | 09.58 ч. 19.05.2014 | 11.41 ч. 23.05.2014
58 | ГПП-1 ТЭЗ В-110 С2Т | 10.34 ч. 19.05.2014 | 11.41 ч. 23.05.2014
59 | ГПП-1 ТЭЗ ЩЗ пан.3 вновь монтируемая "АЧР-110кВ" | 08.41 ч. 07.05.2014 | 13.34 ч. 16.05.2014
60 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 ф-67 | 09.24 ч. 06.05.2014 | 10.14 ч. 06.05.2014
61 | ПС ЗИМ 110/35/6 Р1Т | 09.20 ч. 14.05.2014 | 11.03 ч. 14.05.2014
62 | ПС ЗИМ 110/35/6 Р2Т | 11.03 ч. 14.05.2014 | 12.40 ч. 14.05.2014
63 | РТП-12 "Оперный театр" ф-12 | 11.06 ч. 08.05.2014 | 12.14 ч. 08.05.2014
64 | ПС Т.Колок 110/6 - РП "Сбербанк" 6/0,4 КЛ-6 ф-36 | 13.55 ч. 07.05.2014 | 14.38 ч. 08.05.2014
65 | РТП "Звезда" 6/0,4 3с.ш.-0,4 | 10.53 ч. 07.05.2014 | 12.12 ч. 07.05.2014
66 | ТП-6110 1с.ш..-0,4 | 13.34 ч. 06.05.2014 | 14.36 ч. 06.05.2014
67 | ПС Долотная-1 ф-54 | 10.00 ч. 06.05.2014 | 12.54 ч. 06.05.2014
68 | ВЛ-35 "Промысловая-2" | 15.54 ч. 06.05.2014 | 17.00 ч. 07.05.2014
69 | РП-7 6/0,4 яч.№5 В-6 ф-1, КЛ-6 ф-1 | 09.54 ч. 12.05.2014 | 13.12 ч. 12.05.2014
70 | ПС АВИС 110/10 С2Т | 14.50 ч. 19.05.2014 | 11.17 ч. 23.05.2014
71 | ПС АВИС 110/10 В-110 БК-2 | 14.11 ч. 19.05.2014 | 11.17 ч. 23.05.2014
72 | ПС АВИС 110/10 В-4-10 С2Т | 15.00 ч. 19.05.2014 | 11.17 ч. 23.05.2014
73 | ПС АВИС 110/10 В-3-10 С2Т | 15.00 ч. 19.05.2014 | 11.17 ч. 23.05.2014
74 | СамТЭЦ ВЛ-6 ф-5, 20 | 08.50 ч. 11.05.2014 | 19.48 ч. 11.05.2014
75 | ВЛ-35 "Город-1" | 09.36 ч. 08.05.2014 | 13.57 ч. 08.05.2014
76 | ВЛ-35 "Город-2" | 10.25 ч. 08.05.2014 | 13.37 ч. 08.05.2014
77 | ГПП-2 "ВТ-99" 110/6 С2Т | 10.20 ч. 13.05.2014 | 17.19 ч. 22.05.2014
78 | ГПП-1 ВПХ 110/6 ВЛ-110 2А | 09.08 ч. 13.04.2014 | 09.43 ч. 13.04.2014
79 | ГПП-1 ТЭЗ В-1-6 С1Т | 16.16 ч. 12.05.2014 | 13.34 ч. 16.05.2014
80 | ГПП-1 ТЭЗ В-2-6 С1Т | 08.56 ч. 13.05.2014 | 13.34 ч. 16.05.2014
81 | ГПП-2 Промсинтез КЛ-10 ф-24 | 09.14 ч. 09.05.2014 | 12.57 ч. 20.05.2014
82 | ПС Город-1 ВЛ-6 ф-8 | 10.06 ч. 12.05.2014 | 14.20 ч. 12.05.2014
83 | ГПП-2 Промсинтез КЛ-10 ф-24 | 14.24 ч. 14.05.2014 | 12.57 ч. 20.05.2014
84 | ГПП-1 ТЭЗ 1с.ш.; 2с.ш.; 5с.ш.; 6с.ш.-6 | 14.00 ч. 23.05.2014 | 14.25 ч. 23.05.2014
85 | ГПП-1 ТЭЗ 3с.ш.; 4с.ш.-6 | 14.00 ч. 23.05.2014 | 14.25 ч. 23.05.2014
86 | ПС Ст.Аманак 35/6 | 12.14 ч. 13.05.2014 | 13.00 ч. 13.05.2014
87 | ГПП-1 ВПХ 110/6 СВ-110 | 14.18 ч. 12.05.2014
88 | ПС Красносёлки ВЛ-110 "Красносёлки-2" | 10.49 ч. 28 05.2014 | 16.23 ч. 29.05.2014
89 | ТП-15 Т2 | 09.45 ч. 15.05.2014 | 14.57 ч. 21.05.2014
90 | ТП-15 В-22 №2 Т2 | 09.45 ч. 15.05.2014 | 14.57 ч. 21.05.2014
91 | ГПП-2 Фосфор 110/6 КЛ-6 ф-11 | 09.03 ч. 15.05.2014 | 16.47 ч. 15.05.2014
92 | ГПП-1 ВПХ СВ-110 | 11.32 ч. 13.05.2014 | 15.10 ч. 13.05.2014
93 | ПС Станкозаводская 35/6 2с.ш.-6 | 11.36 ч. 15.05.2014 | 14.48 ч. 15.05.2014
94 | ПС Ботаническая 35/6 ф-3 | 10.23 ч. 15.05.2014 | 17.27 ч. 16.05.2014
95 | ПС Богатырь 35/6 В-35 Т2Т | 10.30 ч. 27.05.2014
96 | ПС Богатырь 35/6 Т2Т | 10.30 ч. 27.05.2014
97 | ПС Богатырь 35/6 В-6 Т2Т | 10.30 ч. 27.05.2014
98 | ГПП-1 ТЭЗ В-3-6 С2Т | 12.37 ч. 19.05.2014 | 11.41 ч. 23.05.2014
99 | ГПП-1 ТЭЗ В-4-6 С2Т | 12.37 ч. 19.05.2014 | 11.41 ч. 23.05.2014
100 | ПС ЗИМ 110/35/6 КЛ-6 ф-12 | 17.37 ч. 15.05.2014 | 19.14 ч. 15.05.2014
101 | ПС Богатырь 35/6 ВЛ-35 "Богатырь" | 17.33 ч. 14.05.2014 | 21.16 ч. 14.05.2014
102 | ГПП-1 ТЭЗ КВЛ-110 "Ставрополь-4" | 10.46 ч. 26.05.2014 | 15.50 ч. 30.05.2014
103 | ГПП-2 Промсинтез С1Т | 10.52 ч. 16.05.2014 | 11.55 ч. 16.05.2014
104 | СамТЭЦ ВЛ-6 ф-5, 20 | 09.58 ч. 18.05.2014 | 21.35 ч. 18.05.2014
105 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 ф-10 | 08.41 ч. 18.05.2014 | 10.59 ч. 18.05.2014
106 | ГПП-1 ВПХ 110/6 1с.ш.-110 | 10.31 ч. 22.05.2014 | 12.52 ч. 22.05.2014
107 | ГПП-1 ВПХ 110/6 В-110 2Б | 10.31 ч. 22.05.2014 | 12.52 ч. 22.05.2014
108 | ГПП-2 Фосфор КЛ-6 ф-11 | 09.14 ч. 21.05.2014 | 15.16 ч. 22.05.2014
109 | ГПП-2 Фосфор КЛ-6 ф-29 | 09.44 ч. 21.05.2014 | 11.32 ч. 21.05.2014
110 | ГПП-1 ВПХ ВЛ-6 Ф-29 | 09.11 ч. 20.05.2014 | 14.16 ч. 20.05.2014
111 | ВЛ-110 2А, В-110 2А | 10.11 ч. 22.05.2014 | 16.56 ч. 22.05.2014
112 | ПС ЧОЗИП ВЛ-110 Ч-2 | 10.46 ч. 26.05.2014 | 19.08 ч. 26.05.2014
113 | ПС АВИС 110/10 СВ-110 | 08.45 ч. 28.05.2014 | 12.15 ч. 29.05.2014
114 | ПС ЗИМ 110/35/6 КЛ-6 ф-40 | 10.33 ч. 19.05.2014 | 19.05 ч. 19.05.2014
115 | ПС ЗИМ 110/35/6 КЛ-6 ф-42 | 11.27 ч. 21.05.2014 | 20.35 ч. 22.05.2014
116 | ТП-101 "Владимир" КЛ-6 ф-9 | 22.07 ч. 19.05.2014 | 16.00 ч. 20.05.2014
117 | ТП-101 "Владимир" КЛ-6 ф-20 | 09.33 ч. 21.05.2014 | 20.47 ч. 21.05.2014
118 | ПС Т.Колок 110/6 - РП "Сбербанк" 6/0,4 КЛ-6 ф-36 | 13.21 ч. 21.05.2014
119 | СамТЭЦ ВЛ-6 ф-5 | 10.50 ч. 21.05.2014 | 13.40 ч. 21.05.2014
120 | ПС ЗИМ 110/35/6 С1Т | 10.46 ч. 21.05.2014 | 15.37 ч. 28.05.2014
121 | ПС ЧОЗИП ВЛ-110 Ч-2 | 10.46 ч. 28.05.2014 | 17.20 ч. 28.05.2014
122 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 КЛ-10 ф-9 | 14.02 ч. 19.05.2014 | 10.30 ч. 23.05.2014
123 | ТП "Базисные склады" 6/0,4 В-6 яч.№4 ф-16 | 12.00 ч. 20.05.2014 | 16.12 ч. 21.05.2014
124 | ПС Росскат ВЛ-35 "Промысловая-2" | 10.42 ч. 21.05.2014 | 16.00 ч. 21.05.2014
125 | ПС Чапаевская - ГПП-1 ВПХ ВЛ-110 2Б | 12.46 ч. 21.05.2014 | 16.04 ч. 21.05.2014
126 | ПС Чапаевская - ГПП-2 ВТ-99 ВЛ-110 2А | 12.29 ч. 21.05.2014 | 16.40 ч. 21.05.2014
127 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 В-10 ф-9 | 12.35 ч. 20.05.2014 | 16.00 ч. 20.05.2014
128 | ПС АВИС 110/10 СВ-110 | 08.45 ч. 28.05.2014 | 12.15 ч. 29.05.2014
129 | СамТЭЦ ВЛ-6 ф-5, 20 | 09.22 ч. 25.05.2014 | 19.36 ч. 25.05.2014
130 | СамТЭЦ ВЛ-6 ф-5, 20 | 09.22 ч. 25.05.2014 | 19.36 ч. 25.05.2014
131 | ПС Долотная-2 110/6 ВЛ-110 АТД-1 | 12.26 ч. 30.05.2014 | 18.35 ч. 30.05.2014
132 | ТП-101 "Владимир" яч.№3 Т1 | 11.18 ч. 26.05.2014 | 20.37 ч. 27.05.2014
133 | ТП-101 "Владимир" яч.№6 Т2 | 14.22 ч. 30.05.2014 | 15.02 ч. 30.05.2014
134 | ПС Речная В-110 С1Т | 09.38 ч. 27.05.2014 | 16.16 ч. 27.05.2014
135 | ТП-26 1с.ш.-6 | 10.04 ч. 26.05.2014
136 | ТП-26 Т6 | 10.04 ч. 26.05.2014
137 | ГПП-1 ВПХ ШОТ С1Т, С2Т | 10.09 ч. 23.05.2014 | 11.27 ч. 23.05.2014
138 | ПС ЗИМ 110/35/6 КЛ-6 ф-45 | 10.30 ч. 26.05.2014
139 | ТП-29 САВ-0,4 | 10.07 ч. 28.05.2014
140 | ТП-31 Т2 | 21.40 ч. 27.05.2014 | 14.32 ч. 28.05.2014
141 | ТП-31 Т1 | 22.38 ч. 26.05.2014 | 21.32 ч. 27.05.2014
142 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 КЛ-10 ф-8 | 13.34 ч. 26.05.2014 | 10.25 ч. 04.06.2014
143 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 Т1Т | 11.00 ч. 26.05.2014
144 | ВЛ-110 "Луч-1" | 15.41 ч. 30.05.2014 | 17.00 ч. 02.06.2014
145 | ВЛ-35 "Промысловая-2" | 10.30 ч. 28.05.2014 | 11.15 ч. 28.05.2014
146 | ПС Речная КЛ-6 ф-55 | 11.27 ч. 27.05.2014 | 17.52 ч. 27.05.2014
147 | ТП-29 1с.ш.-0,4 | 10.07 ч. 28.05.2014
148 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 В-10 Т1Т | 11.48 ч. 27.05.2014 | 15.40 ч. 27.05.2014
149 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 Т1Т | 11.48 ч. 27.05.2014 | 15.40 ч. 27.05.2014
150 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 В-35 Т1Т | 11.48 ч. 27.05.2014 | 15.40 ч. 27.05.2014
151 | ГПП-1 ТЭЗ В-6 ф-42 | 13.51 ч. 28.05.2014
152 | ГПП-1 ВПХ 1с.ш.-6 | 15.44 ч. 29.05.2014 | 16.14 ч. 29.05.2014
153 | ГПП-1 ВПХ 2с.ш.-6 | 10.04 ч. 30.05.2014 | 16.30 ч. 30.05.2014
154 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 ф-68 | 11.21 ч. 28.05.2014 | 13.51 ч. 28.05.2014
155 | ПС ЗИМ 110/35/6 Р2Т | 12.03 ч. 28.05.2014
156 | ГПП-1 ВПХ КЛ-6 ф-37 | 08.28 ч. 29.05.2014 | 10.02 ч. 29.05.2014
157 | ГПП-1 ВПХ КЛ-6 ф-36 | 10.12 ч. 29.05.2014 | 11.20 ч. 29.05.2014

## июнь 14
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта | сроки
|  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП-2 Фосфор 110/6 ШСВ-110 | 10.45 ч. 25.03.2014
2 | ТП-26 Т7 | 13.46 ч. 26.03.2014 | 14.50 ч. 30.06.2014
3 | ТП-26 Т3 | 10.44 ч. 31.03.2014 | 14.50 ч. 30.06.2014
4 | ТП-26 Т2 | 14.01 ч. 26.03.2014 | 14.50 ч. 30.06.2014
5 | ГПП-2 Фосфор ШСВ-110 | 10.45 ч. 25.03.2014
6 | ЦРП-10 Кировская яч.7,15,29 | 09.38 ч. 02.04.2014
7 | ПС Самарский водозабор 35/6 2с.ш.-35 | 12.17 ч. 23.04.2014
8 | ПС Самарский водозабор 35/6 В-35 Т2Т | 12.17 ч. 23.04.2014
9 | РТП "Звезда" 6/0,4 КЛ-6 ф-16 | 15.40 ч. 03.04.2014
10 | ПС Станкозаводская 35/6 1с.ш.-35 | 10.47 ч. 11.04.2014
11 | ГРП 35/22 ЗИМ В-35 ГПП-ГРП-2 | 11.17 ч. 17.04.2014
12 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 ф-23 | 08.48 ч. 17.04.2014
13 | ТП-26 2с.ш.-6 | 15.58 ч. 24.04.2014
14 | ГПП-2 Промсинтез 110/10 В-10 С2Т | 13.24 ч. 24.04.2014
15 | ГПП-2 Промсинтез 110/10 ОД-110 С2Т | 13.24 ч. 24.04.2014
16 | ГПП-2 Промсинтез 110/10 С2Т | 13.24 ч. 24.04.2014
17 | ПС Город-1 35/6 Т1Т | 16.53 ч. 05.05.2014
18 | ПС Город-1 35/6 перемычка 35 кВ | 16.53 ч. 05.05.2014
19 | ПС Станкозаводская 35/6 КЛ-35 СЗ-2 | 11.14 ч. 05.05.2014
20 | ЦРП-10 "Кировская" ТН-1-10 | 11.16 ч. 30.04.2014
21 | ГПП-1 ВПХ 110/6 СВ-110 | 14.18 ч. 12.05.2014 | 11.12 ч. 16.06.2014
22 | ВЛ-35 "Город-1" | 16.17 ч. 19.06.2014
23 | ВЛ-35 "Город-2" | 16.05 ч. 19.06.2014
24 | ПС Богатырь 35/6 В-35 Т2Т | 10.30 ч. 27.05.2014 | 14.35 ч. 05.06.2014
25 | ПС Богатырь 35/6 Т2Т | 10.30 ч. 27.05.2014 | 14.35 ч. 05.06.2014
26 | ПС Богатырь 35/6 В-6 Т2Т | 10.30 ч. 27.05.2014 | 14.35 ч. 05.06.2014
27 | ПС Богатырь 35/6 В-6 В-6 ф-5 | 10.09 ч. 09.06.2014 | 16.15 ч. 10.06.2014
28 | ПС Т.Колок 110/6 - РП "Сбербанк" 6/0,4 КЛ-6 ф-36 | 13.21 ч. 21.05.2014 | 17.04 ч. 06.06.2014
29 | ПС ЗИМ 110/35/6 - РТП "Мега-Сити" 6/0,4 КЛ-6 ф-7 | 15.13 ч. 17.06.2014 | 18.20 ч. 17.06.2014
30 | СамТЭЦ ВЛ-6 ф-5, 20 | 09.15 ч. 01.06.2014 | 19.49 ч. 01.06.2014
31 | ТП-101 "Владимир" яч.№4 ф-20 | 21.41 ч. 01.06.2014 | 17.56 ч. 02.06.2014
32 | ТП-26 1с.ш.-6 | 10.04 ч. 26.05.2014
33 | ТП-26 Т6 | 10.04 ч. 26.05.2014
34 | ПС ЗИМ 110/35/6 КЛ-6 ф-45 | 10.30 ч. 26.05.2014 | 12.00 ч. 01.07.2014
35 | ТП-29 САВ-0,4 | 10.07 ч. 28.05.2014 | 17.27 ч. 05.06.2014
36 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 КЛ-10 ф-8 | 13.34 ч. 26.05.2014 | 10.25 ч. 04.06.2014
37 | ГПП-1 Промсинтез 35/10/3 Т1Т | 11.00 ч. 26.05.2014 | 12.37 ч. 20.06.2014
38 | ВЛ-110 "Луч-1" | 15.41 ч. 30.05.2014 | 17.00 ч. 02.06.2014
39 | ПС Чапаевская В-35 2Б | 10.00 ч. 03.06.2014 | 16.13 ч. 03.06.2014
40 | ТП-29 1с.ш.-0,4 | 10.07 ч. 28.05.2014 | 17.27 ч. 05.06.2014
41 | ПС Речная В-110 С2Т | 10.13 ч. 03.06.2014 | 15.27 ч. 04.06.2014
42 | ПС Речная 2с.ш.-110 | 10.41 ч. 03.06.2014 | 14.58 ч. 04.06.2014
43 | ГПП-2 Фосфор С2Т | 10.01 ч. 02.06.2014 | 14.20 ч. 01.07.2014
44 | ГПП-1 ТЭЗ В-6 ф-42 | 13.51 ч. 28.05.2014 | 16.00 ч. 06.06.2014
45 | ПС ЗИМ 110/35/6 Р2Т | 12.03 ч. 28.05.2014 | 13.43 ч. 05.06.2014
46 | ПС Город-1 ВЛ-6 ф-2, ВЛ-6 ф-5 | 08.04 ч. 01.06.2014 | 09.13 ч. 01.06.2014
47 | ПС Город-1 ВЛ-6 ф-2, ВЛ-6 ф-5 | 20.38 ч. 01.06.2014 | 21.38 ч. 01.06.2014
48 | ВЛ-110 "СамТЭЦ-Кинель" | 11.44 ч. 09.06.2014 | 18.51 ч. 09.06.2014
49 | РП-2 Фрегат В-10 Т4 | 10.28 ч. 03.06.2014 | 17.05 ч. 04.06.2014
50 | РП-2 Фрегат Яч.№23 ф-23 | 11.45 ч. 05.06.2014 | 17.31 ч. 06.06.2014
51 | ПС АВИС КЛ-10 ф-9 | 09.39 ч. 05.06.2014 | 11.27 ч. 06.06.2014
52 | ПС Самарский Водозабор 35/6 КРУН-6 яч.№1-19 | 08.49 ч. 03.06.2014 | 16.50 ч. 27.06.2014
53 | ГПП-1 ТЭЗ ВЛ-110 "Ставрополь-4" | 17.32 ч. 05.06.2014 | 18.53 ч. 05.06.2014
54 | ПС АВИС КЛ-10 ф-11 | 09.36 ч. 05.06.2014 | 13.07 ч. 05.06.2014
55 | ПС АВИС КЛ-10 ф-29 | 08.19 ч. 03.06.2014 | 11.17 ч. 03.06.2014
56 | ПС ЗиМ 110/35/6 КЛ-6 ф-8 | 09.05 ч. 03.06.2014 | 12.44 ч. 04.06.2014
57 | ПС ЗиМ 110/35/6 КЛ-6 ф-34 | 09.10 ч. 05.06.2014 | 17.22 ч. 05.06.2014
58 | ПС Станкозаводская 35/6 КЛ-35 "СЗ-1" | 12.48 ч. 02.06.2014 | 14.40 ч. 02.06.2014
59 | ПС Станкозаводская 35/6 1с.ш.-35 | 12.27 ч. 02.06.2014 | 15.04 ч. 02.06.2014
60 | ГРП 35/22 ЗИМ КЛ-35 ГПП-ГРП-2 | 10.08 ч. 04.06.2014 | 15.05 ч. 04.06.2014
61 | ЦРП-10 "Кировская" КЛ-10 ф-29-Б | 14.50 ч. 02.06.2014
62 | ТП-6110 1 с.ш.-0,4 | 11.40 ч. 04.06.2014 | 13.52 ч. 04.06.2014
63 | РП-2 "Фрегат" Яч.№23 ф-23 | 11.45 ч. 05.06.2014 | 18.43 ч. 05.06.2014
64 | ГПП-1 ТЭЗ СВ-2-4-6 | 09.35 ч. 06.06.2014 | 16.00 ч. 06.06.2014
65 | ГПП-1 ВПХ 110/6 ВЛ-110 "Ч-3" | 10.55 ч. 05.06.2014 | 15.30 ч. 05.06.2014
66 | ГПП-1 ВПХ 110/6 ВЛ-110 "Ч-3" (оп.51-63) | 17.31 ч. 05.06.2014 | 15.53 ч. 16.06.2014
67 | ГПП-1 ВПХ - ПС Чапаевская ВЛ-110 "2Б" | 17.10 ч. 05.06.2014 | 13.29 ч. 11.06.2014
68 | ПС ЧОЗИП КВЛ-10 ф-5 | 14.32 ч. 03.06.2014 | 16.21 ч. 06.06.2014
69 | ПС "Богатырь" В-6 ф-5 | 10.00 ч. 10.06.2014 | 16.15 ч. 10.06.2014
70 | РП-2 Фрегат СВ-10 | 10.07 ч. 09.06.2014 | 16.28 ч. 09.06.2014
71 | ТП-1 "Сбербанк" КЛ-0,4 ф-7 | 08.30 ч. 05.06.2014 | 09.09 ч. 05.06.2014
72 | ГПП-1 Промсинтез КЛ-3 ф-14 | 09.13 ч. 05.06.2014 | 14.35 ч. 09.06.2014
73 | ГПП-1 Промсинтез КЛ-10 ф-10 | 09.17 ч. 10.06.2014
74 | ГПП-1 ВПХ КЛ-6 ф-18 | 00.04 ч. 06.06.2014 | 00.27 ч. 07.06.2014
75 | ГПП-1 Промсинтез КЛ-10 ф-10 | 13.38 ч. 06.06.2014 | 15.30 ч. 06.06.2014
76 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 ф-42 | 09.15 ч. 09.06.2014 | 14.50 ч. 10.06.2014
77 | ПС АВИС КЛ-10 ф-38 | 09.10 ч. 10.06.2014 | 14.16 ч. 11.06.2014
78 | ГПП-1 Фосфор КЛ-6 ф-11 | 08.56 ч. 10.06.2014 | 14.27 ч. 11.06.2014
79 | ТП-26 2с.ш.-6 | 04.20 ч. 17.06.2014 | 07.28 ч. 17.06.2014
80 | ТП-26 1с.ш.-6 | 10.50 ч. 16.06.2014 | 16.16 ч. 16.06.2014
81 | ПС ЧОЗИП КЛ-10 ф-5 | 09.23 ч. 11.06.2014 | 10.40 ч. 11.06.2014
82 | ПС Красноселки ВЛ-6 ф-40 | 09.31 ч. 11.06.2014 | 16.39 ч. 11.06.2014
83 | ГПП-1 ВПХ 1с.ш.-110 | 14.05 ч. 09.06.2014 | 16.17 ч. 09.06.2014
84 | ГПП-1 ВПХ СВ-110 | 11.03 ч. 10.06.2014 | 15.10 ч. 10.06.2014
85 | СамТЭЦ ВЛ-6 ф-5, 20 | 09.35 ч. 15.06.2014 | 18.23 ч. 15.06.2014
86 | РП-2 Фрегат КЛ-10 ф-27 | 10.54 ч. 16.06.2014 | 22.51 ч. 17.06.2014
87 | РП-2 Фрегат КЛ-10 ф-48 | 22.36 ч. 18.06.2014 | 22.42 ч. 20.06.2014
88 | ПС "Богатырь" ВЛ-35 "Богатырь" | 10.08 ч. 14.06.2014 | 14.45 ч. 14.06.2014
89 | РП-12 "Оперный театр" КЛ-6 ф-12 | 22.16 ч. 10.06.2014 | 11.18 ч. 13.06.2014
90 | РП-12 "Оперный театр" В-6 ф-12 | 11.12 ч. 11.06.2014 | 16.22 ч. 11.06.2014
91 | ГПП-1 ВПХ 110/6 ВЛ-110 "Ч-3" | 12.31 ч. 16.06.2014 | 15.53 ч. 16.06.2014
92 | ГПП-1 Фосфор КЛ-6 ф-5 | 10.18 ч. 16.06.2014 | 17.32 ч. 16.06.2014
93 | ПС ЗиМ 110/35/6 1с.ш.-0,4 | 09.53 ч. 16.06.2014 | 14.39 ч. 16.06.2014
94 | ВЛ-35 "Город-1", ВЛ-35 "Город-2" | 19.46 ч. 11.06.2014 | 22.06 ч. 11.06.2014
95 | ПС АВИС КЛ-10 ф-42 | 08.36 ч. 15.06.2014 | 13.39 ч. 24.06.2014
96 | ПС АВИС КЛ-10 ф-39 | 09.44 ч. 13.06.2014 | 12.35 ч. 13.06.2014
97 | ПС Самарский Водозабор 35/6 1с.ш.-35 | 09.48 ч. 19.06.2014 | 12.47 ч. 19.06.2014
98 | ПС ЗиМ 110/35/6 КЛ-6 ф-18 | 04.10 ч. 17.06.2014 | 07.41 ч. 17.06.2014
99 | ПС Город-1 ВЛ-6 ф-7 | 09.05 ч. 19.06.2014 | 12.17 ч. 19.06.2014
100 | ГПП-1 ВПХ ф-37, ф-38 | 11.00 ч. 20.06.2014 | 11.50 ч. 20.06.2014
101 | РП Сбербанк 4с.ш.-6 | 16.53 ч. 23.06.2014 | 17.13 ч. 24.06.2014
102 | РП Сбербанк 3с.ш.-6 | 13.54 ч. 19.06.2014 | 11.53 ч. 20.06.2014
103 | ЦРП-10 "Кировская" 1с.ш.-10 | 15.00 ч. 21.06.2014 | 16.12 ч. 21.06.2014
104 | РП-2 "Фрегат" КЛ-10 ф-23 | 10.52 ч. 20.06.2014 | 18.18 ч. 20.06.2014
105 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 ф-20 | 08.41 ч. 19.06.2014 | 15.17 ч. 19.06.2014
106 | ГПП-35/22 ЗиМ Т1 | 09.50 ч. 20.06.2014
107 | ТП-1681 ввод№1 от РП-120 1сек. | 10.02 ч. 19.06.2014 | 14.50 ч. 25.06.2014
108 | РП-2 Фрегат СВ-10 | 10.06 ч. 23.06.2014 | 17.40 ч. 24.06.2014
109 | ГПП-1 Промсинтез ВЛ-35 "6А" | 10.01 ч. 24.06.2014 | 16.54 ч. 24.06.2014
110 | ВЛ-110 "СамТЭЦ-Кинель" | 11.29 ч. 29.06.2014 | 16.54 ч. 29.06.2014
111 | ВЛ-110 "БК-2" уч.оп. №93а-110 | 23.50 ч. 27.06.2014 | 19.09 ч. 01.07.2014
112 | ПС АВИС ВЛ-110 "БК-2" | 10.51 ч. 27.06.2014 | 23.50 ч. 27.06.2014
113 | ГПП-1 Промсинтез КЛ-10 ф-9 | 09.10 ч. 20.06.2014 | 14.52 ч. 20.06.2014
114 | РП-2 Фрегат КЛ-10 ф-12 | 10.06 ч. 25.06.2014 | 11.52 ч. 27.06.2014
115 | ПС "Богатырь" КЛ-6 ф-3 | 11.12 ч. 25.06.2014 | 15.22 ч. 25.06.2014
116 | ПС "Богатырь" КЛ-6 ф-4 | 10.42 ч. 23.06.2014 | 15.20 ч. 24.06.2014
117 | ЦРП-10 "Кировская" В-10 ф-21Б, ЛР-10 ф-21Б, КЛ-10 ф-21Б | 12.47 ч. 23.06.2014
118 | ГПП-2 Промсинтез ВЛ-110 "Мех-2" | 15.26 ч. 26.06.2014 | 18.06.ч. 26.06.2014
119 | ЦРП-10 "Кировская" В-10 яч.16 | 10.34 ч. 24.06.2014
120 | ПС Ботаническая КЛ-6 ф-3 | 10.43 ч. 26.06.2014
121 | ЦРП-10 "Кировская" КЛ-10 ф-2 | 11.51 ч. 30.06.2014
122 | ЦРП-10 "Кировская" В-10 ф-2 | 11.51 ч. 30.06.2014
123 | ЦРП-10 "Кировская" КЛ-10 яч.16 | 10.34 ч. 24.06.2014
124 | ПС Долотная-1 В-6 ф-18 | 11.30 ч. 24.06.2014 | 12.30 ч. 24.06.2014
125 | ПС АВИС ВЛ-110 "БК-2" | 12.48 ч. 26.06.2014 | 23.50 ч. 27.06.2014
126 | ПС "Центральная-3" КЛ-6 ф-12 | 14.22 ч. 30.06.2014 | 21.10 ч. 01.07.2014
127 | ПС Долотная-1 ф-3 яч.№3 | 15.15 ч. 26.06.2014 | 16.00 ч. 27.06.2014
128 | ПС Долотная-1ТН-2-1-6 | 13.10 ч. 25.06.2014 | 16.05 ч. 25.06.2014
129 | ПС Долотная-1 В-6 ф-3 | 13.27 ч. 25.06.2014 | 16.00 ч. 27.06.2014
130 | ПС ЗиМ 110/35/6 яч№34 ф-34 | 10.39 ч. 25.06.2014 | 12.30 ч. 25.06.2014
131 | ПС Город-1 ВЛ-6 ф-5 | 09.05 ч. 28.06.2014 | 15.06 ч. 28.06.2014
132 | ГПП-2 Промсинтез ЩСН-0,4, 2с.ш.-0,4 | 11.57 ч. 26.06.2014
133 | ПС Долотная-1 Т2Т | 11.34 ч. 27.06.2014
134 | ТП-26 2с.ш.-6 | 04.10 ч. 27.06.2014 | 07.14 ч. 27.06.2014
135 | КВЛ-35 "Водозабор-1" | 10.58 ч. 30.06.2014 | 15.02 ч. 30.06.2014
136 | ПП-35 Водозабор-1 КВЛ-35 "Водозабор-1" | 10.58 ч. 30.06.2014 | 15.02 ч. 30.06.2014
137 | ПС Самарскйи Водозабор панели УРЗА №1-9 | 09.17 ч. 30.06.2014
138 | ПС Речная С2Т | 11.40 ч. 30.06.2014 | 13.40 ч. 30.06.2014

## апрель 15
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта | сроки
|  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП-1 ТЭЗ С1Т | 09.58 ч. 03.03.2015 | 12.27 ч. 01.04.2015
2 | ГПП-2 Фосфор С2Т | 13.27 ч. 02.03.2015 | 08.42 ч. 01.04.2015
3 | ПС Речная С1Т | 10.17 ч. 18.03.2015 | 14.42 ч. 07.04.2015
4 | ПС ЧОЗИП В-110 Ч-1 | 14.40 ч. 16.03.2015 | 16.00 ч. 01.04.2015
5 | ПС Речная С1Т | 11.20 ч. 18.03.2015 | 14.42 ч. 07.04.2015
6 | РТП "Город Мира" Т2 | 09.25 ч. 23.03.2015 | 09.37 ч. 13.04.2015
7 | РТП "Город Мира" В-6 Т2 | 09.25 ч. 23.03.2015 | 09.37 ч. 13.04.2015
8 | РТП "Город Мира" Т4 | 09.34 ч. 27.03.2015 | 13.00 ч. 30.04.2015
9 | РТП "Город Мира" В-6 Т4 | 09.34 ч. 27.03.2015 | 13.00 ч. 30.04.2015
10 | ПС Станкозаводская КЛ-35 СЗ-3 | 04.24 ч. 03.04.2015 | 14.21 ч. 03.04.2015
11 | ПС ЧОЗИП 1с.ш.-110 | 07.51 ч. 31.03.2015 | 16.00 ч. 01.04.2015
12 | ГПП-1 Фосфор КЛ-6 Ф-9 | 08.10 ч. 01.04.2015 | 15.40 ч. 01.04.2015
13 | ГПП-1 Фосфор КЛ-6 Ф-10 | 08.41 ч. 02.04.2015 | 12.07 ч. 03.04.2015
14 | ГПП-1 ТЭЗ В-3-6 С2Т | 12.20 ч. 07.04.2015 | 16.21 ч. 08.04.2016
15 | ГПП-1 ТЭЗ ТН-3-6 | 11.41 ч. 01.04.2015 | 15.11 ч. 08.04.2015
16 | ГПП-3 4с.ш.-10, С2Т | 09.22 ч. 31.03.2015 | 13.28 ч. 03.04.2015
17 | ПС АВИС ВЛ-110 БК-2 | 08.57 ч. 13.04.2015 | 16.25 ч. 13.04.2015
18 | ПС АВИС ВЛ-110 СамТЭЦ-БТЭЦ | 05.57 ч. 15.04.2015 | 16.32 ч. 15.04.2015
19 | ГПП-2 Фосфор С1Т | 08.42 ч. 01.04.2015 | 08.20 ч. 05.05.2015
20 | ТП-20 Т1, В-22 №1 | 09.42 ч. 31.03.2015 | 14.47 ч. 02.04.2015
21 | ГПП-1 ТЭЗ В-6 Ф-10 | 08.28 ч. 01.04.2015 | 15.08 ч. 01.04.2015
22 | ПС Богатырь Т1Т | 09.00 ч. 02.04.2015 | 08.53 ч. 05.05.2015
23 | ПС ЧОЗИП 1с.ш.-110 | 12.02 ч. 01.04.2015 | 16.00 ч. 01.04.2015
24 | ГПП-1 Фосфор КЛ-6 Ф-6 | 08.05 ч. 07.04.2015 | 10.03 ч. 08.04.2015
25 | ГПП-1 Фосфор КЛ-6 Ф-11 | 12.33 ч. 09.04.2015 | 12.00 ч. 10.04.2015
26 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-20 | 07.58 ч. 08.04.2015 | 15.31 ч. 09.04.2015
27 | ПС Усть-Кинельская ВЛ-35 АСК-3 | 08.00 ч. 08.04.2015 | 14.15 ч. 08.04.2015
28 | ПС Долотная-1 ВЛ-35 Долотная-1 | 08.10 ч. 15.04.2015 | 16.13 ч. 15.04.2015
29 | ПС ЗиМ ОПН-2-110 | 08.24 ч. 03.04.2015 | 10.14 ч. 03.04.2015
30 | ПС АВИС ВЛ-110 БК-2 | 09.26 ч. 17.04.2015 | 17.21 ч. 17.04.2015
31 | ПС Преображенка ВЛ-110 Переволоки-2 | 09.58 ч. 09.04.2015 | 15.34 ч. 09.04.2015
32 | ПС Усть-Кинельская Т1Т | 09.53 ч. 08.04.2015 | 11.14 ч. 08.04.2015
33 | ГПП-3 1с.ш.-10, С1Т | 09.00 ч. 06.04.2015 | 14.21 ч. 08.04.2015
34 | ГПП-1 ТЭЗ В-6 Ф-20 | 08.12 ч. 09.04.2015 | 15.31 ч. 09.04.2015
35 | ГПП-2 Промсинтез 1с.ш.-10 | 10.42 ч. 15.04.2015 | 13.56 ч. 15.04.2015
36 | ТП-20 Т2, В-22 | 09.07 ч. 07.04.2015 | 14.38 ч. 09.04.2015
37 | ГПП-2 Промсинтез КЛ-10 Ф-4 | 11.12 ч. 07.04.2015 | 13.35 ч. 07.04.2015
38 | ГПП-2 Промсинтез КЛ-10 Ф-26 | 11.28 ч. 07.04.2015 | 13.35 ч. 07.04.2015
39 | ПС ЗиМ ОПН-2-110 | 10.13 ч. 06.04.2015 | 13.15 ч. 06.04.2015
40 | ПС Станкозаводская КЛ-35 СЗ-3 | 13.17 ч. 27.04.2015 | 16.36 ч. 28.04.2015
41 | ПС Станкозаводская В-35 СЗ-3 | 13.17 ч. 27.04.2015 | 16.36 ч. 28.04.2015
42 | ПС Станкозаводская 2с.ш.-35 | 13.17 ч. 27.04.2015 | 16.36 ч. 28.04.2015
43 | ГПП-1 Фосфор С2Т | 12.52 ч. 13.04.2015 | 13.45 ч. 13.04.2015
44 | ПС Калиновская ОПН-35 | 12.24 ч. 10.04.2015 | 13.12 ч. 10.04.2015
45 | ПС Долотная-2 КЛ-6 Ф-18 | 12.24 ч. 07.04.2015 | 13.40 ч. 07.04.2015
46 | РТП "Звезда" КЛ-6 Ф-16 | 08.55 ч. 09.04.2015 | 10.17 ч. 09.04.2015
47 | ПС ЗиМ ОПН-2-110 | 09.06 ч. 07.04.2015 | 12.25 ч. 07.04.2015
48 | ГПП-1 Фосфор КЛ-6 Ф-5 | 08.30 ч. 13.04.2015 | 14.00 ч. 14.04.2015
49 | ГПП-1 Фосфор КЛ-6 Ф-4 | 08.33 ч. 16.04.2015 | 12.37 ч. 17.04.2015
50 | ГПП-1 Фосфор ТН-1-6 | 08.31 ч. 15.04.2015 | 14.04 ч. 15.04.2015
51 | ПС Речная С1Т | 09.57 ч. 15.04.2015 | 12.57 ч. 29.04.2015
52 | РТП "Город Мира" В-6 Т2 | 11.33 ч. 09.04.2015 | 14.20 ч. 10.04.2015
53 | ПС Речная 2с.ш.-6 | 09.25 ч. 13.04.2015 | 15.13 ч. 13.04.2015
54 | ПС Речная 3с.ш.-6 | 08.58 ч. 14.04.2015 | 14.45 ч. 14.04.2015
55 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-19 | 08.46 ч. 14.04.2015 | 14.43 ч. 15.04.2015
56 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-14 | 08.28 ч. 16.04.2015 | 13.44 ч. 17.04.2015
57 | ГПП-1 ТЭЗ ТН-4-6 | 09.14 ч. 13.04.2015 | 15.22 ч. 15.04.2015
58 | ГПП-1 ТЭЗ В-4-6 С2Т | 08.33 ч. 13.04.2015 | 15.00 ч. 15.04.2015
59 | ГПП-5 С1Т,1с.ш.-110 | 08.05 ч. 14.04.2015 | 13.35 ч. 14.04.2015
60 | ТП-20 ТН-2 | 09.11 ч. 16.04.2015 | 10.09 ч. 15.04.2015
61 | ТП-30Б 1 и 2с.ш.-6, Т1, Т2, Т3, Т4, 1, 2, 3, 4с.ш.-0,4 | 13.51 ч. 14.04.2015 | 16.35 ч. 14.04.2015
62 | ГПП-5 С2Т, 2с.ш.-110 | 07.58 ч. 15.04.2015 | 14.00 ч. 15.04.2015
63 | ГПП-1 ВЛ-110 Город-2 | 08.31 ч. 21.04.2015 | 14.01 ч. 21.04.2015
64 | ТП-30А КЛ-6 Ф-5 | 09.51 ч. 15.04.2015 | 14.32 ч. 15.04.2015
65 | ТП-30А КЛ-6 Ф-11 | 14.50 ч. 15.04.2015 | 15.54 ч. 15.04.2015
66 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-44 | 08.14 ч. 19.04.2015 | 10.30 ч. 19.04.2015
67 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 Ф-21 | 08.01 ч. 19.04.2015 | 10.25 ч. 19.04.2015
68 | ГПП-1 Фосфор Тн-2-6 | 09.17 ч. 20.04.2015 | 14.40 ч. 20.04.2015
69 | ГПП-1 Фосфор КЛ-6 Ф-14 | 09.41 ч. 23.04.2015 | 12.00 ч. 24.04.2015
70 | РТП "Город Мира" ОВ-6 | 10.04 ч. 15.04.2015 | 14.49 ч. 15.04.2015
71 | ПС Авис 3с.ш.-10 | 08.57 ч. 25.04.2015 | 19.47 ч. 25.04.2015
72 | ГПП-5 С2Т | 14.00 ч. 15.04.2015 | 12.54 ч. 17.04.2015
73 | ГПП-1 ТЭЗ В-3-6 С2Т | 11.09 ч. 20.04.2015 | 16.02 ч. 07.05.2015
74 | ГПП-1 ТЭЗ В-4-6 С2Т | 11.27 ч. 20.04.2015 | 16.02 ч. 07.05.2015
75 | ПС Станкозаводская АЧР | 09.35 ч. 30.04.2015 | 15.02 ч. 30.04.2015
76 | ПС Речная АЧР | 10.19 ч. 29.04.2015 | 16.00 ч. 29.04.2015
77 | ПС ЗиМ АЧР | 08.05 ч. 28.04.2015 | 14.04 ч. 28.04.2015
78 | ПС Авис АЧР | 09.38 ч. 27.04.2015 | 14.00 ч. 27.04.2015
79 | ГПП-1 ТЭЗ С2Т | 08.56 ч. 21.04.2015 | 16.02 ч. 07.05.2015
80 | ПС Преображенка С1Т | 12.09 ч. 22.04.2015 | 15.04 ч. 22.04.2015
81 | ПС Преображенка С2Т | 15.51 ч. 22.04.2015 | 16.53 ч. 22.04.2015
82 | ГПП-1 ВПХ С2Т | 13.36 ч. 27.04.2015 | 15.00 ч. 27.04.2015
83 | ПС ЧОЗИП КЛ-10 Ф-3 | 08.10 ч. 28.04.2015 | 08.17 ч. 28.04.2015
84 | ГПП-1, ГПП-2 ВЛ-110 Город-1 | 09.35 ч. 22.04.2015 | 14.29 ч. 22.04.2015
85 | ПС Авис 3с.ш.-10 | 08.57 ч. 25.04.2015 | 19.47 ч. 25.04.2015
86 | ТП-20 ТН-1-22 | 09.22 ч. 22.04.2015 | 15.08 ч. 23.04.2015
87 | ГПП-2 Фосфор ВЛ-110 ХЗ-3 | 09.15 ч. 23.04.2015 | 17.00 ч. 23.04.2015
88 | ГПП-1 ТЭЗ ТН-6-6 | 08.52 ч. 23.04.2015 | 16.07 ч. 05.05.2015
89 | ГПП-1 Фосфор ТН-3-6 | 08.23 ч. 29.04.2015 | 13.51 ч. 29.04.2015
90 | ГПП-1 Фосфор СВ-1-4-6 | 08.20 ч. 28.04.2015 | 10.41 ч. 30.04.2015
91 | ПС Станкозаводская КЛ-35 СЗ-1 | 12.50 ч. 23.04.2015 | 15.07 ч. 23.04.2015
92 | ПС Станкозаводская 1с.ш.-35 | 12.50 ч. 23.04.2015 | 15.07 ч. 23.04.2015
93 | РП-2 "Фрегат" В-10 Ф-28 | 08.39 ч. 23.04.2015 | 14.05 ч. 23.04.2015
94 | ГПП-2 Промсинтез ВЛ-110 Мех-2 | 08.55 ч. 24.04.2015 | 09.48 ч. 24.04.2015
95 | ГПП-2 Фосфор КЛ-6 Ф-4 | 08.22 ч. 27.04.2015 | 15.45 ч. 27.04.2015
96 | ГПП-2 Фосфор КЛ-6 Ф-3 | 08.57 ч. 28.04.2015 | 13.58 ч. 28.04.2015
97 | ТП-27 Т1 | 19.36 ч. 27.04.2015 | 19.30 ч. 28.04.2015
98 | ПС ЧОЗИП ТН-1-10 | 09.41 ч. 27.04.2015 | 12.56 ч. 27.04.2015
99 | ГПП-4 С2Т | 08.00 ч. 27.04.2015 | 10.30 ч. 27.04.2015
100 | ГПП-2 Фосфор КЛ-6 Ф-2 | 10.05 ч. 27.04.2015 | 10.25 ч. 28.04.2015
101 | ГПП-2 Фосфор КЛ-6 Ф-23 | 09.37 ч. 27.04.2015 | 10.44 ч. 28.04.2015
102 | ГПП-2 Фосфор КЛ-6 Ф-3 | 08.57 ч. 28.04.2015 | 13.58 ч. 28.04.2015
103 | ГПП-2 Промсинтез ВЛ-110 Мех-2 | 09.07 ч. 27.04.2015 | 11.20 ч. 27.04.2015
104 | ПС Юлия КЛ-6 Ф-7 | 08.04 ч. 30.04.2015 | 11.06 ч. 30.04.2015
105 | ПС ЗиМ ВЛ-110 Луч-1 | 06.06 ч. 29.04.2015 | 16.54 ч. 29.04.2015
106 | ГПП-1 Промсинтез РВ-1-35 | 11.26 ч. 29.04.2015 | 12.30 ч. 29.04.2015
107 | ГПП-2 Промсинтез Вл-110 Мех-1 | 09.22 ч. 30.04.2015 | 10.17 ч. 30.04.2015
108 | ГПП ЗиМ ТН-2-35 | 10.30 ч. 30.04.2015 | 11.20 ч. 30.04.2015
109 | ПС Старый Аманак шкаф ЦС | 10.33 ч. 30.04.2015 | 13.06 ч. 30.04.2015