## 2022
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-110 Моск-1 | 13:35 08.06.22 | 14:24 08.06.22
2 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Красноглинская-1 – Стадион с отпайками (КВЛ 110 кВ Московская-1) | 05:00 08.06.22 | 17:33 08.06.22
3 | ПС 110 кВ Красноселки | ВЛ 110 кВ Красноселки-1 | 08:07 02.06.22 | 18:41 02.06.22
4 | ПС 110 кВ РВС | ТН-2-110 | 10:31 01.06.22 | 16:35 01.06.22
5 | ПС 110 кВ РВС | 2 сек.ш.-110 | 10:31 01.06.22 | 16:35 01.06.22
6 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Радиоцентр-2 | 09:56 01.06.22 | 16:35 01.06.22
7 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С1Т | 09:24 30.05.22 | 14:29 02.06.22
8 | ГПП 110 кВ 1000000 | С1Т | 09:24 30.05.22 | 14:29 02.06.22
9 | ГПП 110 кВ 1000000 | 1 сек.ш.-110 | 09:24 30.05.22 | 14:29 02.06.22
10 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-1-10 С1Т | 13:00 11.05.22 | 08:30 10.06.22
11 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-2-10 С1Т | 13:00 11.05.22 | 08:30 10.06.22
12 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-110 С1Т | 13:00 11.05.22 | 08:30 10.06.22
13 | ГПП 110 кВ 3000000 | С1Т | 13:00 11.05.22 | 08:30 10.06.22
14 | ГПП 110 кВ 3000000 | 1 сек.ш.-110 | 13:00 11.05.22 | 08:30 10.06.22
15 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызрань-НМР | 10:42 09.06.22 | 16:01 09.06.22
16 | ПС 110 кВ НМР | СВ-110 | 10:42 09.06.22 | 16:01 09.06.22
17 | ПС 110 кВ НМР | Ремонтная перемычка 110 кВ | 10:42 09.06.22 | 16:01 09.06.22
18 | ПС 110 кВ НМР | 2 сек.ш.-110 | 10:42 09.06.22 | 16:01 09.06.22
19 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская I цепь с отпайками | 11:22 06.06.22 | 18:59 07.06.22
20 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ТН-2-10 | 09:49 01.06.22 | 12:23 01.06.22
21 | ПС 110 кВ Речная | В-110 С1Т | 08:59 01.06.22 | 11:41 03.06.22
22 | ПС 110 кВ Речная | С1Т | 08:59 01.06.22 | 11:41 03.06.22
23 | ПС 110 кВ Водозабор | В-110 ВДН-2 | 10:09 02.06.22 | 14:21 02.06.22
24 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | 1 с.ш.-110 | 10:31 06.06.22 | 12:56 09.06.22
25 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 ХЗ-3 | 10:50 08.06.22 | 13:24 08.06.22
26 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ТН-1-110 | 10:31 06.06.22 | 12:56 09.06.22
27 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ШСВ-110 | 10:31 06.06.22 | 12:56 09.06.22
28 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 ХЗ-3 | 10:50 06.06.22 | 13:24 08.06.22
29 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ТН-1-110 | 09:41 07.06.22 | 12:30 07.06.22
30 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ШСВ-110 | 09:00 08.06.22 | 12:55 08.06.22
31 | ПС 110 кВ НМР | СВ-110 | 09:39 15.06.22 | 10:05 17.06.22
32 | ПС 35 кВ Октябрьск | Т2Т | 11:32 06.06.22 | 13:37 06.06.22
33 | ПС 35 кВ Октябрьск | В-6 Т2Т | 11:32 06.06.22 | 13:37 06.06.22
34 | ПС 220 кВ Яблочная | Д1Т | 09:46 06.06.22 | 10:22 06.06.22
35 | ПС 220 кВ Яблочная | Д1Т | 12:24 08.06.22 | 13:00 08.06.22
36 | ПС 110 кВ Речная | 1 сек.ш.-110 | 16:00 31.05.22 | 11:41 03.06.22
37 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-17 | 14:27 02.06.22 | 07:55 03.06.22
38 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ТН-1-110 | 10:43 07.06.22 | 12:45 08.06.22
39 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ТН-2-110 | 09:49 09.06.22 | 10:37 10.06.22
40 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | СВ-10 | 10:00 08.06.22 | 12:20 08.06.22
41 | ПС 35 кВ Октябрьск | 1 сек.ш.-6 | 11:32 06.06.22 | 13:37 06.06.22
42 | ПС 35 кВ Октябрьск | СВ-6 | 11:32 06.06.22 | 13:37 06.06.22
43 | ПС 35 кВ Октябрьск | ТН-1-6 | 11:32 06.06.22 | 13:37 06.06.22
44 | ПС 35 кВ Октябрьск | Р1Т | 11:32 06.06.22 | 13:37 06.06.22
45 | ПС 220 кВ Левобережная | КВЛ 110 кВ Химзавод-4 | 09:11 14.06.22 | 17:58 15.06.22
46 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Томыловская-Чапаевская с отпайками (ВЛ 110 кВ Чапаевская-2) | 20:57 02.06.22 | 07:27 03.06.22
47 | ПС 110 кВ Клиническая | КЛ 35 кВ Ботаническая-1 | 14:23 07.06.22 | 17:20 07.06.22
48 | ПС 110 кВ Клиническая | 1 сш 35 кВ | 05:24 06.06.22 | 21:08 09.06.22
49 | ПС 110 кВ РВС | В-6 Ф-11 | 09:18 09.06.22 | 13:37 09.06.22
50 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | С1Т | 09:18 08.06.22 | 17:33 08.06.22
51 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | КЛ 6 кВ Ф-Д-3 | 05:30 06.06.22 | 09:04 10.06.22
52 | №1435 ПС 35 кВ Росскат | ВЛ 35 кВ Промысловая-2 | 09:04 07.06.22 | 09:58 07.06.22
53 | ПС 35 кВ Росскат | СВ-35 | 09:04 07.06.22 | 09:58 07.06.22
54 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 Город-31 | 08:30 07.06.22 | 14:13 07.06.22
55 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-2 | 12:24 07.06.22 | 18:45 07.06.22
56 | ПС 110 кВ Водозабор | В-110 ВДН-2 | 08:47 09.06.22 | 15:10 09.06.22
57 | ПС 110 кВ Водозабор | СВ-110 | 08:47 09.06.22 | 15:10 09.06.22
58 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 С1Т | 08:47 09.06.22 | 15:10 09.06.22
59 | ПС 110 кВ Водозабор | С1Т | 08:47 09.06.22 | 15:10 09.06.22
60 | ГПП 110 кВ 5000000 | ВЛ 110 кВ Город-31 | 11:26 07.06.22 | 14:13 07.06.22
61 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 Город-31 | 11:26 07.06.22 | 14:13 07.06.22
62 | ПС 110 кВ Чапаевская | ВЛ 35 кВ 6А | 08:24 10.06.22 | 12:17 10.06.22
63 | ПС 110 кВ Чапаевская | ВВ-35 6А | 08:24 10.06.22 | 10:14 10.06.22
64 | ЦУС Самарских РС | В-35 КЛ 35 кВ АТД-Станкозаводская | 10:47 14.06.22 | 13:27 17.06.22
65 | ПС 110 кВ РВС | В-6 Ф-24 | 12:18 09.06.22 | 15:14 09.06.22
66 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-2 отпайка от оп.№110 до ПС Силикатная-Тяговая | 20:57 02.06.22 | 18:45 07.06.22
67 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.12 | 09:10 14.06.22 | 11:50 14.06.22
68 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.18 | 09:10 14.06.22 | 11:50 14.06.22
69 | ПС 110 кВ РВС | С2Т | 11:06 16.06.22 | 14:39 16.06.22
70 | ГПП 110 кВ 1000000 | ТН-3.2-10 | 09:59 08.06.22 | 10:49 08.06.22
71 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-38 | 13:23 10.06.22 | 16:04 10.06.22
72 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | КЛ 6 кВ Ф-Д-3 | 07:55 10.06.22 | 09:04 10.06.22
73 | ПС 110 кВ РВС | 2 сек.ш.-6 | 14:27 10.06.22 | 16:02 10.06.22
74 | ПС 110 кВ РВС | В-6 Ф-29 | 08:58 09.06.22 | 16:02 10.06.22
75 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-29 | 09:25 10.06.22 | 16:02 10.06.22
76 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.15 | 08:36 14.06.22 | 13:34 14.06.22
77 | ПС 110 кВ РНС | КЛ 10 кВ яч.15 | 08:36 14.06.22 | 13:34 14.06.22
78 | Самарская ТЭЦ | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 13:56 14.06.22 | 17:37 14.06.22
79 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.15 | 09:10 14.06.22 | 11:50 14.06.22
80 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-2 | 10:15 27.06.22 | 17:20 27.06.22
81 | ПС 110 кВ Клиническая | 2 сш 35 кВ (с вкл.на ночь) | 11:24 14.06.22 | 17:25 17.06.22
82 | ПС 110 кВ Клиническая | КЛ 35 кВ Ботаническая-2, ВВ-35 Ботаническая-2 | 06:21 16.06.22 | 15:45 16.06.22
83 | ГРП 35 кВ ЗИМ | КЛ 35 кВ ЗИМ-3 | 11:00 16.06.22 | 15:00 16.06.22
84 | ПС 110 кВ Клиническая | ВВ-35 ЗИМ-3 | 11:00 16.06.22 | 15:00 16.06.22
85 | ГПП 110 кВ 3000000 | 1 сек.ш.-10 | 11:01 20.06.22 | 10:47 23.06.22
86 | Самарское ПО | ВЛ 110 кВ Самарская ТЭЦ-Кинельская с отпайками (ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель) | 09:28 24.06.22 | 18:07 24.06.22
87 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-11 | 08:22 16.06.22 | 13:06 16.06.22
88 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-29 | 10:16 17.06.22 | 13:08 17.06.22
89 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызранская ТЭЦ – НМР с отпайкой на ГПП-1 СНПЗ | 09:39 15.06.22 | 10:05 17.06.22
90 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызрань-НМР | 09:39 15.06.22 | 10:05 17.06.22
91 | Волжское ПО | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 09:28 24.06.22 | 18:07 24.06.22
92 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | 1 сек.ш.-6 | 11:38 20.06.22 | 08:28 23.06.22
93 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-1-6 С1Т | 11:01 21.06.22 | 13:43 21.06.22
94 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | ТН-1-6 | 07:36 21.06.22 | 10:45 21.06.22
95 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | ТН-1А-6 | 07:36 21.06.22 | 10:45 21.06.22
96 | ГПП 110 кВ 4000000 | 1 сек.ш.-110 | 08:55 21.06.22 | 10:27 24.06.22
97 | ГПП 110 кВ 4000000 | С1Т | 08:55 21.06.22 | 10:27 24.06.22
98 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.22 | 10:00 20.06.22 | 15:10 20.06.22
99 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.26 | 08:40 20.06.22 | 16:40 20.06.22
100 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.36 | 09:11 21.06.22 | 10:30 21.06.22
101 | ГПП 110 кВ 4000000 | 1 сек.ш.-110 | 08:55 21.06.22 | 12:15 23.06.22
102 | ГПП 110 кВ 4000000 | С1Т | 08:55 21.06.22 | 12:15 23.06.22
103 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-1-10 С1Т | 08:55 21.06.22 | 12:15 23.06.22
104 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-3-10 С1Т | 08:55 21.06.22 | 12:15 23.06.22
105 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-10 | 09:55 15.06.22 | 14:07 24.06.22
106 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | КВЛ 10 кВ Ф-5 | 09:56 15.06.22 | 09:00 16.06.22
107 | ПС 35 кВ Юлия | КЛ 6 кВ Ф-10 | 09:06 17.06.22 | 15:18 17.06.22
108 | ПС 35 кВ Юлия | КЛ 6 кВ Ф-12 | 09:09 17.06.22 | 15:21 17.06.22
109 | Самарское ПО | КВЛ 110 кВ Московская-2 | 10:15 27.06.22 | 16:00 28.06.22
110 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 Ф-40 | 10:05 16.06.22 | 12:40 16.06.22
111 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 Ф-7 | 08:25 16.06.22 | 09:40 16.06.22
112 | ПС 110 кВ ОСВ | В-10 Ф-43 | 13:03 16.06.22 | 14:00 16.06.22
113 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.10 | 08:30 17.06.22 | 13:36 17.06.22
114 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-19 | 08:06 20.06.22 | 14:09 20.06.22
115 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.36 | 09:11 21.06.22 | 10:30 21.06.22
116 | ПС 35 кВ Октябрьск | В-35 ПУ-1 | 10:45 20.06.22 | 16:16 21.06.22
117 | Самарское ПО | ВЛ 110 кВ Портовая-2 | 11:47 28.06.22 | 17:13 28.06.22
118 | Жигулевское ПО | ВЛ 110 кВ Химзавод-1 | 07:00 22.06.22 | 15:49 24.06.22
119 | ГПП 110 кВ 5000000 | ВЛ 110 кВ ПКЗ-2 | 08:57 24.06.22 | 14:45 24.06.22
120 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-43 | 05:00 22.06.22 | 16:00 22.06.22
121 | ГПП 110 кВ 3000000 | 2 сек.ш.-10 | 09:24 28.06.22 | 10:10 30.06.22
122 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-2-10 С1Т | 09:24 28.06.22 | 16:00 28.06.22
123 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | 2 сек.ш.-6 | 09:06 27.06.22 | 16:02 27.06.22
124 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | СВ-2-4-6 | 09:06 27.06.22 | 16:00 27.06.22
125 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-2-6 С1Т | 09:06 27.06.22 | 16:02 27.06.22
126 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | ТН-2-6 | 09:06 27.06.22 | 16:00 27.06.22
127 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | СВ-2-4-6 | 09:06 27.06.22 | 16:02 27.06.22
128 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | ТН-2-6 | 09:06 27.06.22 | 16:02 27.06.22
129 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-2 | 09:06 27.06.22 | 16:00 27.06.22
130 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-26 | 07:56 23.06.22 | 10:11 27.06.22
131 | ПС 35 кВ Октябрьск | СВ-35 | 17:00 21.06.22 | 12:50 23.06.22
132 | ГПП 110 кВ 3000000 | 2 сек.ш.-10 | 09:24 28.06.22 | 10:10 30.06.22
133 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.38 | 08:43 24.06.22 | 09:45 24.06.22
134 | ПС 35 кВ Юлия | В-10 Ф-2 | 07:17 25.06.22 | 14:32 25.06.22
135 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-14 | 07:53 24.06.22 | 11:43 24.06.22
136 | ПС 110 кВ РНС | КЛ 10 кВ яч.14 | 09:58 27.06.22 | 10:05 27.06.22
137 | ПС 110 кВ РНС | С1Т | 09:04 29.06.22 | 15:56 29.06.22
138 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.14 | 09:58 27.06.22 | 10:05 27.06.22
139 | ПС 110 кВ РНС | С2Т | 09:43 30.06.22 | 14:12 30.06.22
140 | ГПП 110 кВ 1000000 | КВЛ 110 кВ Город-2 | 12:25 28.06.22 | 19:11 30.06.22
141 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-38 | 09:56 27.06.22 | 09:52 28.06.22
142 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-26 | 08:19 28.06.22 | 11:14 28.06.22
143 | ПС 110 кВ ОСВ | В-10 Ф-43 | 10:35 28.06.22 | 12:30 28.06.22
144 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 35 кВ Перемычка-2 | 08:37 30.06.22 | 14:26 30.06.22
145 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-21 | 09:27 30.06.22 | 12:05 30.06.22
146 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-36 | 12:16 30.06.22 | 13:53 30.06.22
147 | ПС 110 кВ РВС | В-6 Ф-41 | 11:06 30.06.22 | 14:03 30.06.22
148 | ПС 110 кВ РВС | В-6 Ф-39 | 09:19 30.06.22 | 11:19 30.06.22
149 | ПС 110 кВ Красноселки | КЛ 6 кВ Ф-38 | 13:43 28.06.22 | 20:02 28.06.22
150 | ПС 110 кВ Красноселки | КЛ 6 кВ Ф-20 | 10:38 29.06.22 | 18:36 29.06.22
151 | ПС 110 кВ РНС | С1Т | 09:04 29.06.22 | 15:56 29.06.22
152 | ПС 110 кВ РНС | В-10 С1Т | 09:04 29.06.22 | 15:56 29.06.22
153 | ПС 110 кВ РНС | С2Т | 09:43 30.06.22 | 14:12 30.06.22
154 | ПС 110 кВ РНС | В-10 С2Т | 09:43 30.06.22 | 14:12 30.06.22
155 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | Т2Т | 09:46 30.06.22 | 11:07 30.06.22