## 2022
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 Ф-1 | 09:16 04.07.22 | 14:19 04.07.22
2 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 Ф-6 | 09:16 04.07.22 | 14:19 04.07.22
3 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.4 | 09:16 04.07.22 | 14:07 04.07.22
4 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.4 | 09:16 04.07.22 | 14:07 04.07.22
5 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 Ф-6 | 09:16 04.07.22 | 14:19 04.07.22
6 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ТН-1-35 | 09:17 01.07.22 | 10:56 01.07.22
7 | ПС 110 кВ АТД | ВЛ 110 кВ Кряжская – АТД I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ АТД-1) | 11:38 06.07.22 | 21:04 06.07.22
8 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ Кряжская – АТД I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ АТД-1) | 11:38 06.07.22 | 21:04 06.07.22
9 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.8 | 09:16 04.07.22 | 14:07 04.07.22
10 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.10 | 09:35 05.07.22 | 13:52 05.07.22
11 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 ПГ | 09:18 05.07.22 | 11:19 05.07.22
12 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.10 | 09:35 05.07.22 | 13:52 05.07.22
13 | ГПП 110 кВ 3000000 | С2Т | 08:24 04.07.22 | 10:06 08.07.22
14 | ГПП 110 кВ 3000000 | Р2Т | 08:24 04.07.22 | 10:06 08.07.22
15 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-110 С2Т | 08:24 04.07.22 | 10:06 08.07.22
16 | ГПП 110 кВ 3000000 | 2 сек.ш.-110 | 08:24 04.07.22 | 10:06 08.07.22
17 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 Р2Т | 09:38 04.07.22 | 11:22 05.07.22
18 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | Р2Т | 09:38 04.07.22 | 11:22 05.07.22
19 | ПС 220 кВ Яблочная | АКБ | 09:23 01.07.22 | 10:55 01.07.22
20 | Жигулевское ПО | ВЛ 110 кВ Сызранская ТЭЦ – НМР с отпайкой на ГПП-1 СНПЗ | 10:59 08.07.22 | 17:12 08.07.22
21 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 10 кВ яч.7 | 12:11 05.07.22 | 16:00 06.07.22
22 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.2 | 09:21 06.07.22 | 10:16 06.07.22
23 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.12 | 11:28 06.07.22 | 12:15 06.07.22
24 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.20 | 10:46 06.07.22 | 11:20 06.07.22
25 | ПС 35 кВ Старый Аманак | Т1Т | 10:12 04.07.22 | 12:21 04.07.22
26 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ТН-2-35 | 09:49 04.07.22 | 11:23 04.07.22
27 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ШСВ-35 | 09:38 05.07.22 | 12:29 05.07.22
28 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 35 кВ Аск-5 | 09:27 06.07.22 | 16:51 06.07.22
29 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 35 кВ Аск-3 | 15:10 05.07.22 | 22:03 05.07.22
30 | Самарское ПО | КВЛ 35 кВ Водозабор-1 | 06:43 12.07.22 | 14:46 12.07.22
31 | ПС 35 кВ Старый Аманак | 1 сек.ш.-6 | 08:00 12.07.22 | 15:03 12.07.22
32 | ПС 110 кВ Нефтегорская-2 | МВ-35 Самарка | 08:22 05.07.22 | 12:26 05.07.22
33 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.14 | 08:50 07.07.22 | 11:30 07.07.22
34 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.15 | 08:50 07.07.22 | 13:30 07.07.22
35 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.18 | 08:50 07.07.22 | 11:30 07.07.22
36 | ПС 35 кВ Новокашпирская | В-35 Шахта-3 | 02:22 01.07.22 | 11:55 02.07.22
37 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 Р1Т | 09:06 06.07.22 | 12:54 07.07.22
38 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | Р1Т | 09:06 06.07.22 | 12:54 07.07.22
39 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.10 | 09:35 05.07.22 | 13:52 05.07.22
40 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.10 | 09:35 05.07.22 | 13:52 05.07.22
41 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.12 | 09:00 05.07.22 | 13:50 05.07.22
42 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 35 кВ Перемычка-2 | 09:38 08.07.22 | 14:36 08.07.22
43 | ПС 110 кВ Долотная-2 | 1 сек.ш.-110 | 12:19 06.07.22 | 15:06 06.07.22
44 | ПС 35 кВ Старый Аманак | Т2Т | 09:21 08.07.22 | 11:32 08.07.22
45 | ПС 110 кВ Береза | ВЛ 110 кВ Портовая-2 | 13:02 06.07.22 | 20:33 07.07.22
46 | ССК | ВЛ 110 кВ Химзавод-2 | 17:08 11.07.22 | 17:14 14.07.22
47 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.16 | 09:13 11.07.22 | 13:33 11.07.22
48 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.22 | 09:13 11.07.22 | 13:33 11.07.22
49 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.28 | 09:13 11.07.22 | 13:33 11.07.22
50 | ГПП 110 кВ 4000000 | С2Т | 09:01 12.07.22 | 12:26 15.07.22
51 | ГПП 110 кВ 4000000 | Секционная перемычка 110 кВ | 09:01 12.07.22 | 12:26 15.07.22
52 | ГПП 110 кВ 4000000 | 2 сек.ш.-110 | 09:01 12.07.22 | 12:26 15.07.22
53 | ГПП 110 кВ 4000000 | С2Т | 09:30 13.07.22 | 12:26 15.07.22
54 | ГПП 110 кВ 4000000 | 2 сек.ш.-110 | 09:30 13.07.22 | 12:26 15.07.22
55 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-2-10 С2Т | 09:30 13.07.22 | 12:26 15.07.22
56 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-4-10 С2Т | 09:30 13.07.22 | 12:26 15.07.22
57 | ПС 110 кВ ОСВ | Р3Т | 12:56 07.07.22 | 17:00 07.07.22
58 | ПС 110 кВ ОСВ | Т3Т | 10:19 08.07.22 | 10:19 08.07.22
59 | ПС 35 кВ Новокашпирская | В-6 Т1Т | 10:28 07.07.22 | 13:19 07.07.22
60 | ПС 35 кВ Новокашпирская | 1 сек.ш.-6 | 10:28 07.07.22 | 13:19 07.07.22
61 | ПС 35 кВ Новокашпирская | В-6 Т2Т | 08:59 14.07.22 | 12:37 14.07.22
62 | ПС 35 кВ Новокашпирская | 2 сек.ш.-6 | 08:59 14.07.22 | 12:37 14.07.22
63 | ПС 110 кВ Красноселки | В-6 Ф-20 | 14:55 06.07.22 | 14:57 06.07.22
64 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-20 | 09:01 07.07.22 | 13:25 07.07.22
65 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.24 | 10:47 12.07.22 | 12:25 12.07.22
66 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.34 | 10:47 12.07.22 | 12:25 12.07.22
67 | ПС 110 кВ АВИС | С1Т | 09:23 11.07.22 | 14:24 11.07.22
68 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 Ф-30 | 08:433 12.07.22 | 11:31 12.07.22
69 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | ВЛ 110 кВ Чапаевская-3 | 12:42 13.07.22 | 17:15 13.07.22
70 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | В-110 Ч-3 | 12:56 13.07.22 | 17:15 13.07.22
71 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | СВ-110 | 09:20 20.07.22 | 12:34 20.07.22
72 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.15 | 13:06 07.07.22 | 13:30 07.07.22
73 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 08:35 18.07.22 | 14:37 18.07.22
74 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.32 | 10:09 13.07.22 | 11:40 13.07.22
75 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.25 | 10:09 13.07.22 | 11:40 13.07.22
76 | ПС 110 кВ Долотная-2 | С2Т | 10:10 19.07.22 | 12:50 22.07.22
77 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-110 С2Т | 10:10 19.07.22 | 12:50 22.07.22
78 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-2-6 С2Т | 10:10 19.07.22 | 12:50 22.07.22
79 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-4-6 С2Т | 10:10 19.07.22 | 12:50 22.07.22
80 | ПС 220 кВ Яблочная | Р2Т | 09:50 13.07.22 | 12:51 14.07.22
81 | ПС 220 кВ Яблочная | В-10 Р2Т | 09:50 13.07.22 | 12:51 14.07.22
82 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Радиоцентр-2 | 10:23 19.07.22 | 17:17 19.07.22
83 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Портовая-2 | 10:03 20.07.22 | 16:27 20.07.22
84 | ПС 110 кВ ОСК | ВЛ 110 кВ ОСК-2 | 07:54 12.07.22 | 15:49 12.07.22
85 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-38 | 12:59 08.07.22 | 13:41 08.07.22
86 | ПС 110 кВ ОСВ | 1 сек.ш.-6 | 11:32 13.07.19 | 12:23 13.07.19
87 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 С1Т | 11:32 13.07.20 | 12:23 13.07.20
88 | ПС 110 кВ ОСВ | Р1Т | 11:32 13.07.21 | 12:23 13.07.21
89 | ПС 110 кВ ОСВ | СВ-6 | 11:32 13.07.22 | 12:23 13.07.22
90 | ПС 110 кВ Кряжская | ВЛ 110 кВ АТД-2 | 10:25 20.07.22 | 18:01 20.07.22
91 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-15 | 08:00 11.07.22 | 07:43 18.07.22
92 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.25 | 10:09 13.07.22 | 11:40 13.07.22
93 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-2 | 10:25 20.07.22 | 18:01 20.07.22
94 | ГПП-5 | ВЛ 110 кВ Стройбаза | 11:24 25.07.22 | 20:51 26.07.22
95 | ПС 110 кВ Чапаевская | МВ-110 2Б | 07:51 15.07.22 | 13:28 15.07.22
96 | ПС 110 кВ ОСК | ВЛ 110 кВ ОСК-2 | 07:54 12.07.22 | 15:49 12.07.22
97 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.23 | 09:05 15.07.22 | 09:55 15.07.22
98 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 6 кВ Ф-8 | 09:49 15.07.22 | 15:51 15.07.22
99 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-4 | 08:21 19.07.22 | 12:28 20.07.22
| ПС 110 кВ ОСВ | В-6 Ф-7 | 11:32 13.07.22 | 12:23 13.07.22
| ПС 35 кВ СВВАУЛ | ВЛ 35 кВ Авиа | 08:54 25.07.22 | 22:16 25.07.22
| Тольяттинская ТЭЦ | ВЛ 110 кВ Стройбаза | 11:24 25.07.22 | 20:51 26.07.22
| ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 | 07:00 26.07.22 | 00:05 28.07.22
| ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 35 кВ Аск-5 | 09:57 19.07.22 | 16:16 19.07.22
| ПС 110 кВ ОСК | С1Т | 10:10 19.07.22 | 14:25 19.07.22
| ПС 110 кВ ОСК | С1Т | 10:10 19.07.22 | 14:25 19.07.22
| ПС 110 кВ ОСК | 1 сек.ш.-110 | 10:10 19.07.22 | 14:25 19.07.22
| ПС 110 кВ ОСК | В-6 С1Т | 10:10 19.07.22 | 14:25 19.07.22
| ПС 35 кВ Росскат | ВЛ 35 кВ Промысловая-2 | 10:24 20.07.22 | 14:50 20.07.22
| ПС 110 кВ ОСК | С2Т | 09:25 20.07.22 | 14:15 20.07.22
| ПС 35 кВ Юлия | В-6 Ф-7 | 08:16 19.07.22 | 08:54 19.07.22
| ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 35 кВ Перемычка-2 | 10:15 19.07.22 | 15:46 19.07.22
| Тольяттинская ТЭЦ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 | 05:29 25.07.22 | 00:05 28.07.22
| ГПП-2 110 кВ Фосфор | С2Т | 09:28 21.07.22 | 10:57 22.07.22
| ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ВЛ 110 кВ Механическая-1 | 09:22 22.07.22 | 12:54 22.07.22
| ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ | 09:07 27.07.22 | 17:42 27.07.22
| ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-3 | 14:24 18.07.22 | 12:49 21.07.22
| ПС 110 кВ РВС | СВ-110 | 12:12 27.07.22 | 17:38 27.07.22
| ПС 110 кВ ОСВ | 2 сек.ш.-6 | 11:01 26.07.22 | 14:08 26.07.22
| ПС 110 кВ ОСВ | 2 сек.ш.-6 | 14:08 26.07.22 | 15:45 26.07.22
| ПС 110 кВ ОСВ | В-6 Ф-40 | 14:08 26.07.22 | 15:45 26.07.22
| ПС 110 кВ РВС | Автоматика СВ-110 (АПВ, АУВ) | 12:12 27.07.22 | 17:38 27.07.22
| ПС 110 кВ ОСК | 2 сек.ш.-110 | 09:25 20.07.22 | 14:15 20.07.22
| ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-2 | 10:53 25.07.22 | 17:04 26.07.22
| ГПП-1 110 кВ Фосфор, ГПП-2 110 кВ Фосфор | ВЛ 110 кВ Химзавод-2 | 05:58 20.07.22 | 14:42 20.07.22
| ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-29 | 08:56 20.07.22 | 10:02 22.07.22
| ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-3 | 16:55 20.07.22 | 15:23 22.07.22
| ГПП 110 кВ 2000000 | В-110 С2Т | 09:05 26.07.22 | 13:52 28.07.22
| ГПП 110 кВ 2000000 | С2Т | 09:05 26.07.22 | 13:52 28.07.22
| ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т | 09:28 25.07.22 | 00:05 28.07.22
| ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 | 07:00 25.07.22 | 13:50 25.07.22
| ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т | 09:28 25.07.22 | 00:05 28.07.22
| ПС 35 кВ Юлия | ВЛ 6 кВ Ф-7 | 08:03 22.07.22 | 10:08 22.07.22
| ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т | 09:28 25.07.22 | 00:05 28.07.22
| ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-1-6 С1Т | 09:28 25.07.22 | 00:32 28.07.22
| ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-2-6 С1Т | 09:28 25.07.22 | 00:32 28.07.22
| ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т | 09:28 25.07.22 | 00:05 28.07.22
| ПС 110 кВ ОСК | В-6 С2Т | 09:25 20.07.22 | 14:15 20.07.22
| ПС 110 кВ ОСК | 2 сек.ш.-110 | 09:25 20.07.22 | 14:15 20.07.22
| ПС 110 кВ ОСК | С2Т | 09:25 20.07.22 | 14:15 20.07.22
| ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 | 23:55 27.07.22 | 13:20 29.07.22
| ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ | 09:07 27.07.22 | 17:42 27.07.22
| ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ВЛ 110 кВ Механическая-2 | 09:18 28.07.22 | 14:56 29.07.22
| ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 | 11:42 25.07.22 | 00:05 28.07.22
| ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-13 | 08:08 21.07.22 | 15:42 21.07.22
| ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-1 | 09:47 29.07.22 | 16:16 29.07.22
| ПС 110 кВ Долотная-2 | С2Т | 11:17 25.07.22 | 14:03 26.07.22
| ПС 110 кВ Долотная-2 | В-110 С2Т | 11:17 25.07.22 | 14:03 26.07.22
| ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-2 | 11:42 28.07.22 | 17:16 28.07.22
| ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-5 | 08:50 23.07.22 | 13:23 23.07.22
| ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 6 кВ Ф-8 | 09:59 28.07.22 | 16:49 28.07.22
| ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-51 | 15:00 23.07.22 | 20:03 27.07.22
| ПС 35 кВ Октябрьск | ВЛ 35 кВ Предузловая-2 | 15:08 28.07.22 | 01:52 29.07.22
| ПС 35 кВ Октябрьск | ВЛ 35 кВ Предузловая-2 | 15:08 28.07.22 | 01:52 29.07.22
| ПС 35 кВ Октябрьск | ВЛ 35 кВ Предузловая-1 | 14:42 28.07.22 | 06:15 29.07.22
| ССК | ВЛ 110 кВ Стройбаза | 11:24 25.07.22 | 15:21 25.07.22
| ПС 220кВ Яблочная | КЛ-10 Ф-40 | 09:11 24.07.22 | 11:42 24.07.22
| ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-28 | 10:29 25.07.22 | 16:37 25.07.22
| ГПП 110 кВ 5000000 | В-10 Т-ДК-2 | 07:00 25.07.22 | 14:51 29.07.22
| ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-24 | 09:36 26.07.22 | 16:46 26.07.22
| ГПП 110 кВ 5000000 | В-10 Т-ДК-2 | 07:00 25.07.22 | 14:51 29.07.22
| ПС 110 кВ ОСВ | В-6 Ф-39 | 08:22 26.07.22 | 14:55 26.07.22
| ПС 220 кВ Яблочная | В-4-10 Д2Т | 13:25 28.07.22 | 14:15 28.07.22
| ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-22 | 11:26 28.07.22 | 13:07 28.07.22
| Самарская ТЭЦ | ВЛ 110 кВ Самарская ТЭЦ-Кинельская с отпайками (ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель) | 12:25 28.07.22 | 14:32 29.07.22
| МЭС Волги | ВЛ 35 кВ Предузловая-1 | 07:13 29.07.22 | 11:32 29.07.22