## 2023
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 35 кВ Дачная | ВЛ 6 кВ Ф-1 | 09:40 01.03.23 | 14:23 01.03.23
2 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-12 | 09:33 01.03.23 | 12:21 01.03.23
3 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-14 | 08:50 02.03.23 | 12:22 02.03.23
4 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т | 09:02 03.03.23 | 12:36 03.03.23
5 | ПС 110 кВ НМР | ТН-4-6 | 08:27 03.03.23 | 13:33 03.03.23
6 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-40 | 08:35 01.03.23 | 09:34 01.03.23
7 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-12 | 09:49 01.03.23 | 10:30 01.03.23
8 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-40 | 08:35 01.03.23 | 09:34 01.03.23
9 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-12 | 09:49 01.03.23 | 10:30 01.03.23
10 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.11 | 08:53 06.03.23 | 11:00 06.03.23
11 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | 2 с.ш.-110 | 09:58 06.03.23 | 12:20 07.03.23
12 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ТН-2-110 | 09:58 06.03.23 | 12:20 07.03.23
13 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ШСВ-110 | 09:58 06.03.23 | 12:20 07.03.23
14 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-45 | 09:05 02.03.23 | 15:45 02.03.23
15 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | В-6 Ф-1 | 11:04 06.03.23 | 11:37 06.03.23
16 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-1 | 11:04 06.03.23 | 11:37 06.03.23
17 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ТН-4-6 | 04:48 01.03.23 | 12:01 01.03.23
18 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ 110 кВ Пойма-1 | 09:31 02.03.23 | 13:15 02.03.23
19 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-15 | 08:45 10.03.23 | 12:10 10.03.23
20 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ТН-2-110 | 09:58 06.03.23 | 12:20 07.03.23
21 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 10:14 16.03.23 | 14:22 16.03.23
22 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-15 | 08:45 10.03.23 | 12:10 10.03.23
23 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 35 кВ Перемычка-2 | 22:38 02.03.23 | 11:17 03.03.23
24 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-35 Перемычка-2 | 22:38 02.03.23 | 11:17 03.03.23
25 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 ПГ | 07:55 03.03.23 | 09:55 03.03.23
26 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 | 03:10 06.03.23 | 11:00 06.03.23
27 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-3 | 09:50 06.03.23 | 12:15 06.03.23
28 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-33 | 09:13 09.03.23 | 12:45 09.03.23
29 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2 сек.ш.-10 | 09:56 13.03.23 | 09:28 16.03.23
30 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-2-10 С2Т | 09:56 13.03.23 | 09:28 16.03.23
31 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-10 Т-ДК-2 | 09:28 13.03.23 | 18:35 15.03.23
32 | ГПП 110 кВ 1000000 | Т-ДК-2 | 09:28 13.03.23 | 18:35 15.03.23
33 | ГПП 110 кВ 1000000 | Р2Т | 09:35 15.03.23 | 09:28 16.03.23
34 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2 сек.ш.-10 | 09:56 13.03.23 | 09:28 16.03.23
35 | ГПП 110 кВ 1000000 | АВР СВ-1-2-10 | 09:56 13.03.23 | 09:28 16.03.23
36 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-2-10 С2Т | 09:56 13.03.23 | 13:18 13.03.23
37 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-10 Т-ДК-2 | 09:56 13.03.23 | 10:25 14.03.23
38 | ГПП 110 кВ 1000000 | СВ-1-2-10 | 09:56 13.03.23 | 13:18 13.03.23
39 | ГПП 110 кВ 1000000 | ТН-2-10 | 09:56 13.03.23 | 13:18 13.03.23
40 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.11 | 09:43 07.03.23 | 10:53 07.03.23
41 | ПС 110 кВ РНС | КЛ 10 кВ яч.11 | 09:43 07.03.23 | 10:53 07.03.23
42 | ПС 220 кВ Яблочная | В-10 Ф-39 | 09:20 09.03.23 | 11:15 09.03.23
43 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | С2Т | 11:35 09.03.23 | 12:49 09.03.23
44 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | 2 сек.ш.-6 | 11:16 13.03.23 | 15:11 16.03.23
45 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-2-6 С1Т | 11:16 13.03.23 | 15:11 16.03.23
46 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 1П-6 | 11:16 13.03.23 | 15:11 16.03.23
47 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | СВ-2-3-6 | 11:16 13.03.23 | 15:11 16.03.23
48 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | ТН-2-6 | 11:16 13.03.23 | 15:35 13.03.23
49 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-4 | 07:50 15.03.23 | 12:10 15.03.23
50 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-5 | 07:50 15.03.23 | 12:10 15.03.23
51 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-6 | 07:50 15.03.23 | 12:10 15.03.23
52 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-9 | 07:50 15.03.23 | 12:10 15.03.23
53 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-6 | 08:00 10.03.23 | 14:00 10.03.23
54 | ПС 35 кВ Октябрьск | Т3Т | 10:26 14.03.23 | 10:12 16.03.23
55 | ПС 35 кВ Октябрьск | В-35 Т3Т | 10:26 14.03.23 | 10:12 16.03.23
56 | ПС 35 кВ Октябрьск | В-6 Т3Т | 10:26 14.03.23 | 10:12 16.03.23
57 | ГПП 110 кВ 1000000 | С2Т | 13:55 09.03.23 | 12:27 24.03.23
58 | ГПП 110 кВ 5000000 | С2Т | 10:15 13.03.23 | 12:051 15.03.23
59 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С2Т | 10:15 13.03.23 | 12:051 15.03.23
60 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-2-10 С2Т | 10:15 13.03.23 | 12:051 15.03.23
61 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-4-10 С2Т | 10:15 13.03.23 | 12:051 15.03.23
62 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-26 | 07:34 09.03.23 | 09:27 22.03.23
63 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-26 | 07:34 09.03.23 | 09:27 22.03.23
64 | ГПП 110 кВ 1000000 | 1 сек.ш.-10 | 08:42 20.03.23 | 14:31 20.03.23
65 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-1-10 С1Т | 08:42 20.03.23 | 14:31 20.03.23
66 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-10 Т-ДК-1 | 08:42 20.03.23 | 14:31 20.03.23
67 | ГПП 110 кВ 1000000 | Т-ДК-1 | 08:42 20.03.23 | 14:31 20.03.23
68 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 | 10:50 20.03.23 | 14:09 20.03.23
69 | ПС 220 кВ Яблочная | В-10 Ф-35 | 09:06 14.03.23 | 10:53 14.03.23
70 | ПС 110 кВ ЗИМ | СВ-1-3-6 | 08:16 15.03.23 | 12:44 15.03.23
71 | ПС 110 кВ РНС | ТН-1-10 | 09:51 16.03.23 | 12:32 16.03.23
72 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-10 Ф-1 | 11:19 16.03.23 | 12:25 17.03.23
73 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-10 Ф-2 | 12:18 16.03.23 | 15:10 16.03.23
74 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-10 Ф-8 | 12:18 16.03.23 | 15:10 16.03.23
75 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-10 Ф-9 | 12:41 16.03.23 | 13:32 17.03.23
76 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-10 Ф-10 | 12:18 16.03.23 | 15:10 16.03.23
77 | ПС 110 кВ ВТ-99 | В-6 Ф-5 | 10:59 14.03.23 | 11:50 14.03.23
78 | ПС 110 кВ ВТ-99 | В-6 Ф-14 | 14:14 14.03.23 | 15:27 14.03.23
79 | ПС 110 кВ ВТ-99 | В-6 Ф-29 | 13:15 14.03.23 | 14:02 14.03.23
80 | ПС 110 кВ ВТ-99 | В-6 Ф-38 | 12:08 14.03.23 | 12:59 14.03.23
81 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2 сек.ш.-10 | 09:45 14.03.23 | 09:28 16.03.23
82 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-2-10 С2Т | 11:05 14.03.23 | 11:40 14.03.23
83 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-10 Т-ДК-2 | 11:05 14.03.23 | 11:40 14.03.23
84 | ГПП 110 кВ 1000000 | Т-ДК-2 | 11:05 14.03.23 | 11:40 14.03.23
85 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-26 | 07:00 15.03.23 | 09:27 22.03.23
86 | ПС 110 кВ ВТ-99 | ТН-1-1-6 | 16:18 14.03.23 | 16:37 14.03.23
87 | ПС 110 кВ ВТ-99 | ТН-2-6 | 16:44 14.03.23 | 17:13 14.03.23
88 | ГРП 35 кВ ЗИМ | АКБ | 09:24 14.03.23 | 11:40 14.03.23
89 | ГРП 35 кВ ЗИМ | ПНЗП-1 | 09:24 14.03.23 | 11:40 14.03.23
90 | ГРП 35 кВ ЗИМ | ПНЗП-2 | 09:24 14.03.23 | 11:40 14.03.23
91 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | ТН-2-6 | 11:16 13.03.23 | 15:35 13.03.23
92 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.15 | 14:25 14.03.23 | 15:05 14.03.23
93 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.18 | 15:09 14.03.23 | 15:30 14.03.23
94 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-1 | 10:33 15.03.23 | 11:05 20.03.23
95 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-2 | 10:33 15.03.23 | 11:05 20.03.23
96 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-55 | 10:33 15.03.23 | 11:05 20.03.23
97 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-21 | 09:31 16.03.23 | 11:28 16.03.23
98 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-6 | 09:40 17.03.23 | 13:17 17.03.23
99 | ПС 220 кВ Яблочная | В-10 Ф-21 | 09:31 16.03.23 | 11:28 16.03.23
100 | ПС 220 кВ Яблочная | В-10 Ф-6 | 09:40 17.03.23 | 13:17 17.03.23
101 | ССК | ВЛ 110 кВ Самарская ТЭЦ-Кинельская с отпайками (ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель) | 09:28 28.03.23 | 12:43 28.03.23
102 | ГПП 110 кВ 1000000 | 1 сек.ш.-10 | 08:42 20.03.23 | 14:31 20.03.23
103 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-1-10 С1Т | 08:42 20.03.23 | 14:31 20.03.23
104 | ГПП 110 кВ 1000000 | СВ-1-2-10 | 08:42 20.03.23 | 14:31 20.03.23
105 | ГПП 110 кВ 1000000 | ТН-1-10 | 08:42 20.03.23 | 14:31 20.03.23
106 | ГПП 110 кВ 1000000 | АВР СВ-1-2-10 | 08:42 20.03.23 | 14:31 20.03.23
107 | ПС 35 кВ Октябрьск | Т3Т | 12:50 15.03.23 | 13:20 15.03.23
108 | ПС 110 кВ ВТ-99 | В-6 Ф-29 | 14:51 15.03.23 | 08:58 20.03.23
109 | ГРП 35 кВ ЗИМ | В-6 Ф-17 | 08:56 20.03.23 | 12:43 20.03.23
110 | ГРП 35 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-17 | 08:56 20.03.23 | 12:43 20.03.23
111 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ 110 кВ Пойма-2 | 08:46 17.03.23 | 14:47 17.03.23
112 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | Р2Т | 08:59 20.03.23 | 12:42 20.03.23
113 | ПС 110 кВ ОСВ | Т3Т | 10:54 20.03.23 | 13:28 20.03.23
114 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-43 | 08:34 21.03.23 | 13:42 21.03.23
115 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-41 | 07:42 22.03.23 | 14:35 22.03.23
116 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-43 | 08:34 21.03.23 | 13:42 21.03.23
117 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-41 | 07:42 22.03.23 | 14:35 22.03.23
118 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-55 | 08:30 17.03.23 | 11:38 17.03.23
119 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-1 | 10:40 17.03.23 | 11:38 17.03.23
120 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-1 | 10:40 17.03.23 | 11:38 17.03.23
121 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 Ф-2 | 12:10 17.03.23 | 12:55 17.03.23
122 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-2 | 12:10 17.03.23 | 12:55 17.03.23
123 | ПС 220 кВ Яблочная | 2 сек.ш.-220 | 09:26 27.03.23 | 13:33 28.03.23
124 | ПС 220 кВ Яблочная | Секционная перемычка 220 кВ | 09:26 27.03.23 | 13:33 28.03.23
125 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | Р1Т | 11:28 17.03.23 | 16:41 17.03.23
126 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-19 | 08:46 22.03.23 | 13:57 22.03.23
127 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-19 | 08:46 22.03.23 | 13:57 22.03.23
128 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ТН-10 | 09:42 23.03.23 | 10:55 23.03.23
129 | №591 Самарское ПО | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 09:28 28.03.23 | 17:37 28.03.23
130 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2 сек.ш.-110 | 09:26 23.03.23 | 12:27 24.03.23
131 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С2Т | 09:26 23.03.23 | 12:27 24.03.23
132 | ГПП 110 кВ 1000000 | С2Т | 09:26 23.03.23 | 12:27 24.03.23
133 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-2-10 С2Т | 09:26 23.03.23 | 12:27 24.03.23
134 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-4-10 С2Т | 09:26 23.03.23 | 12:27 24.03.23
135 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | Р1Т | 09:36 21.03.23 | 12:50 21.03.23
136 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-104 | 09:31 23.03.23 | 13:47 24.03.23
137 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-416 | 10:00 23.03.23 | 13:53 24.03.23
138 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-104 | 09:31 23.03.23 | 13:47 24.03.23
139 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-416 | 10:00 23.03.23 | 13:53 24.03.23
140 | ПС 110 кВ ЗИМ | Р1Т | 11:23 27.03.23 | 15:40 27.03.23
141 | ПС 110 кВ ЗИМ | Р2Т | 11:38 28.03.23 | 17:30 28.03.23
142 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ Ф-18 | 16:06 22.03.23 | 09:57 23.03.23
143 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-6 Ф-18 | 16:06 22.03.23 | 09:57 23.03.23
144 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-51 | 08:20 27.03.23 | 13:00 27.03.23
145 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-43 | 09:18 28.03.23 | 13:44 28.03.23
146 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-44 | 09:00 29.03.23 | 13:17 29.03.23
147 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-21 | 09:25 30.03.23 | 13:18 30.03.23
148 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-51 | 08:20 27.03.23 | 13:00 27.03.23
149 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-43 | 09:18 28.03.23 | 13:44 28.03.23
150 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-44 | 09:00 29.03.23 | 13:17 29.03.23
151 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-21 | 09:25 30.03.23 | 13:18 30.03.23
152 | ПС 35 кВ Долотная-1 | Т1Т | 09:55 24.03.23 | 12:19 24.03.23
153 | ПС 35 кВ Долотная-1 | В-35 Т1Т | 09:55 24.03.23 | 12:19 24.03.23
154 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-10 Т-ДК-3 | 08:41 24.03.23 | 08:45 24.03.23
155 | ГПП 110 кВ 4000000 | Т-ДК-3 | 08:41 24.03.23 | 08:45 24.03.23
156 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-44 | 16:00 29.03.23 | 17:00 29.03.23
157 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-21 | 17:00 29.03.23 | 17:05 29.03.23
158 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-44 | 15:40 30.03.23 | 15:55 30.03.23
159 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-21 | 15:40 30.03.23 | 15:55 30.03.23
160 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-36 | 10:00 27.03.23 | 10:17 27.03.23
161 | ГПП 110 кВ 1000000 | С1Т | 08:41 29.03.23 | 12:42 29.03.23
162 | ГПП 110 кВ 1000000 | 1 сек.ш.-110 | 08:41 29.03.23 | 12:42 29.03.23
163 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С1Т | 08:41 29.03.23 | 12:42 29.03.23
164 | ГПП 110 кВ 1000000 | С2Т | 09:19 30.03.23 | 12:43 30.03.23
165 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2 сек.ш.-110 | 09:19 30.03.23 | 12:43 30.03.23
166 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С2Т | 09:19 30.03.23 | 12:43 30.03.23
167 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-105 | 10:44 28.03.23 | 13:42 29.03.23
168 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-105 | 10:44 28.03.23 | 13:42 29.03.23
169 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-413 | 11:02 27.03.23 | 13:42 29.03.23
170 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-413 | 11:02 27.03.23 | 13:42 29.03.23
171 | ПС 110 кВ Яблочная | 1 сек.ш.-220 | 21:03 24.03.23 | 08:34 27.03.23
172 | ПС 110 кВ Яблочная | КЛ-10 Ф-40 | 10:30 27.03.23 | 12:39 27.03.23
173 | ГПП-2 Промсинтез | КЛ-10 Ф-6 | 03:00 25.03.23 | 13:11 29.03.23
174 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-51 | 08:20 27.03.23 | 10:44 28.03.23
175 | ПС 110 кВ ЗИМ | СВ-2-4-6 | 09:17 29.03.23 | 12:37 29.03.23
176 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-43 | 09:04 30.03.23 | 12:20 30.03.23
177 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-43 | 09:04 30.03.23 | 12:20 30.03.23
178 | ПС 110 кВ ВТ-99 | ВЛ 110 кВ Чапаевская-3 | 15:33 31.03.23 | 17:27 31.03.23
179 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-106 | 10:36 30.03.23 | 14:16 31.03.23
180 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-106 | 10:36 30.03.23 | 14:16 31.03.23
181 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-412 | 10:46 30.03.23 | 13:25 31.03.23
182 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-412 | 10:46 30.03.23 | 13:25 31.03.23
183 | ГПП 110 кВ 1000000 | С1Т | 08:41 29.03.23 | 12:42 29.03.23
184 | ГПП 110 кВ 1000000 | 1 сек.ш.-110 | 08:41 29.03.23 | 12:42 29.03.23
185 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С1Т | 08:41 29.03.23 | 12:42 29.03.23
186 | ГПП 110 кВ 1000000 | С2Т | 09:19 30.03.23 | 12:43 30.03.23
187 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2 сек.ш.-110 | 09:19 30.03.23 | 12:43 30.03.23
188 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С2Т | 09:19 30.03.23 | 12:43 30.03.23
189 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-23 | 11:00 29.03.23 | 14:37 29.03.23
190 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-40 | 10:27 29.03.23 | 15:17 29.03.23
191 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-23 | 11:00 29.03.23 | 14:37 29.03.23
192 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-40 | 10:27 29.03.23 | 15:17 29.03.23
193 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-45 | 08:30 31.03.23 | 13:26 31.03.23
194 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-45 | 08:30 31.03.23 | 13:26 31.03.23
195 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 ф-46 | 09:17 30.03.23 | 13:54 31.03.23
196 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-5 | 13:16 30.03.23 | 13:52 31.03.23
197 | ПС 110 кВ Смышляевка тяговая | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 11:26 30.03.23 | 15:54 30.03.23