## 2023
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-54 | 08:46 01.12.23 | 13:01 01.12.23
2 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-54 | 08:46 01.12.23 | 13:01 01.12.23
3 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 СамТЭЦ-БТЭЦ | 09:30 11.12.23 | 11:54 15.12.23
4 | ПС 110 кВ АВИС | 1 сек.ш.-110 | 09:30 11.12.23 | 11:54 15.12.23
5 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-110 | 09:30 11.12.23 | 11:54 15.12.23
6 | ПС 110 кВ АВИС | С1Т | 09:30 11.12.23 | 11:54 15.12.23
7 | ПС 110 кВ АВИС | В-1-10 С1Т | 09:30 11.12.23 | 11:54 15.12.23
8 | ПС 110 кВ АВИС | В-2-10 С1Т | 09:30 11.12.23 | 11:54 15.12.23
9 | ГПП 110 кВ 3000000 | 2 сек.ш.-10 | 09:30 04.12.23 | 11:27 07.12.23
10 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-2-10 С1Т | 09:30 04.12.23 | 13:30 05.12.23
11 | ГПП 110 кВ 3000000 | СВ-2-4-10 | 09:30 04.12.23 | 13:30 05.12.23
12 | ГПП 110 кВ 3000000 | ТН-2-10 | 09:30 04.12.23 | 13:50 04.12.23
13 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-2 | 09:30 04.12.23 | 13:20 05.12.23
14 | ГПП 110 кВ 3000000 | Т-ДК-2 | 09:30 04.12.23 | 11:27 07.12.23
15 | ПС 110 кВ Речная | В-6 Ф-55 | 08:38 04.12.23 | 12:06 04.12.23
16 | ПС 110 кВ Речная | 3 сек.ш.-6 | 09:56 04.12.23 | 12:00 04.12.23
17 | ГПП 110 кВ 3000000 | 2 сек.ш.-10 | 09:30 04.12.23 | 11:27 07.12.23
18 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-2-10 С1Т | 09:30 04.12.23 | 11:27 07.12.23
19 | ГПП 110 кВ 3000000 | СВ-2-4-10 | 09:30 04.12.23 | 11:27 07.12.23
20 | ГПП 110 кВ 3000000 | ТН-2-10 | 09:30 04.12.23 | 11:27 07.12.23
21 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-2 | 09:30 04.12.23 | 11:27 07.12.23
22 | ГПП 110 кВ 3000000 | Т-ДК-2 | 09:30 04.12.23 | 11:27 07.12.23
23 | ПС 110 кВ АВИС | С2Т | 10:35 18.12.23 | 18:21 21.12.23
24 | ПС 110 кВ АВИС | В-3-10 С2Т | 10:35 18.12.23 | 18:21 21.12.23
25 | ПС 110 кВ АВИС | В-4-10 С2Т | 10:35 18.12.23 | 18:21 21.12.23
26 | ПС 35 кВ Ботаническая | Т2Т | 09:13 04.12.23 | 11:37 06.12.23
27 | ПС 35 кВ Ботаническая | В-35 Т2Т | 09:13 04.12.23 | 11:37 06.12.23
28 | ПС 35 кВ Ботаническая | В-6 Т2Т | 09:13 04.12.23 | 11:37 06.12.23
29 | ПС 35 кВ Юлия | ТН-35 | 11:35 01.12.23 | 12:10 01.12.23
30 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | 2 сек.ш.-0,4 | 09:43 05.12.23 | 12:07 05.12.23
31 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-2-4-10 | 08:21 05.12.23 | 13:22 06.12.23
32 | ПС 110 кВ Водозабор | В-110 ВДН-1 | 10:15 06.12.23 | 16:00 15.12.23
33 | ПС 110 кВ Речная | С1Т | 09:50 06.12.23 | 10:20 27.12.23
34 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-3 | 10:10 05.12.23 | 14:52 05.12.23
35 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 Т-ДК-1 | 13:24 06.12.23 | 14:54 07.12.23
36 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-3 | 10:00 07.12.23 | 15:33 07.12.23
37 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 35 кВ Ботаническая-1 | 10:30 08.12.23 | 20:27 14.12.23
38 | ПС 35 кВ Ботаническая | Т2Т | 09:01 06.12.23 | 11:27 06.12.23
39 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-4-10 С2Т | 08:51 11.12.23 | 09:15 12.12.23
40 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-4 | 08:51 11.12.23 | 11:05 14.12.23
41 | ГПП 110 кВ 3000000 | СВ-2-4-10 | 08:51 11.12.23 | 11:05 14.12.23
42 | ГПП 110 кВ 3000000 | Т-ДК-4 | 08:51 11.12.23 | 11:05 14.12.23
43 | ГПП 110 кВ 3000000 | ТН-4-10 | 08:51 11.12.23 | 13:15 11.12.23
44 | ГПП 110 кВ 3000000 | 4 сек.ш.-10 | 08:51 11.12.23 | 11:05 14.12.23
45 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-4-10 С2Т | 08:51 11.12.23 | 11:05 14.12.23
46 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-4 | 08:51 11.12.23 | 09:36 12.12.23
47 | ГПП 110 кВ 3000000 | СВ-2-4-10 | 08:51 11.12.23 | 11:05 14.12.23
48 | ГПП 110 кВ 3000000 | Т-ДК-4 | 08:51 11.12.23 | 11:05 14.12.23
49 | ГПП 110 кВ 3000000 | ТН-4-10 | 08:51 11.12.23 | 11:05 14.12.23
50 | ГПП 110 кВ 3000000 | 4 сек.ш.-10 | 08:51 11.12.23 | 11:05 14.12.23
51 | ГПП 110 кВ 3000000 | АВР СВ-2-4-10 | 08:51 11.12.23 | 11:05 14.12.23
52 | ПС 110 кВ Красноселки | ТН-4-6 | 10:09 12.12.23 | 07:55 13.12.23
53 | ПС 110 кВ АВИС | ТН-1-10 | 07:50 09.12.23 | 10:47 09.12.23
54 | ПС 35 кВ Долотная-1 | В-6 Ф-33 | 10:00 12.12.23 | 11:07 12.12.23
55 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-33 | 10:00 12.12.23 | 11:07 12.12.23
56 | ПС 110 кВ ОСВ | ВЛ 6 кВ яч.1 | 13:00 07.12.23 | 17:00 07.12.23
57 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-18 | 09:35 09.12.23 | 10:09 09.12.23
58 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-18 | 09:35 09.12.23 | 10:09 09.12.23
59 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-4-10 С2Т | 08:51 11.12.23 | 13:10 11.12.23
60 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-4 | 08:51 11.12.23 | 13:10 11.12.23
61 | ГПП 110 кВ 3000000 | СВ-2-4-10 | 08:51 11.12.23 | 13:10 11.12.23
62 | ГПП 110 кВ 3000000 | Т-ДК-4 | 08:51 11.12.23 | 11:05 14.12.23
63 | ГПП 110 кВ 3000000 | ТН-4-10 | 08:51 11.12.23 | 13:10 11.12.23
64 | ГПП 110 кВ 3000000 | 4 сек.ш.-10 | 08:51 11.12.23 | 13:10 11.12.23
65 | ПС 110 кВ Южный город | ТН-1-10 | 10:17 13.12.23 | 13:17 13.12.23
66 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | В-6 Ф-7 | 14:09 12.12.23 | 13:10 13.12.23
67 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | В-6 Ф-12 | 14:09 12.12.23 | 10:53 13.12.23
68 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | КЛ 6 кВ ф-7 | 14:09 12.12.23 | 13:10 13.12.23
69 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | КЛ 6 кВ ф-12 | 14:09 12.12.23 | 10:53 13.12.23
70 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т | 13:40 11.12.23 | 15:30 11.12.23
71 | ПС 110 кВ Речная | С1Т | 11:14 13.12.23 | 13:01 13.12.23
72 | ПС 110 кВ Речная | В-110 С1Т | 11:14 13.12.23 | 13:01 13.12.23
73 | ПС 110 кВ Речная | С2Т | 10:55 18.12.23 | 13:41 18.12.23
74 | ПС 110 кВ Речная | В-110 С2Т | 10:55 18.12.23 | 13:41 18.12.23
75 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-18 | 12:18 12.12.23 | 16:00 21.12.23
76 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ЗВУ-1 | 10:26 22.12.23 | 13:26 22.12.23
77 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 яч.351 | 09:10 15.12.23 | 11:02 15.12.23
78 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6кВ Ф-351 | 09:10 15.12.23 | 11:02 15.12.23
79 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 яч.351 | 09:10 15.12.23 | 11:02 15.12.23
80 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6кВ Ф-351 | 09:10 15.12.23 | 11:02 15.12.23
81 | ПС 110 кВ АВИС | ТН-2-10 | 08:15 16.12.23 | 09:49 16.12.23
82 | ПС 110 кВ АВИС | ТН-3-10 | 09:54 16.12.23 | 11:16 16.12.23
83 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | В-6 Ф-12 | 11:16 14.12.23 | 12:31 14.12.23
84 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | КЛ 6 кВ ф-12 | 11:16 14.12.23 | 12:31 14.12.23
85 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т | 09:18 18.12.23 | 11:08 18.12.23
86 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С2Т | 09:10 19.12.23 | 12:14 19.12.23
87 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-303 | 10:13 18.12.23 | 14:00 19.12.23
88 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-309 | 13:25 18.12.23 | 14:00 19.12.23
89 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-309 | 13:25 18.12.23 | 14:00 19.12.23
90 | ГПП 110 кВ 3000000 | АВР СВ-2-4-10 | 08:40 21.12.23 | 13:00 21.12.23
91 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | Т3Н | 09:47 21.12.23 | 10:55 22.12.23
92 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-18 | 10:44 19.12.23 | 11:17 19.12.23
93 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-18 | 10:44 19.12.23 | 11:17 19.12.23
94 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 БК-2 | 09:37 21.12.23 | 18:21 21.12.23
95 | ПС 110 кВ АВИС | 2 сек.ш.-110 | 09:37 21.12.23 | 18:21 21.12.23
96 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-110 | 09:37 21.12.23 | 18:21 21.12.23
97 | ПС 110 кВ АВИС | ТН-4-10 | 08:37 22.12.23 | 09:31 22.12.23
98 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ПНЗП-1 | 09:26 21.12.23 | 12:30 21.12.23
99 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ПНЗП-2 | 09:26 21.12.23 | 12:30 21.12.23
100 | ПС 110 кВ Красноселки | ЗВУ-1 | 09:31 21.12.23 | 09:54 21.12.23
101 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | В-6 Ф-3 | 10:40 19.12.23 | 14:00 19.12.23
102 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | В-6 Ф-3 | 10:19 21.12.23 | 13:51 21.12.23
103 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-3 | 10:19 21.12.23 | 13:51 21.12.23
104 | ПС 110 кВ АВИС | ЗВУ-1 | 10:03 22.12.23 | 14:37 22.12.23
105 | ПС 110 кВ АВИС | ЗВУ-2 | 10:03 22.12.23 | 14:37 22.12.23
106 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | КВЛ 6 кВ Ф-4 | 10:19 21.12.23 | 13:51 21.12.23
107 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-5 | 10:19 21.12.23 | 13:51 21.12.23
108 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.13 | 07:52 22.12.23 | 12:30 22.12.23
109 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.29 | 09:30 22.12.23 | 12:30 22.12.23
110 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-54 | 12:45 27.12.23 | 13:21 27.12.23
111 | ПС 110 кВ Водозабор | С2Т | 15:24 21.12.23 | 17:52 21.12.23
112 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | КЛ 6 кВ Ф-Д-3 | 08:07 25.12.23 | 07:54 28.12.23
113 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-35 С2Т | 10:21 26.12.23 | 10:58 26.12.23
114 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.13 | 09:35 26.12.23 | 10:02 27.12.23
115 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.29 | 13:14 26.12.23 | 10:13 27.12.23
116 | ССК | ВЛ 35 кВ Богатырь | 00:23 27.12.23 | 03:24 27.12.23
117 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-24 | 08:59 27.12.23 | 15:30 28.12.23
118 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ЗВУ-1 | 08:00 29.12.23 | 12:20 29.12.23