## 2023
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 | 17:28 02.06.23 | 01:21 03.06.23
2 | ПС 110 кВ Дружба тяговая | В-110 Пойма-1 | 12:25 07.06.23 | 18:41 07.06.23
3 | ПС 110 кВ Водозабор | 2 сек.ш.-6 | 11:35 08.06.23 | 17:18 08.06.23
4 | ПС 110 кВ Водозабор | ТН-2-6 | 11:35 08.06.23 | 17:18 08.06.23
5 | ПС 110 кВ РВС | Р2Т | 10:43 01.06.23 | 12:39 01.06.23
6 | ПС 110 кВ ОСК | 1 сек.ш.-110 | 11:39 01.06.23 | 14:09 01.06.23
7 | ПС 110 кВ ОСК | С1Т | 11:39 01.06.23 | 14:09 01.06.23
8 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-111 | 08:55 01.06.23 | 12:51 02.06.23
9 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | ТН-2-35 | 09:37 05.06.23 | 11:37 05.06.23
10 | ПС 110 кВ Долотная-2 | АЧР | 11:00 01.06.23 | 13:54 01.06.23
11 | Жигулевское ПО | ВЛ 110 кВ ПКЗ-Северная | 10:29 05.06.23 | 17:10 07.06.23
12 | ПС 35 кВ Юлия | ВЛ 6 кВ Ф-7 | 12:36 01.06.23 | 15:51 01.06.23
13 | ПС 35 кВ Город-1 | Р1Т | 10:07 05.06.23 | 12:38 05.06.23
14 | ПС 110 кВ Дружба тяговая | ВЛ 110 кВ Пойма-1 | 12:25 07.06.23 | 18:41 07.06.23
15 | ГПП 110 кВ 2000000 | С1Т | 07:40 08.06.23 | 09:54 09.06.23
16 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-110 С1Т | 08:15 07.06.23 | 09:54 09.06.24
17 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-1-10 С1Т | 07:00 07.06.23 | 08:00 07.06.23
18 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-2-10 С1Т | 07:00 07.06.23 | 08:00 07.06.23
19 | ГПП 110 кВ 2000000 | 1 сек.ш.-110 | 07:40 08.06.23 | 09:54 09.06.24
20 | ПС 110 кВ Речная | АЧР | 10:35 02.06.23 | 12:40 02.06.23
21 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-2 | 11:50 13.06.23 | 15:33 13.06.23
22 | ПС 110 кВ ЗИМ | АЧР | 09:20 05.06.23 | 14:05 05.06.23
23 | ГПП 110 кВ 5000000 | ВЛ 110 кВ ПКЗ-Северная | 14:43 05.06.23 | 17:10 07.06.23
24 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 | 17:28 02.06.23 | 01:21 03.06.23
25 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ 110 кВ Пойма-1 | 12:25 07.06.23 | 18:41 07.06.23
26 | ПС 110 кВ Речная | 1 сек.ш.-110 | 12:25 07.06.23 | 18:41 07.06.23
27 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-20 | 10:20 02.06.23 | 12:33 02.06.23
28 | ПС 35 кВ Станкозаводская | АЧР | 09:20 06.06.23 | 13:02 06.06.23
29 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 ПКЗ-Северная | 09:56 05.06.23 | 17:10 07.06.23
30 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.14 | 09:05 08.06.23 | 09:45 08.06.23
31 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская I цепь с отпайками | 11:25 13.06.23 | 15:07 16.06.23
32 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская I цепь с отпайками | 11:25 13.06.23 | 15:07 16.06.23
33 | ГПП 110 кВ 2000000 | С1Т | 09:08 05.06.23 | 09:54 09.06.23
34 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-110 С1Т | 09:08 05.06.23 | 09:54 09.06.23
35 | ГПП 110 кВ 2000000 | 1 сек.ш.-110 | 09:08 05.06.23 | 09:54 09.06.23
36 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-1-10 С1Т | 08:47 05.06.23 | 09:54 09.06.23
37 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-2-10 С1Т | 08:47 05.06.23 | 09:54 09.06.23
38 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская I цепь с отпайками | 11:25 13.06.23 | 15:07 16.06.23
39 | Чапаевское ПО | ВЛ 110 кВ Переволоки-2 | 13:09 07.06.23 | 16:58 07.06.23
40 | ПС 35кВ Дачная | ВЛ-6кВ Ф-1 | 14:41 04.06.23 | 16:26 04.06.23
41 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | АЧР | 09:05 07.06.23 | 12:25 07.06.23
42 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-407 | 09:26 13.06.23 | 13:59 14.06.23
43 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-45 | 09:06 05.06.23 | 14:32 05.06.23
44 | Самарское ПО | ВЛ 110 кВ Красноглинская-1 – РВС с отпайкой на ПС Козелковская ( ВЛ 110 кВ Радиоцентр-2) | 11:51 15.06.23 | 17:11 15.06.23
45 | ПС 110 кВ РВС | В-6 Ф-24 | 12:39 05.06.23 | 13:05 05.06.23
46 | ПС 35 кВ Юлия | ВЛ 35 кВ Город | 08:42 08.06.23 | 08:39 09.06.23
47 | ГПП 110 кВ 5000000 | 1 СШ-110 | 14:43 05.06.23 | 17:06 06.06.23
48 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-1-110 | 14:43 05.06.23 | 17:06 06.06.23
49 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 ПКЗ-1 | 09:56 06.06.23 | 17:06 06.06.23
50 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 ПКЗ-Северная | 09:56 06.06.23 | 17:06 06.06.23
51 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-20 | 12:24 06.06.23 | 12:26 09.06.23
52 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 6 кВ Ф-11 | 09:30 08.06.23 | 10:36 08.06.23
53 | ГПП 110 кВ 5000000 | ВЛ 110 кВ ПКЗ-Северная | 21:13 06.06.23 | 08:55 07.06.23
54 | ГПП 110 кВ 5000000 | ОВ-110 | 21:13 06.06.23 | 08:55 07.06.23
55 | ПС 110 кВ Нефтегорская-1 | МВ-35 Город-2 | 11:42 15.06.23 | 17:25 15.06.23
56 | ПС 110 кВ Нефтегорская-1 | ВЛ 35 кВ Город-2 | 11:42 15.06.23 | 17:25 15.06.23
57 | ПС 110 кВ Нефтегорская-1 | 2 сш 35 кВ | 11:42 15.06.23 | 17:25 15.06.23
58 | Самарское ПО | ВЛ 110 кВ АТД-1 | 12:23 06.06.23 | 23:19 06.06.23
59 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.26 | 11:40 06.06.23 | 13:00 06.06.23
60 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ТН-1-3 | 09:39 06.06.23 | 11:04 06.06.23
61 | Самарское ПО | КВЛ 110 кВ Луч-1 | 16:20 20.06.23 | 20:58 20.06.23
62 | Самарское ПО | КВЛ 110 кВ Луч-2 | 13:25 22.06.23 | 17:50 22.06.23
63 | ПС 35 кВ Новокашпирская | 1 сек.ш.-6 | 09:02 13.06.23 | 09:20 13.06.23
64 | ПС 35 кВ Новокашпирская | 2 сек.ш.-6 | 09:02 13.06.23 | 09:20 13.06.23
65 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.1А | 10:45 08.06.23 | 11:25 08.06.23
66 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Портовая-2 | 13:18 18.06.23 | 17:24 19.06.23
67 | ПС 110 кВ РВС | Ремонтная перемычка 110 кВ | 13:17 18.06.23 | 17:24 19.06.23
68 | ПС 110 кВ РВС | 1 сек.ш.-110 | 15:02 18.06.23 | 17:24 19.06.23
69 | ПС 110 кВ РВС | C1Т | 13:16 19.06.23 | 13:05 20.06.23
70 | ПС 110 кВ РВС | В-110 С1Т | 13:16 19.06.23 | 13:05 20.06.23
71 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 | 12:40 19.06.23 | 17:24 19.06.23
72 | ПС 110 кВ РВС | Автоматика СВ-110 (АПВ, АУВ) | 12:40 19.06.23 | 17:24 19.06.23
73 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т | 09:13 08.06.23 | 12:40 08.06.23
74 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 С1Т | 09:13 08.06.23 | 12:40 08.06.23
75 | ГПП 110 кВ 2000000 | 4 сек.ш.-10 | 09:10 15.06.23 | 13:23 16.06.23
76 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-4 | 09:04 14.06.23 | 14:00 14.06.23
77 | ГПП 110 кВ 2000000 | СВ-2-4-10 | 07:55 15.06.23 | 08:50 15.06.23
78 | ГПП 110 кВ 2000000 | Т-ДК-4 | 09:04 14.06.23 | 14:00 14.06.23
79 | ГПП 110 кВ 2000000 | ТН-4-10 | 08:15 15.06.23 | 10:05 15.06.23
80 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-110 С2Т | 10:41 13.06.23 | 13:23 16.06.23
81 | ГПП 110 кВ 2000000 | 2 сек.ш.-110 | 10:41 13.06.23 | 13:23 16.06.23
82 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-3-10 С2Т | 10:41 13.06.23 | 13:23 16.06.23
83 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-4-10 С2Т | 10:41 13.06.23 | 13:23 16.06.23
84 | ГПП 110 кВ 2000000 | С2Т | 10:41 13.06.23 | 13:23 16.06.23
85 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-110 С2Т | 10:41 13.06.23 | 13:23 16.06.23
86 | ГПП 110 кВ 2000000 | 2 сек.ш.-110 | 10:41 13.06.23 | 13:23 16.06.23
87 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-45 | 09:31 08.06.23 | 14:15 08.06.23
88 | ССК | ВЛ 110 кВ Стройбаза | 09:25 09.06.23 | 19:49 09.06.23
89 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 ХЗ-3 | 08:48 08.06.23 | 17:11 08.06.23
90 | ПС 110 кВ Нефтегорская-1 | 2 сш 35 кВ | 11:42 15.06.23 | 17:25 15.06.23
91 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 | 09:39 16.06.23 | 21:28 16.06.23
92 | Самарское ПО | ВЛ 110 кВ Портовая-2 | 11:54 19.06.23 | 17:24 19.06.23
93 | ГПП 110 кВ 2000000 | 4 сек.ш.-10 | 10:41 13.06.23 | 13:23 16.06.23
94 | ГПП 110 кВ 2000000 | АВР СВ-2-4-10 | 10:41 13.06.23 | 13:23 16.06.23
95 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-4-10 С2Т | 10:41 13.06.23 | 13:23 16.06.23
96 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-4 | 10:41 13.06.23 | 13:23 16.06.23
97 | ГПП 110 кВ 2000000 | ТН-4-10 | 10:41 13.06.23 | 13:23 16.06.23
98 | Жигулевское ПО | ВЛ 110 кВ ПКЗ-Северная | 08:29 14.06.23 | 15:28 14.06.23
99 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ТН-1-35 | 13:59 08.06.23 | 15:21 08.06.23
100 | Чапаевское ПО | ВЛ 110 кВ Чапаевская-2 | 11:03 20.06.23 | 18:03 20.06.23
101 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ТН-1-35 | 13:42 09.06.24 | 14:49 09.06.24
102 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.8 | 10:30 13.06.23 | 13:25 13.06.23
103 | ПС 110 кВ Водозабор | Р2Т | 10:09 14.06.23 | 13:04 14.06.23
104 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 Р2Т | 10:09 14.06.23 | 13:04 14.06.23
105 | ПС 110 кВ Водозабор | Р2Т | 10:06 15.06.23 | 12:33 15.06.23
106 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 Р1Т | 10:06 15.06.23 | 12:33 15.06.23
107 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-12 | 13:33 09.06.23 | 15:40 09.06.23
108 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-12 | 13:33 09.06.23 | 15:40 09.06.23
109 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-45 | 12:24 09.06.23 | 16:00 09.06.24
110 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | ТСН-2Б | 09:52 15.06.23 | 11:10 15.06.23
111 | ПС 110 кВ Водозабор | В-110 ВДН-2 | 13:21 16.06.23 | 16:34 16.06.23
112 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | Т2Т | 10:42 16.06.23 | 12:10 16.06.23
113 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-406 | 08:41 15.06.23 | 13:29 16.06.23
114 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-2 | 10:42 22.06.23 | 16:05 23.06.23
115 | ПС 35 кВ Октябрьск | ВЛ 35 кВ Предузловая-2 | 08:24 28.06.23 | 10:18 28.06.23
116 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 С1Т | 10:18 15.06.23 | 15:27 16.06.23
117 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 С1Т | 10:18 15.06.23 | 15:27 16.06.23
118 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т | 10:18 15.06.23 | 15:27 16.06.23
119 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-1-6 С1Т | 11:35 26.06.23 | 11:10 30.06.23
120 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-2-6 С1Т | 11:35 26.06.23 | 11:10 30.06.23
121 | ПС 35 кВ Росскат | СВ-35 | 09:40 15.06.23 | 18:00 15.06.23
122 | ПС 35 кВ Росскат | ВЛ 35 кВ Промысловая-3 | 09:40 15.06.23 | 18:00 15.06.23
123 | ПС 35 кВ Росскат | ВЛ 35 кВ Промысловая-2 | 09:40 15.06.23 | 18:00 15.06.23
124 | ЦУС | В-35 КЛ 35 кВ АТД-Станкозаводская (СЗ-2) | 11:12 14.06.23 | 16:02 14.06.23
125 | ПС 35 кВ Октябрьск | 1 сек.ш.-6 | 10:34 20.06.23 | 11:57 20.06.23
126 | ПС 35 кВ Октябрьск | Т1Т | 10:34 20.06.23 | 11:57 20.06.23
127 | ПС 35 кВ Октябрьск | Т2Т | 10:34 20.06.23 | 11:57 20.06.23
128 | ПС 35 кВ Октябрьск | 2 сек.ш.-6 | 11:10 22.06.23 | 13:56 22.06.23
129 | ПС 35 кВ Октябрьск | Т3Т | 11:10 22.06.23 | 13:56 22.06.23
130 | ПС 35 кВ Октябрьск | Т4Т | 11:10 22.06.23 | 13:56 22.06.23
131 | ПС 110 кВ ЗИМ | С1Т | 10:46 19.06.23 | 09:00 23.06.23
132 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-2 | 10:42 22.06.23 | 16:25 22.06.23
133 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-110 Моск-2 | 10:42 22.06.23 | 16:25 22.06.23
134 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | АЧР | 12:15 19.06.23 | 13:20 22.06.23
135 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-1-6 С1Т | 12:15 19.06.23 | 13:20 22.06.23
136 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-2-6 С1Т | 12:15 19.06.23 | 13:20 22.06.23
137 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 | 17:58 16.06.23 | 21:28 16.06.23
138 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-6 | 16:00 16.06.23 | 15:14 22.06.23
139 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-53 | 16:00 16.06.23 | 15:14 22.06.23
140 | ПС 110 кВ ЗИМ | С1Т | 11:35 26.06.23 | 11:10 30.06.23
141 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-110 Луч-2 | 11:35 26.06.23 | 11:10 30.06.23
142 | ПС 110 кВ ЗИМ | СВ-110 | 11:35 26.06.23 | 11:10 30.06.23
143 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ВЛ 110 кВ Механическая-2 | 12:56 19.06.23 | 17:03 22.06.23
144 | ПС 110 кВ Водозабор | 1 сек.ш.-6 | 13:45 22.06.23 | 18:10 22.06.23
145 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 С1Т | 13:45 22.06.23 | 18:10 22.06.23
146 | ПС 110 кВ Водозабор | СВ-6 | 13:45 22.06.23 | 18:10 22.06.23
147 | ПС 110 кВ Водозабор | РВ-1-6 | 13:45 22.06.23 | 18:10 22.06.23
148 | ПС 110 кВ Водозабор | ТН-1-6 | 13:45 22.06.23 | 18:10 22.06.23
149 | ПС 110 кВ Водозабор | ТН-6 С1Т | 13:45 22.06.23 | 18:10 22.06.23
150 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | С2Т | 11:00 22.06.23 | 11:50 22.06.23
151 | ГПП 110 кВ 4000000 | Т-ДК-2 | 08:36 22.06.23 | 13:36 22.06.23
152 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-10 Т-ДК-2 | 08:36 22.06.23 | 13:36 22.06.23
153 | ГПП 110 кВ 4000000 | Т-ДК-2 | 08:36 22.06.23 | 13:36 22.06.23
154 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-10 Т-ДК-2 | 08:36 22.06.23 | 13:36 22.06.23
155 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | 2 сек.ш.-6 | 12:14 22.06.23 | 14:28 22.06.23
156 | ПС 220 кВ Яблочная | Д1Т | 12:14 22.06.23 | 14:28 22.06.23
157 | ПС 220 кВ Яблочная | Р1Т | 12:14 22.06.23 | 14:28 22.06.23
158 | ПС 220 кВ Яблочная | 1 сек.ш.-10 | 12:14 22.06.23 | 14:28 22.06.23
159 | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 | 09:24 23.06.23 | 16:34 23.06.23
160 | Самарское ПО | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ | 09:31 29.06.23 | 16:50 30.06.23
161 | ПС 35 кВ Октябрьск | СВ-6 | 09:03 29.06.23 | 09:44 29.06.23
162 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-3 | 09:20 26.06.23 | 14:15 26.06.23
163 | ПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-46 | 09:40 27.06.23 | 14:20 27.06.23
164 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-4 | 09:02 28.06.23 | 13:45 28.06.23
165 | ПС 110 кВ Нефтегорская-1 | 2 сш 35 кВ | 12:42 22.06.23 | 18:47 22.06.23
166 | ПС 110 кВ Нефтегорская-1 | ВЛ 35 кВ Город-2 | 12:42 22.06.23 | 18:47 22.06.23
167 | ПС 110 кВ Нефтегорская-1 | МВ-35 Город-2 | 12:42 22.06.23 | 18:47 22.06.23
168 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-3 Ф-20 | 08:03 20.06.23 | 15:14 20.06.23
169 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 3 кВ Ф-20 | 08:03 20.06.23 | 15:14 20.06.23
170 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | 1 сек.ш.-6 | 12:29 27.06.23 | 14:12 27.06.23
171 | ПС 110 кВ РВС | В-6 Ф-26 | 09:13 23.06.23 | 11:55 23.06.23
172 | ПС 110 кВ РВС | ТН-2-6 | 14:14 22.06.23 | 14:34 22.06.23
173 | ПС 110 кВ РВС | КВЛ 6 кВ ф-20 | 11:30 22.06.23 | 16:00 22.06.23
174 | ПС 110 кВ РВС | КВЛ 6 кВ ф-20 | 13:00 22.06.23 | 16:00 22.06.23
175 | Самарское ПО | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 05:04 26.06.23 | 17:02 26.06.23
176 | Самарское ПО | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 17:22 26.06.24 | 18:03 28.06.23
177 | Самарское ПО | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 17:22 26.06.24 | 18:03 28.06.23
178 | Самарское ПО | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 09:49 28.06.23 | 18:03 28.06.23
179 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-36 | 09:03 26.06.23 | 13:00 26.06.23
180 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-36 | 09:03 26.06.23 | 13:00 26.06.23
181 | ГПП 110 кВ 1000000 | КВЛ 110 кВ Город-2 | 11:23 27.06.23 | 17:35 27.06.23
182 | Самарская ТЭЦ | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 06:04 26.06.23 | 18:03 28.06.23
183 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-26 | 09:18 26.06.23 | 10:43 26.06.23
184 | Жигулевское ПО | КВЛ 110 кВ Ставрополь-3 | 05:13 28.06.23 | 16:54 29.06.23
185 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-26 | 09:18 26.06.23 | 10:43 26.06.23
186 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-39 | 08:16 28.06.23 | 12:09 28.06.23
187 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-39 | 08:16 28.06.23 | 12:09 28.06.23
188 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т | 12:59 27.06.23 | 12:34 28.06.23
189 | ПС 110 кВ Чапаевская | ВВ-35 6А | 08:04 27.06.23 | 17:04 27.06.23
190 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6А | 08:04 27.06.23 | 17:04 27.06.23
191 | ПС 110 кВ РВС | В-6 Ф-41 | 09:09 29.06.23 | 12:39 29.06.23
192 | ПС 110 кВ ОСВ | Т3Т | 10:05 29.06.23 | 12:48 29.06.23
193 | ПС 110 кВ ВТ-99 | КЛ 6 кВ Ф-29 | 10:50 28.06.23 | 17:20 28.06.23
194 | ПС 110 кВ ВТ-99 | В-6 Ф-29 | 10:50 28.06.23 | 17:20 28.06.23
195 | ПС 110 кВ Переволоки | ВЛ 110 кВ Переволоки-2 | 12:22 30.06.23 | 16:40 30.06.23
196 | ПС 35 кВ Долотная-1 | Р1Т | 11:14 28.06.23 | 13:30 28.06.23
197 | ПС 110 кВ Водозабор | СВ-110 | 10:59 29.06.23 | 13:00 29.06.23
198 | ПС 110 кВ ОСВ | 2 сек.ш.-6 | 10:05 29.06.23 | 12:48 29.06.23
199 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | Р2Т | 08:00 30.06.23 | 10:00 30.06.23
200 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 35 кВ Перемычка-2 | 08:43 30.06.23 | 14:13 30.06.23
201 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-13 | 13:33 29.06.23 | 17:36 29.06.23
202 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ВЛ 6 кВ ф-16 | 08:40 29.06.23 | 12:41 29.06.23
203 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-26 | 10:02 29.06.23 | 17:28 29.06.23
204 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-12 | 11:41 30.06.23 | 14:22 30.06.23