## 2023
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т | 10:35 01.11.23 | 15:57 21.11.23
2 | ГПП 110 кВ 4000000 | 3 сек.ш.-10 | 08:42 01.11.23 | 11:00 02.11.23
3 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-3-10 С1Т | 08:42 01.11.23 | 11:00 02.11.23
4 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-10 Т-ДК-3 | 08:42 01.11.23 | 11:00 02.11.23
5 | ГПП 110 кВ 4000000 | СВ-3-4-10 | 08:42 01.11.23 | 11:00 02.11.23
6 | ГПП 110 кВ 4000000 | ТН-3-10 | 08:42 01.11.23 | 11:00 02.11.23
7 | ГПП 110 кВ 4000000 | 3 сек.ш.-10 | 08:42 01.11.23 | 13:30 01.11.23
8 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-3-10 С1Т | 08:42 01.11.23 | 13:30 01.11.23
9 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-10 Т-ДК-3 | 08:42 01.11.23 | 13:30 01.11.23
10 | ГПП 110 кВ 4000000 | СВ-3-4-10 | 08:42 01.11.23 | 13:30 01.11.23
11 | ГПП 110 кВ 4000000 | ТН-3-10 | 08:42 01.11.23 | 13:30 01.11.23
12 | ПС 110 кВ ОСВ | С1Т | 09:31 01.11.23 | 15:34 01.11.23
13 | ПС 110 кВ ОСВ | 1 сек.ш.-110 | 09:31 01.11.23 | 15:34 01.11.23
14 | ПС 35 кВ Город-1 | СВ-6 | 09:11 03.11.23 | 10:32 03.11.23
15 | Чапаевское ПО | ВЛ 110 кВ Красноселки-2 | 08:43 07.11.23 | 13:33 07.11.23
16 | ПС 110 кВ Красноселки | С2Т | 12:25 02.11.23 | 14:01 02.11.23
17 | ПС 110 кВ Красноселки | В-6 С1Т | 10:15 01.11.23 | 12:45 01.11.23
18 | ПС 110 кВ Нефтегорская-2 | 2 сш 35 кВ | 11:29 08.11.23 | 18:06 08.11.23
19 | ПС 110 кВ ОСВ | С1Т | 09:31 01.11.23 | 15:34 01.11.23
20 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | ВЛ 35 кВ Самарка | 11:29 08.11.23 | 18:06 08.11.23
21 | ПС 35 кВ Станкозаводская | ТН-1-6 | 08:24 02.11.23 | 11:32 02.11.23
22 | ПС 35 кВ Станкозаводская | ТН-2-6 | 08:15 03.11.23 | 11:46 03.11.23
23 | ПС 35 кВ Октябрьск | В-35 Т1Т | 09:31 01.11.23 | 09:31 01.11.23
24 | ПС 110 кВ Речная | 3 сек.ш.-6 | 09:51 07.11.23 | 12:44 07.11.23
25 | ПС 110 кВ Речная | В-6 Ф-55 | 09:48 08.11.23 | 11:28 08.11.23
26 | ПС 110 кВ Речная | В-6 Р2Т | 09:48 08.11.23 | 11:28 08.11.23
27 | ПС 110 кВ Речная | ТН-3-6 | 09:48 08.11.23 | 11:28 08.11.23
28 | ПС 110 кВ Речная | ТН-3А-6 | 09:48 08.11.23 | 11:28 08.11.23
29 | ПС 110 кВ Речная | СВ-1-3-6 | 09:48 08.11.23 | 11:28 08.11.23
30 | ПС 110 кВ Речная | Р2Т | 09:05 09.11.23 | 10:40 09.11.23
31 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Кашпир-1 | 09:44 03.11.23 | 11:08 03.11.23
32 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ВЛ 6 кВ Ф-8 | 09:41 08.11.23 | 11:22 08.11.23
33 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ВЛ 6 кВ Ф-13 | 09:51 10.11.23 | 12:27 10.11.23
34 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ВЛ 6 кВ ф-6 | 13:24 09.11.23 | 14:50 09.11.23
35 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ВЛ 6 кВ ф-16 | 10:15 09.11.23 | 11:46 09.11.23
36 | ПС 35 кВ Станкозаводская | Т1Т | 08:49 07.11.23 | 12:20 09.11.23
37 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-35 Т1Т | 08:49 07.11.23 | 12:20 09.11.23
38 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-6 Т1Т | 08:49 07.11.23 | 12:20 09.11.23
39 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.9 | 10:05 08.11.23 | 10:50 08.11.23
40 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.14 | 09:00 08.11.23 | 09:30 08.11.23
41 | ПС 35 кВ Старый Аманак | В-6 Ф-8 | 09:41 08.11.23 | 11:22 08.11.23
42 | ПС 35 кВ Старый Аманак | В-6 Ф-13 | 09:51 10.11.23 | 12:27 10.11.23
43 | ПС 35 кВ Старый Аманак | В-6 ф-6 | 13:24 09.11.23 | 14:50 09.11.23
44 | ПС 35 кВ Старый Аманак | В-6 ф-16 | 10:15 09.11.23 | 11:46 09.11.23
45 | ПС 110 кВ РВС | ТН-2-110 | 09:36 03.11.23 | 14:02 03.11.23
46 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 Ф-7 | 09:43 09.11.23 | 11:21 09.11.23
47 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 Ф-40 | 09:47 09.11.23 | 11:17 09.11.23
48 | ПС 110 кВ ОСВ | В-10 Ф-43 | 09:25 09.11.23 | 11:09 09.11.23
49 | ПС 110 кВ РНС | С1Т | 09:39 10.11.23 | 13:14 10.11.23
50 | ПС 110 кВ РНС | С2Т | 09:05 09.11.23 | 13:30 09.11.23
51 | ПС 35 кВ Ботаническая | ПНЗП | 08:43 09.11.23 | 10:41 09.11.23
52 | ГПП 110 кВ 3000000 | С1Т | 12:25 03.11.23 | 15:27 03.11.23
53 | ГПП 110 кВ 5000000 | ВЛ 110 кВ ПКЗ-1 | 19:00 03.11.23 | 14:40 10.11.23
54 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | ВЛ 6 кВ Ф-2 | 07:41 09.11.23 | 14:23 09.11.23
55 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | В-6 Ф-2 | 07:41 09.11.23 | 14:23 09.11.23
56 | ГПП 110 кВ 3000000 | 1 сек.ш.-110 | 09:46 07.11.23 | 8:10 09.11.23
57 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-10 Ф-10 | 08:56 10.11.23 | 12:59 10.11.23
58 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-10 Ф-24 | 08:56 10.11.23 | 12:59 10.11.23
59 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-10 | 08:56 10.11.23 | 12:59 10.11.23
60 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-24 | 08:56 10.11.23 | 12:59 10.11.23
61 | ПС 110 кВ ОСВ | 2 сек.ш.-110 | 12:17 10.11.23 | 14:43 10.11.23
62 | ПС 35 кВ Город-1 | В-6 Т2Т | 12:00 13.11.23 | 09:55 17.11.23
63 | ПС 35 кВ Город-1 | В-35 Т2Т | 12:00 13.11.23 | 09:55 17.11.23
64 | ПС 35 кВ Город-1 | Т2Т | 12:00 13.11.23 | 09:55 17.11.23
65 | ПС 110 кВ Речная | С2Т | 09:09 10.11.23 | 12:29 10.11.23
66 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | Р2Т | 10:26 08.11.23 | 11:33 08.11.23
67 | ПС 110 кВ НМР | С2Т | 08:50 13.11.23 | 12:39 13.11.23
68 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 Ф-12 | 09:00 13.11.23 | 11:18 13.11.23
69 | ПС 35 кВ Станкозаводская | ТН-1-35 | 08:47 10.11.23 | 09:24 10.11.23
70 | ПС 35 кВ Станкозаводская | АВР-0,4 | 10:19 10.11.23 | 10:40 10.11.23
71 | ГПП 110 кВ 4000000 | С1Т | 08:26 13.11.23 | 15:03 13.11.23
72 | ГПП 110 кВ 4000000 | 1 сек.ш.-110 | 08:26 13.11.23 | 15:03 13.11.23
73 | ГПП 110 кВ 4000000 | С2Т | 08:43 14.11.23 | 11:05 14.11.23
74 | ГПП 110 кВ 4000000 | 2 сек.ш.-110 | 08:43 14.11.23 | 11:05 14.11.23
75 | ПС 35 кВ Станкозаводская | Р1Т | 09:38 13.11.23 | 11:05 13.11.23
76 | ПС 35 кВ Станкозаводская | Т2Т | 08:54 13.11.23 | 12:30 15.11.23
77 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-35 Т2Т | 08:54 13.11.23 | 12:30 15.11.23
78 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-6 Т2Т | 08:54 13.11.23 | 12:30 15.11.23
79 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-15 | 10:42 13.11.23 | 12:28 13.11.23
80 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-22 | 09:51 13.11.23 | 12:16 13.11.23
81 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-26 | 09:46 15.11.23 | 14:27 15.11.23
82 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-14 | 09:33 14.11.23 | 12:25 14.11.23
83 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 08:16 20.11.23 | 13:44 20.11.23
84 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | 1 сек.ш.-110 | 10:20 29.11.23 | 15:41 30.11.23
85 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-1 | 08:52 29.11.23 | 17:25 30.11.23
86 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.15 | 09:18 14.11.23 | 11:50 14.11.23
87 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.16 | 09:18 14.11.23 | 11:50 14.11.23
88 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.31 | 09:18 14.11.23 | 11:50 14.11.23
89 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.17 | 08:51 15.11.23 | 09:32 15.11.23
90 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.24 | 09:24 15.11.23 | 10:46 15.11.23
91 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.25 | 10:49 15.11.23 | 11:35 15.11.23
92 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.30 | 10:03 16.11.23 | 10:40 16.11.23
93 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.32 | 09:00 16.11.23 | 09:40 16.11.23
94 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.37 | 08:47 23.11.23 | 09:15 23.11.23
95 | ПС 35 кВ Станкозаводская | Р2Т | 09:22 14.11.23 | 10:48 14.11.23
96 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.24 | 12:45 10.11.23 | 15:00 14.11.23
97 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.2А | 12:45 10.11.23 | 15:00 14.11.23
98 | ПС 110 кВ ОСВ | В-110 С2Т | 12:17 10.11.23 | 14:43 10.11.23
99 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 С2Т | 12:17 10.11.23 | 14:43 10.11.23
100 | ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 110 кВ ВДН-1 | 11:35 15.11.23 | 17:41 15.11.23
101 | ПС 110 кВ Чапаевская | ВВ-35 6А | 13:55 16.11.23 | 15:50 16.11.23
102 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6А | 13:55 16.11.23 | 15:50 16.11.23
103 | ПС 35 кВ Ботаническая | ПНЗП-2 | 09:44 14.11.23 | 09:55 14.11.23
104 | ПС 35 кВ Станкозаводская | СВ-35 | 08:55 16.11.23 | 09:15 16.11.23
105 | ПС 35 кВ Станкозаводская | СВ-6 | 09:56 16.11.23 | 14:20 16.11.23
106 | ПС 110 кВ Речная | С1Т | 09:15 15.11.23 | 12:53 15.11.23
107 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-22 | 09:27 17.11.23 | 13:40 17.11.23
108 | ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 110 кВ ВДН-1 | 11:35 15.11.23 | 17:41 15.11.23
109 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-402 | 07:35 15.11.23 | 14:29 15.11.23
110 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-402 | 07:35 15.11.23 | 14:29 15.11.23
111 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.42 | 09:30 23.11.23 | 09:56 23.11.23
112 | ПС 35 кВ Октябрьск | Т3Т | 10:29 23.11.23 | 11:33 23.11.23
113 | ГПП 110 кВ 5000000 | 1 сек.ш.-10 | 09:48 20.11.23 | 12:44 23.11.23
114 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-1-10 С1Т | 08:11 21.11.23 | 11:00 21.11.23
115 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-10 Т-ДК-1 | 08:27 22.11.23 | 09:30 22.11.23
116 | ГПП 110 кВ 5000000 | СВ-1-2-10 | 07:00 21.11.23 | 16:00 21.11.23
117 | ГПП 110 кВ 5000000 | Т-ДК-1 | 08:27 22.11.23 | 09:30 22.11.23
118 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-1-10 | 09:48 20.11.23 | 14:05 20.11.23
119 | ПС 35 кВ Город-1 | В-6 Т1Т | 10:26 21.11.23 | 09:45 24.11.23
120 | ПС 35 кВ Город-1 | В-35 Т1Т | 10:26 21.11.23 | 09:45 24.11.23
121 | ПС 35 кВ Город-1 | Т1Т | 10:26 21.11.23 | 09:45 24.11.23
122 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-3-6 С2Т | 09:40 20.11.23 | 13:18 22.11.23
123 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-4-6 С2Т | 09:13 22.11.23 | 13:18 22.11.23
124 | ПС 35 кВ Ботаническая | СВ-6 | 09:22 20.11.23 | 15:12 21.11.23
125 | ПС 110 кВ ОСВ | Р1Т | 09:47 22.11.23 | 10:33 22.11.23
126 | ПС 110 кВ ОСВ | ТН-6 С1Т | 09:47 22.11.23 | 10:33 22.11.23
127 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-12 | 08:35 17.11.23 | 16:28 17.11.23
128 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-22 | 09:27 17.11.23 | 13:40 17.11.23
129 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-1-10 С1Т | 07:00 21.11.23 | 16:00 21.11.23
130 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-1-10 | 07:00 21.11.23 | 16:00 21.11.23
131 | ПС 35 кВ Ботаническая | Т1Т | 10:22 27.11.23 | 16:17 29.11.23
132 | ПС 35 кВ Ботаническая | В-35 Т1Т | 10:22 27.11.23 | 16:17 29.11.23
133 | ПС 35 кВ Ботаническая | В-6 Т1Т | 10:22 27.11.23 | 16:17 29.11.23
134 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | МВ-35 Максимовка | 13:18 21.11.23 | 14:54 21.11.23
135 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | ВЛ 35 кВ Максимовка | 13:18 21.11.23 | 14:54 21.11.23
136 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | Перемычка 35 кВ Максимовка | 13:18 21.11.23 | 14:54 21.11.23
137 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | ВЛ 35 кВ Максимовка | 13:18 21.11.23 | 14:54 21.11.23
138 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | МВ-35 Максимовка | 13:18 21.11.23 | 14:54 21.11.23
139 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | Перемычка 35 кВ Максимовка | 13:18 21.11.23 | 14:54 21.11.23
140 | ПС 110 кВ Стройбаза | ВЛ 110 кВ Стройбаза | 07:33 21.11.23 | 10:30 20.11.23
141 | ПС 110 кВ Речная | КЛ-6кВ Ф-55 | 14:26 19.11.23 | 12:20 21.11.23
142 | ПС 110 кВ Речная | 3 сек.ш.-6 | 09:45 21.11.23 | 13:03 21.11.23
143 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-402 | 07:58 21.11.23 | 13:18 22.11.23
144 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-402 | 07:58 21.11.23 | 13:18 22.11.23
145 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-112 | 09:58 21.11.23 | 13:39 22.11.23
146 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-112 | 09:58 21.11.23 | 13:39 22.11.23
147 | ПС 110 кВ Речная | В-6 Ф-55 | 09:47 22.11.23 | 16:45 22.11.23
148 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | Р2Т | 09:11 22.11.23 | 10:01 22.11.23
149 | Чапаевское ПО | ВЛ 110 кВ Чапаевская-3 | 09:33 27.11.23 | 16:43 27.11.23
150 | ПС 110 кВ Водозабор | КЛ 6 кВ яч.24 | 11:09 28.11.23 | 12:29 28.11.23
151 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 1П-6 | 10:27 24.11.23 | 13:08 24.11.23
152 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 1П-6 | 10:27 24.11.23 | 13:20 24.11.23
153 | МЭС Волги | ВЛ 35 кВ ТС-1 | 10:34 24.11.23 | 16:06 24.11.23
154 | ПС 110 кВ Речная | В-6 Ф-55 | 09:47 22.11.23 | 16:45 22.11.23
155 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф-55 | 09:47 22.11.23 | 16:45 22.11.23
156 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 С1Т | 09:24 29.11.23 | 10:50 29.11.23
157 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.8 | 09:24 29.11.23 | 10:50 29.11.23
158 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-14 | 09:02 23.11.23 | 11:55 23.11.23
159 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-14 | 09:02 23.11.23 | 11:55 23.11.23
160 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-116 | 09:23 23.11.23 | 13:41 24.11.23
161 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-116 | 09:23 23.11.23 | 13:41 24.11.23
162 | ПС 110 кВ Нефтегорская-1 | 2 сш 35 кВ | 10:03 27.11.23 | 17:19 27.11.23
163 | ПС 35 кВ Ботаническая | ТН-1-6 | 10:19 23.11.23 | 16:03 23.11.23
164 | ПС 35 кВ Ботаническая | ТН-2-6 | 08:47 24.11.23 | 12:32 24.11.23
165 | ПС 110 кВ ОСВ | 2 сек.ш.-6 | 09:58 27.11.23 | 15:00 27.11.23
166 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.38 | 09:58 27.11.23 | 15:00 27.11.23
167 | ПС 110 кВ ОСВ | СВ-6 | 09:58 27.11.23 | 15:00 27.11.23
168 | ПС 110 кВ ОСВ | ТН-2-6 | 09:58 27.11.23 | 15:00 27.11.23
169 | ПС 110 кВ Речная | В-6 Ф-55 | 09:13 27.11.23 | 12:05 27.11.23
170 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-20 | 08:00 28.11.23 | 14:03 28.11.23
171 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-38 | 09:11 29.11.23 | 11:45 29.11.23
172 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-45 | 09:06 30.11.23 | 12:35 30.11.23
173 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-20 | 08:00 28.11.23 | 14:03 28.11.23
174 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-38 | 09:11 29.11.23 | 11:45 29.11.23
175 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-45 | 09:06 30.11.23 | 12:35 30.11.23
176 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КВЛ 6 кВ Перемычка №1 (КВЛ 6 кВ 1П-6) | 09:45 24.11.23 | 13:08 24.11.23
177 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-10 П-1 | 09:19 27.11.23 | 13:46 27.11.23
178 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | Т1Т | 07:47 29.11.23 | 11:31 29.11.23
179 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | Т2Т | 11:31 29.11.23 | 12:27 29.11.23
180 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 35 кВ Город-2 | 10:03 27.11.23 | 17:19 27.11.23
181 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-10 Т-ДК-3 | 08:14 30.11.23 | 10:25 30.11.23
182 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-113 | 08:37 28.11.23 | 13:12 28.11.23
183 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-113 | 08:37 28.11.23 | 13:12 28.11.23
184 | ПС 110 кВ Преображенка | Р1Т | 09:45 28.11.23 | 11:19 28.11.23
185 | ПС 110 кВ Чапаевская | ВЛ 35 кВ 6Б | 07:48 28.11.23 | 14:12 28.11.23
186 | ПС 110 кВ Преображенка | Р2Т | 11:34 28.11.23 | 12:53 28.11.23
187 | ГПП 35 кВ ЗИМ | КЛ 22 кВ Ф-5 | 22:31 27.11.23 | 13:49 29.11.23
188 | ГПП 110 кВ 5000000 | КЛ 10 кВ Перемычка-1 | 09:19 27.11.23 | 13:46 27.11.23
189 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-10 П-2 | 09:36 29.11.23 | 12:35 29.11.23
190 | ГПП 110 кВ 5000000 | КЛ 10 кВ Перемычка-2 | 09:36 29.11.23 | 12:35 29.11.23
191 | ПС 35 кВ Юлия | ВЛ 35 кВ Город | 10:07 30.11.23 | 14:24 30.11.23
192 | ПС 35 кВ Юлия | сек.ш.-35 | 10:07 30.11.23 | 14:24 30.11.23
193 | ПС 35 кВ Юлия | Т1Т | 10:07 30.11.23 | 14:24 30.11.23
194 | ПС 35 кВ Юлия | Т2Т | 10:07 30.11.23 | 14:24 30.11.23
195 | ПС 35 кВ Юлия | В-35 Т1Т | 10:07 30.11.23 | 14:24 30.11.23
196 | ПС 35 кВ Юлия | В-35 Т2Т | 10:07 30.11.23 | 14:24 30.11.23
197 | ПС 35 кВ Станкозаводская | Т1Т | 08:35 29.11.23 | 11:05 29.11.23
198 | ПС 35 кВ Юлия | ТН-35 | 14:12 28.11.23 | 10:56 29.11.23
199 | Чапаевское ПО | ВЛ 110 кВ Чапаевская-1 | 08:52 29.11.23 | 17:25 30.11.23
200 | ПС 110 кВ АТД | В-35 СЗ-2 | 12:10 30.11.23 | 20:47 30.11.23
201 | ПС 35 кВ Ботаническая | сек.ш. -0,22 | 10:38 30.11.23 | 11:59 30.11.23
202 | ПС 35 кВ Ботаническая | Т1Т | 14:45 30.11.23 | 16:07 30.11.23
203 | ПС 35 кВ Ботаническая | В-35 Т1Т | 14:45 30.11.23 | 16:07 30.11.23
204 | ПС 110 кВ РНС | В-10 Ф-4 | 11:33 30.11.23 | 14:28 30.11.23
205 | ПС 110 кВ РНС | КЛ 10 кВ Ф-4 | 11:33 30.11.23 | 14:28 30.11.23