## 2023
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 110 кВ НМР | СВ-110 | 09:49 12.09.23 | 13:20 15.09.23
2 | ПС 35 кВ Росскат | СВ-35 | 08:36 04.09.23 | 15:30 04.09.23
3 | ПС 35 кВ Росскат | ВЛ 35 кВ Промысловая-2 | 08:36 04.09.23 | 15:30 04.09.23
4 | ПС 35 кВ Станкозаводская | 1 сек.ш.-6 | 11:57 13.09.23 | 16:06 07.09.23
5 | ПС 220 кВ Новокуйбышевская | В 110 Южный город №2 | 11:34 04.09.23 | 12:10 08.09.23
6 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ 110 кВ Пойма-2 | 13:32 04.09.23 | 22:53 04.09.23
7 | ПС 35 кВ Осиновская | В-35 Т1Т | 13:14 05.09.23 | 16:00 05.09.23
8 | ПС 35 кВ Осиновская | Т1Т | 13:14 05.09.23 | 16:00 05.09.23
9 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-2 | 11:02 05.09.23 | 17:23 05.09.23
10 | ПС 110 кВ Салют | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ | 10:02 01.09.23 | 17:10 01.09.23
11 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 08:55 06.09.23 | 11:37 13.09.23
12 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | СВ-110 | 08:55 06.09.23 | 16:00 13.09.23
13 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | 1 сек.ш.-110 | 08:55 06.09.23 | 11:37 13.09.23
14 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | С1Т | 08:55 06.09.23 | 11:37 13.09.23
15 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | 1 сек.ш.-110 | 10:00 08.09.23 | 11:37 13.09.23
16 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 10:00 08.09.23 | 11:40 08.09.23
17 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | С1Т | 10:00 08.09.23 | 11:40 08.09.23
18 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | СВ-110 | 08:20 08.09.23 | 09:35 08.09.23
19 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С2Т | 09:57 05.09.23 | 16:04 08.09.23
20 | ГПП 110 кВ 1000000 | КВЛ 110 кВ Город-2 | 11:57 05.09.23 | 16:04 08.09.23
21 | ГПП 110 кВ 1000000 | С2Т | 09:57 05.09.23 | 16:04 08.09.23
22 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2 сек.ш.-110 | 09:57 05.09.23 | 16:04 08.09.23
23 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-110 Моск-1 | 11:26 11.09.23 | 16:26 11.09.23
24 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-1 | 11:26 11.09.23 | 16:26 11.09.23
25 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т | 09:49 19.09.23 | 17:16 27.09.23
26 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.32 | 08:52 01.09.23 | 09:59 01.09.23
27 | ПС 110 кВ ОСК | РВ-2-6 | 10:06 05.09.23 | 10:55 05.09.23
28 | ПС 110 кВ ОСК | СВ-6 | 09:03 05.09.23 | 10:04 05.09.23
29 | ЧПО | МВ-110 2А | 09:30 05.09.23 | 15:48 05.09.23
30 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 35 кВ Аск-3 | 11:15 04.09.23 | 18:22 06.09.23
31 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 35 кВ Аск-5 | 11:15 04.09.23 | 18:22 06.09.23
32 | ПС 35 кВ Долотная-1 | ВЛ 35 кВ Долотная-1 | 10:41 04.09.23 | 14:35 04.09.23
33 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-2-10 С2Т | 09:49 19.09.23 | 15:17 21.09.23
34 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-10 Т-ДК-2 | 09:17 20.09.23 | 14:00 20.09.23
35 | ГПП 110 кВ 5000000 | СВ-1-2-10 | 09:49 19.09.23 | 15:17 21.09.23
36 | ГПП 110 кВ 5000000 | Т-ДК-2 | 09:17 20.09.23 | 14:00 20.09.23
37 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-2-10 | 11:24 19.09.23 | 11:41 19.09.23
38 | ГПП 110 кВ 5000000 | 2 сек.ш.-10 | 08:45 20.09.23 | 15:17 21.09.23
39 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | ВЛ 6 кВ Ф-2 | 07:38 06.09.23 | 08:18 15.09.23
40 | ПС 110 кВ Клиническая | КЛ 35 кВ Ботаническая-1 | 08:00 01.09.23 | 15:26 01.09.23
41 | ПС 35 кВ Долотная-1 | ТН-1-2-6 | 09:55 07.09.23 | 15:31 07.09.23
42 | ПС 35 кВ Долотная-1 | ТН-2-1-6 | 09:56 12.09.23 | 15:51 12.09.23
43 | ПС 35 кВ Долотная-1 | ТН-2-2-6 | 11:38 13.09.23 | 14:35 13.09.23
44 | ПС 35 кВ Долотная-1 | 2 сек.ш.-0,4 | 11:35 11.09.23 | 12:54 11.09.23
45 | ПС 35 кВ Новокашпирская | 1 сек.ш.-6 | 14:26 05.09.23 | 14:31 05.09.23
46 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызранская ТЭЦ – НМР с отпайкой на ГПП-1 СНПЗ | 12:02 15.09.23 | 16:51 15.09.23
47 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-4 | 08:04 04.09.23 | 13:00 04.09.23
48 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ 110 кВ Пойма-1 | 11:32 05.09.23 | 16:00 15.09.23
49 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ 110 кВ Пойма-2 | 11:32 05.09.23 | 16:00 15.09.23
50 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-29 | 10:29 04.09.23 | 16:35 04.09.23
51 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-5 | 10:10 06.09.23 | 14:33 06.09.23
52 | ГПП 110 кВ 1000000 | С1Т | 08:00 13.09.23 | 14:43 14.09.23
53 | ГПП 110 кВ 1000000 | 1 сек.ш.-110 | 08:38 12.09.23 | 14:43 14.09.23
54 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С1Т | 08:00 13.09.23 | 14:43 14.09.23
55 | ГПП 110 кВ 1000000 | Секционная перемычка 110 кВ | 09:03 13.09.23 | 14:43 14.09.23
56 | ПС 110 кВ Водозабор | 1 сек.ш.-110 | 10:07 12.09.23 | 14:16 12.09.23
57 | ПС 110 кВ Водозабор | С1Т | 10:07 12.09.23 | 14:16 12.09.23
58 | ПС 110 кВ РВС | В-6 Ф-26 | 09:52 07.09.23 | 11:08 08.09.23
59 | ПС 220 кВ Яблочная | ПРД АНКА 348 кГц ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская II цепь с отпайками | 12:31 18.09.23 | 12:00 22.09.23
60 | ПС 35 кВ Ботаническая | Т2Т | 09:23 13.09.23 | 15:23 15.09.23
61 | ПС 35 кВ Ботаническая | В-35 Т2Т | 09:23 13.09.23 | 15:23 15.09.23
62 | ПС 35 кВ Ботаническая | В-6 Т2Т | 09:23 13.09.23 | 15:23 15.09.23
63 | ПС 110 кВ Преображенка | С1Т | 11:26 12.09.23 | 13:28 12.09.23
64 | ПС 110 кВ Преображенка | 1 сек.ш.-110 | 11:26 12.09.23 | 13:28 12.09.23
65 | ПС 110 кВ Преображенка | С2Т | 11:00 13.09.23 | 13:28 13.09.23
66 | ПС 110 кВ Преображенка | 2 сек.ш.-110 | 11:00 13.09.23 | 13:28 13.09.24
67 | ГПП 110 кВ 1000000 | 1 сек.ш.-110 | 08:38 12.09.23 | 14:43 14.09.23
68 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С1Т | 08:38 12.09.23 | 14:43 14.09.23
69 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-1-10 С1Т | 08:38 12.09.23 | 14:43 14.09.23
70 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-3-10 С1Т | 08:38 12.09.23 | 14:43 14.09.23
71 | ГПП 110 кВ 1000000 | С1Т | 08:38 12.09.23 | 14:43 14.09.23
72 | ПС 35 кВ Ботаническая | Т2Т | 09:07 14.09.23 | 10:25 14.09.23
73 | ПС 35 кВ Ботаническая | В-35 Т2Т | 09:07 14.09.23 | 10:25 14.09.23
74 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 | 10:23 06.09.23 | 22:50 07.09.23
75 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-3 | 09:15 18.09.23 | 16:57 20.09.23
76 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т | 09:49 19.09.23 | 17:16 27.09.23
77 | ПС 110 кВ РВС | В-6 ф-20 | 15:24 06.09.23 | 16:38 07.09.23
78 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ВЛ 110 кВ Механическая-1 | 08:30 08.09.23 | 15:26 08.09.23
79 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ВЛ 110 кВ Механическая-2 | 08:30 08.09.23 | 15:26 08.09.23
80 | ПС 500 кВ Куйбышевская | ПРМ УПК-Ц 348 кГц ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская II цепь с отпайками | 12:31 18.09.23 | 12:00 22.09.23
81 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-6 Ф-12 | 15:15 11.09.23 | 16:35 11.09.23
82 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | 2 сек.ш.-35 | 10:26 14.09.23 | 11:14 14.09.23
83 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | В-35 Аск-5 | 10:26 14.09.23 | 11:14 14.09.23
84 | ПС 110 кВ Преображенка | Р2Т | 11:38 13.09.23 | 13:28 13.09.24
85 | ГПП-1 ВЦМ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-3 | 09:15 18.09.23 | 16:57 20.09.23
86 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-29 | 08:03 13.09.23 | 13:12 22.09.23
87 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ВЛ 110 кВ Механическая-2 | 14:48 20.09.23 | 11:20 22.09.23
88 | ПС 220 кВ Солнечная | КВЛ 110 кВ Луч-1 | 14:21 13.09.23 | 21:06 13.09.23
89 | ПС 35 кВ Дачная | ВЛ 35 кВ Дачная | 10:16 14.09.23 | 13:07 14.09.23
90 | ПС 110 кВ ОСВ | Р2Т | 11:14 13.09.23 | 12:48 13.09.23
91 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 С2Т | 09:06 13.09.23 | 10:50 13.09.23
92 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | СВ-10 | 09:35 14.09.23 | 12:20 15.09.23
93 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ВЛ 110 кВ Механическая-1 | 08:40 13.09.23 | 15:26 13.09.23
94 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ВЛ 110 кВ Механическая-2 | 08:40 13.09.23 | 15:26 13.09.23
95 | ПС 110 кВ Чапаевская | МВ-110 2Б | 09:16 15.09.23 | 15:39 15.09.23
96 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.16 | 10:01 14.09.23 | 15:00 14.09.23
97 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.20 | 10:01 14.09.23 | 10:45 14.09.23
98 | ПС 110 кВ Нефтегорская-2 | ВЛ 35 кВ Утевка-1 | 09:41 13.09.23 | 13:57 13.09.23
99 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С2Т | 09:08 13.09.23 | 14:44 14.09.23
100 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 С2Т | 09:08 13.09.23 | 14:44 14.09.23
101 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 С2Т | 09:08 13.09.23 | 14:44 14.09.23
102 | ПС 35 кВ Станкозаводская | Т1Т | 09:45 18.09.23 | 10:44 22.09.23
103 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-35 Т1Т | 09:45 18.09.23 | 10:44 22.09.23
104 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-6 Т1Т | 09:45 18.09.23 | 10:44 22.09.23
105 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С2Т | 10:00 14.09.23 | 14:44 14.09.23
106 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ВЛ 110 кВ Механическая-1 | 16:05 25.09.23 | 17:034 26.09.23
107 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | 2 сек.ш.-110 | 08:14 18.09.23 | 14:00 19.09.23
108 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | 1 сек.ш.-110 | 09:39 18.09.23 | 11:23 22.09.23
109 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | С1Т | 09:55 20.09.23 | 11:23 22.09.23
110 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | В-110 2Б | 11:59 20.09.23 | 11:23 22.09.23
111 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | СВ-110 | 09:39 18.09.23 | 11:23 22.09.23
112 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | ВЛ 110 кВ 2Б | 11:51 20.09.23 | 18:22 21.09.23
113 | ПС 35 кВ Станкозаводская | Т1Т | 09:00 18.09.23 | 10:44 18.09.23
114 | ГПП 110 кВ 2000000 | КВЛ 110 кВ Город-2 | 10:08 15.09.23 | 14:17 15.09.23
115 | ПС 110 кВ ОСК | 1 сек.ш.-6 | 09:45 18.09.23 | 12:25 19.09.23
116 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ВЛ 110 кВ Механическая-1 | 08:19 16.09.23 | 16:20 17.09.23
117 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ВЛ 110 кВ Механическая-2 | 08:19 16.09.23 | 16:20 17.09.23
118 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-2-10 С2Т | 09:11 21.09.23 | 15:17 21.09.23
119 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-10 Т-ДК-2 | 09:11 21.09.24 | 15:17 21.09.23
120 | ГПП 110 кВ 5000000 | СВ-1-2-10 | 09:11 21.09.25 | 15:17 21.09.23
121 | ГПП 110 кВ 5000000 | Т-ДК-2 | 09:11 21.09.26 | 15:17 21.09.23
122 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-2-10 | 09:11 21.09.27 | 15:17 21.09.23
123 | ГПП 110 кВ 5000000 | 2 сек.ш.-10 | 09:11 21.09.28 | 15:17 21.09.23
124 | ГПП 110 кВ 5000000 | АВР СВ-1-2-10 | 09:11 21.09.29 | 15:17 21.09.23
125 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-3 | 11:54 15.09.23 | 11:54 15.09.23
126 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | СВ-10 | 07:00 15.09.23 | 12:20 15.09.23
127 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | СВ-10 | 07:00 15.09.23 | 12:20 15.09.23
128 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-3 | 11:54 15.09.23 | 11:54 15.09.23
129 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2 сек.ш.-110 | 10:08 15.09.23 | 14:17 15.09.23
130 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Радиоцентр-2 | 07:00 26.09.23 | 16:00 26.09.23
131 | ПС 110 кВ РВС | 2 сек.ш.-110 | 09:16 26.09.23 | 16:50 26.09.23
132 | ПС 110 кВ РВС | С2Т | 11:07 26.09.23 | 17:20 26.09.23
133 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 | 11:59 26.09.23 | 17:20 26.09.23
134 | ГПП 110 кВ 1000000 | С1Т | 09:55 18.09.23 | 15:34 19.09.23
135 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С1Т | 09:55 18.09.23 | 15:34 19.09.23
136 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-1-10 С1Т | 09:55 18.09.23 | 15:34 19.09.23
137 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-3-10 С1Т | 09:55 18.09.23 | 15:34 19.09.23
138 | ГПП 110 кВ 1000000 | 1 сек.ш.-110 | 09:55 18.09.23 | 15:34 19.09.23
139 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | Р1Т | 11:02 21.09.23 | 18:37 21.09.23
140 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | Р2Т | 13:46 22.09.23 | 18:25 22.09.23
141 | ПС 35 кВ Ботаническая | В-6 Ф-5 | 11:33 18.09.23 | 11:03 19.09.23
142 | Чапаевское ПО | ВЛ 110 кВ Красноселки-1 | 10:02 22.09.23 | 14:19 22.09.23
143 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-10 | 11:29 21.09.23 | 18:37 21.09.23
144 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-25 | 11:29 21.09.23 | 18:37 21.09.23
145 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Портовая-2 | 09:16 26.09.23 | 16:50 26.09.23
146 | ГПП 110 кВ 1000000, ГПП 110 кВ 2000000 | КВЛ 110 кВ Город-1 | 10:36 20.09.23 | 16:01 20.09.23
147 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская I цепь с отпайками | 15:32 28.09.23 | 18:46 28.09.23
148 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.23 | 08:00 22.09.23 | 11:00 22.09.23
149 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.30 | 08:00 22.09.23 | 11:00 22.09.23
150 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.9 | 08:00 22.09.23 | 11:00 22.09.23
151 | ГПП 110 кВ 5000000 | 2 сек.ш.-10 | 10:15 19.09.23 | 11:00 19.09.23
152 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-2 | 12:05 29.09.23 | 18:28 29.09.23
153 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-19 | 09:00 19.09.23 | 20:50 19.09.23
154 | Самарское ПО | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 07:00 21.09.23 | 16:00 21.09.23
155 | Самарское ПО | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ | 09:54 21.09.23 | 22:44 21.09.23
156 | ПС 35 кВ Станкозаводская | Т2Т | 09:33 26.09.23 | 10:20 29.09.23
157 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-35 Т2Т | 09:33 26.09.23 | 10:20 29.09.23
158 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-6 Т2Т | 09:33 26.09.23 | 10:20 29.09.23
159 | ПС 110 кВ ОСК | 1 сек.ш.-6 | 09:11 25.09.23 | 15:39 26.09.23
160 | ГПП 110 кВ 1000000 | 1 сек.ш.-110 | 10:36 20.09.23 | 16:01 20.09.23
161 | ГПП 110 кВ 2000000 | 1 сек.ш.-110 | 10:36 20.09.23 | 16:01 20.09.23
162 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ Ф-5 | 09:22 20.09.23 | 15:40 20.09.23
163 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ Ф-5 | 09:22 20.09.23 | 15:40 20.09.23
164 | ПС 110 кВ ОСК | 2 сек.ш.-6 | 09:52 21.09.23 | 15:46 21.09.23
165 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.25 | 10:20 22.09.23 | 11:15 22.09.23
166 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф-15 | 16:11 21.09.23 | 18:18 21.09.23
167 | ПС 35 кВ Станкозаводская | Т2Т | 09:40 27.09.23 | 11:57 27.09.23
168 | ПС 110 кВ Водозабор | В-110 ВДН-2 | 08:48 25.09.23 | 10:36 25.09.23
169 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2 сек.ш.-110 | 10:11 26.09.23 | 13:05 27.09.23
170 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С2Т | 10:11 26.09.23 | 13:05 27.09.23
171 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-4-10 С2Т | 10:11 26.09.23 | 13:05 27.09.23
172 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-2-10 С2Т | 10:11 26.09.23 | 13:05 27.09.23
173 | ГПП 110 кВ 1000000 | С2Т | 10:11 26.09.23 | 13:05 27.09.23
174 | ПС 110 кВ Смышляевка тяговая | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 10:00 21.09.23 | 16:00 21.09.27
175 | ПС 110 кВ РНС | В-10 яч.10 | 10:45 22.09.23 | 12:20 22.09.27
176 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф-22 | 21:44 25.09.23 | 21:50 25.09.23
177 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-39 | 07:52 26.09.23 | 14^33 26.09.23
178 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-6 яч.21 | 10:56 21.09.23 | 13:21 25.09.23
179 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ яч. 21 | 10:56 21.09.23 | 13:26 25.09.23
180 | ПС 35 кВ Старый Аманак | 1 сек.ш.-6 | 09:58 25.09.23 | 14:22 25.09.23
181 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-34 | 08:16 22.09.23 | 17:00 25.09.23
182 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т | 12:20 26.09.23 | 17:16 27.09.23
183 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т | 09:52 25.09.23 | 11:15 25.09.23
184 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С2Т | 09:04 26.09.23 | 10:58 26.09.23
185 | ГПП 110 кВ 3000000 | Т-ДК-1 | 08:33 26.09.23 | 13:50 28.09.23
186 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-1-10 С1Т | 08:33 26.09.23 | 13:00 27.09.23
187 | ГПП 110 кВ 3000000 | ТН-1-10 | 08:33 26.09.23 | 13:50 28.09.23
188 | ГПП 110 кВ 3000000 | Т-ДК-1 | 08:33 26.09.23 | 13:00 27.09.23
189 | ГПП 110 кВ 3000000 | 1 сек.ш.-10 | 09:16 27.09.23 | 09:35 27.09.23
190 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-1-10 С1Т | 13:40 27.09.23 | 14:00 27.09.23
191 | ГПП 110 кВ 3000000 | ТН-1-10 | 13:40 27.09.23 | 14:00 27.09.23
192 | ГПП 110 кВ 3000000 | Т-ДК-1 | 14:02 27.09.23 | 14:45 27.09.23
193 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | Т2Т | 10:21 27.09.23 | 11:53 27.09.23
194 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | Р2Т | 09:35 28.09.23 | 14:58 28.09.23
195 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 Р2Т | 09:35 28.09.23 | 14:58 28.09.23
196 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-15 | 11:32 25.09.23 | 15:00 25.09.23
197 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-22 | 11:32 25.09.23 | 15:00 25.09.23
198 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-34 | 19:58 25.09.23 | 10:40 28.09.23
199 | ПС 110 кВ ОСК | 1 сек.ш.-6 | 14:17 25.09.23 | 15:39 25.09.23
200 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф-15 | 14:27 27.09.23 | 15:55 27.09.23
201 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-15 | 09:50 26.09.23 | 13:49 26.09.23
202 | ПС 110 кВ ОСВ | ВЛ 6 кВ яч.1 | 10^26 26.09.23 | 13:52 26.09.23
203 | ПС 110 кВ ЗИМ | С2Т | 10:24 28.09.23 | 15:31 28.09.23
204 | ГПП-1 СНПЗ | ВЛ 110 кВ Сызранская ТЭЦ – НМР с отпайкой на ГПП-1 СНПЗ | 10:00 26.09.23 | 18:12 26.09.23
205 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | Т2Т | 10:21 27.09.23 | 11:53 27.09.23
206 | ПС 110 кВ АВИС | 1 сек.ш.-0,4 | 08:53 28.09.23 | 09:49 28.09.23
207 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | ВЛ 6 кВ Ф-2 | 07:45 27.09.23 | 09:47 27.09.23
208 | ПС 110 кВ Речная | АВР САВ-0,4 | 08:58 29.09.23 | 11:13 29.09.23
209 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | ПНЗП-2 | 09:10 29.09.23 | 10:25 29.09.23
210 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | 2 сек.ш.-110 | 12:43 29.09.23 | 08:52 30.09.23