## 2025 Апрель
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | 1 сек.ш.-110 | 09:53 31.03.25 | 10:49 01.04.25
2 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-9 | 09:21 01.04.25 | 12:39 01.04.25
3 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-32 | 09:21 01.04.25 | 12:39 01.04.25
4 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-14 | 09:21 01.04.25 | 12:39 01.04.25
5 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-31 | 09:21 01.04.25 | 12:40 01.04.25
6 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-6 Ф-4 | 09:38 01.04.25 | 13:44 01.04.25
7 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-26 | 08:55 01.04.25 | 14:09 01.04.25
8 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | АЧР | 10:07 01.04.25 | 14:15 01.04.25
9 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-35 | 09:50 22.03.25 | 14:21 01.04.25
10 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-14 | 13:48 01.04.25 | 14:41 01.04.25
11 | ПС 35 кВ Новокашпирская | Т2Т | 13:54 01.04.25 | 15:06 01.04.25
12 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ Ф-24 | 15:02 31.03.25 | 16:00 01.04.25
13 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-116 | 13:10 01.04.25 | 17:31 01.04.25
14 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-116 | 13:10 01.04.25 | 17:31 01.04.25
15 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-203 | 13:10 01.04.25 | 17:31 01.04.25
16 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-203 | 13:10 01.04.25 | 17:31 01.04.25
17 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-204 | 13:10 01.04.25 | 17:31 01.04.25
18 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-204 | 13:10 01.04.25 | 17:31 01.04.25
19 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-315 | 13:10 01.04.25 | 17:31 01.04.25
20 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-315 | 13:10 01.04.25 | 17:31 01.04.25
21 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-316 | 13:10 01.04.25 | 17:31 01.04.25
22 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-316 | 13:10 01.04.25 | 17:31 01.04.25
23 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-403 | 13:10 01.04.25 | 17:31 01.04.25
24 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-403 | 13:10 01.04.25 | 17:31 01.04.25
25 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-14 | 13:12 22.01.25 | 17:50 01.04.25
26 | ПС 110 кВ Речная | С1Т | 10:23 03.03.25 | 09:04 02.04.25
27 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | СВ-10 | 08:59 02.04.25 | 09:15 02.04.25
28 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т | 08:51 03.03.25 | 09:52 02.04.25
29 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т | 08:51 03.03.25 | 09:52 02.04.25
30 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | СВ-10 | 09:25 02.04.25 | 10:23 02.04.25
31 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-15 | 10:03 01.04.25 | 10:35 02.04.25
32 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т | 11:34 03.03.25 | 10:57 02.04.25
33 | ПС 35 кВ Новокашпирская | Т1Т | 10:17 02.04.25 | 11:05 02.04.25
34 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | Р1Т | 12:20 02.04.25 | 13:15 02.04.25
35 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С2Т | 10:24 03.03.25 | 13:25 02.04.25
36 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | Р1Т | 09:29 01.04.25 | 13:42 02.04.25
37 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-6 Ф-16 | 09:39 02.04.25 | 14:21 02.04.25
38 | ГПП 110 кВ 1000000 | С2Т | 08:25 02.04.25 | 11:31 03.04.25
39 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2 сек.ш.-110 | 08:25 02.04.25 | 11:31 03.04.25
40 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С2Т | 08:25 02.04.25 | 11:31 03.04.25
41 | ГПП 110 кВ 1000000 | С2Т | 08:25 02.04.25 | 11:31 03.04.25
42 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2 сек.ш.-110 | 08:25 02.04.25 | 11:31 03.04.25
43 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С2Т | 08:25 02.04.25 | 11:31 03.04.25
44 | ГПП 110 кВ 1000000 | С2Т | 08:00 03.04.25 | 11:31 03.04.25
45 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2 сек.ш.-110 | 08:00 03.04.25 | 11:31 03.04.25
46 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С2Т | 08:00 03.04.25 | 11:31 03.04.25
47 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | 2 сек.ш.-110 | 10:07 02.04.25 | 12:13 03.04.25
48 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | СВ-10 | 13:49 02.04.25 | 13:10 03.04.25
49 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-6 Ф-14 | 09:56 03.04.25 | 14:02 03.04.25
50 | ПС 35 кВ Новокашпирская | В-35 Кашпир-2 | 14:13 02.04.25 | 09:00 04.04.25
51 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-215 | 08:56 03.04.25 | 09:15 04.04.25
52 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | АВР САВ-0,4 | 08:52 04.04.25 | 09:15 04.04.25
53 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-6 Ф-18 | 09:57 04.04.25 | 14:13 04.04.25
54 | ГПП 110 кВ 3000000 | Т-ДК-1 | 08:20 10.12.24 | 16:00 04.04.25
55 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-3 | 08:00 16.01.25 | 16:00 04.04.25
56 | ГПП 110 кВ 3000000 | Т-ДК-3 | 08:00 16.01.25 | 16:00 04.04.25
57 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-2 | 08:16 27.01.25 | 16:00 04.04.25
58 | ГПП 110 кВ 3000000 | Т-ДК-2 | 08:16 27.01.25 | 16:00 04.04.25
59 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Р1Т ПНО | 07:00 16.01.25 | 16:00 04.04.25
60 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-3 | 11:11 10.03.25 | 16:00 04.04.25
61 | ГПП 110 кВ 2000000 | Т-ДК-3 | 11:11 10.03.25 | 16:00 04.04.25
62 | ГПП 110 кВ 3000000 | Т-ДК-1 | 11:42 11.03.25 | 16:00 04.04.25
63 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-1 | 11:42 11.03.25 | 16:00 04.04.25
64 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-3 | 08:38 14.03.25 | 16:00 04.04.25
65 | ПС 110 кВ СПЗ | КЛ 10 кВ Ф-40 | 07:00 27.03.25 | 16:00 04.04.25
66 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-29 | 07:53 04.04.25 | 16:08 04.04.25
67 | ПС 110 кВ ЗИМ | АВР САВ-0,4 | 07:48 07.04.25 | 08:30 07.04.25
68 | ПС 110 кВ ЗИМ | АВР СВ-1-3-6 | 07:48 07.04.25 | 08:30 07.04.25
69 | ПС 110 кВ ЗИМ | АВР СВ-2-4-6 | 07:48 07.04.25 | 08:30 07.04.25
70 | ПС 35 кВ Ботаническая | АВР СВ-6 | 08:38 07.04.25 | 08:53 07.04.25
71 | ПС 35 кВ Ботаническая | АВР-0,22 | 08:38 07.04.25 | 08:53 07.04.25
72 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 СамТЭЦ-БТЭЦ | 09:43 07.04.25 | 09:43 07.04.25
73 | ПС 110 кВ АВИС | 1 сек.ш.-110 | 09:43 07.04.25 | 09:43 07.04.25
74 | ПС 110 кВ Долотная-2 | АВР СВ-1-2-6 | 09:40 07.04.25 | 10:34 07.04.25
75 | ПС 110 кВ Долотная-2 | АВР СВ-3-4-6 | 09:40 07.04.25 | 10:34 07.04.25
76 | ПС 35 кВ Долотная-1 | АВР САВ-0,4 | 12:05 07.04.25 | 12:42 07.04.25
77 | ПС 35 кВ Долотная-1 | АВР СВ-6 | 12:05 07.04.25 | 12:42 07.04.25
78 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-6 Ф-34 | 10:48 07.04.25 | 14:19 07.04.25
79 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-4 | 09:32 07.04.25 | 14:35 07.04.25
80 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-5 | 09:48 07.04.25 | 14:35 07.04.25
81 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-4 | 09:15 07.04.25 | 14:35 07.04.25
82 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-5 | 09:48 07.04.25 | 14:45 07.04.25
83 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | Т2Т | 09:10 08.04.25 | 10:32 08.04.25
84 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | АВР СВ-35 | 10:05 08.04.25 | 11:00 08.04.25
85 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | АВР СВ-6 | 10:05 08.04.25 | 11:00 08.04.25
86 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | АВР СВ-6 Ст | 10:05 08.04.25 | 11:00 08.04.25
87 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | АВР САВ-0,4 | 10:05 08.04.25 | 11:00 08.04.25
88 | ПС 110 кВ РНС | С1Т | 09:42 08.04.25 | 13:18 08.04.25
89 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | КЛ 6 кВ ф-7 | 13:28 31.03.25 | 13:41 08.04.25
90 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | КЛ 6 кВ ф-12 | 13:28 31.03.25 | 13:41 08.04.25
91 | ГПП 110 кВ 4000000 | С1Т | 09:15 01.04.25 | 14:00 08.04.25
92 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 35 кВ Город-1 | 12:14 08.04.25 | 16:39 08.04.25
93 | ПС 110 кВ СПЗ | КЛ 10 кВ Ф-40 | 07:00 27.03.25 | 07:00 09.04.25
94 | ПС 110 кВ АВИС | Р2Т | 09:03 09.04.25 | 11:38 09.04.25
95 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-35 Т2Т | 10:57 08.04.25 | 16:00 09.04.25
96 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-3 Т2Т | 10:57 08.04.25 | 16:00 09.04.25
97 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | Т2Т | 10:57 08.04.25 | 16:00 09.04.25
98 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 | 09:10 08.04.25 | 16:52 09.04.25
99 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ Ф-27 | 11:07 09.04.25 | 17:08 09.04.25
100 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | В-6 Р1Т | 08:30 10.04.25 | 08:48 10.04.25
101 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | В-6 Р2Т | 08:30 10.04.25 | 08:48 10.04.25
102 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | КЛ 6 кВ Ф-Д-4 | 08:30 10.04.25 | 10:48 10.04.25
103 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-65 | 08:45 10.04.25 | 11:48 10.04.25
104 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-68 | 08:07 10.04.25 | 12:08 10.04.25
105 | ПС 110 кВ АВИС | ОПН-110 С1Т | 09:42 10.04.25 | 12:34 10.04.25
106 | ПС 110 кВ АВИС | АВР-0,4 | 10:14 10.04.25 | 12:40 10.04.25
107 | ПС 110 кВ АВИС | АВР СВ-1-3-10 | 10:14 10.04.25 | 12:40 10.04.25
108 | ПС 110 кВ АВИС | АВР СВ-2-4-10 | 10:14 10.04.25 | 12:40 10.04.25
109 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 110 кВ Новокуйбышевская-Южный город №2 | 10:44 10.04.25 | 13:17 10.04.25
110 | ПС 110 кВ РНС | С2Т | 09:47 10.04.25 | 14:04 10.04.25
111 | ПС 110 кВ РНС | С2Т | 09:47 10.04.25 | 14:04 10.04.25
112 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т | 11:27 08.04.25 | 14:20 10.04.25
113 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т | 11:27 08.04.25 | 14:20 10.04.25
114 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-1-6 С1Т | 11:27 08.04.25 | 14:20 10.04.25
115 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-2-6 С1Т | 11:27 08.04.25 | 14:20 10.04.25
116 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т | 11:27 08.04.25 | 14:20 10.04.25
117 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т | 11:27 08.04.25 | 14:20 10.04.25
118 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-304 | 09:05 10.04.25 | 09:23 11.04.25
119 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | С1Т | 13:33 08.04.25 | 09:59 11.04.25
120 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-110 Моск-1 | 13:33 08.04.25 | 09:59 11.04.25
121 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | СВ-110 | 13:30 08.04.25 | 09:59 11.04.25
122 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-35 С1Т | 13:33 08.04.25 | 09:59 11.04.25
123 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 С1Т | 13:33 08.04.25 | 09:59 11.04.25
124 | ПС 35 кВ Станкозаводская | АВР СВ-6 | 09:28 11.04.25 | 10:00 11.04.25
125 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 10:20 11.04.25 | 12:38 11.04.25
126 | ПС 110 кВ Речная | АВР СВ-1-3-6 | 10:50 11.04.25 | 13:30 11.04.25
127 | ПС 110 кВ Речная | АВР СВ-2-4-6 | 10:50 11.04.25 | 13:30 11.04.25
128 | ПС 110 кВ Речная | АВР САВ-0,4 | 10:50 11.04.25 | 13:30 11.04.25
129 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-35 Т2Т | 10:57 08.04.25 | 14:31 11.04.25
130 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-3 Т2Т | 10:57 08.04.25 | 14:31 11.04.25
131 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | Т2Т | 10:57 08.04.25 | 14:31 11.04.25
132 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | Т2Т | 10:32 09.04.25 | 14:31 11.04.25
133 | ПС 110 кВ АВИС | ОПН-110 С2Т | 09:37 14.04.25 | 12:10 14.04.25
134 | ПС 110 кВ ОСК | 1 сек.ш.-110 | 09:10 14.04.25 | 12:35 14.04.25
135 | ПС 110 кВ ОСК | С1Т | 09:10 14.04.25 | 12:35 14.04.25
136 | ПС 110 кВ ОСК | 1 сек.ш.-110 | 09:10 14.04.25 | 12:35 14.04.25
137 | ПС 110 кВ ОСК | С1Т | 09:10 14.04.25 | 12:35 14.04.25
138 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ Ф-27 | 07:36 14.04.25 | 12:49 14.04.25
139 | ПС 110 кВ Преображенка | С1Т | 11:09 14.04.25 | 13:05 14.04.25
140 | ПС 110 кВ Преображенка | 1 сек.ш.-110 | 11:09 14.04.25 | 13:05 14.04.25
141 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-21 | 09:00 14.04.25 | 14:16 14.04.25
142 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-6 | 09:21 14.04.25 | 14:16 14.04.25
143 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-21 | 09:00 14.04.25 | 14:16 14.04.25
144 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-6 | 09:21 14.04.25 | 14:30 14.04.25
145 | ССК | ВЛ 110 кВ Стройбаза | 08:31 15.04.25 | 08:52 15.04.25
146 | ПС 110 кВ СПЗ | КЛ 10 кВ Ф-47 | 07:00 27.03.25 | 10:31 15.04.25
147 | ПС 35 кВ Октябрьск | ТН-2-6 | 08:03 15.04.25 | 14:36 15.04.25
148 | ПС 35 кВ Октябрьск | ТН-1-6 | 08:03 15.04.25 | 14:37 15.04.25
149 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ШСВ-110 | 10:23 15.04.25 | 16:00 15.04.25
150 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т | 10:15 16.04.25 | 11:15 16.04.25
151 | ПС 110 кВ Красноселки | АВР САВ-0,4 | 11:24 16.04.25 | 12:25 16.04.25
152 | ПС 110 кВ Преображенка | С2Т | 10:21 16.04.25 | 12:33 16.04.25
153 | ПС 110 кВ Преображенка | 2 сек.ш.-110 | 10:21 16.04.25 | 12:33 16.04.25
154 | ПС 110 кВ СПЗ | КЛ 10 кВ яч.20А | 13:20 16.04.25 | 13:53 16.04.25
155 | ПС 110 кВ ОСК | 2 сек.ш.-110 | 10:34 16.04.25 | 13:59 16.04.25
156 | ПС 110 кВ ОСК | С2Т | 10:34 16.04.25 | 13:59 16.04.25
157 | ПС 110 кВ ОСК | 2 сек.ш.-110 | 10:34 16.04.25 | 13:59 16.04.25
158 | ПС 110 кВ ОСК | С2Т | 10:34 16.04.25 | 13:59 16.04.25
159 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | КВЛ 6 кВ Перемычка (КВЛ 6 кВ П-6) | 12:03 16.04.25 | 18:50 16.04.25
160 | ПС 110 кВ ВТ-99 | КВЛ 6 кВ Перемычка (КВЛ 6 кВ П-6) | 12:03 16.04.25 | 18:50 16.04.25
161 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-3-10 С2Т | 08:52 17.04.25 | 13:25 17.04.25
162 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-1 | 08:52 17.04.25 | 13:25 17.04.25
163 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т | 10:47 15.04.25 | 13:57 17.04.25
164 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 С1Т | 07:40 17.04.25 | 13:57 17.04.25
165 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | 1 с.ш.-110 | 11:19 14.04.25 | 13:57 17.04.25
166 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ТН-1-110 | 11:19 14.04.25 | 13:57 17.04.25
167 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ШСВ-110 | 10:23 15.04.25 | 13:57 17.04.25
168 | ПС 110 кВ СПЗ | КЛ 10 кВ яч.20А | 08:50 18.04.25 | 10:26 18.04.25
169 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | С2Т | 12:05 15.04.25 | 11:31 18.04.25
170 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-110 Моск-2 | 12:05 15.04.25 | 11:31 18.04.25
171 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | СВ-110 | 12:05 15.04.25 | 11:31 18.04.25
172 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-35 С2Т | 12:05 15.04.25 | 11:31 18.04.25
173 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-6 С2Т | 12:05 15.04.25 | 11:31 18.04.25
174 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-6 | 07:57 18.04.25 | 13:04 18.04.25
175 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-109 | 08:41 17.04.25 | 13:10 18.04.25
176 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | Т2Т | 09:23 15.04.25 | 15:00 18.04.25
177 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-35 Т2Т | 09:23 15.04.25 | 15:00 18.04.25
178 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-3 Т2Т | 09:23 15.04.25 | 15:00 18.04.25
179 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-3 | 11:11 10.03.25 | 16:00 18.04.25
180 | ГПП 110 кВ 2000000 | Т-ДК-3 | 11:11 10.03.25 | 16:00 18.04.25
181 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-109 | 08:41 17.04.25 | 16:00 18.04.25
182 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-409 | 09:20 16.04.25 | 16:00 18.04.25
183 | ПС 110 кВ АВИС | С1Т | 07:00 21.04.25 | 12:00 21.04.25
184 | ПС 110 кВ АВИС | В-1-10 С1Т | 07:00 21.04.25 | 12:00 21.04.25
185 | ПС 110 кВ АВИС | В-2-10 С1Т | 07:00 21.04.25 | 12:00 21.04.25
186 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 СамТЭЦ-БТЭЦ | 10:42 21.04.25 | 12:50 21.04.25
187 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-110 | 10:42 21.04.25 | 12:50 21.04.25
188 | ПС 110 кВ АВИС | 1 сек.ш.-110 | 10:42 21.04.25 | 12:50 21.04.25
189 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | Т1Т | 08:38 21.04.25 | 15:00 21.04.25
190 | ПС 110 кВ АВИС | С1Т | 09:43 07.04.25 | 16:00 21.04.25
191 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ 110 кВ Пойма-2 | 10:48 21.04.25 | 16:41 21.04.25
192 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | КЛ 6 кВ Ф-Д-3 | 07:28 19.02.25 | 07:38 22.04.25
193 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-409 | 09:25 21.04.25 | 13:15 22.04.25
194 | ПС 110 кВ СПЗ | ТН1 | 10:08 22.04.25 | 13:16 22.04.25
195 | ГПП 110 кВ 5000000 | ШСВ-110 | 08:16 21.04.25 | 13:29 22.04.25
196 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-1-110 | 08:16 21.04.25 | 13:29 22.04.25
197 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 ПКЗ-1 | 08:16 21.04.25 | 13:29 22.04.25
198 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С1Т | 08:16 21.04.25 | 13:29 22.04.25
199 | ГПП 110 кВ 5000000 | С1Т | 08:16 21.04.25 | 13:29 22.04.25
200 | ГПП 110 кВ 5000000 | 1 СШ-110 | 08:16 21.04.25 | 13:29 22.04.25
201 | ГПП 110 кВ 5000000 | ШСВ-110 | 08:25 22.04.25 | 13:29 22.04.25
202 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-1-110 | 08:25 22.04.25 | 13:29 22.04.25
203 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 ПКЗ-1 | 08:25 22.04.25 | 13:29 22.04.25
204 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С1Т | 08:25 22.04.25 | 13:29 22.04.25
205 | ГПП 110 кВ 5000000 | С1Т | 08:25 22.04.25 | 13:29 22.04.25
206 | ГПП 110 кВ 5000000 | 1 СШ-110 | 08:25 22.04.25 | 13:29 22.04.25
207 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | Т1Т | 13:05 22.04.25 | 14:10 22.04.25
208 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | Т2Т | 09:23 15.04.25 | 10:28 23.04.25
209 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-35 Т2Т | 09:23 15.04.25 | 10:28 23.04.25
210 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-3 Т2Т | 09:23 15.04.25 | 10:28 23.04.25
211 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | Т2Т | 09:10 23.04.25 | 10:28 23.04.25
212 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 6 кВ Ф-11 | 10:16 23.04.25 | 11:39 23.04.25
213 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-31 | 11:52 23.04.25 | 12:57 23.04.25
214 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-14 | 08:45 23.04.25 | 14:27 23.04.25
215 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-14 | 08:45 23.04.25 | 14:27 23.04.25
216 | ПС 110 кВ НМР | 1 сек.ш.-110 | 11:09 23.04.25 | 14:31 23.04.25
217 | ПС 110 кВ НМР | С1Т | 08:28 23.04.25 | 15:09 23.04.25
218 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-7 | 13:13 23.04.25 | 16:00 23.04.25
219 | ГПП 110 кВ 5000000 | ШСВ-110 | 10:56 23.04.25 | 16:52 23.04.25
220 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-2-110 | 10:56 23.04.25 | 16:52 23.04.25
221 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 ПКЗ-2 | 10:01 23.04.25 | 16:52 23.04.25
222 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С2Т | 10:01 23.04.25 | 16:52 23.04.25
223 | ГПП 110 кВ 5000000 | С2Т | 10:52 23.04.25 | 16:52 23.04.25
224 | ГПП 110 кВ 5000000 | 2 СШ-110 | 10:56 23.04.25 | 16:52 23.04.25
225 | ГПП 110 кВ 5000000 | ШСВ-110 | 10:52 23.04.25 | 16:52 23.04.25
226 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-2-110 | 10:52 23.04.25 | 16:52 23.04.25
227 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 ПКЗ-2 | 10:52 23.04.25 | 16:52 23.04.25
228 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С2Т | 10:52 23.04.25 | 16:52 23.04.25
229 | ГПП 110 кВ 5000000 | С2Т | 10:52 23.04.25 | 16:52 23.04.25
230 | ГПП 110 кВ 5000000 | 2 СШ-110 | 10:52 23.04.25 | 16:52 23.04.25
231 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т | 09:52 02.04.25 | 09:35 24.04.25
232 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т | 09:52 02.04.25 | 09:35 24.04.25
233 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-409 | 10:17 24.04.25 | 10:45 24.04.25
234 | ПС 35 кВ Старый Аманак | Т2Т | 11:07 21.04.25 | 10:51 24.04.25
235 | ПС 110 кВ Южный город | В-10 ф-409 | 10:55 24.04.25 | 11:15 24.04.25
236 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-29 | 09:33 02.04.25 | 11:20 24.04.25
237 | ПС 110 кВ Речная | С1Т | 10:10 24.04.25 | 12:28 24.04.25
238 | ПС 110 кВ Речная | В-110 С1Т | 10:10 24.04.25 | 12:28 24.04.25
239 | ПС 110 кВ НМР | СВ-110 | 10:14 24.04.25 | 14:23 24.04.25
240 | ПС 110 кВ НМР | С2Т | 10:14 24.04.25 | 14:23 24.04.25
241 | ПС 110 кВ НМР | 2 сек.ш.-110 | 10:14 24.04.25 | 14:23 24.04.25
242 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-10 | 13:12 24.04.25 | 15:48 24.04.25
243 | ПС 110 кВ Водозабор | 2 сек.ш.-110 | 11:16 24.04.25 | 16:09 24.04.25
244 | ПС 110 кВ Водозабор | С2Т | 11:16 24.04.25 | 16:09 24.04.25
245 | ПС 110 кВ Водозабор | 2 сек.ш.-110 | 11:16 24.04.25 | 16:09 24.04.25
246 | ПС 110 кВ Водозабор | С2Т | 11:16 24.04.25 | 16:09 24.04.25
247 | ПС 110 кВ Водозабор | С2Т | 11:16 24.04.25 | 16:09 24.04.25
248 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | Т1Т | 08:45 14.04.25 | 09:16 25.04.25
249 | ПС 110 кВ АВИС | С1Т | 09:43 07.04.25 | 10:02 25.04.25
250 | ПС 110 кВ РВС | КВЛ 6 кВ Ф-9 | 08:19 25.04.25 | 10:40 25.04.25
251 | ПС 110 кВ РВС | В-6 Ф-9 | 08:19 25.04.25 | 10:40 25.04.25
252 | ПС 110 кВ Южный город | КЛ 10 кВ ф-413 | 08:57 24.04.25 | 12:12 25.04.25
253 | ПС 110 кВ СПЗ | ТН2 | 10:19 25.04.25 | 13:21 25.04.25
254 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-8 | 12:38 13.03.25 | 16:00 25.04.25
255 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.18 | 11:23 06.03.25 | 16:00 25.04.25
256 | ПС 220 кВ Яблочная | Д1Т | 14:05 21.04.25 | 16:00 25.04.25
257 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-10 | 12:47 13.03.25 | 21:28 25.04.25
258 | ПС 35 кВ Электрощит | ВЛ 6 кВ ф-5 | 10:40 25.03.25 | 16:00 28.04.25
259 | ПС 35 кВ Старый Аманак | Т1Т | 10:46 27.04.25 | 09:57 29.04.25
260 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-22 | 10:10 29.04.25 | 10:51 29.04.25
261 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | ТН-110 С2Т | 11:00 29.04.25 | 13:20 29.04.25
262 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т | 11:00 29.04.25 | 13:30 29.04.25
263 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-22 | 13:10 28.04.25 | 14:14 29.04.25
264 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 35 кВ Город-1 | 08:50 29.04.25 | 19:05 29.04.25
265 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 35 кВ Город-2 | 08:40 29.04.25 | 19:05 29.04.25
266 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т | 10:20 24.04.25 | 10:59 30.04.25
267 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-3-6 С2Т | 10:20 24.04.25 | 10:59 30.04.25
268 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-4-6 С2Т | 10:20 24.04.25 | 10:59 30.04.25
269 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т | 10:20 24.04.25 | 10:59 30.04.25
270 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т | 10:20 24.04.25 | 10:59 30.04.25
271 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т | 10:20 24.04.25 | 10:59 30.04.25
272 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-7 | 09:54 30.04.25 | 11:05 30.04.25
273 | ПС 35 кВ Старый Аманак | В-6 Т1Т | 14:46 29.04.25 | 13:46 30.04.25
274 | ПС 110 кВ ЗИМ | ВЛ 35 кВ С1Т ЗИМ | 09:00 02.04.25 | 15:00 30.04.25
275 | ПС 220 кВ Яблочная | Д1Т | 14:05 21.04.25 | 15:15 30.04.25
276 | ПС 35 кВ Электрощит | ВЛ 6 кВ ф-15 | 14:30 13.03.25 | 16:00 30.04.25
277 | ПС 110 кВ АВИС | ДК-1 | 09:46 16.04.25 | 16:00 30.04.25
278 | ПС 110 кВ АВИС | ДК-2 | 09:57 16.04.25 | 16:00 30.04.25
279 | ПС 110 кВ АВИС | ДК-3 | 10:03 16.04.25 | 16:00 30.04.25
280 | ПС 110 кВ АВИС | ДК-4 | 10:13 16.04.25 | 16:00 30.04.25
281 | ПС 110 кВ АВИС | ТДК-1 | 09:46 16.04.25 | 16:00 30.04.25
282 | ПС 110 кВ АВИС | ТДК-2 | 09:57 16.04.25 | 16:00 30.04.25
283 | ПС 110 кВ АВИС | ТДК-3 | 10:03 16.04.25 | 16:00 30.04.25
284 | ПС 110 кВ АВИС | ТДК-4 | 10:13 16.04.25 | 16:00 30.04.25