## 2019
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т (в резерв) | 28.02.2019 08:36 | 01.04.2019 08:42
2 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С2Т (в резерв) | 28.02.2019 11:12 | 01.04.2019 12:31
3 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 СамТЭЦ-БТЭЦ | 20.03.2019 11:20 | 04.04.19 19:49
4 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-110 | 20.03.2019 10:25 | 19.04.2019 11:27
5 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Кашпир-1 | 05.04.2019 05:15 | 05.04.2019 15:45
6 | ПС 110 кВ АВИС | С1Т | 20.03.2019 11:02 | 04.04.19 19:49
7 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-110 | 21.03.2019 16:30 | 04.04.19 16:00
8 | ПС 110 кВ АВИС | АВР СВ-110 | 21.03.2019 16:30 | 04.04.19 16:00
9 | ПС 110 кВ ЗИМ | КВЛ 110 кВ Луч-1 | 03.04.2019 08:41 | 03.04.2019 15:31
10 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-32, В-6 Ввод-1 | 01.04.2019 09:27 | 01.04.2019 13:58
11 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С1Т | 01.04.2019 12:56 | 01.04.2019 19:53
12 | ГПП 110 кВ 5000000 | С1Т | 01.04.2019 12:56 | 01.04.2019 19:53
13 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-1-10 С1Т | 01.04.2019 12:56 | 01.04.2019 19:53
14 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-3-10 С1Т | 01.04.2019 12:56 | 01.04.2019 19:53
15 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С2Т | 02.04.2019 10:46 | 02.04.2019 17:45
16 | ГПП 110 кВ 5000000 | С2Т | 02.04.2019 10:46 | 02.04.2019 17:45
17 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-2-10 С2Т | 02.04.2019 10:46 | 02.04.2019 17:45
18 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-4-10 С2Т | 02.04.2019 10:46 | 02.04.2019 17:45
19 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Кашпир-2 | 08.04.2019 05:20 | 08.04.2019 15:12
20 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ (в резерв) | 04.04.19 11:15 | 04.04.19 19:21
21 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 СамТЭЦ-БТЭЦ (в резерв) | 04.04.19 12:09 | 04.04.19 19:49
22 | ПС 110 кВ Водозабор | Р1Т, В-6 Р1Т | 02.04.2019 10:19 | 02.04.2019 16:04
23 | ПС 110 кВ Водозабор | ТН-1-6 | 02.04.2019 10:19 | 02.04.2019 16:04
24 | ПС 110 кВ Водозабор | КЛ 6 кВ яч.6, В-6 яч.6 | 02.04.2019 07:33 | 02.04.2019 16:49
25 | ПС 110 кВ Водозабор | КЛ 6 кВ яч.8, В-6 яч.8 | 01.04.2019 10:40 | 01.04.2019 14:35
26 | ПС 110 кВ Водозабор | КЛ 6 кВ яч.10, В-6 яч.10 | 02.04.2019 07:33 | 02.04.2019 16:40
27 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 С1Т | 02.04.2019 10:19 | 02.04.2019 16:04
28 | ПС 110 кВ Водозабор | СВ-6 | 02.04.2019 10:19 | 02.04.2019 16:04
29 | ПС 110 кВ Водозабор | 1 сек.ш.-6 | 02.04.2019 10:19 | 02.04.2019 16:04
30 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 С1Т | 02.04.2019 10:19 | 02.04.2019 16:04
31 | ПС 110 кВ Водозабор | С1Т | 02.04.2019 10:19 | 02.04.2019 16:04
32 | ПС 110 кВ Водозабор | ТН-6 С1Т | 02.04.2019 10:19 | 02.04.2019 16:04
33 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 ф-2 | 02.04.2019 07:33 | 02.04.2019 16:50
34 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 Р1Т | 02.04.2019 10:19 | 02.04.2019 16:04
35 | ПС 110 кВ Водозабор | СВ-6 | 02.04.2019 10:19 | 02.04.2019 16:04
36 | ПС 110 кВ ОСВ | Т3Т (в работу) | 01.04.2019 08:42 | 30.04.2019 08:09
37 | ПС 110 кВ ЗИМ | КВЛ 110 кВ Луч-2 | 10.04.2019 09:57 | 10.04.2019 18:50
38 | ПС 110 кВ Водозабор | АВР СВ-6 | 02.04.2019 10:19 | 02.04.2019 16:04
39 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-54, В-6 Ф-54 | 02.04.2019 09:30 | 02.04.2019 13:51
40 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-55, В-6 Ф-55 | 03.04.2019 09:17 | 03.04.2019 13:35
41 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-56, В-6 Ф-56 | 04.04.2019 11:21 | 04.04.2019 13:32
42 | ПС 110 кВ АВИС | АКБ | 02.04.2019 10:25 | 02.04.2019 11:40
43 | ПС 110 кВ ОСВ | С2Т | 01.04.2019 10:11 | 01.04.2019 11:57
44 | ПС 110 кВ ОСВ | 2 сек.ш.-110 | 01.04.2019 10:11 | 01.04.2019 11:57
45 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Радиоцентр-2 (с вводом на ночь) | 02.04.2019 10:51 | 03.04.2019 18:09
46 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ Ф-17 | 02.04.2019 08:01 | 02.04.2019 08:45
47 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-58, В-6 Ф-58 | 05.04.2019 10:21 | 05.04.2019 13:48
48 | ГПП 110 кВ 4000000 | С1Т | 08.04.2019 09:08 | 08.04.2019 14:01
49 | ГПП 110 кВ 4000000 | 1 сек.ш.-110 | 08.04.2019 09:08 | 08.04.2019 14:01
50 | ГПП 110 кВ 4000000 | Секционная перемычка 110 кВ | 08.04.2019 09:08 | 08.04.2019 14:01
51 | ГПП 110 кВ 4000000 | 1 сек.ш.-110 | 08.04.2019 09:08 | 08.04.2019 14:01
52 | ГПП 110 кВ 4000000 | С1Т | 08.04.2019 09:08 | 08.04.2019 14:01
53 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-1-10 С1Т | 08.04.2019 09:08 | 08.04.2019 14:01
54 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-3-10 С1Т | 08.04.2019 09:08 | 08.04.2019 14:01
55 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ Ф-24 | 04.04.2019 08:57 | 12.04.2019 10:42
56 | ГПП 110 кВ 5000000 | ВЛ 110 кВ ПКЗ-2 (в резерв) | 09.04.2019 10:24 | 09.04.2019 15:43
57 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 ПКЗ-2 | 09.04.2019 10:24 | 09.04.2019 15:43
58 | ГПП 110 кВ 5000000 | ВЛ 110 кВ ПКЗ-1 (в резерв) | 10.04.2019 09:17 | 10.04.2019 15:30
59 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 ПКЗ-1 | 10.04.2019 09:17 | 10.04.2019 15:30
60 | ГПП 110 кВ 4000000 | 2 сек.ш.-110 | 09.04.2019 09:09 | 09.04.2019 13:44
61 | ГПП 110 кВ 4000000 | С2Т | 09.04.2019 09:09 | 09.04.2019 13:44
62 | ГПП 110 кВ 4000000 | Секционная перемычка 110 кВ | 09.04.2019 09:09 | 09.04.2019 13:44
63 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ВЛ 110 кВ Химзавод-2 | 10.04.2019 06:04 | 10.04.2019 11:20
64 | ГПП-2 110 кВ Фосфор, ГПП-1 110 кВ Фосфор | ВЛ 110 кВ Химзавод-5 | 12.04.2019 09:26 | 12.04.2019 12:08
65 | ГПП 110 кВ 4000000 | С1Т | 08.04.2019 09:08 | 08.04.2019 14:01
66 | ГПП 110 кВ 4000000 | С2Т | 09.04.2019 09:09 | 09.04.2019 13:44
67 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.8 | 09.04.2019 10:08 | 09.04.2019 13:15
68 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.11 | 09.04.2019 12:27 | 09.04.2019 14:18
69 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-52, В-6 Ф-52 | 11.04.2019 11:08 | 11.04.2019 14:13
70 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-51, В-6 Ф-51 | 09.04.2019 09:22 | 09.04.2019 13:47
71 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.23 | 10.04.2019 09:36 | 10.04.2019 11:20
72 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.25 | 10.04.2019 11:49 | 10.04.2019 13:35
73 | ГПП 110 кВ 4000000 | 2 сек.ш.-110 | 09.04.2019 09:09 | 09.04.2019 13:44
74 | ГПП 110 кВ 4000000 | С2Т | 09.04.2019 09:09 | 09.04.2019 13:44
75 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-2-10 С2Т | 09.04.2019 09:09 | 09.04.2019 13:44
76 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-4-10 С2Т | 09.04.2019 09:09 | 09.04.2019 13:44
77 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 Город-31 | 11.04.2019 11:39 | 11.04.2019 17:51
78 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 ПКЗ-Северная | 16.04.2019 08:20 | 16.04.2019 17:56
79 | ГПП 110 кВ 5000000 | ДЗШ-110 | 12.04.2019 09:49 | 12.04.2019 10:59
80 | ГПП 110 кВ 5000000 | УРОВ-110 | 12.04.2019 09:49 | 12.04.2019 10:59
81 | ГПП 110 кВ 2000000 | 1 сек.ш.-110 | 10.04.2019 09:11 | 10.04.2019 13:53
82 | ГПП 110 кВ 2000000 | С1Т | 10.04.2019 09:11 | 10.04.2019 13:53
83 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-110 С1Т | 10.04.2019 09:11 | 10.04.2019 13:53
84 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.1А | 11.04.2019 09:30 | 11.04.2019 13:32
85 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.32 | 11.04.2019 08:57 | 11.04.2019 09:45
86 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.33 | 11.04.2019 11:42 | 11.04.2019 12:15
87 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.35 | 11.04.2019 13:10 | 11.04.2019 14:03
88 | ПС 110 кВ ВТ-99 | КЛ 6 кВ Ф-29 | 08.04.2019 12:10 | 09.04.2019 18:22
89 | ПС 110 кВ Красноселки | ВЛ 110 кВ Красноселки-1 | 12.04.2019 07:49 | 12.04.2019 13:28
90 | ГПП 110 кВ 2000000 | 1 сек.ш.-110 | 10.04.2019 09:11 | 10.04.2019 13:53
91 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 24.04.2019 08:26 | 24.04.2019 14:36
92 | ГПП 110 кВ 2000000 | 2 сек.ш.-110 | 12.04.2019 08:16 | 12.04.2019 10:42
93 | ГПП 110 кВ 2000000 | С2Т | 12.04.2019 08:16 | 12.04.2019 10:42
94 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-15 | 10.04.2019 09:52 | 10.04.2019 16:18
95 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-31 (в резерв) | 10.04.2019 09:38 | 10.04.2019 16:39
96 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-31 (в резерв) | 11.04.2019 08:49 | 11.04.2019 13:26
97 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-11 | 15.04.2019 08:53 | 15.04.2019 17:20
98 | ПС 110 кВ Водозабор | АВР СВ-6 | 11.04.2019 11:35 | 11.04.2019 14:55
99 | ПС 110 кВ Водозабор | СВ-6 | 11.04.2019 11:35 | 11.04.2019 14:55
100 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 С2Т | 11.04.2019 11:35 | 11.04.2019 14:55
101 | ПС 110 кВ Водозабор | ТН-2-6 | 11.04.2019 11:35 | 11.04.2019 14:55
102 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-16 | 09.04.2019 12:18 | 09.04.2019 13:30
103 | ПС 220 кВ Яблочная | Д1Т | 17.04.2019 10:08 | 17.04.2019 13:21
104 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | 1 сек.ш.-110 | 16.04.2019 09:45 | 16.04.2019 12:15
105 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-1-110 | 16.04.2019 09:45 | 16.04.2019 12:15
106 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-12 | 16.04.2019 07:47 | 17.04.2019 15:46
107 | ПС 110 кВ Преображенка | С1Т (в резерв) | 16.04.2019 10:16 | 16.04.2019 13:21
108 | ПС 110 кВ Преображенка | 1 сек.ш.-110 (в резерв) | 16.04.2019 10:16 | 16.04.2019 13:21
109 | ПС 110 кВ Преображенка | С2Т (в резерв) | 17.04.2019 10:36 | 17.04.2019 12:56
110 | ПС 110 кВ Преображенка | 2 сек.ш.-110 (в резерв) | 17.04.2019 10:29 | 17.04.2019 12:56
111 | ПС 110 кВ Водозабор | КЛ 6 кВ яч.10 | 12.04.2019 09:00 | 12.04.2019 09:35
112 | ПС 110 кВ Водозабор | КЛ 6 кВ яч.16 | 12.04.2019 12:00 | 12.04.2019 12:50
113 | ПС 110 кВ Водозабор | КЛ 6 кВ яч.23 | 12.04.2019 10:50 | 19.04.2019 17:00
114 | ПС 110 кВ ВТ-99 | Р2Т | 10.04.2019 14:25 | 17.04.2019 11:30
115 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ СЗ-1 | 24.04.2019 04:22 | 25.04.2019 17:51
116 | ПС 110 кВ ВТ-99 | КЛ 6 кВ Ф-5 | 10.04.2019 14:43 | 10.04.2019 22:40
117 | ПС 110 кВ ВТ-99 | КЛ 6 кВ Ф-29 | 10.04.2019 12:30 | 11.04.2019 02:05
118 | ПС 110 кВ ВТ-99 | КЛ 6 кВ Ф-38 | 10.04.2019 12:45 | 11.04.2019 00:50
119 | ГПП 110 кВ 1000000, ГПП-110кВ 2000000 | ВЛ 110 кВ Город-2 | 11.04.2019 10:14 | 11.04.2019 17:30
120 | ПС 110 кВ Речная | С1Т | 15.04.2019 09:35 | 15.04.2019 13:13
121 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С1Т | 15.04.2019 09:22 | 15.04.2019 16:05
122 | ГПП 110 кВ 5000000 | С1Т | 15.04.2019 09:22 | 15.04.2019 16:05
123 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-35, В-10 Ф-35 | 15.04.2019 10:32 | 15.04.2019 13:38
124 | ГПП 110 кВ 2000000 | С2Т | 11.04.2019 10:45 | 11.04.2019 14:00
125 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-110 С2Т | 11.04.2019 10:45 | 11.04.2019 14:00
126 | ГПП 110 кВ 2000000 | 2 сек.ш.-110 | 11.04.2019 10:45 | 11.04.2019 14:00
127 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-3 | 23.04.2019 06:09 | 26.04.2019 17:49
128 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-15 | 17.04.2019 08:06 | 17.04.2019 10:16
129 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-1 | 16.04.2019 12:07 | 16.04.2019 13:16
130 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-1 | 11.04.2019 20:15 | 15.04.2019 16:34
131 | ГПП 110 кВ 2000000 | 2 сек.ш.-110 | 12.04.2019 08:46 | 12.04.2019 10:42
132 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-6 | 22.04.2019 08:18 | 22.04.2019 13:25
133 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-13 | 18.04.2019 09:18 | 18.04.2019 15:35
134 | ПС 110 кВ АВИС | Р2Т | 18.04.2019 09:11 | 18.04.2019 15:35
135 | ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 6 кВ ф-21 | 16.04.2019 08:47 | 16.04.2019 12:58
136 | ПС 220 кВ Яблочная | В-10 Ф-6 (в работу) | 17.04.2019 09:02 | 17.04.2019 13:21
137 | ПС 35 кВ Октябрьск | Т3Т, В-35 Т3Т | 12.04.2019 10:41 | 12.04.2019 13:00
138 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-9 | 12.04.2019 12:21 | 30.04.2019 11:24
139 | ПС 35 кВ Новокашпирская | В-35 Шахта-3 (в работу) | 24.04.2019 08:58 | 24.04.2019 15:00
140 | ГПП 110 кВ 2000000 | С2Т | 12.04.2019 08:46 | 12.04.2019 10:42
141 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-38, В-10 Ф-38 | 17.04.2019 11:44 | 17.04.2019 14:17
142 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-24, В-10 Ф-24 | 18.04.2019 10:33 | 18.04.2019 13:45
143 | ГПП 110 кВ 3000000 | 1 сек.ш.-110 | 17.04.2019 08:40 | 18.04.2019 14:28
144 | ГПП 110 кВ 3000000 | С1Т | 17.04.2019 08:40 | 18.04.2019 14:28
145 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-110 С1Т | 17.04.2019 08:40 | 18.04.2019 14:28
146 | ГПП 110 кВ 3000000 | 1 сек.ш.-110 | 17.04.2019 08:40 | 18.04.2019 14:28
147 | ГПП 110 кВ 3000000 | С1Т | 17.04.2019 08:40 | 18.04.2019 14:28
148 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-110 С1Т | 17.04.2019 08:40 | 18.04.2019 14:28
149 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-1-10 С1Т | 17.04.2019 08:40 | 18.04.2019 14:28
150 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-2-10 С1Т | 17.04.2019 08:40 | 18.04.2019 14:28
151 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 ф-5 | 15.04.2019 10:27 | 15.04.2019 10:45
152 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | АВР САВ-0,4 | 18.04.2019 08:54 | 18.04.2019 09:25
153 | ПС 110 кВ ВТ-99, ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | КВЛ 6 кВ П-6 | 17.04.2019 09:12 | 17.04.2019 11:30
154 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-20 | 17.04.2019 08:46 | 19.04.2019 14:07
155 | ПС 220 кВ Яблочная | В-10 Ф-53 (в работу) | 17.04.2019 09:02 | 17.04.2019 13:21
156 | ГПП 110 кВ 3000000 | С2Т | 19.04.2019 09:37 | 19.04.2019 15:29
157 | ГПП 110 кВ 3000000 | 2 сек.ш.-110 | 19.04.2019 09:37 | 19.04.2019 15:29
158 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-110 С2Т | 19.04.2019 09:37 | 19.04.2019 15:29
159 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-3-10 С2Т | 19.04.2019 09:37 | 19.04.2019 15:29
160 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-4-10 С2Т | 19.04.2019 09:37 | 19.04.2019 15:29
161 | ПС 110 кВ АВИС | 1 сек.ш.-110 (в резерв) | 24.04.2019 14:04 | 24.04.2019 13:40
162 | ГПП 110 кВ 5000000 | ВЛ 110 кВ ПКЗ-Северная, В-110 ПКЗ-Северная | 16.04.2019 16:02 | 16.04.2019 17:56
163 | ПС 110 кВ ВТ-99, ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | КВЛ 6 кВ П-6 | 17.04.2019 09:12 | 17.04.2019 10:25
164 | ПС 110 кВ Речная | С2Т, В-110 С2Т | 18.04.2019 10:17 | 18.04.2019 16:07
165 | ГПП 110 кВ 3000000 | 2 сек.ш.-110 | 19.04.2019 08:30 | 19.04.2019 15:29
166 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-110 С2Т | 19.04.2019 08:30 | 19.04.2019 15:29
167 | ГПП 110 кВ 3000000 | С2Т | 19.04.2019 08:30 | 19.04.2019 15:29
168 | ПС 110 кВ Водозабор | КЛ 6 кВ яч.23, В-6 яч.23 | 19.04.2019 10:21 | 19.04.2019 13:35
169 | ПС 110 кВ Водозабор | КЛ 6 кВ яч.10, В-6 яч.10 | 22.04.2019 09:20 | 23.04.2019 10:30
170 | ПС 110 кВ Водозабор | КЛ 6 кВ яч.12, В-6 яч.12 | 23.04.2019 11:07 | 23.04.2019 13:30
171 | ПС 110 кВ Водозабор | КЛ 6 кВ яч.14, В-6 яч.14 | 24.04.2019 08:48 | 24.04.2019 14:15
172 | ПС 110 кВ Водозабор | С1Т | 22.04.2019 08:48 | 22.04.2019 13:48
173 | ПС 110 кВ Водозабор | 1 сек.ш.-110 | 22.04.2019 08:48 | 22.04.2019 13:48
174 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-27, В-10 Ф-27 | 22.04.2019 10:16 | 22.04.2019 12:12
175 | ГПП 110 кВ 5000000 | СВ-1-2-10 | 25.04.2019 08:50 | 25.04.2019 14:52
176 | ГПП 110 кВ 5000000 | СВ-3-4-10 | 25.04.2019 08:50 | 25.04.2019 14:52
177 | ПС 110 кВ Водозабор | КЛ 6 кВ яч.6, В-6 яч.6 | 19.04.2019 09:45 | 19.04.2019 12:20
178 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-3 (с вводом на ночь) | 25.04.2019 05:35 | 25.04.2019 15:01
179 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 (в резерв) | 19.04.2019 10:17 | 19.04.2019 12:56
180 | ПС 110 кВ РНС | С1Т | 23.04.2019 11:00 | 23.04.2019 14:34
181 | ПС 110 кВ РНС | С1Т | 23.04.2019 11:00 | 26.04.2019 13:15
182 | ПС 110 кВ РНС | В-10 С1Т | 23.04.2019 11:00 | 26.04.2019 13:15
183 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 (с вводом на ночь) | 2019-04-29 05:34 | 30.04.2019 13:23
184 | ГПП 110 кВ 5000000 | С2Т | 24.04.2019 08:57 | 24.04.2019 14:00
185 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С2Т | 24.04.2019 08:57 | 24.04.2019 14:00
186 | ПС 35 кВ Ботаническая | ТН-1-6 | 24.04.2019 10:42 | 24.04.2019 12:58
187 | ПС 35 кВ Ботаническая | ТН-2-6 | 25.04.2019 08:25 | 25.04.2019 14:04
188 | ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 110 кВ ВДН-2 | 25.04.2019 12:53 | 26.04.2019 20:06
189 | ГПП 110 кВ 5000000 | С2Т | 25.04.2019 08:50 | 25.04.2019 14:52
190 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С2Т | 25.04.2019 08:50 | 25.04.2019 14:52
191 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-2-10 С2Т | 25.04.2019 08:50 | 25.04.2019 14:52
192 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-4-10 С2Т | 25.04.2019 08:50 | 25.04.2019 14:52
193 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-51 (в работу) | 24.04.2019 09:13 | 26.04.2019 10:50
194 | ПС 35 кВ Юлия | КЛ 6 кВ Ф-10, В-6 Ф-10 | 24.04.2019 08:53 | 24.04.2019 16:06
195 | ПС 35 кВ Юлия | КЛ 6 кВ Ф-8, В-6 Ф-8 | 24.04.2019 08:49 | 24.04.2019 11:09
196 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ Ф-6, В-6 Ф-6 | 29.04.2019 09:06 | 29.04.2019 13:28
197 | ПС 35 кВ Ботаническая | КЛ 6 кВ Ф-3, В-6 Ф-3 | 26.04.2019 09:12 | 26.04.2019 15:34
198 | ПС 110 кВ Речная | С1Т, В-110 С1Т | 29.04.2019 12:48 | 29.04.2019 14:04
199 | ПС 110 кВ РНС | С1Т | 25.04.2019 10:10 | 25.04.2019 12:20
200 | ГПП 110 кВ 5000000 | ВЛ 110 кВ ПКЗ-Северная | 30.04.2019 08:46 | 30.04.2019 11:31
201 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | ТН-2-6 | 29.04.2019 11:43 | 29.04.2019 12:19
202 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | ТН-2-6 | 29.04.2019 10:01 | 29.04.2019 12:19
203 | ПС 110 кВ ВТ-99 | КЛ 6 кВ Ф-38 | 29.04.2019 10:50 | 29.04.2019 19:15