## апрель 2018
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С2Т (в резерв) | 2018-02-28 10:46 | 2018-04-03 10:44
2 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т (в резерв) | 2018-03-06 08:32 | 2018-04-12 20:22
3 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т (в резерв) | 2018-03-06 08:32 | 2018-04-12 20:22
4 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | 1 сек.ш.-110 | 2018-04-02 09:19 | 2018-04-02 14:31
5 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 ф-24 (в резерв) | 2018-04-04 08:07 | 2018-04-04 13:57
6 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 ф-2П-6 (в резерв) | 2018-04-03 09:27 | 2018-04-03 14:04
7 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ-110 кВ Пойма-1 | 2018-04-04 10:57 | 2018-04-04 15:03
8 | ПС 110 кВ Дружба-Тяговая | Ф-110 Пойма-1 | 2018-04-04 10:57 | 2018-04-04 15:03
9 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская II | 2018-04-02 12:15 | 2018-04-06 14:36
10 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 110 кВ Московская-1 | 2018-04-02 10:37 | 2018-04-02 17:00
11 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская II | 2018-04-02 12:15 | 2018-04-05 13:25
12 | ПС 220 кВ Яблочная | 2 сек.ш.-220 | 2018-04-02 12:15 | 2018-04-05 13:25
13 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Кашпир-1 | 2018-04-05 09:09 | 2018-04-05 13:55
14 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Кашпир-2 | 2018-04-06 09:54 | 2018-04-06 14:25
15 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-10 | 2018-04-02 09:12 | 2018-04-04 12:21
16 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-20 | 2018-04-02 13:26 | 2018-04-02 15:18
17 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т (в резерв) | 2018-04-12 20:22 | 2018-04-20 10:40
18 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т (в резерв) | 2018-04-12 20:22 | 2018-04-20 10:40
19 | ГПП 110 кВ 4000000 | 1 сш 110 кВ | 2018-04-04 08:47 | 2018-04-04 12:31
20 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | Т1Т | 2018-04-09 09:25 | 2018-04-09 10:48
21 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | Т2Т | 2018-04-10 09:56 | 2018-04-10 10:55
22 | ПС 35 кВ Октябрьск | Т1Т, В-35 Т1Т | 2018-04-11 09:54 | 2018-04-11 11:34
23 | ПС 35 кВ Октябрьск | РВ-2-35 (в резерв) | 2018-04-11 09:54 | 2018-04-11 11:34
24 | ПС 35 кВ Октябрьск | Т4Т, В-35 Т4Т | 2018-04-12 11:20 | 2018-04-12 12:20
25 | ПС 35 кВ Октябрьск | РВ-1-35 (в резерв) | 2018-04-12 11:20 | 2018-04-12 12:20
26 | ПС 35 кВ Октябрьск | Т2Т, В-35 Т2Т | 2018-04-17 09:35 | 2018-04-17 10:39
27 | ПС 110 кВ Красноселки | ВЛ 110 кВ Красноселки-1 (с вводом на ночь) | 2018-04-14 07:43 | 2018-04-18 15:50
28 | ПС 220 кВ Яблочная | 2 сек.ш.-220 | 2018-04-05 09:57 | 2018-04-05 13:13
29 | ПС 220 кВ Яблочная | секционная перемычка-220 кВ | 2018-04-05 09:57 | 2018-04-05 13:13
30 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | 1 сек.ш.-110 | 2018-04-17 08:07 | 2018-04-18 14:48
31 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | В-110 2Б | 2018-04-17 08:45 | 2018-04-18 14:48
32 | ПС 35 кВ Октябрьск | ВЛ 35 кВ Предузловая-1 | 2018-04-12 10:59 | 2018-04-12 16:38
33 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | СВ-1-3-6 (в работе) | 2018-04-20 10:46 | 2018-04-20 10:57
34 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | СВ-2-3-6 (в работе) | 2018-04-20 10:46 | 2018-04-20 10:57
35 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т (в резерв) | 2018-04-20 10:46 | 2018-04-20 10:57
36 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т (в резерв) | 2018-04-20 10:46 | 2018-04-20 10:57
37 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ СЗ-1 | 2018-04-16 05:20 | 2018-04-16 22:10
38 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-3 (в работе) | 2018-04-11 08:37 | 2018-04-11 14:19
39 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 (в работе) | 2018-04-12 11:57 | 2018-04-12 15:52
40 | ГПП 110 кВ 5000000 | С2Т | 2018-04-10 08:52 | 2018-04-10 13:47
41 | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 2018-04-17 09:39 | 2018-04-18 21:47
42 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-19 | 2018-04-09 14:17 | 2018-04-10 12:28
43 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 (в резерв) | 2018-04-12 00:43 | 2018-04-18 17:40
44 | ГПП 110 кВ 2000000 | С2Т | 2018-04-11 09:12 | 2018-04-11 13:41
45 | ГПП 110 кВ 2000000 | 2 сш 110 кВ | 2018-04-11 09:12 | 2018-04-11 13:41
46 | ПС 110 кВ ЗиМ | КЛ 6 кВ Ф-7 | 2018-04-09 08:20 | 2018-04-17 13:48
47 | ПС 110 кВ АВИС | С1Т | 2018-04-18 10:13 | 2018-04-18 12:08
48 | ПС 110 кВ АВИС | 1 сек.ш.-110 | 2018-04-18 10:13 | 2018-04-18 12:08
49 | ПС 110 кВ НМР | С1Т | 2018-04-18 12:25 | 2018-04-18 15:36
50 | ПС 110 кВ НМР | В-110 С1Т (в резерв) | 2018-04-18 12:25 | 2018-04-18 15:36
51 | ПС 110 кВ НМР | С2Т | 2018-04-19 10:02 | 2018-04-19 14:32
52 | ПС 110 кВ НМР | В-110 С2Т (в резерв) | 2018-04-19 10:02 | 2018-04-19 14:32
53 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 | 2018-04-09 13:29 | 2018-04-11 15:30
54 | ПС 110 кВ РВС | ремонтная перемычка-110 кВ (в работу) | 2018-04-09 13:29 | 2018-04-11 15:30
55 | ГПП 110 кВ 4000000 | С2Т | 2018-04-12 09:20 | 2018-04-12 13:12
56 | ГПП 110 кВ 4000000 | 2 сш 110 кВ | 2018-04-12 09:20 | 2018-04-12 13:12
57 | ГПП 110 кВ 1000000 | ВЛ 110 кВ Город-2 (в работе) | 2018-04-12 01:01 | 2018-04-12 15:27
58 | ГПП 110 кВ 1000000 | ВЛ 110 кВ Город-1 (в работе) | 2018-04-13 04:18 | 2018-04-16 15:19
59 | ГПП 110 кВ 1000000 | ВЛ 110 кВ Город-1 (в работе) | 2018-04-16 | 2018-04-16 15:19
60 | ГПП 110 кВ 1000000 | ВЛ 110 кВ Город-2 (в работе) | 2018-04-17 00:06 | 2018-04-20 15:45
61 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-2 (с вводом на ночь) | 2018-04-20 13:55 | 2018-04-20 14:59
62 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-1 | 2018-04-21 11:13 | 2018-04-21 17:37
63 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-2 (в работе) | 2018-04-20 15:11 | 2018-04-22 13:12
64 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-2 | 2018-04-20 11:56 | 2018-04-20 15:11
65 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-2 (уч.оп.63-83) (в работе) | 2018-04-20 15:11 | 2018-04-22 13:12
66 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-2 | 2018-04-22 08:49 | 2018-04-22 13:12
67 | ПС 110 кВ ВТ-99 | ВЛ 110 кВ 2А, ВЛ 110 кВ Чапаевская-3 (в работе) | 2018-04-21 10:20 | 2018-04-21 18:50
68 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 | 2018-04-19 11:21 | 2018-04-19 17:46
69 | ПС 110 кВ Водозабор | 1 с 6 кВ | 2018-04-16 09:26 | 2018-04-16 16:26
70 | ПС 110 кВ Водозабор | 1Т (в резерв) | 2018-04-16 09:26 | 2018-04-16 16:26
71 | ПС 110 кВ Водозабор | 2 с 6 кВ | 2018-04-17 18:13 | 2018-04-17 13:44
72 | ПС 110 кВ Водозабор | 2Т (в резерв) | 2018-04-17 08:20 | 2018-04-17 13:44
73 | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель (с вводом на ночь) | 2018-04-17 09:39 | 2018-04-18 21:47
74 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т | 2018-04-25 08:47 | 2018-04-25 15:34
75 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-3-6 С2Т | 2018-04-25 08:47 | 2018-04-25 15:34
76 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-4-6 С2Т | 2018-04-25 08:47 | 2018-04-25 15:34
77 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т | 2018-04-25 08:47 | 2018-04-25 15:34
78 | ГПП 110 кВ 1000000 | выпрямительное устройство ВУ-1 | 2018-04-12 09:21 | 2018-04-12 09:53
79 | ГПП 110 кВ 1000000 | выпрямительное устройство ВУ-2 | 2018-04-12 09:53 | 2018-04-12 10:32
80 | ГПП 110 кВ 1000000 | выпрямительное устройство ВУ-3 | 2018-04-13 08:33 | 2018-04-13 09:24
81 | ГПП 110 кВ 1000000 | выпрямительное устройство ВУ-4 | 2018-04-13 09:24 | 2018-04-13 12:09
82 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-13 (в резерв) | 2018-04-16 08:15 | 2018-04-16 12:54
83 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-20 (в резерв) | 2018-04-19 08:06 | 2018-04-19 13:05
84 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-8 (в резерв) | 2018-04-18 08:46 | 2018-04-18 10:51
85 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-2 | 2018-04-23 16:50 | 2018-04-23 23:48
86 | ПС 110 кВ ЗиМ | КЛ 6 кВ Ф-7, В-6 Ф-7 | 2018-04-16 09:17 | 2018-04-16 13:04
87 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-2 | 2018-04-14 06:11 | 2018-04-14 19:57
88 | ГПП 110 кВ 2000000 | С1Т | 2018-04-17 08:21 | 2018-04-19 11:24
89 | ГПП 110 кВ 2000000 | 1 сш 110 кВ | 2018-04-17 08:21 | 2018-04-19 11:24
90 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-2 | 2018-04-16 05:36 | 2018-04-16 16:24
91 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-20 | 2018-04-16 08:54 | 2018-04-28 14:26
92 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-4 | 2018-04-18 08:16 | 2018-04-18 13:03
93 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-20 | 2018-04-19 08:06 | 2018-04-19 13:05
94 | ПС 110 кВ Долотная-1 | ТН-1-35 | 2018-04-17 10:02 | 2018-04-18 14:30
95 | ГПП 110 кВ 2000000 | ДК-4, Т-ДК-4 | 2018-04-18 08:27 | 2018-04-18 09:41
96 | ГПП 110 кВ 5000000 | С1Т | 2018-04-18 08:57 | 2018-04-18 13:03
97 | ПС 110 кВ Преображенка | С1Т (в резерв) | 2018-04-23 10:34 | 2018-04-23 11:29
98 | ПС 110 кВ Преображенка | 1 сек.ш.-110 (в резерв) | 2018-04-23 10:34 | 2018-04-23 11:29
99 | ПС 110 кВ Преображенка | С2Т | 2018-04-24 09:18 | 2018-04-24 11:50
100 | ПС 110 кВ Преображенка | 2 сек.ш.-110 (в резерв) | 2018-04-24 09:18 | 2018-04-24 11:50
101 | ПС 110 кВ Красноселки | ВЛ 110 кВ Красноселки-2 (в резерв) | 2018-04-26 10:20 | 2018-04-26 10:20
102 | ПС 110 кВ Красноселки | ВЛ 110 кВ Красноселки-1 (в резерв) | 2018-04-26 11:24 | 2018-04-26 11:25
103 | ПС 110 кВ Красноселки | СВ-6 (в работе) | 2018-04-26 10:24 | 2018-04-26 11:25
104 | ПС 110 кВ Красноселки | СВ-6 (в работе) | 2018-04-26 10:20 | 2018-04-26 11:25
105 | ГПП 110 кВ 1000000, ГПП 110 кВ 2000000 | КВЛ 110 кВ Город-2 | 2018-04-23 10:11 | 2018-04-24 17:25
106 | ТЭЦ ВАЗа | В-110 Город-2 | 2018-04-20 | 2018-04-20 15:45
107 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 2018-04-25 08:36 | 2018-04-25 08:36
108 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | СВ-10 (в работе) | 2018-04-25 08:36 | 2018-04-25 08:36
109 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-2 (в резерве) | 2018-04-27 09:04 | 2018-04-27 09:34
110 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | СВ-10 (в работе) | 2018-04-27 09:04 | 2018-04-27 09:34
111 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | СВ-6, СВ-6 Ст (в работе) | 2018-04-23 09:33 | 2018-04-23 10:00
112 | ПС 220 кВ Яблочная | Д1Т | 2018-04-25 11:41 | 2018-04-25 15:54
113 | ПС 220 кВ Яблочная | 1 сек.ш.-220 | 2018-04-25 10:53 | 2018-04-25 15:51
114 | ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 110 кВ ВДН-2 | 2018-04-23 05:42 | 2018-04-23 16:38
115 | ПС 110 кВ Водозабор | КЛ плавки гололеда | 2018-04-23 04:34 | 2018-04-23 16:38
116 | ПС 110 кВ Водозабор | ТСН-1 | 2018-04-24 08:35 | 2018-04-27 09:40
117 | ПС 110 кВ Водозабор | 1Т | 2018-04-23 04:29 | 2018-04-23 16:38
118 | ПС 110 кВ Водозабор | 1 сек.ш.-110 | 2018-04-23 04:29 | 2018-04-23 16:38
119 | ПС 110 кВ Водозабор | ВМ-110 1Т | 2018-04-23 04:59 | 2018-04-23 16:38
120 | ПС 110 кВ Водозабор | СВ-110 | 2018-04-23 04:29 | 2018-04-23 16:38
121 | ГПП 110 кВ 1000000, ГПП 110 кВ 2000000 | ВЛ 110 кВ Город-2 | 2018-04-23 10:11 | 2018-04-23 14:05
122 | ПС 110 кВ ЗиМ | СВ-1-3-6, СВ-2-4 | 2018-04-24 07:53 | 2018-04-24 08:29
123 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | ВЛ 110 кВ 2Б | 2018-04-23 08:55 | 2018-04-25 16:50
124 | ПС 110 кВ ЗиМ | КЛ 6 кВ Ф-12 | 2018-04-19 12:45 | 2018-04-29 09:04
125 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-11 | 2018-04-26 10:30 | 2018-04-26 11:55
126 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-15 | 2018-04-26 09:03 | 2018-04-26 11:29
127 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-9 | 2018-04-26 10:17 | 2018-04-26 11:45
128 | ПС 35 кВ Долотная-1 | ВЛ 35 кВ Долотная-2 (в резерв) | 2018-04-19 09:22 | 2018-04-23 13:13
129 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-2-4-10, СВ-1-3-10 (в работе) | 2018-04-26 11:15 | 2018-04-26 13:00
130 | ПС 35 кВ Станкозаводская | СВ-6 (в работе) | 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 10:25
131 | ПС 110 кВ ЗиМ | КЛ 6 кВ Ф-38 | 2018-04-20 19:47 | 2018-04-23 10:12
132 | ПС 110 кВ ВТ-99 | ВЛ 110 кВ ВТ-99 (в резерв) | 2018-04-21 09:28 | 2018-04-21 18:50
133 | ПС 110 кВ ВТ-99 | ВЛ 110 кВ ВТ-99 (в резерв) | 2018-04-21 18:50 | 2018-04-21 18:50
134 | ПС 110 кВ ОСВ | ТСН-3 (в резерв) | 2018-04-24 08:10 | 2018-04-24 10:15
135 | ПС 35 кВ Ботаническая | 1 сек.ш.-6 | 2018-04-24 11:19 | 2018-04-24 15:52
136 | ПС 110 кВ ОСВ | ТСН-3 (в резерв) | 2018-04-24 09:30 | 2018-04-24 13:05
137 | ПС 110 кВ Речная | СВ-1-3-6, СВ-2-4-6 (в работе) | 2018-04-27 10:12 | 2018-04-27 10:44
138 | ПС 35 кВ Богатырь | ВЛ 35 кВ Богатырь (в резерв) | 2018-04-28 12:25 | 2018-04-28 15:30
139 | ТЭЦ ВАЗа | В-110 Город-1 | 2018-04-26 10:06 | 2018-04-26 11:00
140 | ГПП 110 кВ 1000000, ГПП 110 кВ 2000000 | ВЛ 110 кВ Город-1 | 2018-04-26 10:06 | 2018-04-28 17:40
141 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 (в работе) | 2018-04-23 23:47 | 2018-04-27 16:39
142 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-110 С2Т | 2018-04-24 11:54 | 2018-04-24 12:52
143 | ПС 110 кВ Долотная-3 | С2Т (в резерв) | 2018-04-24 11:54 | 2018-04-24 12:52
144 | ГПП 110 кВ 1000000, ГПП 110 кВ 2000000 | ВЛ 110 кВ Город-1 | 2018-04-26 10:29 | 2018-04-26 14:00
145 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-2 | 2018-04-26 06:21 | 2018-04-26 16:54
146 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | ВЛ 110 кВ 2Б | 2018-04-24 12:07 | 2018-04-24 13:29
147 | ГПП 110 кВ 2000000 | 1 сек.ш.-110 | 2018-04-27 08:28 | 2018-04-27 18:07
148 | ГПП 110 кВ 2000001 | С1Т | 2018-04-27 08:28 | 2018-04-27 18:07
149 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 6 кВ Ф-20 | 2018-04-25 13:40 | 2018-04-25 17:28
150 | ПС 35 кВ Ботаническая | СВ-6 (в работе) | 2018-04-27 09:07 | 2018-04-27 09:34
151 | ПС 35 кВ Юлия | КЛ 10 кВ Ф-1 | 2018-04-26 09:32 | 2018-04-26 11:00
152 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | Р2Т | 2018-04-28 10:36 | 2018-04-28 14:53
153 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | С2Т, В-110 С2Т | 2018-04-28 10:36 | 2018-04-28 14:53
154 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Кашпир-1 | 2018-04-28 00:43 | 2018-04-30 22:41
155 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Кашпир-2 | 2018-04-28 08:58 | 2018-04-30 22:41

## Лист3
№629 | ТН-1-35 | 9:00 | 11:00 | ВЭС гр. ПС | Для в/в испытаний ОПН-1-35 | 9:38 | 11:00
ПС 35 кВ Город-1 |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04
[6 empty] | Седякин | Седякин
№630 | Т2Т, В-35 Т2Т | 11:30 | 14:00 | ВЭС гр. ПС | Для в/в испытаний ОПН-35 Т2Т | 11:00 | 12:14
ПС 35 кВ Город-1 |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04
[6 empty] | Седякин | Седякин