## декабрь 2017
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-6 | 2018-05-08 08:29 | 2018-08-10 10:00
2 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-51 (в резерв) | 2018-05-19 08:03 | 2018-08-01 20:19
3 | ГРП 35 кВ ЗиМ | КЛ 22 кВ ф-22 | 2018-06-28 09:35 | 2018-08-13 14:29
4 | ПС 110 кВ Речная | С1Т (в резерв) | 2018-06-29 09:27 | 2018-08-02 07:17
5 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 3 кВ Ф-20 | 2018-07-05 09:30 | 2018-08-08 14:01
6 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | 2сек.ш.-6 | 2018-08-01 10:46 | 2018-08-01 15:34
7 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-13 | 2018-07-23 08:06 | 2018-08-10 13:22
8 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т (в резерв) | 2018-07-31 08:54 | 2018-08-31 11:34
9 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т (в резерв) | 2018-07-31 10:31 | 2018-08-31 09:59
10 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т (в резерв) | 2018-07-31 10:54 | 2018-08-31 07:55
11 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т (в резерв) | 2018-07-31 10:54 | 2018-08-31 07:55
12 | ПС 35 кВ Станкозаводская | 1сек.ш.-35 | 2018-08-01 10:16 | 2018-08-01 12:04
13 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 (в резерв) | 2018-07-25 17:37 | 2018-08-11 08:53
14 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф-44, В-6 Ф-44 | 2018-08-01 09:55 | 2018-08-01 13:27
15 | ГПП 110 кВ 3000000 | С1Т | 2018-07-30 10:16 | 2018-08-02 10:29
16 | ГПП 110 кВ 3000000 | 1 сш 110 кВ | 2018-07-30 10:16 | 2018-08-02 10:29
17 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-110 С1Т | 2018-07-30 10:16 | 2018-08-02 10:29
18 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-1-10 С1Т | 2018-07-30 10:16 | 2018-08-02 10:29
19 | ГПП 110 кВ 3000000 | ТН-1-10 | 2018-07-30 10:16 | 2018-08-02 10:29
20 | ГПП 110 кВ 3000000 | СВ-1-3-10 | 2018-07-30 10:16 | 2018-08-02 10:29
21 | ГПП 110 кВ 3000000 | 1сек.ш.-10 | 2018-07-30 10:16 | 2018-08-02 10:29
22 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-1, Т-ДК-1, ДК-1, ДК-1.1 | 2018-07-30 10:16 | 2018-08-02 10:29
23 | ПС 110 кВ Красноселки | ВЛ 6 кВ Ф-24 | 2018-08-01 08:47 | 2018-08-01 11:04
24 | ПС 35 кВ Станкозаводская | СВ-6 | 2018-08-02 09:56 | 2018-08-02 11:48
25 | ПС 35 кВ Станкозаводская | ТН-1-6 | 2018-08-03 09:14 | 2018-08-03 11:21
26 | ПС 35 кВ Долотная-1 | Т1Т | 2018-08-06 09:02 | 2018-08-27 15:05
27 | ПС 35 кВ Долотная-1 | В-35 Т1Т (в резерв) | 2018-08-06 09:02 | 2018-08-27 15:05
28 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 35 кВ Перемычка-1 | 2018-08-02 08:59 | 2018-08-02 14:33
29 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 6 кВ Ф-8 | 2018-08-02 10:59 | 2018-08-02 15:33
30 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 6 кВ Ф-9 | 2018-08-02 10:59 | 2018-08-02 15:33
31 | ПС 35 кВ Город-1 | Т1Т, В-35 Т1Т | 2018-08-02 10:59 | 2018-08-02 15:00
32 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 (с вводом на ночь) | 2018-08-08 10:50 | 2018-08-09 22:12
33 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 2018-08-10 09:31 | 2018-08-10 17:42
34 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 35 кВ Промысловая-3 (в работе) | 2018-08-03 09:15 | 2018-08-03 14:42
35 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | 1сек.ш.-110 | 2018-08-07 10:14 | 2018-08-07 17:40
36 | ПС 110 кВ АВИС | С2Т | 2018-08-13 11:20 | 2018-08-28 15:48
37 | ПС 110 кВ АВИС | 2 сек. ш.-110 (в работе) | 2018-08-13 11:33 | 2018-08-23 16:10
38 | ГПП 35 кВ ЗиМ | В-35 Перемычка ГПП-ГРП-1 | 2018-08-02 08:16 | 2018-08-02 15:01
39 | ГПП 35 кВ ЗиМ | В-35 Перемычка ГПП-ГРП-2 | 2018-08-10 08:54 | 2018-08-10 13:36
40 | ГРП 35 кВ ЗиМ | В-22 ф-22 | 2018-08-06 09:04 | 2018-08-06 14:25
41 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 10 кВ Ф-5 | 2018-08-03 08:05 | 2018-08-03 14:05
42 | ГПП 35 кВ ЗиМ | В-35 Перемычка ГПП-ГРП-1 | 2018-08-02 08:16 | 2018-08-02 15:01
43 | ГПП 35 кВ ЗиМ | В-35 Перемычка ГПП-ГРП-2 | 2018-08-10 08:54 | 2018-08-10 13:36
44 | ГПП 110 кВ 3000000 | С1Т, 2 сек ш-10 кВ | 2018-08-06 10:27 | 2018-08-07 11:10
45 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 6 кВ Ф-8 | 2018-08-07 11:10 | 2018-08-07 14:39
46 | ПС 110 кВ Преображенка | ОД-КЗ-110 С1Т | 2018-08-08 14:02 | 2018-08-08 15:53
47 | ПС 110 кВ Преображенка | ОД-КЗ-110 С2Т | 2018-08-09 11:17 | 2018-08-09 12:30
48 | ПС 110 кВ Красноселки | ВЛ 6 кВ Ф-25 | 2018-08-08 10:12 | 2018-08-08 11:54
49 | ПС 110 кВ Волгапромхим | ВЛ 110 кВ 2Б | 2018-08-08 07:29 | 2018-08-08 13:07
50 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 35 кВ Перемычка-2 | 2018-08-09 08:13 | 2018-08-09 14:57
51 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ Ф-3, В-6 Ф-3 | 2018-08-09 09:39 | 2018-08-09 13:34
52 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ Ф-13, В-6 Ф-13 | 2018-08-10 09:08 | 2018-08-10 14:55
53 | ПС 35 кВ Станкозаводская | ТН-2-6 | 2018-08-07 09:37 | 2018-08-07 13:05
54 | ПС 35 кВ Октябрьск | ВЛ 35 кВ Предузловая-1 | 2018-08-14 11:09 | 2018-08-14 15:56
55 | ПС 35 кВ Октябрьск | ВЛ 35 кВ Предузловая-1 | 2018-08-15 10:32 | 2018-08-17 08:00
56 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-2 | 2018-08-13 10:41 | 2018-08-14 17:21
57 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 10 кВ Ф-5 (с вводом на ночь) | 2018-08-09 08:43 | 2018-08-09 12:43
58 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-35 Перемычка-2 | 2018-08-09 08:13 | 2018-08-09 14:57
59 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ Ф-15 | 2018-08-17 08:15 | 2018-08-22 13:25
60 | ПС 110 кВ ЗиМ | АЧР | 2018-08-13 09:30 | 2018-08-13 14:00
61 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 35 кВ Перемычка-2 | 2018-08-09 08:13 | 2018-08-09 14:57
62 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 2018-08-10 09:31 | 2018-08-10 17:42
63 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ Ф-18, В-6 Ф-18 | 2018-08-14 07:52 | 2018-08-14 13:24
64 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ Ф-9, В-6 Ф-9 | 2018-08-13 09:16 | 2018-08-13 14:11
65 | ГПП 35 кВ ЗиМ | АЧР | 2018-08-14 10:18 | 2018-08-14 10:25
66 | ПС 35 кВ Новокашпирская | В-35 Кашпир-2 | 2018-08-08 11:01 | 2018-08-08 13:49
67 | ПС 35 кВ Долотная-1 | СВ-6 | 2018-08-21 13:41 | 2018-08-24 14:53
68 | ПС 35 кВ Долотная-1 | Т1Т | 2018-08-21 13:41 | 2018-08-24 14:53
69 | ПС 35 кВ Долотная-1 | 1 сш 6 кВ | 2018-08-21 13:41 | 2018-08-24 14:53
70 | ПС 35 кВ Новокашпирская | В-35 Кашпир-2 | 2018-08-15 09:26 | 2018-08-15 14:28
71 | ПС 110 кВ Долотная-2 | АЧР | 2018-08-09 10:40 | 2018-08-09 14:05
72 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-2 | 2018-08-23 11:02 | 2018-08-23 17:15
73 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-1 | 2018-08-17 08:47 | 2018-08-17 10:46
74 | ПС 110 кВ Волгапромхим | Р2Т | 2018-08-13 08:13 | 2018-08-13 10:56
75 | ПС 110 кВ Речная | АЧР | 2018-08-17 09:20 | 2018-08-17 12:19
76 | ПС 110 кВ АВИС | АЧР | 2018-08-15 08:45 | 2018-08-15 16:31
77 | ПС 35 кВ Станкозаводская | АЧР | 2018-08-16 09:22 | 2018-08-16 12:30
78 | ГПП 110 кВ 2000000 | АЧР 1,2сек.ш.-10 | 2018-08-13 10:10 | 2018-08-13 14:20
79 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ВЛ 110 кВ Механическая-2 | 2018-08-22 09:36 | 2018-08-24 17:13
80 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 (в работе) | 2018-08-11 23:15 | 2018-08-13 01:51
81 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ Ф-12, В-6 Ф-12 | 2018-08-17 09:00 | 2018-08-17 13:11
82 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ Ф-10, В-6 Ф-10 | 2018-08-16 09:10 | 2018-08-16 13:47
83 | ПС 35 кВ Юлия | ВЛ 35 кВ Город | 2018-08-14 11:11 | 2018-08-16 17:54
84 | ПС 35 кВ Юлия | КРУН 35 кВ | 2018-08-14 10:25 | 2018-08-17 13:19
85 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 | 2018-08-15 05:53 | 2018-08-15 18:10
86 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-23 | 2018-08-14 02:53 | 2018-08-17 13:18
87 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Кашпир-2 | 2018-08-15 08:39 | 2018-08-17 13:22
88 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-43 | 2018-08-16 08:02 | 2018-08-16 14:00
89 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-3 | 2018-08-15 05:15 | 2018-08-16 19:35
90 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-2 | 2018-08-16 10:59 | 2018-08-16 16:12
91 | ПС 35 кВ Новокашпирская | В-35 Кашпир-2 | 2018-08-17 09:22 | 2018-08-17 11:01
92 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т | 2018-08-16 10:19 | 2018-08-16 12:34
93 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | В-110 2Б | 2018-08-21 10:35 | 2018-08-21 10:46
94 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | 1сек.ш.-6 | 2018-08-21 10:35 | 2018-08-21 10:46
95 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | В-110 Ч-3 | 2018-08-22 09:56 | 2018-08-22 10:15
96 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | 2сек.ш.-6 | 2018-08-22 09:56 | 2018-08-22 10:15
97 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим, ПС 110 кВ ВТ-99 | КЛ 6 кВ П-6 | 2018-08-22 09:01 | 2018-08-22 12:27
98 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-9 | 2018-08-23 10:25 | 2018-08-23 14:02
99 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-11 | 2018-08-23 09:34 | 2018-08-23 13:13
100 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ Ф-15 | 2018-08-22 09:10 | 2018-08-22 13:25
101 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ Ф-19 | 2018-08-24 09:30 | 2018-08-24 13:30
102 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ Ф-16 | 2018-08-21 08:55 | 2018-08-21 13:31
103 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т | 2018-08-28 09:15 | 2018-08-28 14:35
104 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | Р1Т | 2018-08-28 09:55 | 2018-08-28 14:04
105 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ-220 Куйбышевская- Зубчаниновская-1 | 2018-08-26 10:58 | 2018-08-26 16:00
106 | ПС 220кВ Яблочная | ВЛ-220 Куйбышевская- Зубчаниновская-2 | 2018-08-24 07:00 | 2018-08-24 16:00
107 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-БТЭЦ | 2018-08-27 05:22 | 2018-08-27 20:55
108 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | Т2Т | 2018-08-22 10:04 | 2018-08-22 12:27
109 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-10 | 2018-08-18 10:07 | 2018-08-24 12:31
110 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 | 2018-08-19 02:35 | 2018-08-19 12:30
111 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-3 | 2018-08-20 05:27 | 2018-08-20 21:42
112 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-10 | 2018-08-20 08:00 | 2018-08-24 12:31
113 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-9 | 2018-08-22 07:35 | 2018-08-22 09:45
114 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 6 кВ Ф-8 | 2018-08-23 11:38 | 2018-08-23 15:42
115 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская II | 2018-08-21 13:54 | 2018-08-25 16:37
116 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-7 | 2018-08-21 08:40 | 2018-08-21 10:16
117 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 10 кВ Ф-5 | 2018-08-23 08:30 | 2018-08-23 09:35
118 | ПС 35 кВ Октябрьск | ВЛ 35 кВ Предузловая-1 (в резерв) | 2018-08-28 11:02 | 2018-08-25 15:31
119 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | АЧР-110 | 2018-08-22 10:43 | 2018-08-22 12:00
120 | ГПП 110 кВ 1000000 | 1 сш 10 кВ, 3 сш 10 кВ (в работе) | 2018-08-22 09:46 | 2018-08-22 11:30
121 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | АЧР-6 | 2018-08-22 10:39 | 2018-08-22 11:50
122 | ГПП 110 кВ 5000000 | ОВ-110 | 2018-08-23 08:30 | 2018-08-24 12:31
123 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-3 Ф-14 (в резерв) | 2018-08-24 09:52 | 2018-08-24 11:36
124 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-1 (в резерв) | 2018-08-22 10:04 | 2018-08-22 10:19
125 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-2 | 2018-08-23 11:02 | 2018-08-23 17:15
126 | ГПП 110 кВ 1000000 | 2 сш 10 кВ, 4 сш 10 кВ (в работе) | 2018-08-24 08:03 | 2018-08-24 10:50
127 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | ВЛ 110 кВ Механическая-1 (в работе через ОВ-110) | 2018-08-27 13:58 | 2018-08-31 15:09
128 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 | 2018-08-30 13:19 | 2018-08-30 16:49
129 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-3 (в работе) | 2018-08-25 12:14 | 2018-08-26 08:20
130 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская I | 2018-08-28 08:38 | 2018-08-31 14:12
131 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-4 | 2018-08-25 23:24 | 2018-08-26 05:10
132 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-3 | 2018-08-25 05:33 | 2018-08-26 08:20
133 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-3 | 2018-08-25 05:33 | 2018-08-25 12:14
134 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КВЛ 110 кВ Ставрополь-3 | 2018-08-26 08:20 | 2018-08-26 12:28
135 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-16 | 2018-08-25 08:35 | 2018-08-30 10:05
136 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-1-6, ТН-2-6 (в работе) | 2018-08-24 10:10 | 2018-08-24 12:34
137 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 35 кВ Город-2 | 2018-08-27 11:04 | 2018-08-27 13:53
138 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 2018-08-25 09:34 | 2018-08-25 15:20
139 | ПС 110 кВ РВС | С1Т | 2018-08-25 10:00 | 2018-08-25 13:14
140 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-26, В-6 Ф-26 | 2018-08-27 13:00 | 2018-08-27 15:10
141 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | АКБ | 2018-08-25 09:00 | 2018-08-25 11:17
142 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 6 кВ Ф-21, В-6 Ф-21 | 2018-08-30 09:34 | 2018-08-30 12:35