## 2019
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т (в резерв) | 01.07.2019 09:01 | 01.08.2019 08:44
2 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С2Т (в резерв) | 01.07.2019 08:45 | 02.08.2019 10:03
3 | ПС 110 кВ Речная | С2Т (в резерв) | 2019-07-03 11:42 | 01.08.2019 09:12
4 | ПС 35 кВ Промсинтез-1 | КЛ-10 Ф-10 | 18.07.2019 10:10 | 07.08.2019 16:22
5 | ПС 35 кВ Октябрьск | ВЛ 35 кВ Предузловая-1 (в резерв) (с вводом на ночь) | 2019-08-01 10:43 | 2019-08-02 16:58
6 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 ПКЗ-1 | 2019-07-29 09:56 | 2019-08-02 17:04
7 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Новокашпирская-Ореховка | 2019-08-02 09:10 | 2019-08-02 13:59
8 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С2Т | 2019-07-29 10:05 | 2019-08-02 10:03
9 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 С2Т | 2019-07-29 10:05 | 2019-08-02 10:03
10 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 С2Т (в резерв) | 2019-07-29 10:05 | 2019-08-02 10:03
11 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 С2Т | 2019-07-29 10:05 | 2019-08-02 10:03
12 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 С2Т | 2019-07-29 10:05 | 2019-08-02 10:03
13 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С2Т | 2019-07-29 10:05 | 2019-08-02 10:03
14 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 С2Т | 2019-07-29 10:05 | 2019-08-02 10:03
15 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С2Т | 2019-07-29 10:05 | 2019-08-02 10:03
16 | ГПП 110 кВ 5000000 | ВЛ 110 кВ ПКЗ-1 | 2019-07-29 09:30 | 2019-08-02 17:04
17 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-110 С1Т | 05.08.2019 09:26 | 2019-08-09 13:27
18 | ГПП 110 кВ 2000000 | С1Т | 05.08.2019 09:26 | 2019-08-09 13:27
19 | ГПП 110 кВ 2000000 | 1 сек.шин.-110 | 05.08.2019 09:26 | 2019-08-09 13:27
20 | ПС 110 кВ РНС | СВ-10 | 01.08.2019 08:56 | 01.08.2019 14:43
21 | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель (с вводом на ночь) | 05.08.2019 14:03 | 06.08.2019 17:45
22 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-3 | 01.08.2019 10:45 | 02.08.2019 13:11
23 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-1, В-6 ф-1 | 05.08.2019 09:24 | 06.08.2019 09:56
24 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-5, В-6 ф-5 | 05.08.2019 10:09 | 06.08.2019 10:30
25 | ПС 35 кВ Дачная | Т1Т (в резерв) | 01.08.2019 11:39 | 01.08.2019 16:07
26 | ПС 35 кВ Дачная | ВЛ 6 кВ ф-1 | 01.08.2019 11:47 | 01.08.2019 16:10
27 | ПС 35 кВ Дачная | В-6 ф-1 | 01.08.2019 11:47 | 01.08.2019 16:10
28 | ГПП 110 кВ 2000000 | 1 сек.ш.-110 | 05.08.2019 09:26 | 2019-08-09 13:27
29 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-110 С1Т | 05.08.2019 09:26 | 2019-08-09 13:27
30 | ГПП 110 кВ 2000000 | С1Т | 05.08.2019 09:26 | 2019-08-09 13:27
31 | ГПП 110 кВ 2000000 | 1 сек.ш.-110 | 05.08.2019 09:26 | 2019-08-09 13:27
32 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-1-10 С1Т | 05.08.2019 09:26 | 2019-08-09 13:27
33 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-2-10 С1Т | 05.08.2019 09:26 | 2019-08-09 13:27
34 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-110 С1Т | 05.08.2019 09:26 | 2019-08-09 13:27
35 | ГПП 110 кВ 2000000 | С1Т | 05.08.2019 09:26 | 2019-08-09 13:27
36 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ ф-7 | 01.08.2019 14:00 | 01.08.2019 15:17
37 | ПС 35 кВ Октябрьск | В-35 ПУ-1 (в резерв) | 01.08.2019 13:47 | 01.08.2019 15:01
38 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-36 | 27.07.2019 21:46 | 01.08.2019 14:07
39 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-2 | 08.08.2019 10:35 | 08.08.2019 17:51
40 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-7, В-6 ф-7 | 06.08.2019 09:17 | 07.08.2019 15:05
41 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-17, В-6 ф-17 | 06.08.2019 08:16 | 07.08.2019 12:56
42 | ПС 35 кВ Дачная | В-6 ф-1 | 02.08.2019 09:21 | 02.08.2019 12:26
43 | ПС 35 кВ Дачная | Т1Т | 02.08.2019 09:20 | 02.08.2019 12:26
44 | ПС 35 кВ Дачная | ВЛ 6 кВ ф-1 | 02.08.2019 09:39 | 02.08.2019 12:26
45 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | СВ-2-4-6 | 08.08.2019 08:51 | 08.08.2019 13:47
46 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | СВ-1-3-6 | 07.08.2019 09:34 | 07.08.2019 14:18
47 | ГПП 110 кВ 2000000 | 1 сек.ш.-10 (в резерв) | 08.08.2019 13:30 | 2019-08-09 12:14
48 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-1-10 С1Т (в резерв) | 08.08.2019 13:30 | 2019-08-09 13:27
49 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-1 (в резерв) | 08.08.2019 13:30 | 2019-08-09 12:14
50 | ГПП 110 кВ 2000000 | СВ-1-3-10 (в резерв) | 08.08.2019 13:30 | 2019-08-09 12:14
51 | ГПП 110 кВ 2000000 | ТН-1-10 (в резерв) | 08.08.2019 13:30 | 2019-08-09 12:14
52 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-1 | 07.08.2019 08:46 | 07.08.2019 16:41
53 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | АЧР-110 | 05.08.2019 08:41 | 05.08.2019 14:00
54 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | АЧР-110 | 06.08.2019 09:17 | 06.08.2019 10:07
55 | ПС 110 кВ Водозабор | В-110 ВДН-2 | 08.08.2019 10:14 | 08.08.2019 11:53
56 | ГПП 110 кВ 2000000 | АВР СВ-1-3-10 | 08.08.2019 13:30 | 2019-08-09 13:27
57 | ГПП 110 кВ 1000000 | С1Т | 05.08.2019 11:24 | 06.08.2019 15:09
58 | ГПП 110 кВ 1000000 | 1 сек.ш.-110 | 05.08.2019 11:24 | 06.08.2019 15:09
59 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-15, КЛ 6 кВ ф-15 | 07.08.2019 12:00 | 08.08.2019 10:47
60 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-19, КЛ 6 кВ ф-19 | 07.08.2019 12:15 | 08.08.2019 11:03
61 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ ф-7 | 07.08.2019 9:57 | 07.08.2019 13:50
62 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-2 | 07.08.2019 10:52 | 07.08.2019 16:37
63 | ГПП 110 кВ 1000000 | С1Т | 06.08.2019 09:48 | 06.08.2019 12:10
64 | ГПП 110 кВ 1000000 | 1 сек.ш.-110 | 06.08.2019 09:48 | 06.08.2019 12:10
65 | ПС 110 кВ ЗИМ | Р1Т, В-6 Р1Т | 08.08.2019 09:03 | 2019-08-09 11:12
66 | ПС 110 кВ ЗИМ | ТН-1-6 | 08.08.2019 10:00 | 2019-08-09 08:55
67 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 15.08.2019 08:43 | 15.08.2019 10:22
68 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | С1Т | 2019-08-09 08:59 | 2019-08-09 13:01
69 | ПС 220 кВ Яблочная | В-10 Ф-6 | 08.08.2019 08:30 | 08.08.2019 14:23
70 | ПС 110 кВ ВТ-99 | ВЛ 110 кВ 2А | 2019-08-09 09:35 | 2019-08-09 16:02
71 | ПС 220 кВ Яблочная | 1 сек.ш.-220 | 08.08.2019 09:21 | 08.08.2019 13:36
72 | ГПП 110 кВ 1000000 | 1 сек.ш.-110 | 06.08.2019 13:38 | 06.08.2019 12:10
73 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-1-10 С1Т | 06.08.2019 13:38 | 06.08.2019 12:10
74 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-3-10 С1Т | 06.08.2019 13:38 | 06.08.2019 12:10
75 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-110 С1Т | 06.08.2019 13:38 | 06.08.2019 12:10
76 | ГПП 110 кВ 1000000 | С1Т | 06.08.2019 13:38 | 06.08.2019 12:10
77 | ПС 220 кВ Яблочная | В-10 Ф-53 | 08.08.2019 08:45 | 08.08.2019 14:23
78 | ГПП 110 кВ 2000000 | С2Т | 12.08.2019 09:24 | 16.08.2019 10:29
79 | ГПП 110 кВ 2000000 | 2 сек.ш.-110 | 12.08.2019 09:24 | 16.08.2019 10:29
80 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-110 С2Т | 12.08.2019 09:24 | 16.08.2019 10:29
81 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ СЗ-3 | 16.08.2019 09:42 | 16.08.2019 11:50
82 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-35 СЗ-3 | 16.08.2019 10:00 | 16.08.2019 11:11
83 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | В-10 Ф-7 | 07.08.2019 9:57 | 07.08.2019 13:50
84 | ПС 110 кВ Водозабор | С2Т | 12.08.2019 10:33 | 16.08.2019 11:18
85 | ПС 110 кВ Водозабор | В-110 ВДН-1 | 12.08.2019 10:33 | 16.08.2019 11:18
86 | ПС 110 кВ ЗИМ | СВ-1-3-6 | 2019-08-09 10:15 | 2019-08-09 12:38
87 | ГПП 110 кВ 2000000 | 2 сек.ш.-110 | 12.08.2019 09:24 | 16.08.2019 10:29
88 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-110 С2Т | 12.08.2019 09:24 | 16.08.2019 10:29
89 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-3-10 С2Т | 12.08.2019 09:24 | 16.08.2019 10:29
90 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-4-10 С2Т | 12.08.2019 09:24 | 16.08.2019 10:29
91 | ГПП 110 кВ 2000000 | С2Т | 12.08.2019 09:24 | 16.08.2019 10:29
92 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ СЗ-1 | 16.08.2019 09:11 | 16.08.2019 11:50
93 | ПС 110 кВ Речная | АЧР | 13.08.2019 11:04 | 13.08.2019 12:00
94 | ПС 110 кВ АВИС | АЧР | 14.08.2019 12:26 | 14.08.2019 14:00
95 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | АЧР | 16.08.2019 09:54 | 16.08.2019 10:42
96 | ПС 110 кВ ЗИМ | АЧР | 12.08.2019 09:00 | 12.08.2019 09:40
97 | ГПП 35 кВ ЗИМ | АЧР | 12.08.2019 10:35 | 12.08.2019 13:45
98 | ПС 35 кВ Станкозаводская | АЧР | 13.08.2019 12:18 | 13.08.2019 12:50
99 | ПС 110 кВ Долотная-2 | АЧР | 15.08.2019 09:50 | 15.08.2019 11:15
100 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | ВЛ 110 кВ 2Б | 12.08.2019 10:50 | 12.08.2019 16:33
101 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-43 | 12.08.2019 07:21 | 12.08.2019 13:44
102 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-10 | 13.08.2019 07:47 | 13.08.2019 15:02
103 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-20 | 08.08.2019 20:17 | 09.08.19 21:07
104 | ПС 110 кВ ВТ-99 | КЛ 6 кВ Ф-14 | 08.08.2019 13:46 | 2019-08-09 12:58
105 | ПС 110 кВ Водозабор | СВ-110 | 12.08.2019 10:33 | 16.08.2019 11:18
106 | ПС 110 кВ Водозабор | АВР СВ-110 | 12.08.2019 10:33 | 16.08.2019 11:18
107 | ПС 110 кВ Водозабор | С2Т | 12.08.2019 10:33 | 16.08.2019 11:18
108 | ПС 110 кВ Водозабор | В-110 ВДН-1 | 12.08.2019 10:33 | 16.08.2019 11:18
109 | ПС 110 кВ Водозабор | 2 сек.ш.-110 | 12.08.2019 10:33 | 16.08.2019 11:18
110 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-1-6 С1Т | 12.08.2019 08:22 | 13.08.2019 10:00
111 | ПС 110 кВ Водозабор | С2Т | 12.08.2019 10:33 | 16.08.2019 11:18
112 | ПС 110 кВ Водозабор | В-110 ВДН-1 | 12.08.2019 10:33 | 16.08.2019 11:18
113 | ГПП 110 кВ 2000000 | С2Т | 12.08.2019 09:24 | 16.08.2019 10:29
114 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-110 С2Т | 12.08.2019 09:24 | 16.08.2019 10:29
115 | ГПП 110 кВ 2000000 | 2 сек.ш.-110 | 12.08.2019 09:24 | 16.08.2019 10:29
116 | ПС 110 кВ ЗИМ | 1 сек.ш.-6 | 13.08.2019 12:05 | 15.08.2019 16:37
117 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ ф-17 | 2019-08-09 09:32 | 16.08.2019 14:16
118 | ПС 110 кВ Преображенка | С1Т | 21.08.2019 10:18 | 21.08.2019 12:54
119 | ПС 110 кВ Преображенка | 1 сек.ш.-110 | 21.08.2019 10:18 | 21.08.2019 12:54
120 | ПС 110 кВ Преображенка | С2Т | 22.08.2019 09:38 | 22.08.2019 12:45
121 | ПС 110 кВ Преображенка | 2 сек.ш.-110 | 22.08.2019 09:38 | 22.08.2019 12:45
122 | ПС 110 кВ ЗИМ | СВ-1-3-6 | 13.08.2019 12:05 | 15.08.2019 16:37
123 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-1 | 2019-08-19 06:37 | 2019-08-19 22:05
124 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | В-110 2Б | 15.08.2019 11:01 | 15.08.2019 11:14
125 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | АВР В-3-6 С2Т | 15.08.2019 11:01 | 15.08.2019 11:14
126 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | В-110 Ч-3 | 21.08.2019 10:51 | 21.08.2019 11:15
127 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | АВР В-2-6 С1Т | 21.08.2019 10:51 | 21.08.2019 11:15
128 | ПС 110 кВ ВТ-99 | В-6 Ф-29 | 2019-08-09 16:15 | 2019-08-10 15:22
129 | ПС 110 кВ ВТ-99 | КЛ-6 Ф-29 | 2019-08-09 16:15 | 13.08.2019 16:32
130 | ПС 110 кВ ВТ-99, ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | КВЛ 6 кВ П-6 | 2019-08-09 15:24 | 2019-08-10 15:58
131 | ПС 110 кВ ВТ-99 | КЛ 6 кВ Ф-29, В-6 Ф-29 | 13.08.2019 08:49 | 13.08.2019 12:02
132 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-44 | 16.08.2019 08:32 | 16.08.2019 15:00
133 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | В-6 П-6 | 15.08.2019 10:23 | 15.08.2019 13:36
134 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-32 | 16.08.2019 07:57 | 16.08.2019 15:00
135 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-36 | 12.08.2019 21:50 | 13.08.2019 21:50
136 | ПС 110 кВ ВТ-99, ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | КВЛ 6 кВ П-6 | 15.08.2019 10:23 | 15.08.2019 13:36
137 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-2-6 С1Т | 19.08.2019 08:56 | 20.08.2019 10:06
138 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-1-110 | 22.08.2019 08:59 | 23.08.2019 13:26
139 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С1Т | 19.08.2019 11:16 | 21.08.2019 16:37
140 | ГПП 110 кВ 5000000 | С1Т | 19.08.2019 11:16 | 21.08.2019 16:37
141 | ПС 35 кВ Юлия | Т2Т | 20.08.2019 09:20 | 20.08.2019 15:06
142 | ПС 35 кВ Юлия | Т2Т | 20.08.2019 09:20 | 20.08.2019 15:06
143 | ПС 35 кВ Юлия | Т1Т | 20.08.2019 09:20 | 20.08.2019 15:06
144 | ПС 35 кВ Юлия | сек.ш.-35 | 20.08.2019 09:20 | 20.08.2019 14:35
145 | ПС 35 кВ Юлия | ВЛ 35 кВ Город | 20.08.2019 09:20 | 20.08.2019 14:35
146 | ГПП 110 кВ 1000000 | СВ-1-2-10 | 2019-08-16 08:50 | 2019-08-16 10:09
147 | ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 6 кВ Ф-21 | 2019-08-16 09:10 | 2019-08-16 09:48
148 | ГПП 35 кВ Калиновская | КВЛ 6 кВ Ф-2 | 2019-08-14 10:13 | 2019-08-14 14:34
149 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ 110 кВ Пойма-1 | 26.08.2019 11:42 | 26.08.2019 20:31
150 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ 110 кВ Пойма-2 | 27.08.2019 10:11 | 27.08.2019 17:17
151 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 | 22.08.2019 10:24 | 22.08.2019 15:55
152 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-1-110 | 22.08.2019 08:59 | 23.08.2019 13:26
153 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С1Т | 21.08.2019 09:37 | 21.08.2019 16:37
154 | ГПП 110 кВ 5000000 | С1Т | 21.08.2019 09:37 | 21.08.2019 16:37
155 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ВЛ 110 кВ Химзавод-1 | 2019-08-18 23:20 | 21.08.2019 17:02
156 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-1-110 | 22.08.2019 08:59 | 23.08.2019 13:26
157 | ГПП 110 кВ 5000000 | С1Т | 19.08.2019 11:16 | 21.08.2019 16:37
158 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-1-10 С1Т | 19.08.2019 11:16 | 21.08.2019 16:37
159 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-3-10 С1Т | 19.08.2019 11:16 | 21.08.2019 16:37
160 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С1Т | 19.08.2019 11:16 | 21.08.2019 16:37
161 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | ВЛ 35 кВ ТС-1 (в резерв) | 21.08.2019 09:07 | 23.08.2019 13:13
162 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-10 Т3Н | 16.08.2019 12:02 | 16.08.2019 12:28
163 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-8, В-6 Ф-8 | 20.08.2019 09:17 | 21.08.2019 09:05
164 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-12, В-6 Ф-12 | 20.08.2019 08:40 | 21.08.2019 08:51
165 | ПС 110 кВ НМР | ВЛ 110 кВ Сызрань-3 уч. ПС Сызрань – ПС НМР | 27.08.2019 08:43 | 28.08.2019 16:42
166 | ПС 110 кВ Красноселки | В-110 Красносёлки-1 | 29.08.2019 13:51 | 29.08.2019 13:56
167 | ПС 110 кВ Красноселки | В-110 Красносёлки-2 | 29.08.2019 12:25 | 29.08.2019 12:42
168 | ПС 110 кВ Красноселки | АВР СВ-6 | 29.08.2019 13:51 | 29.08.2019 13:56
169 | ПС 110 кВ Красноселки | АВР СВ-6 | 29.08.2019 12:25 | 29.08.2019 12:42
170 | ПС 35 кВ Юлия | КЛ 6 кВ Ф-7 | 20.08.2019 09:20 | 20.08.2019 15:06
171 | ПС 35 кВ Юлия | КЛ 6 кВ Ф-12 | 20.08.2019 09:20 | 20.08.2019 15:06
172 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-10, В-6 ф-10 | 21.08.2019 14:40 | 22.08.2019 16:08
173 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-16, В-6 ф-16 | 21.08.2019 14:45 | 22.08.2019 16:26
174 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ ф-52 | 21.08.2019 09:55 | 22.08.2019 12:05
175 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 110 кВ Московская-2 | 22.08.2019 05:50 | 22.08.2019 16:41
176 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-2-110 | 26.08.2019 11:37 | 26.08.2019 13:55
177 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | 2 сек.ш.-110 | 26.08.2019 11:37 | 26.08.2019 13:55
178 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-1-110 | 23.08.2019 10:51 | 23.08.2019 12:42
179 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | 1 сек.ш.-110 | 23.08.2019 10:51 | 23.08.2019 12:42
180 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-2-35 | 22.08.2019 10:37 | 22.08.2019 13:18
181 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-35 КМЗ | 24.08.2019 08:19 | 24.08.2019 14:27
182 | ПС 110 кВ Преображенка | С1Т | 21.08.2019 10:18 | 21.08.2019 12:54
183 | ПС 110 кВ Преображенка | 1 сек.ш.-110 | 21.08.2019 10:18 | 21.08.2019 12:54
184 | ПС 110 кВ Преображенка | С2Т | 22.08.2019 09:38 | 22.08.2019 12:45
185 | ПС 110 кВ Преображенка | 2 сек.ш.-110 | 22.08.2019 09:38 | 22.08.2019 12:45
186 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-18, В-6 ф-18 | 22.08.2019 09:13 | 23.08.2019 20:30
187 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-22, В-6 ф-22 | 22.08.2019 08:56 | 23.08.2019 20:47
188 | ПС 110 кВ РНС | КЛ 10 кВ яч.11, В-10 яч.11 | 22.08.2019 07:30 | 22.08.2019 16:31
189 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.32 | 21.08.2019 09:30 | 21.08.2019 10:07
190 | ПС 110 кВ АВИС | С1Т | 30.08.2019 11:12 | 30.08.2019 13:39
191 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-110 | 30.08.2019 11:03 | 30.08.2019 12:31
192 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 СамТЭЦ-БТЭЦ | 30.08.2019 10:42 | 30.08.2019 13:39
193 | ПС 110 кВ Водозабор | С1Т | 27.08.2019 09:45 | 27.08.2019 13:19
194 | ПС 110 кВ Водозабор | С2Т | 26.08.2019 09:41 | 26.08.2019 12:32
195 | ПС 110 кВ Водозабор | С1Т | 27.08.2019 09:45 | 27.08.2019 13:19
196 | ПС 110 кВ Водозабор | ТН-6 С1Т | 27.08.2019 09:45 | 27.08.2019 13:19
197 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ВЛ 110 кВ Химзавоз-2 | 26.08.2019 11:02 | 30.08.2019 15:55
198 | ГПП 110 кВ 5000000 | 1 СШ-110 | 22.08.2019 08:59 | 23.08.2019 13:26
199 | ГПП 110 кВ 1000000, ГПП 110 кВ 2000000 | КВЛ 110 кВ Город-1 (в работе) | 21.08.2019 22:16 | 23.08.2019 15:46
200 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-20, В-6 Ф-20 | 26.08.2019 07:55 | 27.08.2019 14:21
201 | ПС 110 кВ ЗИМ | ТН-2-6 | 26.08.2019 08:13 | 27.08.2019 10:42
202 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-2-110 | 26.08.2019 08:45 | 30.08.2019 14:57
203 | ГПП 110 кВ 5000000 | С2Т | 28.08.2019 09:39 | 30.08.2019 14:57
204 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С2Т | 28.08.2019 09:39 | 30.08.2019 14:57
205 | ГПП 110 кВ 5000000 | 2 СШ-110 | 26.08.2019 08:45 | 30.08.2019 14:57
206 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 ПКЗ-2 | 27.08.2019 10:46 | 30.08.2019 14:57
207 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-2-110 | 26.08.2019 08:45 | 30.08.2019 14:57
208 | ГПП 110 кВ 5000000 | С2Т | 28.08.2019 09:39 | 30.08.2019 14:57
209 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С2Т | 28.08.2019 09:39 | 30.08.2019 14:57
210 | ГПП 110 кВ 5000000 | 2 СШ-110 (в резерв) | 26.08.2019 08:45 | 30.08.2019 14:57
211 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 ПКЗ-2 | 27.08.2019 10:46 | 30.08.2019 14:57
212 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-2-10 С2Т | 28.08.2019 09:39 | 30.08.2019 14:57
213 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-4-10 С2Т | 28.08.2019 09:39 | 30.08.2019 14:57
214 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ВЛ 35 кВ КМЗ | 24.08.2019 08:19 | 24.08.2019 14:27
215 | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 27.08.2019 13:19 | 27.08.2019 21:33
216 | ГПП 110 кВ 5000000 | СВ-3-4-10 | 27.08.2019 13:00 | 27.08.2019 14:26
217 | ГПП 110 кВ 5000000 | СВ-1-2-10 | 27.08.2019 08:55 | 27.08.2019 12:49
218 | ГПП 110 кВ 5000000 | АЧР-2 | 27.08.2019 13:00 | 27.08.2019 14:26
219 | ГПП 110 кВ 5000000 | АЧР-1 | 27.08.2019 08:55 | 27.08.2019 12:49
220 | ГРП 35 кВ ЗИМ | В-22 Р1Т | 26.08.2019 11:47 | 27.08.2019 17:02
221 | ГРП 35 кВ ЗИМ | Р1Т | 26.08.2019 11:47 | 27.08.2019 17:02
222 | ПС 110 кВ ЗИМ | СВ-2-4-6 | 27.08.2019 09:19 | 28.08.2019 12:43
223 | ПС 110 кВ ОСВ | ВЛ 110 кВ ПГС (в резерв) | 25.08.2019 23:25 | 25.08.2019 23:49
224 | ПС 110 кВ ОСВ | ВЛ 110 кВ ПГС (в резерв) | 30.08.2019 13:22 | 30.08.2019 13:52
225 | ПС 110 кВ РНС | ВЛ 110 кВ РНС-2 | 25.08.2019 21:50 | 27.08.2019 17:25
226 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-47, В-6 Ф-47 | 28.08.2019 21:16 | 30.08.2019 11:38
227 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-51, В-6 Ф-51 | 28.08.2019 21:26 | 30.08.2019 11:27
228 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ ф-46 | 28.08.2019 07:51 | 28.08.2019 13:07
229 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-3 | 29.08.2019 07:54 | 29.08.2019 14:14
230 | ПС 35 кВ Город-1 | КЛ 6 кВ Ф-13 | 26.08.2019 10:30 | 27.08.2019 11:30
231 | ПС 110 кВ РВС | С2Т | 26.08.2019 12:46 | 26.08.2019 13:55
232 | ПС 110 кВ РВС | Р2Т (в резерв) | 26.08.2019 12:46 | 26.08.2019 13:55
233 | ПС 35 кВ Станкозаводская | Р1Т | 28.08.2019 10:11 | 28.08.2019 11:24
234 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 35 кВ АСК-5 | 28.08.2019 10:05 | 28.08.2019 15:35
235 | ГПП 35 кВ ЗИМ | ТН-2-22 | 30.08.2019 08:17 | 30.08.2019 10:40
236 | ГПП 35 кВ ЗИМ | ТН-1-22 | 29.08.2019 10:21 | 29.08.2019 13:20
237 | ПС 35 кВ Юлия | Т1Т | 28.08.2019 10:15 | 28.08.2019 12:05
238 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | СВ-35 | 28.08.2019 10:15 | 28.08.2019 10:55
239 | ПС 35 кВ Калиновская | ВЛ 6 кВ ф-2 | 28.08.2019 10:28 | 28.08.2019 15:21
240 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | Р2Т | 30.08.2019 08:42 | 30.08.2019 10:15
241 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | Р2Т | 30.08.2019 08:42 | 30.08.2019 10:15
242 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ВЛ 6 кВ ф-8 | 30.08.2019 09:19 | 30.08.2019 14:03
243 | ПС 110 кВ Речная | ВЛ 110 кВ Пойма-1 (в резерв) | 29.08.2019 12:18 | 29.08.2019 13:41
244 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-2 | 29.08.2019 09:45 | 29.08.2019 16:45
245 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-23 | 29.08.2019 09:45 | 29.08.2019 17:00
246 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ ф-39 | 30.08.2019 10:17 | 30.08.2019 15:44
247 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | Р2Т (в резерв) | 30.08.2019 08:42 | 30.08.2019 10:15