## 2025 Август
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 110 кВ ОСВ | Т3Т | 13:20 01.07.25 | 08:32 01.08.25
2 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ Ф-29 | 10:16 01.08.25 | 10:50 01.08.25
3 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т | 10:50 01.07.25 | 11:08 01.08.25
4 | ПС 35 кВ Богатырь | Т1Т | 11:08 01.08.25 | 11:08 01.08.25
5 | ПС 220 кВ Яблочная | В-10 Ф-34 | 10:05 01.08.25 | 12:42 01.08.25
6 | ПС 220 кВ Яблочная | В-10 Ф-34 | 10:48 01.08.25 | 12:42 01.08.25
7 | ГПП 110 кВ 3000000 | Т-ДК-2 | 07:35 25.06.25 | 16:00 01.08.25
8 | ГПП 110 кВ 4000000 | 1 сек.ш.-110 | 08:51 10.03.25 | 16:00 01.08.25
9 | ГПП 110 кВ 4000000 | Секционная перемычка 110 кВ | 08:51 10.03.25 | 16:00 01.08.25
10 | ГПП 110 кВ 4000000 | С1Т | 08:51 10.03.25 | 16:00 01.08.25
11 | ГПП 110 кВ 3000000 | Т-ДК-3 | 07:40 30.06.25 | 16:00 01.08.25
12 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т | 13:25 02.04.25 | 16:00 01.08.25
13 | ГПП 110 кВ 2000000 | Т-ДК-3 | 11:56 10.07.25 | 16:00 01.08.25
14 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-3 | 11:56 10.07.25 | 16:00 01.08.25
15 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.12 | 08:30 04.08.25 | 11:25 04.08.25
16 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.23 | 08:30 04.08.25 | 11:25 04.08.25
17 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.12 | 08:30 04.08.25 | 11:25 04.08.25
18 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.23 | 08:30 04.08.25 | 11:25 04.08.25
19 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-30 | 07:44 04.08.25 | 12:46 04.08.25
20 | ПС 110 кВ Речная | С1Т | 13:40 01.07.25 | 12:51 04.08.25
21 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т | 12:28 04.07.25 | 17:42 04.08.25
22 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т | 12:28 04.07.25 | 17:42 04.08.25
23 | ПС 35 кВ Долотная-1 | ЗВУ | 08:50 05.08.25 | 13:00 05.08.25
24 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | Р2Т | 13:09 04.08.25 | 13:48 05.08.25
25 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-10 Р2Т | 09:40 05.08.25 | 13:48 05.08.25
26 | ПС 110 кВ АВИС | С2Т | 09:21 05.08.25 | 14:37 05.08.25
27 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 Ф-21 | 09:30 06.08.25 | 10:40 06.08.25
28 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 Ф-21 | 09:30 06.08.25 | 10:40 06.08.25
29 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 ПГ | 10:29 06.08.25 | 11:59 06.08.25
30 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 ПГ | 10:29 06.08.25 | 11:59 06.08.25
31 | ПС 35 кВ Старый Аманак | ВЛ 6 кВ Ф-8 | 09:38 06.08.25 | 12:23 06.08.25
32 | ПС 110 кВ РВС | С2Т | 09:51 06.08.25 | 12:25 06.08.25
33 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.6 | 08:26 06.08.25 | 12:50 06.08.25
34 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.6 | 08:26 06.08.25 | 12:51 06.08.25
35 | ПС 110 кВ ВТ-99 | КЛ 6 кВ Ф-38 | 08:52 06.08.25 | 15:11 06.08.25
36 | ПС 110 кВ СПЗ | ТН2 | 12:33 06.08.25 | 15:37 06.08.25
37 | ПС 110 кВ СПЗ | II система шин 110 кВ | 12:33 06.08.25 | 15:37 06.08.25
38 | ПС 110 кВ СПЗ | КЛ 10 кВ Ф-6 (яч.9) | 10:13 05.08.25 | 16:54 06.08.25
39 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.16 | 09:12 07.08.25 | 09:40 07.08.25
40 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-15 | 10:19 07.08.25 | 11:40 07.08.25
41 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-40 | 11:51 07.08.25 | 12:50 07.08.25
42 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 яч.24 | 13:02 07.08.25 | 13:40 07.08.25
43 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-2-110 | 14:27 05.08.25 | 14:09 07.08.25
44 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | В-110 Моск-1 | 11:16 07.08.25 | 16:56 07.08.25
45 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-1 | 11:16 07.08.25 | 16:56 07.08.25
46 | ПС 110 кВ СПЗ | ВЛ 110 кВ Промышленная-1 | 12:25 07.08.25 | 19:31 07.08.25
47 | ПС 110 кВ СПЗ | ВЛ 110 кВ Промышленная-1 | 17:24 19.07.25 | 19:31 07.08.25
48 | ПС 110 кВ СПЗ | ВЛ 110 кВ Промышленная-1 | 17:24 19.07.25 | 19:31 07.08.25
49 | ПС 110 кВ СПЗ | МВ-110 ЛЭП-110 ПРОМ-1 | 10:35 19.07.25 | 19:31 07.08.25
50 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-6 Ф-64 | 09:15 08.08.25 | 12:00 08.08.25
51 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-6 Ф-12 | 10:19 08.08.25 | 12:41 08.08.25
52 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-32 | 10:01 08.08.25 | 12:52 08.08.25
53 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-34 | 12:55 08.08.25 | 13:27 08.08.25
54 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-10 Р1Т | 13:13 07.08.25 | 14:49 08.08.25
55 | ПС 110 кВ НМР | Р2Т | 08:46 25.07.25 | 16:00 08.08.25
56 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-34 | 09:21 06.08.25 | 16:00 08.08.25
57 | ПС 110 кВ Водозабор | Р1Т | 09:46 11.08.25 | 09:46 11.08.25
58 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.15 | 11:30 11.08.25 | 11:45 11.08.25
59 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.16 | 11:30 11.08.25 | 11:45 11.08.25
60 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.17 | 11:30 11.08.25 | 11:45 11.08.25
61 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.24 | 10:30 11.08.25 | 11:45 11.08.25
62 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.31 | 10:30 11.08.25 | 11:45 11.08.25
63 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.37 | 10:30 11.08.25 | 11:45 11.08.25
64 | ПС 110 кВ Водозабор | Р1Т | 09:46 11.08.25 | 13:11 11.08.25
65 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 Р1Т | 09:46 11.08.25 | 13:11 11.08.25
66 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 Р1Т | 09:46 11.08.25 | 13:11 11.08.25
67 | ГПП 110 кВ 5000000 | С2Т | 09:03 11.08.25 | 16:21 11.08.25
68 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С2Т | 09:03 11.08.25 | 16:21 11.08.25
69 | ПС 110 кВ НМР | С2Т | 08:28 12.08.25 | 08:34 12.08.25
70 | ПС 110 кВ НМР | АВР СВ-1-3-6 | 08:28 12.08.25 | 08:34 12.08.25
71 | ПС 110 кВ НМР | АВР СВ-2-4-6 | 08:28 12.08.25 | 08:34 12.08.25
72 | ПС 110 кВ СПЗ | С1Т | 09:10 12.08.25 | 09:45 12.08.25
73 | ПС 110 кВ СПЗ | С2Т | 09:45 12.08.25 | 10:30 12.08.25
74 | ПС 110 кВ Водозабор | Р2Т | 08:52 12.08.25 | 10:39 12.08.25
75 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 Р2Т | 08:52 12.08.25 | 10:39 12.08.25
76 | ПС 35 кВ Самарский водозабор | КЛ 6 кВ Ф-Д-4 | 08:16 12.08.25 | 13:11 12.08.25
77 | ГПП 110 кВ 1000000 | ТН-3.1-10 | 09:53 12.08.25 | 15:00 12.08.25
78 | ГПП 110 кВ 1000000 | ТН-3.2-10 | 09:53 12.08.25 | 15:00 12.08.25
79 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | ВЛ 35 кВ 6Б | 08:57 12.08.25 | 15:36 12.08.25
80 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-34 | 14:54 12.08.25 | 15:37 12.08.25
81 | ПС 35 кВ Электрощит | ВЛ 6 кВ ф-15 | 14:30 13.03.25 | 16:00 12.08.25
82 | ПС 110 кВ СПЗ | КВЛ 110 кВ Промышленная-2 | 14:38 12.08.25 | 21:20 12.08.25
83 | ПС 110 кВ РВС | Р1Т | 11:07 12.08.25 | 14:47 13.08.25
84 | ПС 110 кВ Водозабор | СВ-6 | 09:52 13.08.25 | 14:48 13.08.25
85 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 С1Т | 09:52 13.08.25 | 14:48 13.08.25
86 | ПС 110 кВ Водозабор | ТН-1-6 | 09:52 13.08.25 | 14:48 13.08.25
87 | ПС 110 кВ Водозабор | ТН-6 С1Т | 09:52 13.08.25 | 14:48 13.08.25
88 | ПС 110 кВ Водозабор | РВ-1-6 | 11:35 13.08.25 | 14:48 13.08.25
89 | ПС 110 кВ Водозабор | СВ-6 | 09:52 13.08.25 | 14:48 13.08.25
90 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 С1Т | 09:52 13.08.25 | 14:48 13.08.25
91 | ПС 110 кВ Водозабор | ТН-1-6 | 09:52 13.08.25 | 14:48 13.08.25
92 | ПС 110 кВ Водозабор | ТН-6 С1Т | 09:52 13.08.25 | 14:48 13.08.25
93 | ПС 110 кВ Водозабор | РВ-1-6 | 09:52 13.08.25 | 14:48 13.08.25
94 | ПС 110 кВ Водозабор | С1Т | 09:52 13.08.25 | 14:48 13.08.25
95 | ПС 110 кВ Водозабор | 1 сек.ш.-6 | 09:52 13.08.25 | 14:48 13.08.25
96 | ГПП 110 кВ 5000000 | ШСВ-110 | 08:16 08.08.25 | 16:00 13.08.25
97 | ПС 110 кВ АВИС | ЗВУ-1 | 09:22 14.08.25 | 10:00 14.08.25
98 | ГПП 110 кВ 5000000 | ШСВ-110 | 08:16 08.08.25 | 10:26 14.08.25
99 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 С2Т | 09:30 14.08.25 | 12:34 14.08.25
100 | ПС 110 кВ Водозабор | РВ-2-6 | 09:30 14.08.25 | 12:34 14.08.25
101 | ПС 110 кВ Водозабор | В-6 С2Т | 09:30 14.08.25 | 12:34 14.08.25
102 | ПС 110 кВ Водозабор | РВ-2-6 | 09:30 14.08.25 | 12:34 14.08.25
103 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-110 С1Т | 09:45 12.08.25 | 16:22 14.08.25
104 | ГПП 110 кВ 5000000 | 1 сек.ш.-10 | 09:10 13.08.25 | 16:22 14.08.25
105 | ГПП 110 кВ 5000000 | С1Т | 09:45 13.08.25 | 16:22 14.08.25
106 | ПС 110 кВ Клиническая | 2 сш 35 кВ | 17:37 12.08.25 | 01:12 15.08.25
107 | ГПП 110 кВ 1000000 | 3 сек.ш.-10 | 09:53 12.08.25 | 12:32 15.08.25
108 | ГПП 110 кВ 1000000 | Т-ДК-3 | 07:34 13.08.25 | 12:32 15.08.25
109 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-3-10 С1Т | 11:10 13.08.25 | 12:32 15.08.25
110 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-3-10 С1Т | 09:53 12.08.25 | 12:32 15.08.25
111 | ГПП 110 кВ 1000000 | СВ-3-4-10 | 12:45 14.08.25 | 12:32 15.08.25
112 | ГПП 110 кВ 1000000 | 3 сек.ш.-10 | 09:53 12.08.25 | 12:32 15.08.25
113 | ГПП 110 кВ 1000000 | ТН-3.2-10 | 09:53 12.08.25 | 12:32 15.08.25
114 | ГПП 110 кВ 1000000 | ТН-3.1-10 | 09:53 12.08.25 | 12:32 15.08.25
115 | ГПП 110 кВ 1000000 | Т-ДК-3 | 07:05 14.08.25 | 12:32 15.08.25
116 | ГПП 110 кВ 1000000 | 3 сек.ш.-10 | 10:00 13.08.25 | 12:32 15.08.25
117 | ГПП 110 кВ 1000000 | Т-ДК-3 | 11:00 13.08.25 | 12:32 15.08.25
118 | ГПП 110 кВ 1000000 | ТН-3.1-10 | 08:32 15.08.25 | 12:32 15.08.25
119 | ГПП 110 кВ 1000000 | ТН-3.2-10 | 08:38 15.08.25 | 12:32 15.08.25
120 | ГПП 110 кВ 1000000 | СВ-3-4-10 | 10:00 13.08.25 | 12:32 15.08.25
121 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-3-10 С1Т | 08:32 15.08.25 | 12:32 15.08.25
122 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-36 | 09:18 15.08.25 | 13:40 15.08.25
123 | ПС 110 кВ РВС | C1Т | 10:05 21.05.25 | 16:00 15.08.25
124 | ПС 110 кВ СПЗ | КВЛ 110 кВ Промышленная-2 | 14:38 12.08.25 | 24:00 15.08.25
125 | ПС 110 кВ СПЗ | МВ-110 ЛЭП-110 ПРОМ-2 | 14:38 12.08.25 | 24:00 15.08.25
126 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-12 | 08:00 05.08.25 | 15:00 16.08.25
127 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-6 | 11:40 18.08.25 | 07:37 19.08.25
128 | ПС 35 кВ Новокашпирская | АВР СВ-6 | 09:35 19.08.25 | 09:45 19.08.25
129 | ПС 35 кВ Новокашпирская | В-35 Т1Т | 09:35 19.08.25 | 09:45 19.08.25
130 | ПС 35 кВ Новокашпирская | В-6 Т1Т | 09:35 19.08.25 | 09:45 19.08.25
131 | ПС 35 кВ Новокашпирская | 1 сек.ш.-6 | 09:35 19.08.25 | 09:45 19.08.25
132 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | В-6 Т-ДК | 08:58 18.08.25 | 10:20 19.08.25
133 | ПС 220 кВ Яблочная | СВ-1-3-10 | 09:02 19.08.25 | 11:30 19.08.25
134 | ПС 220 кВ Яблочная | СВ-2-4-10 | 09:02 19.08.25 | 11:32 19.08.25
135 | ПС 110 кВ СПЗ | КВЛ 110 кВ Промышленная-2 | 14:38 12.08.25 | 19:44 19.08.25
136 | ПС 110 кВ СПЗ | МВ-110 ЛЭП-110 ПРОМ-2 | 14:38 12.08.25 | 19:44 19.08.25
137 | ПС 110 кВ СПЗ | КВЛ 110 кВ Промышленная-2 | 13:54 19.08.25 | 19:44 19.08.25
138 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-12 | 14:17 18.08.25 | 20:15 19.08.25
139 | ПС 35 кВ Новокашпирская | АВР СВ-6 | 09:00 20.08.25 | 09:06 20.08.25
140 | ПС 35 кВ Новокашпирская | В-35 Т2Т | 09:00 20.08.25 | 09:06 20.08.25
141 | ПС 35 кВ Новокашпирская | В-6 Т2Т | 09:00 20.08.25 | 09:06 20.08.25
142 | ПС 35 кВ Новокашпирская | 2 сек.ш.-6 | 09:00 20.08.25 | 09:06 20.08.25
143 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.28 | 09:15 20.08.25 | 10:15 20.08.25
144 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.8 | 10:20 20.08.25 | 10:40 20.08.25
145 | ПС 110 кВ ОСК | В-6 яч.18 | 10:40 20.08.25 | 11:15 20.08.25
146 | ГПП 110 кВ 4000000 | 3 сек.ш.-10 | 10:55 20.08.25 | 11:20 20.08.25
147 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф-42 | 10:19 20.08.25 | 13:44 20.08.25
148 | ГПП 110 кВ 3000000 | С2Т | 13:28 19.08.25 | 14:38 20.08.25
149 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-10 Р1Т | 11:06 19.08.25 | 15:44 20.08.25
150 | ГПП 110 кВ 4000000 | ТН-3-10 | 11:06 19.08.25 | 15:44 20.08.25
151 | ГПП 110 кВ 4000000 | 3 сек.ш.-10 | 11:06 19.08.25 | 15:44 20.08.25
152 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-10 Т-ДК-3 | 11:06 19.08.25 | 15:44 20.08.25
153 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-3-10 С1Т | 11:06 19.08.25 | 15:44 20.08.25
154 | ПС 110 кВ Клиническая | 1 сш 35 кВ | 05:28 19.08.25 | 23:57 20.08.25
155 | ССК | КВЛ 35 кВ Водозабор-1 | 16:12 20.08.25 | 03:45 21.08.25
156 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-26 | 10:49 22.08.25 | 12:16 22.08.25
157 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | КЛ 6 кВ ф-7 | 14:07 22.07.25 | 16:00 22.08.25
158 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | КЛ 6 кВ ф-12 | 14:07 22.07.25 | 16:00 22.08.25
159 | ПС 110 кВ НМР | Р2Т | 08:46 25.07.25 | 16:00 22.08.25
160 | ПС 110 кВ ОСВ | ВЛ 110 кВ ПГС | 08:07 25.08.25 | 08:39 25.08.25
161 | ПС 220 кВ Яблочная | ПРД АНКА 492 кГц ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская I цепь с отпайками | 10:35 25.08.25 | 12:43 25.08.25
162 | ГПП 110 кВ 4000000 | ТН-1-10 | 09:12 25.08.25 | 14:25 25.08.25
163 | ГПП 110 кВ 4000000 | СВ-1-2-10 | 09:12 25.08.25 | 14:25 25.08.25
164 | ГПП 110 кВ 4000000 | СВ-1-2-10 | 13:05 26.08.25 | 13:35 26.08.25
165 | ГПП 110 кВ 4000000 | Т-ДК-1 | 13:05 26.08.25 | 13:35 26.08.25
166 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-1-10 С1Т | 13:05 26.08.25 | 13:35 26.08.25
167 | ПС 220 кВ Яблочная | 3 сек.ш.-10 | 11:49 26.08.25 | 14:17 26.08.25
168 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | В-6 Ф-2 | 09:42 26.08.25 | 15:11 26.08.25
169 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | В-6 Ф-1 | 09:49 26.08.25 | 15:11 26.08.25
170 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | Т1Т | 09:49 26.08.25 | 15:11 26.08.25
171 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | 1 сек.ш.-6 | 09:49 26.08.25 | 15:11 26.08.25
172 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | В-6 Ф-8 | 09:49 26.08.25 | 15:11 26.08.25
173 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | В-6 Ф-7 | 09:50 26.08.25 | 15:11 26.08.25
174 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-6 Ф-12 | 15:11 26.08.25 | 16:30 26.08.25
175 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | В-6 яч.25 | 17:31 26.08.25 | 20:35 26.08.25
176 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | В-6 яч.25 | 17:31 26.08.25 | 20:35 26.08.25
177 | ГПП 110 кВ 1000000 | Т-ДК-1 | 10:40 27.08.25 | 11:00 27.08.25
178 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.17 | 10:00 27.08.25 | 11:04 27.08.25
179 | ГПП 110 кВ 4000000 | Т-ДК-1 | 12:40 27.08.25 | 13:45 27.08.25
180 | ГПП 110 кВ 4000000 | Т-ДК-2 | 12:40 27.08.25 | 13:45 27.08.25
181 | ГПП 110 кВ 4000000 | Т-ДК-3 | 12:40 27.08.25 | 13:45 27.08.25
182 | ГПП 110 кВ 4000000 | Т-ДК-4 | 12:40 27.08.25 | 13:45 27.08.25
183 | ГПП 110 кВ 5000000 | Т-ДК-1 | 08:55 27.08.25 | 14:00 27.08.25
184 | ГПП 110 кВ 2000000 | Т-ДК-1 | 10:51 27.08.25 | 15:36 27.08.25
185 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-1 | 10:51 27.08.25 | 15:36 27.08.25
186 | ПС 220 кВ Яблочная | 3 сек.ш.-10 | 11:49 26.08.25 | 16:14 27.08.25
187 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | В-6 Р1Т | 10:49 27.08.25 | 12:32 28.08.25
188 | ГПП 110 кВ 4000000 | 1 сек.ш.-10 | 09:12 25.08.25 | 13:44 28.08.25
189 | ГПП 110 кВ 4000000 | Т-ДК-1 | 09:12 25.08.25 | 13:44 28.08.25
190 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-1-10 С1Т | 09:12 25.08.25 | 13:44 28.08.25
191 | ПС 220 кВ Яблочная | 2 сек.ш.-10 | 10:05 28.08.25 | 15:02 28.08.25
192 | ПС 220 кВ Яблочная | 2 сек.ш.-10 | 10:05 28.08.25 | 15:02 28.08.25
193 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-43 | 08:00 11.08.25 | 18:33 28.08.25
194 | ПС 110 кВ РВС | ТН-1-6 | 09:53 29.08.25 | 12:25 29.08.25
195 | ПС 110 кВ ОСВ | ВЛ 110 кВ ПГС | 13:24 29.08.25 | 14:49 29.08.25
196 | ГПП 110 кВ 5000000 | ВЛ 110 кВ ПКЗ-2 | 11:56 25.08.25 | 15:40 29.08.25
197 | ПС 110 кВ АВИС | КЛ 10 кВ Ф-11 | 09:13 13.07.25 | 16:00 29.08.25
198 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-9 | 13:19 14.08.25 | 16:00 29.08.25
199 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | КЛ 6 кВ ф-12 | 14:07 22.07.25 | 16:00 29.08.25
200 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | КЛ 6 кВ ф-7 | 14:07 22.07.25 | 16:00 29.08.25