## 2018
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ГПП-1 110 кВ Волгапромхим | ДК-6, ТДК, В-6 ДК-6 | 2018-09-19 10:11 | 2018-12-29 16:00
2 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-20 | 2018-10-29 09:36 | 2018-12-18 12:01
3 | ПС 110 кВ Речная | С2Т (в резерв) | 2018-11-02 09:44 | 2018-12-04 12:54
4 | ПС 35 кВ Долотная-1 | КЛ 6 кВ Ф-42 | 2018-11-22 09:50 | 2018-12-13 16:00
5 | ПС 35 кВ Богатырь | Т1Т (в резерв) | 2018-11-30 08:59 | 2018-12-28 15:02
6 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т (в резерв) | 2018-11-30 15:21 | 2018-12-28 10:22
7 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ ф-7, В-6 ф-7 | 2018-12-04 09:06 | 2018-12-04 14:08
8 | ПС 35 кВ Юлия | Т1Т | 2018-11-29 08:16 | 2018-12-03 16:48
9 | ПС 110 кВ АВИС | 2 сек.ш.-10 (в резерв) | 2018-12-03 10:05 | 2018-12-03 16:17
10 | ПС 110 кВ Красноселки | ВЛ 110 кВ Красноселки-2 (в резерв) | 2018-12-04 09:52 | 2018-12-04 11:39
11 | ГПП 110 кВ 3000000, ГПП 110 кВ 4000000 | ВЛ 110 кВ Город-32 | 2018-12-06 13:16 | 2018-12-06 13:26
12 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-33, В-6 Ф-33 | 2018-12-05 09:06 | 2018-12-05 12:50
13 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-41, В-6 Ф-41 | 2018-12-05 20:46 | 2018-12-06 15:25
14 | ПС 35 кВ Долотная-1 | Т2Т (в резерв) | 2018-12-04 09:12 | 2018-12-04 10:59
15 | ПС 35 кВ Долотная-1 | В-35 Т2Т (в резерв) | 2018-12-04 09:12 | 2018-12-04 10:59
16 | ГПП 110 кВ 5000000 | 3 сек.ш.-10 | 2018-12-04 11:05 | 2018-12-06 10:55
17 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-3-10 С1Т | 2018-12-04 11:05 | 2018-12-06 10:55
18 | ГПП 110 кВ 5000000 | СВ-3-4-10 | 2018-12-04 11:05 | 2018-12-06 10:55
19 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-3-10 | 2018-12-04 11:05 | 2018-12-06 10:55
20 | ПС 35 кВ Юлия | сек.ш.-35 | 2018-12-03 10:32 | 2018-12-03 16:27
21 | ПС 35 кВ Юлия | Т2Т | 2018-12-03 10:32 | 2018-12-03 16:27
22 | ПС 110 кВ ВТ-99 | ВЛ 110 кВ 2А (в резерв) | 2018-12-04 10:15 | 2018-12-04 14:49
23 | ГПП 110 кВ 1000000 | 3 сек.ш.-10 | 2018-12-05 09:38 | 2018-12-05 11:50
24 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-1-10 С1Т | 2018-12-06 10:01 | 2018-12-06 12:21
25 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-2-10 С2Т | 2018-12-06 12:03 | 2018-12-06 13:47
26 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ Ф-4, В-6 Ф-4 | 2018-12-07 09:18 | 2018-12-07 13:22
27 | ПС 110 кВ Долотная-2 | Р1Т | 2018-12-05 09:43 | 2018-12-05 12:50
28 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ Ф-12, В-6 Ф-12 | 2018-12-06 09:15 | 2018-12-06 13:48
29 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 2018-12-14 08:56 | 2018-12-14 10:28
30 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 | 2018-12-17 10:42 | 2018-12-19 15:42
31 | ПС 110 кВ Красноселки | 1 сек.ш.-0,4 (в резерв) | 2018-12-04 09:30 | 2018-12-04 10:58
32 | ПС 110 кВ Красноселки | 2 сек.ш.-0,4 (в резерв) | 2018-12-04 11:28 | 2018-12-04 13:52
33 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 2018-12-12 09:35 | 2018-12-12 18:21
34 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 35 кВ Промысловая-3 | 2018-12-06 09:54 | 2018-12-06 14:57
35 | ПС 35 кВ Город-1 | В-35 Промысловая-3 | 2018-12-06 09:54 | 2018-12-06 14:57
36 | ПС 35 кВ Город-1 | 2 сек.ш.-35 | 2018-12-06 09:54 | 2018-12-06 14:57
37 | ПС 35 кВ Город-1 | Секционная перемычка 35 кВ | 2018-12-06 09:54 | 2018-12-06 14:57
38 | ПС 35 кВ Город-1 | ТН-2-35 | 2018-12-06 09:54 | 2018-12-06 14:57
39 | ПС 35 кВ Город-1 | Т2Т, В-35 Т2Т | 2018-12-06 09:54 | 2018-12-06 14:57
40 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-43, В-6 Ф-43 | 2018-12-06 21:07 | 2018-12-07 16:36
41 | ПС 110 кВ ЗИМ | КЛ 6 кВ Ф-47, В-6 Ф-47 | 2018-12-08 09:40 | 2018-12-10 15:26
42 | ГПП 110 кВ 5000000 | 2 сек.ш.-10 | 2018-12-10 12:29 | 2018-12-12 13:02
43 | ГПП 110 кВ 5000000 | В-2-10 С2Т | 2018-12-10 12:29 | 2018-12-12 13:02
44 | ГПП 110 кВ 5000000 | СВ-1-2-10 | 2018-12-10 12:29 | 2018-12-12 13:02
45 | ГПП 110 кВ 5000000 | ТН-2-10 | 2018-12-10 12:29 | 2018-12-12 13:02
46 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | ПНЗП-1 | 2018-12-09 09:44 | 2018-12-09 11:26
47 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | ПНЗП-2 | 2018-12-09 11:28 | 2018-12-09 12:41
48 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | ПНЗП-1 | 2018-12-08 09:21 | 2018-12-08 09:44
49 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | ПНЗП-2 | 2018-12-08 08:21 | 2018-12-08 09:16
50 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ПНЗП-1 | 2018-12-08 10:10 | 2018-12-08 11:34
51 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ПНЗП-2 | 2018-12-08 11:40 | 2018-12-08 13:12
52 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | ВЛ 35 кВ Утевка-1 | 2018-12-18 08:54 | 2018-12-18 16:00
53 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ Ф-18, В-6 Ф-18 | 2018-12-12 12:26 | 2018-12-12 14:53
54 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ Ф-36, В-6 Ф-36 | 2018-12-12 09:34 | 2018-12-12 13:30
55 | ГПП 110 кВ 5000000 | 2 сек.ш.-10 | 2018-12-10 12:29 | 2018-12-12 13:02
56 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 | 2018-12-18 09:55 | 2018-12-18 12:31
57 | ПС 110 кВ РВС | С2Т | 2018-12-18 13:10 | 2018-12-18 14:45
58 | ПС 110 кВ Красноселки | 2 сек.ш.-0,4 (в резерв) | 2018-12-11 09:42 | 2018-12-11 13:56
59 | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 2018-12-14 09:22 | 2018-12-14 17:55
60 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-1 | 2018-12-11 12:01 | 2018-12-11 13:39
61 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 2018-12-07 20:21 | 2018-12-08 00:40
62 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 2018-12-18 10:50 | 2018-12-18 17:30
63 | ПС 35 кВ Долотная-1 | 1 сек.ш.-6 (в резерв) | 2018-12-12 11:03 | 2018-12-12 12:41
64 | ГПП 110 кВ 1000000 | ШУОТ-1 | 2018-12-11 08:55 | 2018-12-24 13:11
65 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ Ф-21, В-6 Ф-21 | 2018-12-14 09:27 | 2018-12-14 13:23
66 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 2018-12-12 09:35 | 2018-12-12 18:21
67 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ Ф-27, В-6 Ф-27 | 2018-12-17 10:47 | 2018-12-17 13:06
68 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ Ф-17, В-6 Ф-17 | 2018-12-18 09:26 | 2018-12-18 12:47
69 | ГПП 110 кВ 4000000 | ВУ-1 | 2018-12-17 10:17 | 2018-12-17 12:00
70 | ПС 35 кВ Станкозаводская | Т2Т | 2018-12-17 09:15 | 2018-12-17 10:20
71 | ПС 35 кВ Старый Аманак | Т1Т, В-35 Т1Т | 2018-12-18 10:24 | 2018-12-18 13:40
72 | ПС 35 кВ Старый Аманак | В-6 Ф-16 (в работу) | 2018-12-18 10:05 | 2018-12-18 15:30
73 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ Ф-33, В-6 Ф-33 | 2018-12-20 09:26 | 2018-12-20 12:37
74 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-6 | 2018-12-16 13:41 | 2018-12-19 10:58
75 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ Ф-43 | 2018-12-21 11:57 | 2018-12-21 14:20
76 | ГПП 110 кВ 2000000 | Р1Т | 2018-12-17 10:25 | 2018-12-17 11:50
77 | ПС 110 кВ АВИС | Центральная сигнализация | 2018-12-17 09:47 | 2018-12-17 10:50
78 | ПС 35 кВ Старый Аманак | В-35 Т1Т | 2018-12-18 13:40 | 2018-12-24 11:38
79 | ПС 35 кВ Старый Аманак | Т1Т | 2018-12-18 13:40 | 2018-12-24 11:38
80 | ПС 35 кВ Старый Аманак | В-6 Т1Т | 2018-12-18 13:40 | 2018-12-24 11:38
81 | ПС 110 кВ АВИС | АКБ | 2018-12-21 09:09 | 2018-12-21 16:00
82 | ПС 35 кВ Старый Аманак | В-6 Ф-16 (в работу) | 2018-12-24 10:17 | 2018-12-24 11:38
83 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Шахта-3 | 2018-12-24 09:49 | 2018-12-25 14:09
84 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | В-10 Т1Т | 2018-12-27 11:21 | 2018-12-27 12:08
85 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 Ф-20 (в резерв) | 2018-12-24 13:38 | 2018-12-29 16:00
86 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С2Т | 2018-12-29 08:58 | 2018-12-29 11:32
87 | ПС 35 кВ СВВАУЛ | Т2Т | 2018-12-31 09:13 | 2018-12-31 12:35