## 2019
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 110 кВ ОСК | КЛ 6 кВ яч.14 | 07.01.19 10:44 | 04.12.19 16:00
2 | ПС 110 кВ Водозабор | КЛ 6 кВ яч.1А, В-6 яч.1А | 01.04.2019 10:28 | 04.12.2019 16:00
3 | ГПП 110 кВ 3000000 | ТН-1-10, ТН-2-10, ТН-3-10, ТН-4-10, СВ-1-3-10, СВ-2-4-10, ПНЗП-1, ПНЗП-2 | 2019-08-14 09:36 | 02.12.2019 17:00
4 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т (в резерв) | 01.11.2019 11:22 | 03.12.2019 12:24
5 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С2Т (в резерв) | 01.11.2019 10:14 | 2019-12-03 13:58
6 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С2Т (в резерв) | 01.11.2019 13:12 | 03.12.2019 13:12
7 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С2Т (в резерв) | 01.11.2019 13:12 | 03.12.2019 13:12
8 | ПС 110 кВ Речная | С2Т (в резерв) | 01.11.2019 14:18 | 02.12.2019 07:49
9 | ПС 35 кВ Октябрьск | Т2Т | 02.12.2019 10:40 | 02.12.2019 12:39
10 | ПС 35 кВ Октябрьск | Т4Т | 03.12.2019 10:37 | 03.12.2019 13:22
11 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ ф-30 | 2019-11-26 10:19 | 2019-12-09 14:45
12 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 (с вводом на ночь) | 02.12.2019 09:43 | 02.12.2019 17:01
13 | ГПП-1 35 кВ Промсинтез | КЛ 3 кВ ф-20 | 25.11.2019 10:36 | 02.12.2019 17:15
14 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-110 ХЗ-4 | 02.12.2019 09:25 | 04.12.2019 13:24
15 | ГПП 110 кВ 4000000 | С2Т | 02.12.2019 13:10 | 2019-12-05 13:08
16 | ГПП 110 кВ 4000000 | 2 сек.ш.-110 | 03.12.2019 09:05 | 04.12.2019 15:00
17 | ГПП 110 кВ 4000000 | Т-ДК-2 | 03.12.2019 08:30 | 04.12.2019 16:00
18 | ГПП 110 кВ 4000000 | ДК-2 | 03.12.2019 08:30 | 04.12.2019 16:00
19 | ГПП 110 кВ 4000000 | 2 сек.ш.-10 | 04.12.2019 09:37 | 04.12.2019 16:00
20 | ГПП 110 кВ 4000000 | С2Т | 04.12.2019 10:28 | 04.12.2019 16:00
21 | ГПП 110 кВ 4000000 | 2 сек.ш.-110 | 04.12.2019 10:28 | 04.12.2019 16:00
22 | ГПП 110 кВ 4000000 | ТН-2-10 | 02.12.2019 13:10 | 2019-12-05 13:08
23 | ГПП 110 кВ 4000000 | АВР СВ-1-2-10 | 03.12.2019 09:05 | 04.12.2019 16:00
24 | ГПП 110 кВ 4000000 | СВ-1-2-10 | 03.12.2019 09:05 | 04.12.2019 16:00
25 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 (с вводом на ночь) | 11.12.2019 10:55 | 11.12.2019 17:25
26 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-2-10 С2Т | 03.12.2019 09:05 | 2019-12-05 13:08
27 | ГПП 110 кВ 4000000 | 2 сек.ш.-10 | 03.12.2019 09:05 | 04.12.2019 16:00
28 | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 02.12.2019 11:49 | 02.12.2019 21:00
29 | ПС 35кВ Самарский Водозабор | КЛ 6 кВ Ф-Д-4 | 03.12.2019 07:59 | 03.12.2019 10:46
30 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ ф-16 (продление №2772) | 2019-11-26 10:19 | 2019-12-09 12:44
31 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ ф-30 (продление №2773) | 2019-11-26 10:19 | 2019-12-09 14:45
32 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 ф-4 | 05.12.2019 09:45 | 05.12.2019 14:11
33 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-4 | 05.12.2019 09:45 | 05.12.2019 14:11
34 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 ф-6 | 06.12.2019 09:18 | 06.12.2019 13:09
35 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-6 | 06.12.2019 09:18 | 06.12.2019 13:09
36 | ПС 35 кВ Осиновская | Р1Т | 02.12.2019 16:12 | 06.12.2019 09:16
37 | ПС 35 кВ Осиновская | сек.ш.-6 (в резерв) | 02.12.2019 16:12 | 06.12.2019 09:16
38 | ПС 35 кВ Осиновская | Т1Т (в резерв) | 02.12.2019 16:12 | 06.12.2019 09:16
39 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | Р1Т | 2019-12-05 09:42 | 2019-12-05 13:56
40 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | Р1Т | 2019-12-05 09:42 | 2019-12-05 13:56
41 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | 2 сек.ш.-35 | 04.12.2019 10:59 | 05.12.2019 13:28
42 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | ТН-2-35 | 04.12.2019 09:37 | 05.12.2019 13:28
43 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 (в работе) | 04.12.2019 11:05 | 04.12.2019 18:32
44 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-10 Т-ДК-4 | 11.12.2019 08:09 | 12.12.2019 08:36
45 | ГПП 110 кВ 4000000 | Т-ДК-4 | 11.12.2019 08:09 | 12.12.2019 08:36
46 | ГПП 110 кВ 4000000 | ДК-4 | 11.12.2019 08:09 | 12.12.2019 08:36
47 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | Р2Т | 06.12.2019 09:06 | 06.12.2019 13:43
48 | ПС 110 кВ Красноселки | С2Т | 10.12.2019 10:19 | 13.12.2019 13:26
49 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ ф-19 | 08.12.2019 08:27 | 08.12.2019 10:08
50 | ПС 35 кВ Долотная-1 | 1 сек.ш.-35 (в резерв) | 04.12.2019 12:53 | 04.12.2019 13:59
51 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ ф-37 | 04.12.2019 07:05 | 04.12.2019 18:41
52 | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель (с вводом на ночь) | 19.12.2019 14:23 | 19.12.2019 17:13
53 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | Р2Т | 06.12.2019 09:06 | 06.12.2019 13:43
54 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | В-6 ф-20 | 19.12.2019 11:05 | 19.12.2019 12:57
55 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-20 | 19.12.2019 11:05 | 19.12.2019 12:57
56 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 10 кВ ф-10 | 10.12.2019 09:58 | 10.12.2019 13:36
57 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 ф-10 | 10.12.2019 09:58 | 10.12.2019 13:36
58 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 ф-11 | 11.12.2019 08:35 | 11.12.2019 13:16
59 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 10 кВ ф-11 | 11.12.2019 08:35 | 11.12.2019 13:16
60 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 ф-9 | 12.12.2019 08:47 | 12.12.2019 12:57
61 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 10 кВ ф-9 | 12.12.2019 08:47 | 12.12.2019 12:57
62 | ГПП 110 кВ 4000000 | В-10 Т-ДК-4 | 11.12.2019 12:15 | 11.12.2019 13:25
63 | ПС 110 кВ Водозабор, ПС 110 кВ ОСВ | ВЛ 110 кВ ВДН-1 | 11.12.2019 22:05 | 12.12.2019 15:51
64 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | КЛ 6 кВ Ф-Д-4 | 11.12.2019 07:33 | 11.12.2019 09:55
65 | ПС 110 кВ РВС | СВ-110 (в резерв) | 11.12.2019 10:51 | 11.12.2019 18:05
66 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 (в работе) | 10.12.2019 21:26 | 14.12.2019 24:00
67 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 (в резерв) | 17.12.2019 10:52 | 17.12.2019 19:01
68 | ПС 110 кВ АВИС | В-110 БК-2 | 17.12.2019 10:52 | 17.12.2019 19:01
69 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-110 | 17.12.2019 10:52 | 17.12.2019 19:01
70 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ТН-1-110 | 17.12.2019 08:47 | 17.12.2019 10:55
71 | ПС 110 кВ РВС | С1Т | 12.12.2019 10:10 | 12.12.2019 13:27
72 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ ф-13 | 16.12.2019 09:48 | 16.12.2019 13:13
73 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-6 ф-13 | 16.12.2019 09:48 | 16.12.2019 13:13
74 | ПС 110 кВ ВТ-99 | С1Т (в резерв) | 12.12.2019 14:32 | 17.12.2019 15:48
75 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 | 17.12.2019 11:25 | 17.12.2019 16:17
76 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-2 | 12.12.2019 13:24 | 12.12.2019 21:50
77 | ПС 110 кВ РВС | 1 сек.ш.-110 | 19.12.2019 09:06 | 19.12.2019 13:21
78 | ПС 110 кВ РВС | ВЛ 110 кВ Портовая-2 (в работе) | 19.12.2019 08:29 | 19.12.2019 13:35
79 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | ТН-2-110 | 19.12.2019 08:42 | 19.12.2019 09:50
80 | ПС 35 кВ Самарский Водозабор | КЛ 6 кВ Ф-Д-4 | 16.12.2019 07:50 | 16.12.2019 09:17
81 | ГПП 110 кВ 1000000 | АУОТ-1 | 16.12.2019 10:29 | 16.12.2019 11:56
82 | ПС 35 кВ Юлия | КЛ 10 кВ ф-4 | 17.12.2019 11:26 | 17.12.2019 12:07
83 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 35 кВ АСК-3 | 18.12.2019 12:37 | 18.12.2019 19:20
84 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ ф-2 | 17.12.2019 14:25 | 17.12.2019 15:27
85 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ ф-23 | 19.12.2019 10:00 | 20.12.2019 06:37
86 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ ф-23 (продление №2931) | 2019-12-19 11:00 | 20.12.2019 06:37
87 | ГПП 110 кВ 1000 000, ГПП 110 кВ 2 000 000 | КВЛ 110 кВ Город-1 | 2019-12-20 14:18 | 2019-12-21 14:55
88 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-1-10 С1Т (в резерв) | 23.12.2019 09:00 | 23.12.2019 15:16
89 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 6 кВ ф-8 | 27.12.2019 11:00 | 27.12.2019 14:43
90 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 | 2019-12-24 13:14 | 2019-12-24 16:38
91 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 (в ремонте уч. опор) | 2019-12-24 16:38 | 2019-12-25 07:00
92 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 (в работе уч. опор) | 2019-12-24 16:38 | 2019-12-25 07:00
93 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-2 | 2019-12-24 23:40 | 2019-12-25 04:59
94 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 | 2019-12-25 11:20 | 2019-12-25 16:02
95 | ПС 35 кВ Станкозаводская | СЗ-2 (в работе) | 2019-12-24 23:16 | 2019-12-25 04:59
96 | ПС 110 кВ ВТ-99 | КЛ 6 кВ ф-14 | 2019-12-24 12:53 | 2019-12-26 13:51
97 | ПС 110 кВ ОСК | КЛ 6 кВ ф-6 | 2019-12-24 08:33 | 2019-12-24 15:40
98 | ПС 110 кВ Речная | АВ-0,4 Р1Т | 2019-12-24 10:23 | 2019-12-24 10:31
99 | ПС 110 кВ Речная | АВ-0,4 Р2Т | 2019-12-24 10:23 | 2019-12-24 10:31
100 | ПС 110 кВ Речная | АВР САВ-0,4 | 2019-12-24 10:20 | 2019-12-24 10:31
101 | ПС 35 кВ Юлия | КЛ 10 кВ ф-4 | 2019-12-25 08:00 | 2019-12-25 10:39
102 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 кВ яч.24 | 27.12.2019 07:33 | 27.12.2019 07:51