## Лист1
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы "" на 202.. год
Утверждаю
Генеральный директор АО " ССК"
_____________
«___»______________ 20 года
М.П.
№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [8 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.(с НДС) |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов | [9 empty] | Номер договора аренды или безвозмездного пользования, в котором числится реконструированный объект | Пункт реконструированного объекта в договоре БП/аренды | Социально-значимые объекты | Инвентарный номер АО "ССК" (согласно 1С:Предприятие) | Адрес местонахождеения | Мощность КТП |  | Фактическая загрузка трансформатора, при существующей мошности, % | Обоснование увеличения мощности трансформатора |  | Ячейка КСО 298 | 1.3114
|  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи | [9 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи | [10 empty] | фактическая ( должна быть указана в программе 1С ) | по договору с МРСК |  |  |  | ЩО вводная | 0.434
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км | [11 empty] | ЩО линейная | 0.2964
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | [11 empty] | ЩО секционная | 0.43472
| ВСЕГО | [34 empty] | КТП 40кВА | 0.913
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [34 empty] | КТП 63 кВА | 0.939
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [34 empty] | КТП 100 кВА | 0.998
| Алексеевский район | [34 empty] | КТП 160 кВА | 1.044
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП А704/100 кВА | [8 empty] | 1,3 | [14 empty] | 6.5156 | Собств. ССК 2008г |  |  | 26000138 | п. Субботино | 100 кВА | 100 кВА | 54,3 |  |  | КТП 250 кВА | 2.146
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП А705/250 кВА | [8 empty] | 1,34 | [14 empty] | 6.7161 | Собств. ССК 2008г |  |  | 26000137 | п. Субботино | 250 кВА | 250 кВА | 35,3 |  |  | КТП 400 кВА | 2.277
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП А706/100 кВА | [8 empty] | 0,91 | [14 empty] | 4.5609 | Собств. ССК 2008г |  |  | 26000139 | п. Субботино | 100 кВА | 100 кВА | 45,5 |  |  | КТП 630 кВА | 2.99
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ор115/160 кВА | [8 empty] | 1,8 | [14 empty] | 9.0216 | Собств. ССК 2008г |  |  | 26000134 | с. Летниково | 160 кВА | 160 кВА | 17,7 |  |  | БКТП 2х250 кВА | 14.422
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ор606/160 кВА | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 5.012 | Собств. ССК 2008г |  |  | 26000135 | с. Ореховка | 160 кВА | 160 кВА | 25,7 |  |  | БКТП 2х400 кВА | 14.1
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ор610/63 кВА | [8 empty] | 0,96 | [14 empty] | 4.8115 | Собств. ССК 2008г |  |  | 26000136 | с. Ореховка | 63кВА | 63 кВА | 47,7 |  |  | КЛ-0,4 кВ | 7.447
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП А1706/100 кВА | [8 empty] | 1,32 | [14 empty] | 6.6158 | Собств. ССК 2008г |  |  | 26000141 | с. Антоновка | 100 кВА | 100 кВА | 37,9 |  |  | ВЛ-0,4 кВ | 5.012
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП А1710/250 кВА | [8 empty] | 2,76 | [14 empty] | 13.8331 | Собств. ССК 2008г |  |  | 26000145 | с. Антоновка | 250 кВА | 250 кВА | 30,4 |  |  | ВЛ-6 (10) кВ | 3.738
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП А219/160 кВА | [8 empty] | 3,2 | [14 empty] | 16.0384 | 23/В от 01.06.2006 с КУМИ Администрации Алексеевского р-она | 102 |  | 26000100 | с. Алексеевка | 160 кВА | 160кВА | 60,5 |  |  | КЛ 6-10 кВ город (2 фидера) | 16.522
10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП А220/100 кВА | [8 empty] | 1,98 | [14 empty] | 9.9238 | 23/В от 01.06.2006 с КУМИ Администрации Алексеевского р-она | 105 |  | 26000103 | с. Алексеевка | 100 кВА | 100 кВА | 59,6 |  |  | КЛ 6-10 кВ город (1 фидер) | 11.108
| Безенчукский район | [34 empty] | КЛ 6-10 кВ район(2 фидера) | 9.656
11 | Реконструкция ЗТП 1302/400 Ф-13 пс Западная с заменой ТМ, ячеек ЩО-70(5шт), ячеек КСО(3шт.), двух КЛ-10кВ ввода в ЗТП от опоры 1300/40 Ф-13 пс Западная, КЛ-10кВ питания ТМ | [8 empty] | 0,15 каждая | [14 empty] | 8.0322 | Договор КП № 1743 от 30.09.2009г. | 69 |  | 16000814 | п. Безенчук | 400 | 400 | 12 |  |  | КЛ 6-10 кВ район(1 фидер) | 4.678
12 | Реконструкция оборудования РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ ЗТП 2008/2*250 кВА с заменой трансформатора и установкой второго тр-ра | [23 empty] | 12.2066 | Договор КП № 1743 от 30.09.2009г. | 88 | Школа №4 | 16000595 | п. Безенчук | 2*250 | 2*250 | 29 |  |  | КТП 2х630 кВА | 4.098
13 | Реконструкция оборудования РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ ЗТП 2021/2*250 кВА с заменой трансформаторов | [23 empty] | 13.0958 | Договор КП № 1743 от 30.09.2009г. | 90 |  | 16000458 | п. Безенчук | 2*250 | 2*250 | 33 |  |  | КТП 2х160 кВА | 3.097
14 | Реконструкция КЛ-10кВ Ф-14 ПС 35/10 кВ Западная от ЗТП 1419/2*400 кВА до ЗТП 1420 | [8 empty] | 0,48 | [14 empty] | 5.3318 | Договор КП № 1743 от 30.09.2009г. | 6 |  | 16000659 | п.г.т. Безенчук | [5 empty] | КТП 2х400 кВА | 3.931
15 | Реконструкция КЛ-10кВ Ф-20 ПС 35/10 кВЗападная от ЗТП 2001/250 кВА до ЗТП 2002/400 кВА | [8 empty] | 0,425 | [14 empty] | 4.7209 | Договор КП № 1743 от 30.09.2009г. | 17 |  | 16000656 | п.г.т. Безенчук | [5 empty] | БКТП 630 кВА | 8.2
16 | Реконструкция КЛ-10кВ Ф-20 ПС 35/10 кВ Западная от ЗТП 2003/2*250 кВА до ЗТП 2004/2*160 кВА | [8 empty] | 0,305 | [14 empty] | 3.3879 | Договор КП № 1743 от 30.09.2009г. | 20 |  | 16000650 | п.г.т. Безенчук | [5 empty] | ктп 25 кВА | 0.902
17 | Реконструкция КЛ-10кВ Ф-20 ПС 35/10 кВ Западная от ЗТП 2004/2*160 кВА до ЗТП 2021/2*250 кВА | [8 empty] | 0,25 | [14 empty] | 2.777 | Договор КП № 1743 от 30.09.2009г. | 21 |  | 16000661 | п.г.т. Безенчук | [5 empty] | КТП 2х250 кВА | 3.797
18 | Реконструкция КЛ-10кВ Ф-14 ПС 35/10 кВ Западная от ЗТП 2004/2*160 кВА до ЗТП 1423/2*250 кВА | [8 empty] | 0,25 | [14 empty] | 2.777 | Договор КП № 1743 от 30.09.2009г. | 22 | детский сад | 16000655 | п.г.т. Безенчук | [5 empty] | БКТП 400 кВА | 7.163
19 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП 1902/400 кВА | [8 empty] | 1,055 | [14 empty] | 7.8566 | Договор КП № 1743 от 30.09.2009г. | 32 |  | 16000901, 16000902 | п.г.т. Безенчук | [5 empty] | КТП 2х1000 кВА | 4.499
20 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП 1423/2*250 кВА | [8 empty] | 1,46 | [14 empty] | 10.8726 | Договор КП № 1743 от 30.09.2009г. | 35 | детский сад | 16000630 | п.г.т. Безенчук
21 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП 2004/2*160 кВА | [8 empty] | 0,6 | [14 empty] | 4.4682 | Договор КП № 1743 от 30.09.2009г. | 36 | детский сад | 16000619 | п.г.т. Безенчук
22 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП 1905/400 кВА | [8 empty] | 0,3 | [14 empty] | 2.2341 | Договор КП № 1743 от 30.09.2009г. | 37 |  | 16000460 | п.г.т. Безенчук
23 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП 2003/250 кВА ( до МКД ул. Советская 164А) | [8 empty] | 0,18 | [14 empty] | 1.3405 | Договор КП № 1743 от 30.09.2009г. | 39 |  | 16000631 | п.г.т. Безенчук
24 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-4 (ЗТП 806/400 кВА Ф-8 ПС Переволоки) | [8 empty] | 0,9 | [14 empty] | 6.7023 | Договор КП № 1743 от 30.09.2009г. | 44 |  | 16000628 | п.г.т. Безенчук
25 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6 (ЗТП 811/250 кВА Ф-8 ПС Переволоки) | [8 empty] | 0,4 | [14 empty] | 2.9788 | Договор КП № 1743 от 30.09.2009г. | 45 |  | 16000625 | п.г.т. Безенчук
26 | Реконструкция ЗТП 1917/400 кВА Ф-19 пс Западная (по договору ЗТП 621/400 кВА Ф-6 пс Безенчук-тяговая) с заменой ячеек ЩО-70 (6 шт.), КСО (4шт.), ТМ, кабеля 10кВ питания ТМ . | [23 empty] | 8.3003 | Договор КП № 1743 от 30.09.2009г. | 100 |  | 16000608 | п.г.т. Безенчук | 400 | 400 | 25
27 | Реконструкция КТП 2902/160 с заменой КТП | [23 empty] | 1.044 | Договор КП № 1743 от 30.09.2009г. | 136 | Школа | 16000686 | п. Переволоки | 160 | 160 | 8
28 | Реконструкция КТП 503/250 кВА Ф-5 ОРУ-1-10кВ с заменой КТП | [23 empty] | 2.146 | Договор КП № 1743 от 30.09.2009г. | 146 | КНС | 16000693 | п.г.т. Безенчук | 250 | 250 | 4
29 | Реконструкция КТП 1604/250 кВА с заменой КТП | [23 empty] | 2.146 | Договор КП № 1743 от 30.09.2009г. | 153 |  | 16000674 | п.г.т. Безенчук | 250 | 250 | 23
30 | Реконструкция КТП 401/250 кВА с заменой КТП | [23 empty] | 2.146 | Договор КП № 1743 от 30.09.2009г. | 158 |  | 16000723 | п. Преображенка | 250 | 250 | 12
31 | Реконструкция КТП 403/250 кВА с заменой КТП | [23 empty] | 2.146 | Договор КП № 1743 от 30.09.2009г. | 156 |  | 16000690 | п. Преображенка | 250 | 250 | 13
32 | Реконструкция КТП 407/160 кВА с заменой КТП | [23 empty] | 1.044 | Договор КП № 1743 от 30.09.2009г. | 171 |  | 16000692 | ст. Звезда | 160 | 160 | 14
33 | Реконструкция КТП 713/160 кВА с заменой КТП | [23 empty] | 1.044 | Договор КП № 1743 от 30.09.2009г. | 159 | водозабор | 16000718 | п. Осинки | 160 | 160 | 15
34 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП 2001/250 кВА (до МКД Ул. Центральная дома № 103 и № 105) | [8 empty] | 2*0,15 | [14 empty] | 2.2341 | Договор КП № 1743 от 30.09.2009г. | 42 |  | б/н | п.г.т. Безенчук
г.о. Жигулевск
35 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-63 ПС 110/35/6 "Ремзавод" от ТП Рз 63-104 до ТП Рз 62-106, от ТП Рз 63-104 до ТП Рз 63-105, от ТП Рз 63-103 до ТП Рз 63-118, от ТП Рз 63-103 до ТП Рз 63-117, от ТП Рз 63-118 до ТП Рз 63-102, от ТП Рз 63-117 до ТП Рз 63-102 | [8 empty] | 1.9 | [14 empty] | 21.1052 | договор КП №198/11/2900 от 08.08.11 г. приложение № 1 | 25, 26, 28 |  | 29002323, 29002034, 29000803, 29002274, 29002324 | г. Жигулевск, ул. Репина, ул. Пролетарская, ул. Морквашинская, ул. Транспортная, пер. Механический. | _ | _ | _ | _
36 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-6 ПС 110/6 "ЖЭТЗ" | [8 empty] | 3.8 | [14 empty] | 42.2104 | договор БП № 7Ж | 212 | Котельная № 13 | 29002267 | г.Жигулевск, мкр. В-3, Молодежный проспект, ул. Радиозаводская | _ | _ | _ | _
37 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-19 ПС 110/6 "ЖЭТЗ" от ТП ЖТ 19-121 до КТП Жт 19-133 | [8 empty] | 1.34 | [14 empty] | 14.8847 | договор БП № 7Ж | 233 | Рынок,магазины | 29001068 | г.Жигулевск, Молодежный проспект | _ | _ | _ | _
38 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/6 "ЖЭТЗ"от ТП Жт 5-120 до КТП Жт 19-133 | [8 empty] | 1.4 | [14 empty] | 15.5512 | договор БП № 7Ж | 245 | Рынок,магазины,быт | 29001069 | г.Жигулевск, ул.Радиозаводская, Молодежный проспект | _ | _ | _ | _
39 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 "Зольное" с заменой ВЛ | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 3.738 | договор БП № 7Ж | 318 | Школа № 2, д/с"Чайка", Арт. Скважина. | 29001075 | г.о.Жигулевск, с.Солнечная Поляна | _ | _ | _ | _
40 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 110/6 "ЖЭТЗ" | [8 empty] | 2.4 | [14 empty] | 8.9712 | договор КП №198/11/2900 от 08.08.11 г. приложение № 1 | 4 | КДЦ, магазины, быт | 29001109 | г.Жигулевск, ул.Луговая, ул.Вокзальная | _ | _ | _ | _
41 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-12 от ТП Жт 12-123 до ТП Жт 12-176 ПС 110/6 "ЖЭТЗ" | [8 empty] | 0.6 | [14 empty] | 6.6648 | договор КП №198/11/2900 от 08.08.11 г. приложение № 1 | 3 | КДЦ, магазины, быт | 29001112 | г.Жигулевск, ул.Вокзальная | _ | _ | _ | _
42 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-18 от ТП РП-1 до ТП РП 18-01, от ТП РП 18-01 до ТП РП 18-02, от ТП РП 18-07 до ТП Рп 18-08, от ТП РП 18-08 до ТП Ж 1-78 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 11.108 | договор БП № 7Ж | 109 | магазины, д/с "Малыш", гидрометцентр, стадион "Кристалл", школа №7, Дворец Культуры, ЦГБ, котельная | 29002019 | г.Жигулевск, ул.Пирогова, ул. Мира, ул.Пушкина, Больничный переулок. | _ | _ | _ | _
43 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП РП 18-02/400 кВА | [8 empty] | 0.35 | [14 empty] | 2.6064 | договор БП № 7Ж | 121, 123, 167 | Дом Культуры | 29002156 | г.Жигулевск, ул.Пирогова, ул. Ленинградская | 400 | 400 | 24.65 | 400 (без увеличения)
44 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП Рз 55-19/2х400 кВА | [8 empty] | 1.41 | [14 empty] | 10.5003 | договор БП № 7Ж | 353,354, 355,357, 360, 361, 363, | д/с "Красная Шапочка", РНС | 29002713, 29002646, 29002647, 29002649, 29002652, 29002137 | г.Жигулевск, ул.Комсомольская, ул. Самарская | 2х400 | 2х400 | 33.09 | 2х400 (без увеличения)
45 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП М 35-52/630 кВА | [8 empty] | 1.52 | [14 empty] | 11.3194 | договор БП № 7Ж | 210 | Магазины, д/с "Аленушка" | 29002093 | г.Жигулевск, мкр. Моркваши, ул.Морквашинская, ул.Промышленная | 630 | 630 | 18.26 | 630 (без увеличения)
46 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-7 от ТП Яб 7-04 до РУ ЖСМ 12-04, от ТП Яб 7-16 до ТП Яб 7-02, ТП Яб 7-16 до ТП Яб 7-04 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 11.108 | договор БП № 7Ж | 495 | быт | 29002680 | г.Жигулевск, мкр. Яблоневый Овраг, ул.Энергетиков | _ | _ | _ | _
47 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-12 от ТП ЖСМ 12-06 до ТП ЖСМ 12-01, от ТП ЖСМ 12-01 до ТП Яб 7-02 с заменой ячеек КСО | [8 empty] | 0.5 | [14 empty] | 13.4226 | договор КП №198/11/2900 от 08.08.11 г. приложение № 1 | 54 | Дворец Культуры, стадион, церковь, быт | 29002307 | г.Жигулевск, мкр. Яблоневый Овраг, ул.Энергетиков | _ | _ | _ | _
48 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-31 от ТП М 31-128 до КТП М 31-28, от КТП М 31-28 до КТП М 31-127, от КТП М 31-127 до ТП М 31-128 | [8 empty] | 0.22 | [14 empty] | 2.4438 | договор КП №198/11/2900 от 08.08.11 г. приложение № 1 | 32 | Быт, магазины, спасательная станция | 29002268 | г.Жигулевск, ул.Майская, ул.Солнечная, ул.Набережная | _ | _ | _ | _
49 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-23 от ТПРП 23-17 до ТПРП 23-21, от ТПРП 23-21 до ТПРП 23-18, от ТПРП 23-18 до ТПРП 23-12, от ТПРП 23-11 до ТПРП 23-10, от ТПРП 23-10 до ТП Б 15-09 | [8 empty] | 1.8 | [14 empty] | 19.9944 | договор БП № 7Ж | 107 | Школа № 3, д/с "Жемчужинка", детская поликлиника, магазины, хлебзавод | 29002316 | г.Жигулевск, ул.Мира, ул. Самарская, ул.Почтовая, ул.Фурманова, ул.Ленина, ул.Интернационалистов | _ | _ | _ | _
50 | Реконструкция КТП М 35-02/2х630 кВА с заменой КТП | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 4.098 | договор БП № 7Ж | 551 | Быт | 29001101 | г.Жигулевск, ул.Пролетарская | 2х630 | 2х630 | Т1 - 9,95 Т2 - 12,94 | 2х630 (без увеличения)
51 | Реконструкция КТП РП 23-11/2х250 кВА с заменой КТП | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 3.797 | договор БП № 7Ж | 6 | Магазины, быт | 29002569 | г.Жигулевск, ул.Фурманова, ул.Интернационалистов | 2х250 | 2х250 | Т1 - 27,08 Т2 - 19,72 | 2х250 (без увеличения)
52 | Реконструкция КТП Жт 19-133/2х1000 кВА с заменой КТП | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 4.499 | по тех присоединению | б/н | Магазины, быт | 20318 | г.Жигулевск, ул.Отрадная, Молодежный проспект | 2х1000 | 2х1000 | Т1 - 5,7 Т2 - 7,3 | 2х1000 (без увеличения)
53 | Реконструкция КТП Гл 7-12/ 100 кВА с заменой на КТП П 6/0,4 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 2.146 | по тех присоединению | б/н | Быт | 29002604 | г.Жигулевск, с/о "Связь-2" | 250 | 250 | 25.4 | 250 (без увеличения)
54 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП Ж 26-112 с установкой нового КРУН-6 кВ; КЛ-6 кВ Ф-11 ПС 110/35/6 "Жигулевская" | [8 empty] | 1,5 | [14 empty] | 17.9734 | договор БП № 7Ж | 293 | Водозабо, пекарня, быт | 29001063, 29001032, | г.Жигулевск, мкр. Г-1, ул. Спортивная, Водозабор | _ | _ | _ | _
55 | Реконструкция КТП Гл 9-07/160 кВА с заменой КТП | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 1.044 | договор БП № 4009 от 14.05.13. | 1.1. | Дачи | 29002786 | г.Жигулевск, СНТ "Жигули-228" | 160 | 160 | 15,7 | 160 (без увеличения)
56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ос 402/630+250 кВА с заменой КТП | [8 empty] | 2 | [14 empty] | 13.955 | договор КП №8758 от 19.05.20 г. | 1.1.1. | Дачи | пока нет | Ставропольский район, с. Ермаково, СНТ "Волжские Зори" | 2х400 | 2х400 | Т1 - 33,3 Т2 - 18,7 | 2х400 (без увеличения)
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Жт 1-403/100 кВА с заменой КТП | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 6.01 | договор КП №7732 от 30.12.19 г. | 1.1.2. | Дачи | пока нет | г.Жигулевск, СНТ "Радиотехник-1" | 100 | 100 | 58,1 | 100 (без увеличения)
58 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС 35/6 "Глинкарьер" с заменой КТП Гл 7-09/100 кВА | [8 empty] | 0,3 | [14 empty] | 2.5016 | договор КП №198/11/2900 от 08.08.11 г. приложение № 1 | 48.49 | Дачи | 00022324, 29002265 | г.оЖигулевск ул.Ново-Самарская СНТ "Нефтяник" | 100 | 100 | 60.9 | 100 (без увеличения)
59 | Реконструкция КТП З 501/400 кВА с заменой КТП | [8 empty] | _ | [14 empty] | 2.277 | договор БП № 7Ж | 154 | Пожарная часть, сбербанк, арт скважина, быт | 00021258 | г.о Жигулевск с.Солнечная Поляна ул. М.Горьког | 400 | 400 | 23.72 | 400 (без увеличения)
60 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП Жт 19-121/2х400 кВА | [8 empty] | 0,9 | [14 empty] | 6.7023 | договор БП № 7Ж | 270 | Быт | 29002113 | г.Жигулевск, ул. Радиозаводская | 2х400 | 2х400
61 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП Ж 3-68/2х250 кВА | [8 empty] | 0,8 | [14 empty] | 5.9576 | договор БП № 7Ж | 15, 202, 375, 376, 377, 379, 378 | Быт, ЦТП | 29002363, 29002365, 29002135, 29002645, 29002648, 29002366, 29002364, 29002715, 00020169 | г.Жигулевск, мкр.Г-1 | 2х250 | 2х250
62 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП Жт 12-123/2х400 кВА | [8 empty] | 1,0 | [14 empty] | 7.447 | договор БП № 7Ж | 25, 204, 271, 298, 300, 513 | КДЦ, быт, магазины | 29002457, 29002338, 29002104 | г.Жигулевск, ул. Вокзальная | 2х400 | 2х400
63 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП Жт 12-176/2х400 кВА | [8 empty] | 1,3 | [14 empty] | 9.6811 | договор БП № 7Ж | 231 | Магазины, быт, котельная № 7 | 29002080 | г.Жигулевск, ул. Вокзальная | 2х400 | 2х400
Клявлинский район
64 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП КЛВ 1202/160 кВА | [8 empty] | 1.041 | [14 empty] | 5.2175 | Договор БП №30/С от 05.05.2006г. | П.24(ВЛ) | Детский сад: "Алёнушка"; "Прометей" | 03000054(ВЛ) | ст. Клявлино | 160 | 160 | 35% | Без увеличения мощности
65 | Реконструкция отпайки ВЛ-10 кВ от Ф.КЛВ-1215 | [8 empty] | 0.6 | [14 empty] | 2.2428 | Договор БП №30/С от 05.05.2006г.Д/С №6 | П/П №1(ВЛ) | нет | 03000252(ВЛ) | ст. Клявлино
Красноярский район
66 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РАК 403 | [8 empty] | 2,2 | [14 empty] | 11.0264 | новый, договор на аренду недвиживаемого имущевства № 5649/1894 | Пункт №1
67 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЯР 1036/250 кВА с заменой КТП | [8 empty] | 2,0 | [14 empty] | 12.17 | Договор БП № 4691 | Пункт № 2,3
68 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-КЯР-10 | [8 empty] | 2,6 | [14 empty] | 9.7188 | Договор БП № 4691 | Пункт №1
69 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-ЦАР-5 | [8 empty] | 0,8 | [14 empty] | 2.9904 | Договор БП № 2556 | Пункт №1 |  | 13001620 37015578 13001553
70 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП ДСК 6032 | [8 empty] | 1,3 | [14 empty] | 6.5156 | доп.соглашение №5 к договору 4005 | Пункт №1 |  | 37013089
71 | Реконструкция отпайки ВЛ-10 кВ Ф-КЯР-3 в сторону КТП 334/250 кВА с заменой КТП | [8 empty] | 1,1 | [14 empty] | 7.6592 | Договор БП № 3903 | Пункт №1 |  | 13000627 13000620
72 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-ЦАР-7 | [8 empty] | 0,1 | [14 empty] | 0.4678 | Договор БП № 3685 | Пункт №1 |  | 13000606
г.о. Новокуйбышевск
73 | Реконструкция КВЛИ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-185 СНТ СН"Гвардеец" | [8 empty] | вл-1,55, кл-0,035 | [14 empty] | 8.0292 |  | Пункт №1.3, 1.4 | отсутствуют | отсутствует
г.о. Октябрьск
74 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-105 | [8 empty] | 0.65 | [14 empty] | 4.8406 | БП № 7838 от 23.05.16 (доп.соглашение №4 от 08.11.17) | _______ | осв. ГБУЗ СО «Октябрьская ЦГБ» | 37013268 | г. Октябрьск | ___ | ___ | ___ | ___
75 | Реконструкция КТП-4 6/0,4 кВ / 1х250 кВА, ф.10 ПС 35/6 кВ "Октябрьск" | [23 empty] | 2.277 | ДА № б/н от 10.08.11 | п. 3 (прил. 2) | Насосная № 1 | 10005122 | г. Октябрьск | 400 | ___ | 16 | ___
76 | Реконструкция КТП-82 6/0,4 кВ / 1х160 кВА, ф.19 ПС 35/6 кВ "Октябрьск" | [23 empty] | 2.277 | ДА № б/н от 10.08.11 | п. 88 | БЫТ | 10005159 10005027 | г. Октябрьск | 400 | ___ | 9.5 | ___
77 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 Ок / 250 кВА, Ф13, ПС 35/6 кВ "Октябрьск" | [8 empty] | 2.563 | 2.563 | [13 empty] | 12.8458 | ДА № б/н от 10.08.11 | п. 140 | БЫТ | 10004886 | г. Октябрьск | ___ | ___ | ___ | ___
78 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от опоры № 6 КТП №7 до ВРУ-0,4кВ котельной №8, г. Октябрьск, ул. Красногорская | [8 empty] | 0.02 | 0.02 | [13 empty] | 0.10024 | БП № 7838 от 23.05.16 (доп.соглашение №2 от 05.04.17) | _______ | Котельная № 8 | 37012669 | г. Октябрьск | ___ | ___ | ___ | ___
79 | Реконструкция КЛ от закрытой ТП № 69 до ул.Ленина, 90 | [8 empty] | 0.06 | 0.06 | [14 empty] | ДА № б/н от 10.08.11 | п. 172 (прил. 2) | БЫТ | 10005055 | г. Октябрьск | ___ | ___ | ___ | ___
80 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-10 до КТП-55 | [8 empty] | 0.4 | 0.04 | [13 empty] | 4.4432 | ДА № б/н от 10.08.11 | п. 156 (прил. 2) | Насосная № 2; Детский сад № 2 | 10005044 | г. Октябрьск | ___ | ___ | ___ | ___
81 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП №57 до ТП № 66 | [8 empty] | 0.237 | 0.237 | [13 empty] | 2.6326 | ДА № б/н от 10.08.11 | п. 155 (прил. 2) | Городскойц суд; Насосная № 10; ЗАГС; Администрация; ГБУЗ СО «Октябрьская ЦГБ»; Детский сад № 8; ГБОУ СОШ № 8 | 10005062 | г. Октябрьск | ___ | ___ | ___ | ___
82 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП №64 до ТП №65 | [8 empty] | 0.34 | 0.34 | [13 empty] | 3.7767 | ДА № б/н от 10.08.11 | п. 163 (прил. 2) | ДК Октябрьский; АТС; Котельная (резервное питание) | 10005066 | г. Октябрьск | ___ | ___ | ___ | ___
83 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП Швейная ф-ка до ТП №69 | [8 empty] | 0.055 | 0.055 | [13 empty] | 0.61094 | ДА № б/н от 10.08.11 | п. 153 (прил. 2) | Швейная фабрика | 10005067 | г. Октябрьск | ___ | ___ | ___ | ___
84 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП №66 ф.13 ПС 35/6 кВ "Октябрьск" до ул. Аносова, 51 | [8 empty] | 0.05 | 0.05 | [13 empty] | 0.37235 | ДА № б/н от 10.08.11 | п. 174 (прил. 2) | БЫТ | 10005073 | г. Октябрьск | ___ | ___ | ___ | ___
85 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-51 6/0,4 кВ / 2х400 кВА, ф.13 ПС 35/6 кВ "Октябрьск" по ул. Гая к Швейному дому | [8 empty] | 0.12 | 0.12 | [13 empty] | 0.89364 | ДА № б/н от 10.08.11 | п. 180 (прил. 2) | БЫТ | 10005074 | г. Октябрьск | ___ | ___ | ___ | ___
86 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-52, Ф.4 ПС 35/6 кВ "Октябрьск" до щитка ДК Железнодорожник | [8 empty] | 0.03 | 0.03 | [13 empty] | 0.22341 | ДА № б/н от 10.08.11 | п. 173 (прил. 2) | ДК Железнодорожник | 10005070 | г. Октябрьск | ___ | ___ | ___ | ___
87 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-60 РУ-0,4кВ к нежилому пом. в жил. доме по ул. Ленина, 43, г.о. Октябрьск | [8 empty] | 0.043 | 0.043 | [13 empty] | 0.32022 | БП № 2052 от 29.12.17 | _______ | БЫТ | 37013403 | г. Октябрьск | ___ | ___ | ___ | ___
88 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от КТП-106 до опоры № 1, г. Октябрьск, ул. Пролетарская | [8 empty] | 0.015 | 0.015 | [13 empty] | 0.1117 | БП № 7838 от 23.05.16 (доп.соглашение №2 от 05.04.17) | _______ | БЫТ | 37012666 | г. Октябрьск | ___ | ___ | ___ | ___
89 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от опоры № 2 КТП-106 до ВРУ-0,4кВ пр. Котельной №7, г. Октябрьск | [8 empty] | 0.08 | 0.08 | [13 empty] | 0.59576 | БП № 7838 от 23.05.16 (доп.соглашение №2 от 05.04.17) | _______ | Котельная № 7 | 37012668 | г. Октябрьск | ___ | ___ | ___ | ___
90 | Реконструкция КТП-18 6/0,4 кВ / 1х250 кВА, ф.19 ПС 35/6 кВ "Октябрьск" | [23 empty] | 2.146 | ДА № б/н от 10.08.11 | п. 54 | Стадион Локоматив | 10004971 | г. Октябрьск | 250 | ___ | 68 | ___
91 | Реконструкция КТП-26 6/0,4 кВ / 1х160 кВА, ф.23 ПС 35/6 кВ "Октябрьск" | [23 empty] | 1.044 | ДА № б/н от 10.08.11 | п. 67 | БЫТ | 10004978 | г. Октябрьск | 160 | ___ | 68 | ___
92 | Реконструкция КТП-27 6/0,4 кВ / 1х250 кВА, ф.19 ПС 35/6 кВ "Октябрьск" | [23 empty] | 2.146 | ДА № б/н от 10.08.11 | п. 68 | БЫТ | 10004979 | г. Октябрьск | 250 | ___ | 50 | ___
93 | Реконструкция КТП-28 6/0,4 кВ / 1х250 кВА, ф.19 ПС 35/6 кВ "Октябрьск" | [23 empty] | 2.146 | ДА № б/н от 10.08.11 | п. 2 (прил. 2) | ПАНСИОНАТ ВЕТЕРАНЫ ТРУДА | 10005143 | г. Октябрьск | 250 | ___ | 87 | ___
94 | Реконструкция КТП-33 6/0,4 кВ / 1х250 кВА, ф.19 ПС 35/6 кВ "Октябрьск" | [23 empty] | 2.146 | ДА № б/н от 10.08.11 | п. 74 | БЫТ | 10004984 | г. Октябрьск | 250 | ___ | 80 | ___
95 | Реконструкция КТП-43 6/0,4 кВ / 1х160 кВА, ф.16 ПС 35/6 кВ "Октябрьск" | [23 empty] | 2.146 | ДА № б/н от 10.08.11 | п. 79 | АО "ССК" Октябрьский участок | 10004993 | г. Октябрьск | 250 | ___ | 16 | ___
96 | Реконструкция КТП-48 6/0,4 кВ / 1х160 кВА, ф.19 ПС 35/6 кВ "Октябрьск" | [23 empty] | 2.146 | ДА № б/н от 10.08.11 | п. 82 | Пожарное депо; ветеринарная станция | 10005149 10004998 | г. Октябрьск | 250 | ___ | 18 | ___
97 | Реконструкция КТП-55 6/0,4 кВ / 1х250 кВА, ф.4 ПС 35/6 кВ "Октябрьск" | [23 empty] | 2.146 | ДА № б/н от 10.08.11 | п. 61 | Детский сад № 2 | 10005005 10005150 | г. Октябрьск | 400 | ___ | 19 | ___
98 | Реконструкция КТП-58 6/0,4 кВ / 1х250 кВА, ф.10 ПС 35/6 кВ "Октябрьск" | [23 empty] | 2.146 | ДА № б/н от 10.08.11 | п. 62 | БЫТ | 10005008 10005151 | г. Октябрьск | 250 | ___ | 44 | ___
99 | Реконструкция КТП-7 6/0,4 кВ / 1х160 кВА, ф.10 ПС 35/6 кВ "Октябрьск" | [23 empty] | 1.044 | ДА № б/н от 10.08.11 | п. 64 | ГБОУ ООШ № 2; Детский сад | 10004963 | г. Октябрьск | 160 | ___ | 43 | ___
100 | Реконструкция КТП-72 6/0,4 кВ / 1х100 кВА, ф.6 ПС 110/10/6 кВ "Правая Волга" | [23 empty] | 0.998 | ДА № б/н от 10.08.11 | п. 85 | Скважина | 10005020 10005154 | г. Октябрьск | 100 | АО РЖД | 22 | ___
101 | Реконструкция КТП-79 6/0,4 кВ / 1х160 кВА, ф.4 ПС 35/6 кВ "Октябрьск" | [23 empty] | 1.044 | ДА № б/н от 10.08.11 | п. 87 | Газовая заправка | 10005026 10005157 | г. Октябрьск | 160 | ___ | 61 | ___
102 | Реконструкция КТП-83 6/0,4 кВ / 1х160 кВА, ф.5 ПС 110/10/6 кВ "Правая Волга" | [23 empty] | 1.044 | ДА № б/н от 10.08.11 | п. 89 | Скважина | 10005028 10005160 | г. Октябрьск | 160 | АО РЖД | 41 | ___
103 | Реконструкция КТП-88 6/0,4 кВ / 1х250 кВА, ф.6 ПС 110/10/6 кВ "Правая Волга" | [23 empty] | 2.146 | ДА № б/н от 10.08.11 | п. 92 | Котельная № 2 | 10005032 10005163 | г. Октябрьск | 250 | АО РЖД | 24 | ___
104 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-40 Ок / 250 кВА, Ф6, ПС 110/10/6 кВ "Правая Волга" | [8 empty] | 2.78 | 2.78 | [13 empty] | 13.9334 | ДА № б/н от 10.08.11 | п. 122 | БЫТ | 10004955 | г. Октябрьск | ___ | ___ | ___ | ___
105 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 Ок / 250 кВА, Ф23, ПС 35/6 кВ "Октябрьск" | [8 empty] | 2 | 0.805 | [13 empty] | 10.024 | ДА № б/н от 10.08.11 | п. 144 | Детский сад № 13 | 10004911 | г. Октябрьск | ___ | ___ | ___ | ___
г.о. Отрадный
106 | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП НО 1107/250 (ТП-28) | [8 empty] | малогаб ячейки | [14 empty] | 10.2069 |  |  | Межрайонная ИФНС РФ № 14, мчс | 30002190, 30002123 | г.Отрадный, ул.Советская, около дома № 86 | 250 |  | 17.4
107 | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП СОЛ 105/250 (ТП-46) | [8 empty] | малогаб ячейки | [14 empty] | 7.4377 |  |  |  | 30002200, 30002134 | Советская-93 | 250 |  | 50,2; 23,6
108 | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП СОЛ 202/250 (ТП-43) | [8 empty] | малогаб ячейки | [14 empty] | 8.4732 |  |  | Уч. Центр. Самаранефтегаз | 30002197, 30002131 | Сабирзянова-22 | 250 |  | 36,8; 0
109 | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП СОЛ 304/2*400 (ТП-23) | [8 empty] | малогаб ячейки | [14 empty] | 10.9498 |  |  | Администрация города | 30002185, 3000219 | Отрадная 15а-21 | 2/400 |  | 13,8; 20,8
110 | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП МУХ 204/400 (ТП-64) | [8 empty] | малогаб ячейки | [14 empty] | 7.8309 |  |  | Пож. Депо | 30002214, 30002149 | Центральная-6 | 400 |  | 11,6; 0
111 | Реконструкция ЗТП Сол 102/315+400 с заменой трансформатора 315 кВА | [23 empty] | 2.277 |  |  | Школа №7 | 30002063 | Отрадная-7 | 315/400
112 | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ЗТП НО 1106/160 (ТП-53) | [8 empty] | малогаб ячейки | [14 empty] | 5.8503 |  |  |  | 30002206.3 | Советская 97 | 160 |  | 34.1
Приволжский район
113 | Реконструкция ВЛ - 0,4кВ от КТП Пр 612/160 кВА с заменой КТП | [8 empty] | 1,880 | [14 empty] | 10.4666 | Договор №9 безвозмездного пользования от 25.12.2006г. | п. 119 (ВЛ) п.208 (КТП) п.250 (Тр-р) | нет | 15000274 (ВЛ 0,4кВ Ф1) 15000285 (ВЛ 0,4кВ Ф2) 15000275 (КТП) | Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье | 160кВА | 160кВА | 30% | нет
114 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-3 ПС 110/10кВ Обшаровка, участок №322/1-322/7 | [8 empty] | 0,300 | [14 empty] | 1.1214 |  |  | нет | 15000269 (ВЛ) | Самарская область, Приволжский район, с. Обшаровка
115 | Реконвструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Обш 322/100кВА с заменой КТП | [8 empty] | 0,490 | [14 empty] | 3.4539 |  |  | нет | 15000271 (ВЛ) 15000270 (КТП) | Самарская область, Приволжский район, с. Обшаровка | 100кВА | 100кВА | 25% | нет
г.о. Самара
116 | Реконструкция ТП-6179 | [23 empty] | 17.4518 |  |  | Жилье | 00014553; 00014554 |  |  |  | 42 |  | Морально-устаревшее оборудование
г.о. Самара
117 | Реконструкция оборудования в РУ-10 кВ, РУ-6 кВ ТП-2031/2х250 кВА | [23 empty] | 14.0074 | 000174 М от 17.12.1997 |  |  | 00013943 | г. Самара ул. Ленинская 50а
118 | Реконструкция ТП-2930 Замена РУ-0,4кВ на ячейки ЩО-70 | [23 empty] | 2.923 | Собственность |  |  | 00002443 | г. Самара ул. К. Маркса 19
119 | Реконструкция ТП-2931 Замена РУ-0,4кВ на ячейки ЩО-70 | [23 empty] | 2.923 | Собственность |  |  | 00002460 | г. Самара ул. К. Маркса 13
120 | Реконструкция ТП-2486/400 кВА с заменой на БКТП 400 кВА | [23 empty] | 7.163 | 000174 М от 17.12.1997 |  |  | 00016543 | г. Самара ул. Речная 2 | 400кВА |  | 15,9 | без увеличения
121 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-2009--ТП-2459 | [8 empty] | 0,81 | [14 empty] | 8.9975 | 000174 М от 17.12.1997 |  |  | 00011995
122 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-2772--ТП-2273 | [8 empty] | 0,5 | [14 empty] | 5.554 | 000174 М от 17.12.1997 |  |  | 00011520
123 | Реконструкция ТП-1515 | [23 empty] | 18.4725 | 000174 М от 17.12.1997 АР ЭСХ (СГЭС) аренда имущественного комплекса | 12146 | Детский сад №347; Детский сад №290 | 00013765 | Мориса Тореза 75 |  |  | 30
124 | Реконструкция ТП-1284 | [23 empty] | 6.0996 |  |  |  | 00022099 | г.Самара, тер.Барбошина поляна, 9 просека |  |  | 20
125 | Реконструкция КТП-3218 |  |  | 000174 М от 17.12.1997 АР ЭСХ (СГЭС) аренда имущественного комплекса |  | котельная дет.сад | 13535 | г.Самара пос.Зубчаниновка ул.Грибоедова,16 | 630 |  | 80% | увеличение нагрузки | 10/0,4 | устаревшее оборудование | [10 empty] | 2.99 | 000174 М от 17.12.1997 АР ЭСХ (СГЭС) аренда имущественного комплекса |  | котельная дет.сад | 00013535 | г.Самара пос.Зубчаниновка ул.Грибоедова,16 | 630 |  | 80% | увеличение нагрузки | устаревшее оборудование
126 | Реконструкция КТП-3019 |  |  | собственное |  | котельная | 3873 | г.Самара пос.Зубчаниновка ул.Архитектурная,64 | 630 | 400 | 80% | увеличение нагрузки | 10/0,4 | устаревшее оборудование | [10 empty] | 2.99 | собственное |  | котельная | 00003873 | г.Самара пос.Зубчаниновка ул.Архитектурная,64 | 630 | 400 | 80% | увеличение нагрузки | устаревшее оборудование
127 | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ РП-423 с заменой двух силовых трансформаторов |  |  | Дог.аренды № 04/2013/4158 от 01.08.2013г. |  |  | 18197 | п.Сух.Самарка ул.Белорусская |  |  |  | Дог.аренды № 04/2013/4158 от 01.08.2013г. |  |  | 18197 | п.Сух.Самарка ул.Белорусская | [8 empty] | 2.277 | Дог.аренды № 04/2013/4158 от 01.08.2013г. |  |  | 00018197 | п.Сух.Самарка ул.Белорусская
128 | Реконструкция оборудования РУ 0.4кВ РП-423 с заменой двух силовых трансформаторов |  |  | Дог.аренды № 04/2013/4158 от 01.08.2013г. |  |  | 13611 | п.Сух.Самарка ул.Белорусская |  |  |  | Дог.аренды № 04/2013/4158 от 01.08.2013г. |  |  | 13611 | п.Сух.Самарка ул.Белорусская | [8 empty] | 2.146 | Дог.аренды № 04/2013/4158 от 01.08.2013г. |  |  | 00013611 | п.Сух.Самарка ул.Белорусская
129 | Реконструкция оборудования РУ-6, РУ 0.4КВ в РП-426 |  |  | 000174 М от 17.12.1997 АР ЭСХ (СГЭС) аренда имущественного комплекса |  |  | 18198 | г.Самара, ул.Калининградская |  |  |  | 000174 М от 17.12.1997 АР ЭСХ (СГЭС) аренда имущественного комплекса |  |  | 18198 | г.Самара, ул.Калининградская | [8 empty] | 5.5539 | 000174 М от 17.12.1997 АР ЭСХ (СГЭС) аренда имущественного комплекса |  |  | 00018198 | г.Самара, ул.Калининградская
130 | Реконструкция оборудования РУ-6, РУ 0.4 кВ ТП-4568 с заменой двух силовых трансформаторов |  |  | 000174 М от 17.12.1997 АР ЭСХ (СГЭС) аренда имущественного комплекса |  |  | 14449 | г.Самара,ул.Белорусская,107а |  |  |  | 000174 М от 17.12.1997 АР ЭСХ (СГЭС) аренда имущественного комплекса |  |  | 14449 | г.Самара,ул.Белорусская,107а | [8 empty] | 7.8804 | 000174 М от 17.12.1997 АР ЭСХ (СГЭС) аренда имущественного комплекса |  |  | 00014449 | г.Самара,ул.Белорусская,107а
131 | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-22 ПС Кряж-ТП-4546 | КЛ-1.6; ВЛ-0.45 |  |  |  |  | 3155 | г.Самара, Стромиловское шоссе |  | КЛ-1.6; ВЛ-0.45 |  |  |  |  | 3155 | г.Самара, Стромиловское шоссе | [8 empty] | 19.4549 |  |  |  | 00003155 | г.Самара, Стромиловское шоссе
132 | Реконструкция ВЛ- 6 кВ Ф-27 ПС Долотная в пролетах опор №1-84 | 1949-02-01 |  |  |  |  | 37012257 |  |  | 2,49 |  |  |  |  | 37012257 | [9 empty] | 9.3076 |  |  |  | 37012257
133 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС Долотная в пролетах опор №1-41 | 2020-02-01 |  | Дог.аренды № 04/2013/4158 от 01.08.2013г. |  |  | 9899 | г. Самара, ул. Грозненская |  | 1,2 |  | Дог.аренды № 04/2013/4158 от 01.08.2013г. |  |  | 9899 | г. Самара, ул. Грозненская | [8 empty] | 4.4856 | Дог.аренды № 04/2013/4158 от 01.08.2013г. |  |  | 00009899 | г. Самара, ул. Грозненская
134 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от РП-427 до ТП-4690 | КЛ-0.52, ВЛ-1.86 |  | 000174 М от 17.12.1997 АР ЭСХ (СГЭС) аренда имущественного комплекса |  |  | 13473 | г.Самара,п Кирзавод №6 |  | КЛ-0.52, ВЛ-1.86 |  | 000174 М от 17.12.1997 АР ЭСХ (СГЭС) аренда имущественного комплекса |  |  | 13473 | г.Самара,п Кирзавод №6 | [8 empty] | 12.7288 | 000174 М от 17.12.1997 АР ЭСХ (СГЭС) аренда имущественного комплекса |  |  | 00013473 | г.Самара,п Кирзавод №6
135 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ р-н ТП-4662 | 4 |  | 000174 М от 17.12.1997 АР ЭСХ (СГЭС) аренда имущественного комплекса |  |  | 9878 | г.Самара,пос.Стромилово, ул.Нагорная/ул.Рабочая |  | 4 |  | 000174 М от 17.12.1997 АР ЭСХ (СГЭС) аренда имущественного комплекса |  |  | 9878 | г.Самара,пос.Стромилово, ул.Нагорная/ул.Рабочая | [8 empty] | 14.952 | 000174 М от 17.12.1997 АР ЭСХ (СГЭС) аренда имущественного комплекса |  |  | 00009878 | г.Самара,пос.Стромилово, ул.Нагорная/ул.Рабочая
Сергиевский район
136 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП СВД 4211/250 кВА | [8 empty] | 2,1 | [14 empty] | 10.5252 | №7408 от 18.11.2015 | п. №12 |  | ВЛ-0,4кВ 05000642 | пгт. Суходол ул.Солнечная
137 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП СРГ 2111/250 кВА с заменой КТП | [8 empty] | 2 | [14 empty] | 12.17 | от 18.11.15 дог № 7407 | п. №5 п. №2 п. №2 п. №2 | Поликлиника п. Сургут | КТП 05000605 ф.1 05000588 ф.2 05000571 ф.3 05000566 | с. Сергиевск ул. Победы | 250кВА | 250кВА | 28%
138 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 1412/400 кВА с заменой КТП | [8 empty] | 1,67 | [14 empty] | 10.647 | КТП от 18.11.15 дог № 7406 | п. №10 п. №7 | д/с «Ромашка» с. Сергиевск | КТП 05000891 ВЛ 05000869 | с. Сергиевск пер. Московский | 400кВА | 400кВА | 26%
139 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КР 704/63кВА | [8 empty] | 0,96 | [14 empty] | 4.8115 | от 18.11.15 дог № 7409 | п. №1 | - | ВЛ 05000543 | с. Спасск
140 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КР 1211/160кВА | [8 empty] | 1.63 | [14 empty] | 8.1696 | от 18.11.15 дог № б/н. Липовка | п. №3 | - | ВЛ 05000504 | с. Старо-Дмитриевка
141 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КР1305/400кВА | [8 empty] | 1,35 | [14 empty] | 6.7662 | от 18.11.15 дог № 7413 | п. №3 | - | ВЛ 05000551 | п. Ровный
142 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КР 1310/160кВА | [8 empty] | 3,06 | [14 empty] | 15.3367 | от 18.11.15 дог № 7413 | п. №2 п. №4 | - | ВЛ 05000550 ВЛ 05000552 | п. Ровный
143 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП СРГ414/250 | [8 empty] | 0,03 | [14 empty] | 0.15036 | от 18.11.15 дог № 7406 | п. №12 | - | ВЛ 05000874 | с. Сергиевск
144 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП СРН1302/250кВА | [8 empty] | 1,25 | [14 empty] | 6.265 | от 18.11.15 дог № 7405 | п. №55 | - | ВЛ 05000741 | с. Сургут ул. Кооперативная
145 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП СРН 1316/250кВА | [8 empty] | 0,75 | [14 empty] | 3.759 | от 18.11.15 дог № 7405 | п. №55 | - | ВЛ 05000741 | с. Сургут ул. Сквозная
146 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП СРН 1101/250кВА | [8 empty] | 1,5 | [14 empty] | 7.518 | от 18.11.15 дог № 7405 | п. №6 | - | ВЛ 05000692 | пгт. Суходол ул.Г-Михайловского
г.о. Сызрань
147 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-86/320/400 кВА | [8 empty] | 3.3 | [14 empty] | 16.5396 | договор аренды №7 от 27.04.2009г. | п.358 |  | 10003694 | г.Сызрань | 320/400кВА | _____ | 8,7 41,31 | _____
г.о. Сызрань
148 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-76/250кВА | [8 empty] | 3.2 | [14 empty] | 16.0384 | собственность |  |  | 10000895 | г.Сызрань | 250кВА | _____ | 72.31 | _____
149 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-99/200 кВА | [8 empty] | 2.7 | [14 empty] | 13.5324 | договор аренды №7 от 27.04.2009г. | п.335 |  | 10003020 | г.Сызрань | 200кВА | _____ | 48.54 | _____
150 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-14 ж.д. | [8 empty] | 4.2 | [14 empty] | 21.0504 | договор аренды №7 от 27.04.2009г. | п.1236 |  | 10003262 | г.Сызрань | 400кВА | _____ | 26.08 | _____
151 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-117/180 кВА | [8 empty] | 2.64 | [14 empty] | 13.2317 | договор аренды №7 от 27.04.2009г. | п.332 | котельная | 10003022 | г.Сызрань | 180кВА | _____ | 28.61 | _____
152 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-3Б 5.04 (по ул.Возрождения) | [8 empty] | 0.91 | [14 empty] | 4.5609 | договор аренды №7 от 27.04.2009г. | п.1258 |  | 10003283 | г.Сызрань | 100кВА | _____ | 38.13 | _____
г.о. Тольятти
153 | Реконструкция КТПН №2080001 (КТПН-1 парка Победы) с заменой КТП 400кВА, с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 2.277 | АР №4970 от 12.03.2014 | 359 (разд.I) |  | 28004127 | г.Тольятти, Автозаводский район,ул.Юбилейная
154 | Реконструкция КТПН №2080002 (КТПН-2 парка Победы) с заменой КТП 400кВА (с дополнительными ячейками РУ-10кВ)с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 2.277 | АР №4970 от 12.03.2014 | 304 (разд.I) |  | 28004134 | г.Тольятти, Автозаводский район,ул.Юбилейная
155 | Реконструкция ТП №3161402 (ТП-1402) 2х630кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ (2с.ш.); Отх.ф. 0,4кВ -16 шт.. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 5.1559 | - | - |  | 28004024 | г.Тольятти, Автозаводский район, 14 квартал
156 | Реконструкция ТП №3161403 (ТП-1403) 2х630кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ (2с.ш.); Отх.ф. 0,4кВ -16 шт.. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 5.1559 | АР №4970 от 12.03.2014 | 2 (разд.III) |  | 28004025 | г.Тольятти, Автозаводский район, 14 квартал
157 | Реконструкция ТП №3161404 (ТП-1404) 2х1000кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ (2с.ш.); Отх.ф. 0,4кВ -26 шт.. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 8.5334 | АР №4970 от 12.03.2014 | 244 (разд.III) |  | 28004027 | г.Тольятти, Автозаводский район, 14 квартал
158 | Реконструкция ТП №3161405 (ТП-1405) 2х630кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ (2с.ш.); Отх.ф. 0,4кВ -16 шт.. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 5.1559 | АР №4970 от 12.03.2014 | 91 (разд.III) |  | 28004032 | г.Тольятти, Автозаводский район, 14 квартал
159 | Реконструкция ТП №3171511 (ТП-1511) 2х630кВА с заменой РУ-10 кВ (2с.ш.);с заменой КСО в количестве 6 шт., с переподключением КЛ-10кВ | [23 empty] | 7.8686 | АР №4970 от 12.03.2014 | 43 (разд.III) |  | 28005227 | г.Тольятти, Автозаводский район, 15 квартал
160 | Реконструкция ТП №3171516 (ТП-1516) 2х1000кВА с заменой РУ-10 кВ (2с.ш.);с заменой КСО в количестве 6 шт., с переподключением КЛ-10кВ | [23 empty] | 7.8686 | АР №4970 от 12.03.2014 | 26 (разд.III) |  | 28005232 | г.Тольятти, Автозаводский район, 15 квартал
161 | Реконструкция ТП №3171515 (ТП-1515) 2х630кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ (2с.ш.); Отх.ф. 0,4кВ -16 шт.. сколичестве 6 шт., с переподключением КЛ-10кВ | [23 empty] | 5.1559 | АР №4970 от 12.03.2014 | 81 (разд.III) |  | 28005054 | г.Тольятти, Автозаводский район, 15 квартал
162 | Реконструкция КТП №2070001 (КТП-1 ДКиТ) с заменой Шкаф В/В ШВВ-2 (2ш.), Шкаф Н/В КН-2,3,4, Тр-р ТМЗ-2х630кВА ,с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 2.99 | АР №4970 от 12.03.2014 | 25 (разд.III) |  | 28004123 | г.Тольятти, Автозаводский район, ул. Революционная
163 | Реконструкция КТП №2070001 (КТП-1 ДКиТ) с заменой Шкаф В/В ШВВ-2 (2ш.), Шкаф Н/В КН-2,3,4, Тр-р ТМЗ-2х630кВА ,с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 2.99 | АР №4970 от 12.03.2014 | 24 (разд.III) |  | 28004124 | г.Тольятти, Автозаводский район, ул. Революционная
164 | Реконструкция КТП №2240002 (КТП-2 набережная) с заменой КТП 400кВА, с переподключением КЛ-10/0,4кВ (с дополнительными ячейками РУ-10кВ) | [23 empty] | 2.277 | АР №4970 от 12.03.2014 | 234 (разд.III) |  | 28004083 | г.Тольятти, Автозаводский район, Набереж.
165 | Реконструкция КТП №2000004 (КТП-4 набережная) с заменой КТП 250кВА, с переподключением КЛ-10/0,4кВ (с дополнительными ячейками РУ-10кВ) | [23 empty] | 2.146 | АР №4970 от 12.03.2014 | 60 (разд.IV) |  | 28004085 | г.Тольятти, Автозаводский район, Набереж.
166 | Реконструкция КТП №2000005 (КТП-5 набережная) с заменой КТП 250кВА, с переподключением КЛ-10/0,4кВ (с дополнительными ячейками РУ-10кВ) | [23 empty] | 2.146 | АР №4970 от 12.03.2014 | 123 (разд.IV) |  | 28004087 | г.Тольятти, Автозаводский район, Набереж.
167 | Реконструкция КТП №2000006 (КТП-6 набережная) с заменой КТП 250кВА, с переподключением КЛ-10/0,4кВ (с дополнительными ячейками РУ-10кВ) | [23 empty] | 2.146 | АР №4970 от 12.03.2014 | 126 (разд.IV) |  | 28004089 | г.Тольятти, Автозаводский район, Набереж.
168 | Реконструкция КТП №2240007 (КТП-7 набережная) с заменой КТП 400кВА, с переподключением КЛ-10/0,4кВ (с дополнительными ячейками РУ-10кВ) | [23 empty] | 2.277 | АР №4970 от 12.03.2014 | 257 (разд.IV) |  | 28004172 | г.Тольятти, Автозаводский район, Набереж.
169 | Реконструкция КТП №2000008 (КТП-8 набережная) с заменой КТП 400кВА, с переподключением КЛ-10/0,4кВ (с дополнительными ячейками РУ-10кВ) | [23 empty] | 2.277 | АР №4970 от 12.03.2014 | 259 (разд.IV) |  | 28004090 | г.Тольятти, Автозаводский район, Набереж.
170 | Реконструкция КТП №2000007 (КТП-8 М.г.) с заменой КТП 160кВА, с переподключением КЛ-10/0,4кВ (с дополнительными ячейками РУ-10кВ) | [23 empty] | 1.044 | АР №4970 от 12.03.2014 | 258 (разд.IV) |  | оформляется | г.Тольятти, Автозаводский район, 9 квартал
171 | Реконструкция КТП №2100009 (КТП-9 М.г.) с заменой КТП 160кВА, с переподключением КЛ-10/0,4кВ (с дополнительными ячейками РУ-10кВ) | [23 empty] | 1.044 | АР №4970 от 12.03.2014 | 243 (разд.IV) |  | оформляется | г.Тольятти, Автозаводский район, мед.городок
172 | Реконструкция КТП №3000005 (КТП-4 II т/с.) с заменой КТП 400кВА, с переподключением КЛ-10/0,4кВ (с дополнительными ячейками РУ-10кВ) | [23 empty] | 2.277 | АР №4970 от 12.03.2014 | 253 (разд.IV) |  | 28003978, 28004078 | г.Тольятти, Автозаводский район, ул. Офицерская
173 | Реконструкция ТП №3161408 (ТП-1408) 2х630кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ (2с.ш.); Отх.ф. 0,4кВ -16 шт.. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 5.1559 | АР №4970 от 12.03.2014 | 273 (разд.IV) |  | 28004037 | г.Тольятти, Автозаводский район,Южное шоссе
г.о. Тольятти
174 | Реконструкция распределительного пункта 10кВ РП№2070300 (РП-7 ОГТЦ), с заменой КСО в количестве 18 шт., с переподключением КЛ-10кВ, и встроенной ТП-2070306 (ТП-306 Встр.) 2х400кВА, РУ-0,4 кВ - 2 с.ш.; Отх.ф. 0,4кВ -16 шт. | [23 empty] | 31.0388 | АР №4970 от 12.03.2014 | 268 (разд.I) |  | 28005270 | г.Тольятти, Автозаводский район, 3 квартал
175 | Реконструкция ТП №2070301 (ТП-301) 2х630кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ (2с.ш.); Отх.ф. 0,4кВ -11 шт. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 3.6739 | АР №4970 от 12.03.2014 | 32 (разд.I) |  | 28005160 | г.Тольятти, Автозаводский район, 3 квартал
176 | Реконструкция ТП №2070304 (ТП-304) 2х630кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ (2с.ш.); Отх.ф. 0,4кВ -16 шт. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 5.1559 | АР №4970 от 12.03.2014 | 35 (разд.I) |  | 28005162 | г.Тольятти, Автозаводский район, 3 квартал
177 | Реконструкция ТП №2070305 (ТП-305 Детский Парк) 2х250кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ (2с.ш.); Отх.ф. 0,4кВ -17шт. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 5.4523 | АР №4970 от 12.03.2014 | 312 (разд.I) |  | 28004143 | г.Тольятти, Автозаводский район, 3 квартал
178 | Реконструкция ТП №2070307 (ТП-1 ОГТЦ) с заменой РУ-0,4 кВ - 2 с.ш.; Отх.ф. 0,4кВ -18 шт. с переподключением КЛ-0,4кВ | [23 empty] | 5.7487 | АР №4970 от 12.03.2014 | 270 (разд.I) |  | 28004102 | г.Тольятти, Автозаводский район, 3 квартал
179 | Реконструкция ТП №2070308 (ТП-2 ОГТЦ) с заменой РУ-0,4 кВ - 2 с.ш.; Отх.ф. 0,4кВ -18 шт., с переподключением КЛ-0,4кВ | [23 empty] | 5.7487 | АР №4970 от 12.03.2014 | 271 (разд.I) |  | 28004104 | г.Тольятти, Автозаводский район, 3 квартал
180 | Реконструкция ТП №1010101 (ТП-101) 2х630кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ (2с.ш.); Отх.ф. 0,4кВ -16 шт. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 5.1559 | АР №4970 от 12.03.2014 | 2 (разд.I) |  | 28005144 | г.Тольятти, Автозаводский район, 1 квартал
181 | Реконструкция ТП №1010106 (ТП-106) 2х630кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ (2с.ш.); Отх.ф. 0,4кВ -14 шт.. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 4.5631 | АР №4970 от 12.03.2014 | 7 (разд.I) |  | 28003877 | г.Тольятти, Автозаводский район, 1 квартал
182 | Реконструкция ТП №1010107 (ТП-107) 2х630кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ (2с.ш.); Отх.ф. 0,4кВ -17 шт.. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 5.4523 | АР №4970 от 12.03.2014 | 8 (разд.I) |  | 28005148 | г.Тольятти, Автозаводский район, 1 квартал
183 | Реконструкция ТП №1010108 (ТП-108) 2х630кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ (2с.ш.); Отх.ф. 0,4кВ -17 шт. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 5.4523 | АР №4970 от 12.03.2014 | 9 (разд.I) |  | 28005149 | г.Тольятти, Автозаводский район, 1 квартал
184 | Реконструкция ТП №1010109 (ТП-109) 2х1000кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ (2с.ш.); Отх.ф. 0,4кВ -20 шт. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 6.3415 | АР №4970 от 12.03.2014 | 10 (разд.I) |  | 28005150 | г.Тольятти, Автозаводский район, 1 квартал
185 | Реконструкция ТП №1010111 (ТП-111) 2х1000кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ (2с.ш.); Отх.ф. 0,4кВ -21 шт. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 6.6379 | АР №4970 от 12.03.2014 | 12 (разд.I) |  | 28003878 | г.Тольятти, Автозаводский район, 1 квартал
186 | Реконструкция ТП №1010114 (ТП-112А) 2х630кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ (2с.ш.); Отх.ф. 0,4кВ -16 шт. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 5.1559 | АР №4970 от 12.03.2014 | 13 (разд.I) |  | 28003879 | г.Тольятти, Автозаводский район, 1 квартал
187 | Реконструкция ТП №1020202 (ТП-202) 2х630кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ (2с.ш.); Отх.ф. 0,4кВ -20 шт. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 6.3415 | АР №4970 от 12.03.2014 | 18 (разд.I) |  | 28003883 | г.Тольятти, Автозаводский район, 2 квартал
188 | Реконструкция ТП №1020203 (ТП-203) 2х630кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ (2с.ш.); Отх.ф. 0,4кВ -18 шт. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 5.7487 | АР №4970 от 12.03.2014 | 19 (разд.I) |  | 28005153 | г.Тольятти, Автозаводский район, 2 квартал
189 | Реконструкция ТП №1020208 (ТП-208) 2х630кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ (2с.ш.); Отх.ф. 0,4кВ -17 шт. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 5.4523 | АР №4970 от 12.03.2014 | 24 (разд.I) |  | 28003890 | г.Тольятти, Автозаводский район, 2 квартал
190 | Реконструкция ТП №1020210 (ТП-210) 2х630кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ (2с.ш.); Отх.ф. 0,4кВ -16 шт.. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 5.1559 | АР №4970 от 12.03.2014 | 26 (разд.I) |  | 28005155 | г.Тольятти, Автозаводский район, 2 квартал
191 | Реконструкция ТП №1020211 (ТП-211) 2х630кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ (2с.ш.); Отх.ф. 0,4кВ -18 шт.. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 5.7487 | АР №4970 от 12.03.2014 | 27 (разд.I) |  | 28005156 | г.Тольятти, Автозаводский район, 2 квартал
192 | Реконструкция ТП №1020213 (ТП-213) 2х630кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ (2с.ш.); Отх.ф. 0,4кВ -18 шт. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 5.7487 | АР №4970 от 12.03.2014 | 29 (разд.I) |  | 28005158 | г.Тольятти, Автозаводский район, 2 квартал
193 | Реконструкция ТП №1020215 (ТП-215) 2х400кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ (2с.ш.); Отх.ф. 0,4кВ -16 шт. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 5.1559 | АР №4970 от 12.03.2014 | 31 (разд.I) |  | 28003894 | г.Тольятти, Автозаводский район, 2 квартал
194 | Реконструкция ТП №1060601 (ТП-601) 2х630кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ (2с.ш.); Отх.ф. 0,4кВ -16 шт. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 5.1559 | АР №4970 от 12.03.2014 | 76 (разд.I) |  | 28005183 | г.Тольятти, Автозаводский район, 6 квартал
195 | Реконструкция ТП №1060603 (ТП-603) 2х630кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ (2с.ш.); Отх.ф. 0,4кВ -16 шт. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 5.1559 | АР №4970 от 12.03.2014 | 78 (разд.I) |  | 28005184 | г.Тольятти, Автозаводский район, 6 квартал
196 | Реконструкция ТП №1060604 (ТП-604) 2х630кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ (2с.ш.); Отх.ф. 0,4кВ -16 шт. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 5.1559 | АР №4970 от 12.03.2014 | 79 (разд.I) |  | 28003933 | г.Тольятти, Автозаводский район, 6 квартал
197 | Реконструкция ТП №1060615 (ТП-615) 2х630кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ (2с.ш.); Отх.ф. 0,4кВ -16 шт. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 5.1559 | АР №4970 от 12.03.2014 | 90 (разд.I) |  | 28005190 | г.Тольятти, Автозаводский район, 6 квартал
198 | Реконструкция ТП №1060616 (ТП-616) 2х630кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ (2с.ш.); Отх.ф. 0,4кВ -16 шт. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 5.1559 | АР №4970 от 12.03.2014 | 91 (разд.I) |  | 28003941 | г.Тольятти, Автозаводский район, 6 квартал
199 | Реконструкция ТП №1060618 (КТП-4 Революц.) 1х160кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ; Отх.ф. 0,4кВ -7 шт. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 2.2124 | АР №4970 от 12.03.2014 | 93 и 362 (разд.I) |  | 28004179 | г.Тольятти, Автозаводский район, 6 квартал
200 | Реконструкция ТП №2080613 (КТП-3 Революц.) 1х160кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ; Отх.ф. 0,4кВ -8 шт. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 2.5088 | АР №4970 от 12.03.2014 | 361 (разд.I) |  | 28004178 | г.Тольятти, Автозаводский район, 6 квартал
201 | Реконструкция ТП №5060012 (ТП-Аптечный склад) 2х630кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ; Отх.ф. 0,4кВ -10 шт. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 3.3775 | АР №4970 от 12.03.2014 | 349 (разд.I) |  | 28004171 | г.Тольятти, Автозаводский район, Южное шоссе
202 | Реконструкция ТП №5060008 (ТП-Радикал) 2х400кВА (2с.ш.), с заменой РУ-10кВ; с переподключением КЛ-10кВ | [23 empty] | 11.803 | АР №4970 от 12.03.2014 | 352 (разд.I) |  | 28004056 | г.Тольятти, Автозаводский район, ПКЗ
203 | Реконструкция ТП №526004 (ТП-РПБ) 2х630кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ; Отх.ф. 0,4кВ -17 шт. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 5.4523 | АР №4970 от 12.03.2014 | 364 (разд.I) |  | 28004302 | г.Тольятти, Автозаводский район, ПКЗ
204 | Реконструкция ТП №1140004 (ТП-ГПТУ) 2х630кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ; Отх.ф. 0,4кВ -12 шт. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 3.9703 | АР №4970 от 12.03.2014 | 292 (разд.I) |  | 28004091 | г.Тольятти, Автозаводский район, Южное шоссе
205 | Реконструкция ТП №1000004 (ТП-ПольмотУДУ) 2х1000кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ; Отх.ф. 0,4кВ -16 шт. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 5.1559 | АР №4970 от 12.03.2014 | 314 (разд.I) |  | 28005280 | г.Тольятти, Автозаводский район, напротив 2 кв
206 | Реконструкция ТП №1000007 (ТП-7 Южная Дорога) 1х160кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ; Отх.ф. 0,4кВ -4 шт.. с переподключением КЛ-10/0,4кВ. Предусмотреть ремонт пола в РУ-10/0,4кВ. | [23 empty] | 1.3232 | АР №4970 от 12.03.2014 | 301 (разд.I) |  | 28005271 | г.Тольятти, Автозаводский район, Южное шоссе
207 | Реконструкция ТП №1000008 (КТП-8 Южная Дорога) 1х400кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ; Отх.ф. 0,4кВ -6 шт. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 1.916 | АР №4970 от 12.03.2014 | 302 (разд.I) |  | 28005272 | г.Тольятти, Автозаводский район, Южное шоссе
208 | Реконструкция ТП №1000009 (КТП-9 Южная Дорога) 1х400кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ; Отх.ф. 0,4кВ -10 шт. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 3.1016 | АР №4970 от 12.03.2014 | 298 (разд.I) |  | 28004126 | г.Тольятти, Автозаводский район, Южное шоссе
209 | Реконструкция ТП №1000005 (КТП-5 Юбилейная) 1х250кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ; Отх.ф. 0,4кВ -5 шт. с переподключением КЛ-10/0,4кВ | [23 empty] | 1.6196 | АР №4970 от 12.03.2014 | 359 (разд.I) |  | 28004177 | г.Тольятти, Автозаводский район,ул.Юбилейная
210 | Реконструкция ТП №1000002 (КТП-11 Южная Дорога) 1х250кВА с заменой РУ-10/0,4 кВ; Отх.ф. 0,4кВ -5 шт. с переподключением КЛ-10/0,4кВ и прокладкой дополнительной кабельной линии 10кВ от РП№1140000 (РП-14 Учебного центра). | [8 empty] | 0.5 | [14 empty] | 5.3431 | АР №4970 от 12.03.2014 | 304 (разд.I) |  | 28004134 | г.Тольятти, Автозаводский район, ул.Воскресенская
211 | Реконструкция КЛ-10кВ от РП №2070300 (РП-7 ОГТЦ) до ТП№2070305 (ТП-305 Детский Парк) (кабель в коллекторе и земле) | [8 empty] | не указано (1,6 по паспорту) | [14 empty] | 17.7728 | АР №4970 от 12.03.2014 | 43 (разд.III) |  | 28004361 | г.Тольятти, Автозаводский район, 3 квартал
Хворостянский район
212 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Хв 320/250кВА с заменой эл.оборудования в ЗТП | [8 empty] | 3.4 | [14 empty] | 18.364 | ЗТП- Договор КП №45 от 23.12.2009г. №3;ВЛ-Договор КП №4 от 04.03.2009г. | п.16-ВЛ п.72-ЗТП |  | ЗТП-21000078;ВЛ-21000036 | Хворостянский р-н,с.Хворостянка | 400 | 400 | 70
213 | Реконструкция КТП Сов 1511/100 кВА с заменой КТП | [23 empty] | 0.998 | КТП- Договор КП №43/1494 от 03.07.2009г. №48 | п.99-КТП |  | 21000233 | Хворостянский р-н,с.Прогресс | 100 | 100 | 20
214 | Реконструкция КТП Вл 307/100 кВА с заменой КТП | [23 empty] | 0.998 | КТП- Договор КП №43/1494 от 03.07.2009г. №29 | п.109-КТП | Водозабор | 21000214 | Хворостянский р-н,с.Соловьёво | 100 | 100 | 10
215 | Реконструкция КТП Хв 308/160кВА с заменой КТП | [23 empty] | 1.044 | КТП- Договор КП №43/1494 от 03.07.2009г. №30 | п.111-КТП |  | 21000215 | Хворостянский р-н,с.Хворостянка | 160 | 160 | 80
216 | Реконструкция КТП Хв 310/160 кВА с заменой КТП | [23 empty] | 1.044 | КТП- Договор КП №44 от от 22.09.2009г. №5 | п.113-КТП |  | 21000239 | Хворостянский р-н,с.Хворостянка | 160 | 160 | 70
217 | Реконструкция КТП Хв 417/160 кВА с заменой КТП | [23 empty] | 1.044 | КТП- Договор КП №43/1494 от 03.07.2009г. №15 | п.127-КТП |  | 21000200 | Хворостянский р-н,с.Хворостянка | 160 | 160 | 30
218 | Реконструкция КТП Хв 501/250 кВА с заменой КТП | [23 empty] | 2.146 | КТП- Договор КП №43/1494 от 03.07.2009г. №42 | п.134-КТП | Водозабор | 21000227 | Хворостянский р-н,с.Хворостянка | 250 | 250 | 40
219 | Реконструкция КТП Хв 705/160 кВА с заменой КТП | [23 empty] | 1.044 | КТП- Договор КП №43/1494 от 03.07.2009г. №45 | п.137-КТП | Водозабор | 21000230 | Хворостянский р-н,с.Чувичи | 160 | 160 | 50
220 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1от КТП Хв 307/160 кВА | [8 empty] | 0,7 | [14 empty] | 3.5084 | Договор КП №30 от 04.03.2009г. | 11 |  | 21000023 | с.Хворостянка | 160 | 160 | 80 | без увеличения
221 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1от КТП Хв 406/400 кВА | [8 empty] | 0,9 | [14 empty] | 4.5108 | Договор КП №32 от 04.03.2009г. | 27 |  | 21000047 | с.Хворостянка | 400 | 400 | 60 | без увеличения
222 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Нов 503/160 кВА | [8 empty] | 0,9 | [14 empty] | 4.5108 | Договор КП №35 от 04.03.2009г. | 42 |  | 21000138 | с.Новокуровка | 160 | 160 | 20 | без увеличения
223 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф1 ПС Новокуровка | [8 empty] | 0,8 | [14 empty] | 2.9904 | Договор КП №15 от 04.03.2009г. | 61 |  | 21000145 | с.Новокуровка |  |  |  | без увеличения
224 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф1 ПС Хворостянка | [8 empty] | 1,5 | [14 empty] | 5.607 | Договор КП №41 от 04.03.2009г. | 62 | водозабор | 21000126 | с.Хворостянка |  |  |  | без увеличения
225 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф18 ПС Масленниково | [8 empty] | 1,5 | [14 empty] | 5.607 | Договор КП №9 от 04.03.2009г. | 65 |  | 21000148 | с.Масленниково |  |  |  | без увеличения
226 | Реконструкция КТП Сов 1302/100 кВА с заменой КТП 6/0,4кВ | [23 empty] | 0.998 | Договор КП №43/1494 от 03.07.2009г.,п.46 | 96 | водозабор | 21000231 | с.Б.Роща | 100 | 100 | 40 | без увеличения
227 | Реконструкция КТП Сов 1701/160 кВА с заменой КТП 6/0,4кВ | [23 empty] | 1.044 | Договор КП №43/1494 от 03.07.2009г.,п.1 | 100 |  | 21000186 | п.Прогресс | 160 | 160 | 80 | без увеличения
228 | Реконструкция КТП Хв 315/400 кВА с заменой КТП 10/0,4кВ | [23 empty] | 2.277 | Договор КП №43/1494 от 03.07.2009г.,п.3 | 115 |  | 21000187 | с.Хворостянка | 400 | 400 | 20 | без увеличения
229 | Реконструкция КТП Хв 402/100 кВА с заменой КТП 10/0,4кВ | [23 empty] | 0.998 | Договор КП №43/1494 от 03.07.2009г.,п.42 | 119 |  | 21000220 | с.Хворостянка | 100 | 100 | 70 | без увеличения
230 | Реконструкция ЗТП Хв 502/2х250 кВАс заменой силовых тр-ров 10/0,4кВ | [23 empty] | 2.146 | Договор КП №45 от 23.12.2009г.,п.1 | 75 | водозабор,больница | 21000064 | с.Хворостянка | 250 | 250 | 20 | без увеличения
231 | Реконструкция ЗТП Аб 710/63 кВА с заменой силовых тр-ров 10/0,4кВ | [23 empty] | 0.4695 | Договор КП №45 от 23.12.2009г.,п.6 | 76 |  | 21000180 | с.Абашево | 63 | 63 | 60 | без увеличения
Шигонский район
232 | Реконструкция обоуродования РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ ТП У 204/160+100 кВА с заменой трансофрматоров | [23 empty] | 6.8508 | договор купли-продажи №3307 от 20.12.2011 | п. 17 | школа, офис врача ОП | 11000087 | с. Усолье | 160+100 |  | 50
233 | Реконструкция КТП Ш 616/160 кВА | [23 empty] | 1.044 | договор купли-продажи №3307 от 20.12.2011 | п. 59 | - | 11000129 | с. Малячкино | 160
234 | Реконструкция оборудования РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ ЗТП Н 302/2х250 кВА с заменой трансформаторов | [23 empty] | 7.9758 | договор купли-продажи №3307 от 20.12.2011 | п. 79 | - | 11000149 | с. Новодевичье | 2х250 |  | 17
235 | Реконструкция КТП Н 304/100 кВА | [23 empty] | 0.998 | договор купли-продажи №3307 от 20.12.2011 | п. 83 | - | 11000153 | с. Новодевичье | 100 |  | 0
236 | Реконструкция ТП Ш 806/40 кВА с заменой КТП | [23 empty] | 0.913 | договор б/п №4344 от 11.10.2013 | п. 1.1 |  | 11000168 | с. Шигоны | 40 |  | 18
237 | Реконструкция КТП М 110/400 кВА | [23 empty] | 2.277 | договор купли-продажи №6475 от 01.05.2015 |  | - | 11000179 | Муранский бор | 400 |  | 60
238 | Реконструкция КТП М 111/100 кВА | [23 empty] | 0.998 |  |  | - | 11000182 | Муранский бор | 100 |  | 40
239 | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ТП С 301/2х630 кВа с заменой трансофрматоров | [23 empty] | 5.4783 | договор б/п №9/4612 от 30.12.2013 | п. 1 | школа, детсад, офис врача ОП | 11000060 | п. Волжский Утес | 2х630 |  | 18
240 | Реконструкция оборудования РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ ТП С 302/2х250 кВА с заменой трансофрматоров | [23 empty] | 15.8445 | договор б/п №9/4612 от 30.12.2013 | п. 3 | - | 11000061 | п. Волжский Утес | 2х250 |  | 25
241 | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ ТП С 201/2х400+2х250 кВА с заменой трансформаторов | [23 empty] | 17.9869 | договор б/п №9/4612 от 30.12.2013 | п.2 | быт | 11000059 | п. Волжский Утес | 2*250;2*400 |  | 30
1462.3

## Лист2
Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры 2408/19 до ТП Л 2409/250 кВА и ТП Л 2410/250 кВА | 1.06 | 3.4355 | 0.34355 | 3.0919 | Волжский р-н, с. Лопатино
Реконструкция ТП Л 2409/250 кВА с заменой на КТП 630 кВА |  | 2.997 | 0.2997 | 2.6973 | Волжский р-н, с. Лопатино
Реконструкция ТП Л 2410/250 кВА с заменой на КТП 630 кВА |  | 2.997 | 0.2997 | 2.6973 | Волжский р-н, с. Лопатино
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, 2, 3, 4, 5, 6 от ТП Л 2409/250 кВА | 6.3 | 31.626 | 3.1626 | 28.4634 | Волжский р-н, с. Лопатино
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, 2, 3, 4, 5 от ТП Л 2410/250 кВА | 5.4 | 27.108 | 2.7108 | 24.3972 | Волжский р-н, с. Лопатино