Паспорт инвестиционного проекта

« Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ку 1310/250»

а)	Идентификатор инвестиционного проекта:«Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ку 1310/250 кВа » Самарская обл., с.Кротовка Кинель-Черкасский район

б)	Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
инвестиционного проекта:

Цель проекта: обеспечение надежности и качества электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможностиподключения новых дополнительных нагрузок.

Задачи проекта:Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ку 1310/250кВА

Этапы: один этап.

Сроки реализации проекта: 2022г.

Результаты реализации проекта: повышение надежности и качества электроснабжения существующих и планируемых бытовых нагрузок.

в)	Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической
эффективности:

- конструктивное исполнение линий —ВЛИ;

- напряжение — 0,4 кВ;

- длина линий —3,36 км;

- марка провода — СИП  4*70+1*70+1*25.

г)	Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений
количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта
инвестиционной программы):

1% от суммарных показателей инвестиционной программы 2022 г.

2% от суммарных показателей инвестиционной программы 2023 г.

д)	Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции,модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования,планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционныхпроектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе сраспределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указаниемотчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов.

График реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП Ку 1310/250кВ.» предусматривает реконструкцию линий электропередачв течение пятилет:

2022 г. – реконструкция 3,36 км линий, -  стоимость 85 млн. руб. (без НДС).

е)	Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношенииреализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ иуслуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта:

планируемая дата начала реализации проекта: 2022 г.

ж)	Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее
распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства
энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к
электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими
являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня
мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия,
предусмотренные инвестиционным проектом:

отсутствует

з)	Информация об определенных договорами об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом:

отсутствует

и)	Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных
подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется
осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной
программы): —

к) Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации:

отсутствует

л) Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:

отсутствует

м) Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугампо передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям:

- максимальная мощность объектов, планируемых к присоединению –0МВт.

н) Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:

- в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт:

отсутствует

- в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах:

отсутствует

о) Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

отсутствует

Генеральный директор АО «ССК»					В.С. Мухаметшин