## декабрь 2017
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 35 кВ Старый Аманак | В-6 Ф-16 (в работе) | 2017-08-15 08:23 | 2018-02-12 15:26
2 | ПС 35 кВ Осиновская | Т1Т, В-35 Т1Т | 2018-01-16 09:16 | 2018-02-09 09:07
3 | ПС 35 кВ Осиновская | сек.ш.-6 | 2018-01-16 09:16 | 2018-02-09 09:07
4 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т (в резерв) | 2018-01-31 08:12 | 2018-02-28 10:46
5 | ПС 35 кВ Долотная-1 | СВ-6 | 2018-02-05 09:13 | 2018-02-05 11:03
6 | ПС 110 кВ Красноселки | С1Т | 2018-02-06 09:41 | 2018-02-06 12:29
7 | ПС 110 кВ Красноселки | С2Т | 2018-02-07 10:26 | 2018-02-07 13:12
8 | ПС 110 кВ Красноселки | КЛ 6 кВ ф-24 | 2018-02-08 08:45 | 2018-02-08 10:53
9 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ВЛ 110 кВ АТД-1 (в резерв) | 2018-02-01 10:37 | 2018-02-01 12:20
10 | ПС 220 кВ Яблочная | ВЛ 220 кВ Куйбышевская-Зубчаниновская I | 2018-01-31 09:28 | 2018-02-01 17:17
11 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-43 | 2018-02-01 09:41 | 2018-02-01 13:52
12 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 35 кВ Город-1 (в резерв) | 2018-02-01 14:07 | 2018-02-01 15:14
13 | ПС 110 кВ Речная | С1Т (в резерв) | 2018-01-31 13:59 | 2018-02-28 10:47
14 | ГПП 110 кВ 1000000 | ВЛ 110 кВ Город-1 | 2018-01-31 12:27 | 2018-02-01 17:40
15 | ГПП 110 кВ 5000000 | ВЛ 110 кВ ПКЗ-Северная | 2018-02-14 05:37 | 2018-02-14 14:13
16 | ПС 35 кВ Город-1 | 1сек.ш.-35, секционная перемычка 35 кВ | 2018-02-06 12:03 | 2018-02-06 14:22
17 | ПС 35 кВ Город-1 | 2сек.ш.-35, секционная перемычка 35 кВ | 2018-02-07 11:34 | 2018-02-07 14:27
18 | ПС 35 кВ Город-1 | ТН-1-35 (в резерв) | 2018-02-06 12:03 | 2018-02-06 14:22
19 | ПС 35 кВ Город-1 | В-35 Т1Т, Т1Т | 2018-02-06 12:03 | 2018-02-06 14:22
20 | ПС 35 кВ Город-1 | В-35 Промысловая-3 | 2018-02-07 11:34 | 2018-02-07 14:27
21 | ПС 35 кВ Город-1 | ТН-2-35 (в резерв) | 2018-02-07 11:34 | 2018-02-07 14:27
22 | ПС 35 кВ Город-1 | В-35 Т2Т, Т2Т | 2018-02-07 11:34 | 2018-02-07 14:27
23 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 (с вводом на ночь) | 2018-02-07 09:16 | 2018-02-09 16:23
24 | ПС 110 кВ Красносёлки | В-110 Красноселки-1 (в резерв) | 2018-02-07 10:26 | 2018-02-07 13:12
25 | ПС 110 кВ Красносёлки | В-110 Красноселки-2 (в резерв) | 2018-02-06 09:41 | 2018-02-06 12:29
26 | ПС 110 кВ Красносёлки | В-6 С1Т (в резерв) | 2018-02-06 09:41 | 2018-02-06 12:29
27 | ПС 110 кВ Красносёлки | В-6 С2Т (в резерв) | 2018-02-07 10:26 | 2018-02-07 13:12
28 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-110 С1Т | 2018-02-01 14:35 | 2018-02-01 15:18
29 | ПС 110 кВ Долотная-2 | С1Т | 2018-02-01 14:35 | 2018-02-01 15:18
30 | ГПП 110 кВ 2000000 | 4 сш 10кВ | 2018-02-05 09:00 | 2018-02-06 14:05
31 | ГПП 110 кВ 2000000 | ДК-4, Т-ДК-4 | 2018-02-05 08:32 | 2018-02-06 14:05
32 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-1-6 С1Т | 2018-02-06 14:03 | 2018-02-06 15:01
33 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-2-6 С1Т | 2018-02-06 12:16 | 2018-02-06 13:41
34 | ПС 110 кВ ЗИМ | 2 сек.ш.-110 | 2018-02-07 08:45 | 2018-02-07 12:06
35 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-4-10 С2Т | 2018-02-05 11:00 | 2018-02-06 14:05
36 | ГПП 110 кВ 2000000 | СВ-2-4-10 | 2018-02-05 11:00 | 2018-02-06 14:05
37 | ГПП 110 кВ 2000000 | ТН-4-10 (в резерв) | 2018-02-05 11:00 | 2018-02-06 14:05
38 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-4, Т-ДК-4, ДК-4 | 2018-02-05 08:32 | 2018-02-06 14:05
39 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-2 | 2018-02-09 11:08 | 2018-02-09 16:26
40 | ПС 110 кВ Водозабор | ТСН-1 | 2018-02-06 09:26 | 2018-02-06 14:57
41 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 (с вводом на ночь) | 2018-02-13 09:35 | 2018-02-13 14:28
42 | ГПП 110 кВ 5000000 | С1Т | 2018-02-07 08:51 | 2018-02-07 11:42
43 | ПС 110 кВ РВС | ТН-1-6 | 2018-02-07 10:22 | 2018-02-07 13:24
44 | ПС 110 кВ РВС | ТН-2-6 | 2018-02-16 10:58 | 2018-02-16 14:30
45 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-29 | 2018-02-05 09:35 | 2018-02-05 12:52
46 | ПС 110 кВ Долотная-2 | 3сек.ш-6 | 2018-02-15 12:31 | 2018-02-15 15:06
47 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 35 кВ Аск-5 | 2018-02-08 11:31 | 2018-02-08 18:05
48 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-1 | 2018-02-08 13:02 | 2018-02-08 17:12
49 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ СЗ-1 | 2018-02-07 11:56 | 2018-02-07 14:56
50 | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | ВЛ 110 кВ СамТЭЦ-Кинель | 2018-02-07 13:30 | 2018-02-07 16:00
51 | ПС 35 кВ Станкозаводская | 1сек.ш.-35 | 2018-02-07 11:56 | 2018-02-07 14:56
52 | ГПП 110 кВ 2000000 | СВ-1-3-10 (в работе) | 2018-02-09 10:32 | 2018-02-09 10:55
53 | ГПП 110 кВ 2000000 | СВ-2-4-10 (в работе) | 2018-02-09 11:08 | 2018-02-09 11:30
54 | ГПП 110 кВ 2000000 | 2 сш 10 кВ | 2018-02-12 10:51 | 2018-02-14 15:45
55 | ГПП 110 кВ 2000000 | ДК-2, Т-ДК-2 | 2018-02-14 10:45 | 2018-02-14 15:45
56 | ПС 220 кВ Яблочная | ТН-3-10 (в резерв) | 2018-02-12 10:02 | 2018-02-12 10:15
57 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-23 | 2018-02-12 10:20 | 2018-02-12 11:05
58 | ПС 35 кВ Осиновская | В-35 Т1Т, Т1Т | 2018-02-08 12:01 | 2018-02-08 12:53
59 | ПС 35 кВ Осиновская | сек.ш.-6 (в резерв) | 2018-02-08 12:01 | 2018-02-08 12:53
60 | ПС 35 кВ Осиновская | В-35 Т1Т, Т1Т | 2018-02-08 13:44 | 2018-02-08 14:10
61 | ПС 35 кВ Осиновская | сек.ш.-6 (в резерв) | 2018-02-08 13:44 | 2018-02-08 14:10
62 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-2-10 С1Т | 2018-02-12 13:32 | 2018-02-14 15:45
63 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-2, Т-ДК-2 | 2018-02-12 13:25 | 2018-02-14 15:45
64 | ГПП 110 кВ 2000000 | СВ-2-4-10 | 2018-02-12 13:32 | 2018-02-14 15:45
65 | ГПП 110 кВ 2000000 | ТН-2-10 (в резерв) | 2018-02-12 13:32 | 2018-02-14 15:45
66 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-1-3-10 | 2018-02-12 08:14 | 2018-02-12 12:21
67 | ПС 110 кВ АВИС | СВ-2-4-10 | 2018-02-12 08:02 | 2018-02-12 12:05
68 | ПС 35 кВ Долотная-1 | Р2Т (в резерв) | 2018-02-13 10:35 | 2018-02-13 12:24
69 | ПС 110 кВ ЗиМ | 1 сек.ш.-110 | 2018-02-14 08:55 | 2018-02-14 14:26
70 | ПС 110 кВ Долотная-2 | 3 сек.ш.-6 | 2018-02-15 12:31 | 2018-02-15 15:06
71 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-6 Ф-4 | 2018-02-15 12:31 | 2018-02-15 15:06
72 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-6 Ф-12 | 2018-02-15 12:31 | 2018-02-15 15:06
73 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-6 Ф-14 | 2018-02-15 12:31 | 2018-02-15 15:06
74 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-6 Ф-16 | 2018-02-15 12:31 | 2018-02-15 15:06
75 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 (с вводом на ночь) | 2018-02-12 10:34 | 2018-02-15 09:35
76 | ПС 35 кВ Долотная-1 | В-6 Ф-3, КЛ 6 кВ Ф-3 | 2018-02-09 14:19 | 2018-02-09 15:44
77 | ГПП 110 кВ 2000000 | 2сек.ш.10кВ (в резерв) | 2018-02-10 14:08 | 2018-02-12 10:51
78 | ГПП 110 кВ 2000000 | СР-2-4-10 | 2018-02-10 14:08 | 2018-02-12 10:51
79 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 35 кВ Город-2 (в резерв) | 2018-02-15 12:12 | 2018-02-15 14:35
80 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | ВЛ 110 кВ Чапаевская-1 (с вводом на ночь) | 2018-02-19 09:50 | 2018-02-19 15:52
81 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 6 кВ Ф-9 | 2018-02-15 11:08 | 2018-02-15 15:04
82 | ПС 35 кВ Старый Аманак | В-6 Ф-16 (в работу) | 2018-02-13 13:18 | 2018-02-16 15:25
83 | ПС 110 кВ Преображенка | ВЛ 110 кВ Переволоки-1 (с вводом на ночь) | 2018-02-19 10:17 | 2018-02-21 17:24
84 | ГПП 110 кВ 2000000 | 1сш 10 кВ | 2018-02-19 09:15 | 2018-02-21 15:50
85 | ГПП 110 кВ 2000000 | ДК-1, Т-ДК-1 | 2018-02-19 08:41 | 2018-02-21 15:50
86 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-25 | 2018-02-19 10:44 | 2018-02-19 13:25
87 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Шахта-3 | 2018-02-16 11:20 | 2018-02-19 09:37
88 | ГПП 110 кВ 2000000 | СВ-1-3-10 | 2018-02-19 09:15 | 2018-02-21 15:50
89 | ГПП 110 кВ 2000000 | ТН-1-10 (в резерв) | 2018-02-19 09:15 | 2018-02-21 15:50
90 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-1-10 С1Т | 2018-02-19 09:15 | 2018-02-21 15:50
91 | ГПП 110 кВ 2000000 | В-10 Т-ДК-1, Т-ДК-1, ДК-1 | 2018-02-19 08:41 | 2018-02-21 15:50
92 | ПС 110 кВ ЗиМ | 1сек.ш.-6 | 2018-02-20 08:47 | 2018-02-20 14:11
93 | ПС 110 кВ ЗиМ | ТН-1-6 (в резерв) | 2018-02-20 08:47 | 2018-02-20 14:11
94 | ПС 110 кВ ЗиМ | 3сек.ш.-6 | 2018-02-21 08:52 | 2018-02-21 15:08
95 | ПС 110 кВ ЗиМ | ТН-3-6 (в резерв) | 2018-02-21 08:52 | 2018-02-21 15:08
96 | ПС 110 кВ ЧОЗИП | В-110 Ч-1 | 2018-02-19 11:06 | 2018-02-19 13:21
97 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 6 кВ Ф-8 | 2018-02-21 11:58 | 2018-02-21 15:04
98 | ПС 110 кВ РВС | СВ-6 | 2018-02-26 10:18 | 2018-02-26 14:03
99 | ПС 110 кВ РВС | СВ-6 (в работе) | 2018-02-27 10:24 | 2018-02-27 13:28
100 | ПС 110 кВ Речная | С1Т, В-110 С1Т | 2018-02-26 09:46 | 2018-02-26 12:05
101 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-4 | 2018-02-27 10:29 | 2018-02-27 12:23
102 | ПС 110 кВ АВИС | В-10 Ф-8 | 2018-02-27 12:08 | 2018-02-27 13:20
103 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-9 | 2018-02-26 07:54 | 2018-02-26 12:29
104 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-21 | 2018-02-25 07:31 | 2018-02-25 10:10
105 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-44 | 2018-02-25 07:40 | 2018-02-25 10:04
106 | ПС 35 кВ Станкозаводская | Т2Т | 2018-02-27 09:38 | 2018-02-28 11:24
107 | ПС 110 кВ Водозабор | ТСН-1 | 2018-02-28 09:22 | 2018-02-28 12:44