## 2019
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта |  | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 |  | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ПС 110 кВ РВС | КЛ 6 кВ Ф-15 | 2018-12-19 07:36 | 2019-02-14 09:16
2 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | С1Т (в резерв) | 2019-01-10 08:55 | 2019-02-04 16:22
3 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | В-110 С1Т (в резерв) | 2019-01-10 08:55 | 2019-02-04 16:22
4 | ПС 110 кВ Водозабор | ВВ-6 Ф-22 (плавка гололеда) | 01.01.19 10:47 | 05.02.2019 10:22
5 | ПС 110 кВ ОСК | КЛ 6 кВ яч.22 | 06.01.19 10:21 | 21.02.19 15:00
6 | ПС 35 кВ Станкозаводская | КЛ 35 кВ СЗ-2 | 18.01.19 08:49 | 06.02.19 16:58
7 | ПС 35 кВ Богатырь | Т2Т (в резерв) | 31.01.2019 08:18 | 28.02.2019 08:36
8 | ГПП-2 110 кВ Фосфор | С1Т (в резерв) | 31.01.2019 12:15 | 28.02.2019 11:12
9 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-3 | 01.02.2019 08:40 | 01.02.2019 13:42
10 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф-22, В-6 Ф-22 | 31.01.2019 10:19 | 01.02.2019 15:42
11 | ПС 110 кВ АВИС | ВЛ 110 кВ БТЭЦ-Кинель-2 | 06.02.2019 09:02 | 06.02.2019 18:01
12 | ПС 35 кВ Станкозаводская | Т1Т | 19.02.2019 10:29 | 20.02.2019 10:27
13 | ПС 35 кВ Станкозаводская | В-35 Т1Т | 19.02.2019 10:29 | 20.02.2019 10:27
14 | ПС 35 кВ Станкозаводская | 1 сек.ш.-35 | 19.02.2019 10:29 | 20.02.2019 10:27
15 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-6 Ф-43 | 12.02.2019 09:48 | 13.02.2019 12:42
16 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-6 Ф-33 | 12.02.2019 09:48 | 13.02.2019 12:42
17 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-6 Ф-31 | 12.02.2019 09:48 | 13.02.2019 12:42
18 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-6 Ф-29 | 12.02.2019 09:48 | 13.02.2019 12:42
19 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-6 Р2Т | 12.02.2019 09:07 | 13.02.2019 12:42
20 | ПС 110 кВ Долотная-2 | СВ-1-2-6 | 12.02.2019 09:48 | 13.02.2019 12:42
21 | ПС 110 кВ Долотная-2 | В-2-6 С2Т | 12.02.2019 09:48 | 13.02.2019 12:42
22 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ТН-2-6 | 12.02.2019 09:48 | 13.02.2019 12:42
23 | ПС 110 кВ Долотная-2 | 2 сек.ш.-6 | 12.02.2019 14:13 | 13.02.2019 12:42
24 | ГРП 35 кВ ЗИМ | СВ-22 | 11.02.2019 10:14 | 11.02.2019 15:19
25 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-22 | 06.02.2019 10:16 | 07.02.2019 11:50
26 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-20 | 06.02.2019 10:16 | 07.02.2019 11:50
27 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-18 | 06.02.2019 10:16 | 07.02.2019 11:50
28 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-16 | 06.02.2019 10:16 | 07.02.2019 11:50
29 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-12 | 06.02.2019 10:16 | 07.02.2019 11:50
30 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-10 | 06.02.2019 10:16 | 07.02.2019 11:50
31 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-8 | 06.02.2019 10:16 | 07.02.2019 11:50
32 | ПС 110 кВ ЗИМ | ТН-2-6 | 06.02.2019 10:16 | 07.02.2019 11:50
33 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-2-6 С1Т | 06.02.2019 10:16 | 07.02.2019 11:50
34 | ПС 110 кВ ЗИМ | 2 сек.ш.-6 | 06.02.2019 10:16 | 07.02.2019 11:50
35 | ГПП 35 кВ ЗИМ | ТН-2-35 | 04.02.2019 10:08 | 04.02.2019 10:57
36 | ПС 110 кВ ЗИМ | СВ-2-4-6 (в резерв) | 06.02.2019 10:16 | 07.02.2019 11:50
37 | ПС 110 кВ Красноселки | Р1Т | 04.02.2019 10:11 | 06.02.2019 10:59
38 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ Ф-29, В-6 Ф-29 | 12.02.2019 14:13 | 13.02.2019 12:42
39 | ПС 110 кВ Долотная-2 | КЛ 6 кВ Ф-31, В-6 Ф-31 | 12.02.2019 14:13 | 13.02.2019 12:42
40 | ПС 110 кВ Долотная-2 | ТН-1-6 | 08.02.2019 10:24 | 08.02.2019 12:37
41 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-1 | 01.02.2019 11:07 | 01.02.2019 13:19
42 | ПС 35 кВ Город-1 | ВЛ 6 кВ Ф-8 | 01.02.2019 10:09 | 01.02.2019 14:09
43 | ПС 35 кВ Долотная-1 | В-6 Т1Т | 27.02.2019 13:27 | 27.02.2019 14:25
44 | ПС 35 кВ Долотная-1 | СВ-6 | 27.02.2019 11:52 | 27.02.2019 11:52
45 | ПС 35 кВ Долотная-1 | 1 сек.ш.-6 | 27.02.2019 11:52 | 28.02.2019 14:53
46 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-10, В-6 Ф-10 | 04.02.2019 08:40 | 04.02.2019 13:52
47 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-19, В-6 Ф-19 | 05.02.2019 08:53 | 05.02.2019 14:19
48 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-53, В-6 Ф-53 | 06.02.2019 08:55 | 06.02.2019 13:41
49 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-55, В-6 Ф-55 | 07.02.2019 08:42 | 07.02.2019 14:02
50 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-12, В-6 Ф-12 | 08.02.2019 09:43 | 08.02.2019 14:12
51 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-4, В-10 Ф-4 | 04.02.2019 11:00 | 04.02.2019 14:54
52 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-3, В-6 Ф-3 | 05.02.2019 12:13 | 07.02.2019 18:11
53 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-26, В-6 Ф-26 | 05.02.2019 12:13 | 07.02.2019 18:11
54 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-24, В-6 Ф-24 | 05.02.2019 12:13 | 07.02.2019 18:11
55 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | ОПН-1-6 | 05.02.2019 12:13 | 07.02.2019 18:11
56 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | Р1Т | 05.02.2019 12:13 | 07.02.2019 18:11
57 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | АВ-0,4 Р1Т (в резерв) | 01.02.2019 10:39 | 01.02.2019 11:35
58 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | АВ-0,4 Р2Т (в резерв) | 01.02.2019 10:39 | 01.02.2019 11:35
59 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | ТН-1-6 | 05.02.2019 12:13 | 07.02.2019 18:11
60 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | В-1-6 С1Т | 05.02.2019 12:13 | 07.02.2019 18:11
61 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | 1 сек.ш-6 | 05.02.2019 12:13 | 07.02.2019 18:11
62 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | Р1Т | 05.02.2019 12:13 | 07.02.2019 18:11
63 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | ТН-1-6 | 05.02.2019 12:13 | 07.02.2019 18:11
64 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-3, В-6 Ф-3 | 05.02.2019 12:13 | 07.02.2019 18:11
65 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-24, В-6 Ф-24 | 05.02.2019 12:13 | 07.02.2019 18:11
66 | ГПП-1 110 кВ Фосфор | КЛ 6 кВ Ф-26, В-6 Ф-26 | 05.02.2019 12:13 | 07.02.2019 18:11
67 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | ВЛ 6 кВ Ф-1 | 04.02.2019 11:06 | 04.02.2019 11:49
68 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-16, В-6 Ф-16 | 04.02.2019 10:15 | 04.02.2019 12:00
69 | ПС 220 кВ Яблочная | ТН-3-10 | 07.02.2019 09:49 | 07.02.2019 13:20
70 | ПС 220 кВ Яблочная | В-10 Ф-4 | 05.02.2019 11:57 | 05.02.2019 13:19
71 | ПС 220 кВ Яблочная | 4 сек.ш.-10 | 05.02.2019 11:57 | 05.02.2019 13:19
72 | ПС 110 кВ Красноселки | Р2Т | 07.02.2019 08:07 | 08.02.2019 10:27
73 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-16 | 05.02.2019 13:15 | 05.02.2019 13:15
74 | ПС 220 кВ Яблочная | ТН-4-10 | 08.02.2019 09:38 | 08.02.2019 13:03
75 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-21, В-10 Ф-21 | 12.02.2019 11:30 | 12.02.2019 14:12
76 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-23, В-10 Ф-23 | 11.02.2019 09:28 | 11.02.2019 13:52
77 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-63, В-6 Ф-63 | 11.02.2019 08:55 | 11.02.2019 14:10
78 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-64, В-6 Ф-64 | 13.02.2019 10:08 | 13.02.2019 14:02
79 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-65, В-6 Ф-65 | 12.02.2019 10:42 | 12.02.2019 14:35
80 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-67, В-6 Ф-67 | 13.02.2019 21:13 | 14.02.2019 14:34
81 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-2, Т-ДК-2, ДК-2, ДК-2.1 | 11.02.2019 08:26 | 11.02.2019 14:28
82 | ПС 35 кВ Новокашпирская | ВЛ 35 кВ Кашпир-2 (в резерв) | 26.02.19 09:04 | 26.02.19 17:02
83 | ПС 110 кВ Красноселки | ТН-3-6 (с вводом на ночь) | 11.02.2019 10:10 | 13.02.2019 10:15
84 | ГПП 110 кВ 3000000 | ТН-2-10 | 12.02.2019 12:50 | 15.02.2019 13:28
85 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-2-10 С1Т | 12.02.2019 12:50 | 15.02.2019 13:28
86 | ГПП 110 кВ 3000000 | 2 сек.ш.-10 | 12.02.2019 12:50 | 15.02.2019 13:28
87 | ГПП 110 кВ 3000000 | СВ-2-4-10 | 12.02.2019 12:50 | 15.02.2019 13:28
88 | ПС 110 кВ Красноселки | ТН-4-6 (с вводом на ночь) | 13.02.2019 10:51 | 15.02.2019 09:38
89 | ПС 35 кВ Росскат | ВЛ 35 кВ Промысловая-2 (с вводом на ночь) | 13.02.2019 10:11 | 13.02.2019 11:40
90 | ПС 110 кВ ЗИМ | АВ-0,4 Р1Т | 13.02.2019 09:50 | 13.02.2019 10:28
91 | ПС 110 кВ ЗИМ | АВ-0,4 Р2Т | 13.02.2019 10:47 | 13.02.2019 11:26
92 | ПС 110 кВ ЗИМ | САВ-0,4 | 13.02.2019 12:04 | 13.02.2019 12:25
93 | ПС 110 кВ ЗИМ | ПНЗП-1 | 13.02.2019 12:43 | 13.02.2019 14:03
94 | ПС 110 кВ ЗИМ | ПНЗП-2 | 13.02.2019 12:43 | 13.02.2019 14:03
95 | ПС 110 кВ ЗИМ | СВ-110 | 19.02.2019 08:57 | 19.02.2019 15:56
96 | ПС 110 кВ ЗИМ | СВ-1-3-6 | 15.02.2019 09:07 | 15.02.2019 09:50
97 | ПС 110 кВ ЗИМ | СВ-2-4-6 | 15.02.2019 09:59 | 15.02.2019 11:02
98 | ГПП 110 кВ 3000000 | 2 сек.ш.-10 | 15.02.2019 08:36 | 15.02.2019 13:28
99 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-2-10 С1Т | 15.02.2019 08:36 | 15.02.2019 13:28
100 | ГПП 110 кВ 3000000 | СВ-2-4-10 | 15.02.2019 08:36 | 15.02.2019 13:28
101 | ГПП 110 кВ 3000000 | ТН-2-10 | 15.02.2019 08:36 | 15.02.2019 13:28
102 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-2, Т-ДК-2 | 15.02.2019 08:36 | 15.02.2019 13:28
103 | ГПП 110 кВ 3000000 | 4 сек.ш.-10 | 19.02.2019 08:44 | 19.02.2019 14:00
104 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-4-10 С2Т | 19.02.2019 08:44 | 19.02.2019 14:00
105 | ГПП 110 кВ 3000000 | СВ-2-4-10 | 19.02.2019 08:44 | 19.02.2019 14:00
106 | ГПП 110 кВ 3000000 | ТН-4-10 | 19.02.2019 08:44 | 19.02.2019 14:00
107 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-4, Т-ДК-4 | 20.02.2019 08:30 | 21.02.19 16:05
108 | ГПП 110 кВ 3000000 | 2 сек.ш.-10 | 15.02.2019 08:36 | 15.02.2019 13:28
109 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-10 Т-ДК-4, Т-ДК-4, ДК-4, ДК-4.1 | 18.02.2019 08:28 | 18.02.2019 14:00
110 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-70, В-6 Ф-70 | 18.02.2019 09:20 | 18.02.2019 13:42
111 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-18, В-6 Ф-18 | 20.02.2019 09:05 | 20.02.2019 13:38
112 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-51, В-6 Ф-51 | 21.02.19 09:09 | 21.02.19 13:48
113 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-28 | 14.02.2019 08:19 | 15.02.2019 18:16
114 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-47, В-6 Ф-47 | 22.02.19 08:54 | 22.02.19 13:03
115 | ГПП 110 кВ 3000000 | СВ-2-4-10 | 18.02.19 08:44 | 21.02.19 16:05
116 | ГПП 110 кВ 3000000 | 4 сек.ш.-10 | 19.02.2019 08:44 | 21.02.19 16:05
117 | ГПП 110 кВ 3000000 | ТН-4-10 | 19.02.2019 09:29 | 21.02.19 16:05
118 | ГПП 110 кВ 3000000 | В-4-10 С2Т | 19.02.2019 09:29 | 21.02.19 16:05
119 | ПС 220 кВ Яблочная | ТН-1-10 | 19.02.2019 09:55 | 19.02.2019 13:22
120 | ПС 220 кВ Яблочная | ТН-2-10 | 20.02.2019 10:01 | 20.02.2019 12:46
121 | ПС 110 кВ Красноселки | СВ-6 | 18.02.2019 11:41 | 22.02.2019 09:42
122 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.10, В-6 яч.10 | 19.02.2019 08:13 | 19.02.2019 14:18
123 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.15, В-6 яч.15 | 20.02.2019 08:07 | 20.02.2019 14:19
124 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.18, В-6 яч.18 | 21.02.19 09:25 | 21.02.19 13:55
125 | ГПП-2 110 кВ Промсинтез | КЛ 10 кВ Ф-28, В-10 Ф-28 | 15.02.2019 13:25 | 15.02.2019 14:20
126 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-7 (в резерв) | 20.02.2019 08:39 | 20.02.2019 15:54
127 | ПС 35 кВ Октябрьск | Т1Т, В-35 Т1Т | 18.02.2019 10:53 | 18.02.2019 12:04
128 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КЛ 6 кВ Ф-14, В-6 Ф-14 | 19.02.2019 11:12 | 19.02.2019 13:41
129 | ПС 110 кВ Красноглинская-2 | КВЛ 110 кВ Московская-2 | 18.02.2019 16:55 | 19.02.2019 03:54
130 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-9 (в резерв) | 21.02.19 08:37 | 21.02.19 13:22
131 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-40, В-10 Ф-40 | 22.02.2019 10:55 | 25.02.2019 13:34
132 | ПС 110 кВ ОСВ | КЛ 6 кВ яч.10, В-6 яч.10 | 19.02.2019 11:23 | 19.02.2019 14:18
133 | ПС 35 кВ Октябрьск | Т1Т, В-35 Т1Т | 19.02.2019 09:46 | 20.02.2019 15:11
134 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.15 | 20.02.2019 08:07 | 20.02.2019 14:19
135 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.18 | 22.02.19 09:38 | 22.02.19 11:08
136 | ГПП 110 кВ 3000000 | 4 сек.ш.-10 | 20.02.2019 10:36 | 20.02.2019 11:12
137 | ПС 35 кВ Усть-Кинельская | В-6 Ф-8 | 20.02.2019 11:00 | 20.02.2019 12:00
138 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-38 (в резерв) | 22.02.2019 08:34 | 22.02.2019 13:39
139 | ПС 35 кВ Станкозаводская | Т1Т, В-6 Т1Т | 20.02.2019 10:53 | 21.02.19 10:49
140 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-10 Т-ДК-2, Т-ДК-2, ДК-2 | 25.02.2019 09:04 | 25.02.2019 12:52
141 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-41, В-6 Ф-41 | 25.02.2019 07:56 | 25.02.2019 14:06
142 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-6 Ф-14 | 25.02.2019 08:53 | 25.02.2019 10:43
143 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-53, В-10 Ф-53 | 25.02.2019 10:27 | 25.02.2019 13:36
144 | ПС 110 кВ Речная | КЛ 6 кВ Ф-22, В-6 Ф-22 | 26.02.19 09:28 | 26.02.19 14:32
145 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-43, В-6 Ф-43 | 26.02.19 08:39 | 26.02.19 13:44
146 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-45, В-6 Ф-45 | 27.02.2019 08:58 | 27.02.2019 13:36
147 | ГПП-1 110 кВ ТЭЗ | КЛ 6 кВ Ф-4, В-6 Ф-4 | 28.02.2019 08:37 | 28.02.2019 14:16
148 | ГПП 110 кВ 1000000 | В-10 Т-ДК-2, Т-ДК-2, ДК-2 | 25.02.2019 09:04 | 26.02.19 09:25
149 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.9 | 25.02.2019 08:30 | 25.02.2019 11:14
150 | ПС 110 кВ ОСВ | В-6 яч.11 | 26.02.19 08:46 | 26.02.19 10:50
151 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-40, В-10 Ф-40 | 25.02.2019 10:41 | 25.02.2019 13:34
152 | ПС 110 кВ ЗИМ | ТН-1-6 | 27.02.2019 11:10 | 27.02.2019 12:24
153 | ПС 110 кВ ЗИМ | ТН-2-6 | 27.02.2019 14:25 | 27.02.2019 15:35
154 | ПС 110 кВ ЗИМ | ТН-3-6 | 27.02.2019 12:24 | 27.02.2019 13:15
155 | ПС 110 кВ ЗИМ | ТН-4-6 | 27.02.2019 13:23 | 27.02.2019 14:41
156 | ПС 110 кВ ЗИМ | В-2-6 С1Т | 27.02.2019 08:52 | 27.02.2019 10:48
157 | ПС 220 кВ Яблочная | КЛ 10 кВ Ф-53, В-10 Ф-53 | 26.02.2019 10:26 | 26.02.2019 12:00