Форма № 2 к приложению к Приказу № ___

от__________________________г.

| N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2 | АО «ССК» | 0 | 0 | 0,00449 | 0,08486 | 0 | 0 | 0,00298 | 0,03712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 обоснованных жалоб на качество электроэнергии | Мероприятия, направленные на повышение качества электрической энергии включаются в инвестиционную программы. Срок выполнения мероприятий в соответствии с инвестиционной программой АО «ССК». |
| 3 | Всего по сетевой организации | 0 | 0 | 0,00449 | 0,08486 | 0 | 0 | 0,00298 | 0,03712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 обоснованных жалоб на качество электроэнергии | Мероприятия, направленные на повышение качества электрической энергии включаются в инвестиционную программы. Срок выполнения мероприятий в соответствии с инвестиционной программой АО «ССК». |