## ноябрь 2013
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование объекта | сроки
|  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт электросетевых объектов
1 | ТП 20 Т1, В-22 Т1 | 10.36 ч. 29.10.2013 | 14.52 ч. 01.11.2013
2 | ГПП-2 Промсинтез КЛ-10 Ф-7 | 10.19 ч. 28.10.2013 | 16.07 ч. 05.11.2013
3 | ПС Старый Аманак Т2Т | 13.04 ч. 28.10.2013 | 13.25 ч. 07.11.2013
4 | ПС ЗИМ Р1Т | 13.11 ч. 31.10.2013 | 17.03 ч. 01.11.2013
5 | РП-2 Фрегат ф-23 | 10.18 ч. 05.11.2013 | 19.07 ч. 06.11.2013
6 | РП-2 Фрегат В-10 Т4, Т4 | 11.38 ч. 07.11.2013 | 19.55 ч. 08.11.2013
7 | ГПП-2 Промсинтез С1Т | 10.50 ч. 06.11.2013 | 18.00 ч. 08.11.2013
8 | ГПП-2 Промсинтез В-10 С1Т | 10.50 ч. 06.11.2013 | 18.00 ч. 08.11.2013
9 | ГПП-2 Фосфор В-110 ХЗ-3 | 10.30 ч. 11.11.2013 | 16.20 ч. 28.11.2013
10 | ГПП-2 Фосфор ВЛ-110 ХЗ-3 | 10.10 ч. 07.11.2013 | 18.25 ч. 07.11.2013
11 | ГПП-2 Фосфор ВЛ-110 ХЗ-2 | 16.15 ч. 07.11.2013 | 18.25 ч. 07.11.2013
12 | ГПП-2 Промсинтез ОД-110 С1Т, КЗ-110 С1Т | 10.50 ч. 06.11.2013 | 18.00 ч. 08.11.2013
13 | ГПП-1 Промсинтез ШСВ-35 | 13.25 ч. 05.11.2013 | 15.17 ч. 05.11.2013
14 | ГПП-1 Промсинтез ШСВ-35 | 13.40 ч. 05.11.2013 | 14.45 ч. 05.11.2013
15 | ГПП АВИС ф-43 | 10.48 ч. 11.11.2013 | 14.15 ч. 12.11.2013
16 | ТП 6110 Ипподром КЛ-6 Ф-36 | 12.07 ч. 07.11.2013 | 13.20 ч. 08.11.2013
17 | ТП-15-ТП-23 КЛ-22 ТП-15-ТП-23 | 12.04 ч. 05.11.2013 | 14.55 ч. 03.12.2013
18 | ТП-23 В-22 №1 | 12.04 ч. 05.11.2013 | 14.55 ч. 03.12.2013
19 | ПС ЗИМ КЛ-6 ф-12 | 11.48 ч. 07.11.2013 | 13.05 ч. 07.11.2013
20 | ТП-101 Владимир 1с.ш.-0,4 кВ | 10.00 ч. 11.11.2013 | 17.00 ч. 12.11.2013
21 | ТП-101 Владимир 2с.ш.-0,4 кВ | 10.00 ч. 11.11.2013 | 17.00 ч. 12.11.2013
22 | ГПП-2 Фосфор КЛ-6 ф-218 | 09.50 ч. 16.11.2013 | 16.23 ч. 16.11.2013
23 | ПС Станкозаводская КЛ-6 ф-3 | 10.02 ч. 10.11.2013 | 14.51 ч. 12.11.2013
24 | ПС Станкозаводская КЛ-6 ф-6 | 19.52 ч. 12.11.2013 | 14.07 ч. 13.11.2013
25 | ПС Станкозаводская Т2Т | 08.49 ч. 07.11.2013 | 09.14 ч. 07.11.2013
26 | РП-2 Фрегат КЛ-0,4 ф-9 | 10.49 ч. 07.11.2013 | 20.55 ч. 07.11.2013
27 | ГПП-1 ТЭЗ КЛ-6 ф-44 | 16.25 ч. 08.11.2013 | 17.45 ч. 08.11.2013
28 | РП-2 Фрегат КЛ-0,4 ф-22 | 12.02 ч. 07.11.2013 | 21.36 ч. 07.11.2013
29 | ПС ЗИМ КЛ-6 ф-15 | 06.42 ч. 08.11.2013 | 11.40 ч. 20.11.2013
30 | ТП-1681 Самараэнерго В-6 Т2 | 13.53 ч. 11.11.2013 | 17.11 ч. 19.11.2013
31 | ТП 6110 Ипподром КЛ-6 Ф-6 | 15.54 ч. 11.11.2013 | 13.10 ч. 13.11.2013
32 | ПС Ботаническая КЛ-6 ф-23 | 10.03 ч. 11.11.2013 | 16.48 ч. 11.11.2013
33 | ТП-30 Т1 | 10.01 ч. 14.11.2013 | 17.10 ч. 14.11.2013
34 | ТП-15 2 сек.ш.-22 | 10.05 ч. 14.11.2013 | 11.24 ч. 15.11.2013
35 | РТП Город мира КЛ-6 ф-44 | 11.48 ч. 21.11.2013 | 16.00 ч. 27.11.2013
36 | ГПП-1 Промсинтез КЛ-6 ф-10 | 11.10 ч. 15.11.2013 | 11.51 ч. 15.11.2013
37 | ПС Томашев Колок КЛ-6 ф-6 | 12.00 ч. 12.11.2013 | 13.10 ч. 13.11.2013
38 | ТП-30 Т2 | 10.02 ч. 15.11.2013 | 19.49 ч. 15.11.2013
39 | ТП-30 Т3 | 09.04 ч. 18.11.2013 | 17.19 ч. 18.11.2013
40 | ТП-30 Т4 | 09.06 ч. 19.11.2013 | 16.42 ч. 19.11.2013
41 | ПС Томашев Колок КЛ-6 ф-6 до РП Сбербанк | 11.50 ч. 13.11.2013 | 17.00 ч. 13.11.2013
42 | ПС Старый Аманак Т2Т | 12.18 ч. 15.11.2013 | 14.40 ч. 15.11.2013
43 | ГПП-2 Промсинтез ВЛ-110 Механическая-1 | 10.33 ч. 18.11.2013 | 15.54 ч. 18.11.2013
44 | ТП-101 Владимир КЛ-0,4 ф-18. 25 27 | 11.35 ч. 14.11.2013 | 12.00 ч. 14.11.2013
45 | ТП-15 ТН-22 №2 | 09.43 ч. 27.11.2013 | 16.30 ч. 27.11.2013
46 | ТП-1681 Самараэнерго В-6 Т1 | 09.22 ч. 25.11.2013 | 12.07 ч. 29.11.2013
47 | ПС Красноселки В-6 ф-20 и В-6 ф-38 | 15.44 ч. 19.11.2013 | 10.00 ч. 20.11.2013
48 | ПС Станкозаводская СВ-6 | 10.17 ч. 20.11.2013 | 12.44 ч. 21.11.2013
49 | ПС Станкозаводская ТН-2-6 | 10.08 ч. 22.11.2013 | 13.09 ч. 22.11.2013
50 | ПС Станкозаводская В-6 Т2 | 10.57 ч. 25.11.2013 | 13.10 ч. 26.11.2013
51 | ГПП-2 Промсинтез Автомат питания цепей ТН-1-10 | 11.25 ч. 18.11.2013 | 13.20 ч. 18.11.2013
52 | ТП 6110 Ипподром Т1 | 12.18 ч. 15.11.2013 | 14.26 ч. 15.11.2013
53 | ЦРП Кировская КЛ-10 ф-37 | 11.52 ч. 15.11.2013 | 12.10 ч. 16.11.2013
54 | ГПП-2 Промсинтез ф-18 | 11.44 ч. 19.11.2013 | 16.40 ч. 20.11.2013
55 | ГПП-2 Фосфор ВЛ-110 ХЗ-3 | 06.30 ч. 28.11.2013 | 19.24 ч. 28.11.2013
56 | ГПП-2 Фосфор ШСВ-110 | 12.06 ч. 20.11.2013 | 15.33 ч. 03.12.2013
57 | ТП-1681 Самараэнерго В-6 Т1 | 09.22 ч. 25.11.2013 | 12.07 ч. 29.11.2013
58 | ТП-1681 Самараэнерго Т1 | 09.22 ч. 25.11.2013 | 12.07 ч. 29.11.2013
59 | ТП-1681 Самараэнерго 1сш-6 | 09.39 ч. 25.11.2013 | 12.07 ч. 29.11.2013
60 | ЦРП Кировская КЛ-10 ф-3 | 15.21 ч. 17.11.2013 | 15.15 ч. 20.11.2013
61 | ТП-1681 Самараэнерго КЛ-6 Ввод №1 | 09.43ч. 25.11.2013 | 11.57 ч. 29.11.2013
62 | ТП-20 В-22 Т2 №2 | 11.09 ч. 21.11.2013 | 14.37 ч. 22.11.2013
63 | ТП-20 Т2 | 11.09 ч. 21.11.2013 | 14.37 ч. 22.11.2013
64 | ПС Красноселки аккумуляторная батарея | 12.20 ч. 20.11.2013 | 14.58 ч. 20.11.2013
65 | ПС Красноселки ВЛ-110 Красноселки-1 | 13.30 ч. 19.11.2013 | 17.20 ч. 19.11.2013
66 | ПС Станкозаводская Т2 | 09.56 ч. 19.11.2013 | 13.43 ч. 19.11.2013
67 | ГПП-2 Промсинтез ф-6 | 10.43 ч. 21.11.2013 | 14.04 ч. 22.11.2013
68 | ПС Станкозаводская СВ-35 | 15.06 ч. 21.11.2013 | 16.16 ч. 21.11.2013
69 | ПС ЗИМ Р1Т | 10.57 ч. 20.11.2013 | 16.14 ч. 20.11.2013
70 | ПС ЗИМ Р2Т | 10.57 ч. 21.11.2013 | 14.18 ч. 21.11.2013
71 | ГПП АВИС ф-37 | 08.08 ч. 21.11.2013 | 11.37 ч. 21.11.2013
72 | ПС Преображенка С1Т | 11.27 ч. 27.11.2013 | 15.35 ч. 27.11.2013
73 | ПС Старый Аманак Т2Т | 10.26 ч. 22.11.2013 | 14.24 ч. 26.11.2013
74 | ПС Станкозаводская КЛ-6 ф-15 | 12.11 ч. 28.11.2013 | 14.23 ч. 29.11.2013
75 | ТП-28 Т1 | 12.01 ч. 22.11.2013 | 14.32 ч. 28.11.2013
76 | ГПП АВИС ф-43 | 11.00 ч. 25.11.2013 | 11.50 ч. 25.11.2013
77 | ПС Станкозаводская ф-2 | 10.54 ч. 27.11.2013 | 111.48 ч. 27.11.2013
78 | ПС ЗИМ Р2Т | 10.43 ч. 25.11.2013 | 12.27 ч. 26.11.2013
79 | ГПП-2 Фосфор ШСВ-110 | 09.23 ч. 26.11.2013 | 15.33 ч. 03.12.2013
80 | ПС ЗИМ ВЛ-110 Луч-2 | 12.45 ч. 26.11.2013 | 16.21 ч. 26.11.2013
81 | ПС Красноселки ОПУ пан.13 Центральная сигнализация | 12.59 ч. 26.11.2013 | 15.30 ч. 26.11.2013
82 | ТП-1681 Самараэнерго 1сш-6 | 12.21 ч. 26.11.2013 | 13.30 ч. 26.11.2013
83 | ПС Старый Аманак Т1Т | 13.01 ч. 23.11.2013 | 14.24 ч. 26.11.2013
84 | ПС Преображенка КРУН-10 Шкаф центральной сигнализации | 12.09ч. 27.11.2013 | 15.56 ч. 27.11.2013
85 | ПС ЗИМ В-6 Р2Т | 10.55 ч. 25.11.2013 | 12.27 ч. 26.11.2013