ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Наименование стройки:

**"Реконструкция двух КЛ-10 кВ от ГПП-2 до РП-8" г.о. Тольятти, Самарская область.**

Наименование объекта:

**"Реконструкция двух КЛ-10 кВ от ГПП-2 до РП-8" г.о. Тольятти, Самарская область.**

Сметная документация расчета стоимости строительства составлена ресурсно- индексным методом с использованием сметно-нормативной базы 2022 г. (ФСНБ - 2022 г.).

Сметная документация составлена в соответствии с Приказом №421/пр от 04.08.2020г. «Об утверждении методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ» с использованием сметно-нормативной базы 2022 года по сборникам ГЭСН-2022, ГЭСН м-2022, ГЭСН п-2022, ФСБЦ-2022, ПГ и ПРР-2022

(ФСНБ -2022г.) Самарской области.

Налог на добавленную стоимость (НДС) - 20 %

Сметная стоимость реконструкции в уровне цен по состоянию на 2 квартал 2025 г. составляет – 35360,23 тыс. руб.

Составил: