## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0210
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БГЛ 606 10/0,4/160кВА (протяженностью 2,1км) с заменой КТП 10/0,4кВ 160 кВА, установка приборов учета 118 т.у.Большеглушицкий район Самарская область
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2025 год
1 | Сметная стоимость: |  |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 |  | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 |  | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 |  | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 |  | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 |  | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 0 | 2023 | 109.0965
2026 год |  |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 22304.9065 |  | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 3312.8873 |  | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 2959.1372 |  | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 28576.931 |  | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 4762.8218
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 31621.3594 | -31621.3594
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 31621.3594 | -31621.3594
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БГЛ 606 10/0,4/160кВА (протяженностью 2,1км) с заменой КТП 10/0,4кВ 160 кВА, установка приборов учета 118 т.у.Большеглушицкий район Самарская область
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-553-02-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 741.6448 | 46.0596 | 0 | 0 | 787.7044
2 | ОСР-556-02-01 | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область | 480.525 | 16.8799 | 2680.3296 | 0 | 3177.7344
3 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 14606.25 | 1275.1 | 0 | 0 | 15881.35
|  | Итого по Главе 2 | 15828.4198 | 1338.0395 | 2680.3296 | 0 | 19846.7888
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 15828.4198 | 1338.0395 | 2680.3296 | 0 | 19846.7888
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2% | 14.8329 | 0.92119 | 0 | 0 | 15.7541
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.приопределен. сметной стоимости строит. ОКС 2,5%х0,8= 2% | 9.6105 | 0.3376 | 0 | 0 | 9.9481
6 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 365.1562 | 31.8775 | 0 | 0 | 397.0337
|  | Итого по Главе 8 | 389.5996 | 33.1363 | 0 | 0 | 422.7359
|  | Итого по Главам 1-8 | 16218.0194 | 1371.1758 | 2680.3296 | 0 | 20269.5247
Глава 9. Прочие работы и затраты
7 | ОС-553-09-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 0 | 0 | 0 | 39.8718 | 39.8718
8 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 421.1337 | 35.7119 | 0 | 0 | 456.8456
9 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 28.4446 | 28.4446
10 |  | Перебазировка спецтехники: | 0 | 0 | 0 | 9.9804 | 9.9804
11 |  | Командировочные расходы: | 0 | 0 | 0 | 9.9804 | 9.9804
12 | ОСР-556-09-01 | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область | 0 | 0 | 0 | 80.8531 | 80.8531
13 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 10.0494 | 10.0494
14 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 7.256 | 7.256
|  | Итого по Главе 9 | 421.1337 | 35.7119 | 0 | 186.4357 | 643.2814
|  | Итого по Главам 1-9 | 16639.1531 | 1406.8877 | 2680.3296 | 186.4357 | 20912.8061
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 16639.1531 | 1406.8877 | 2680.3296 | 186.4357 | 20912.8061
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
15 | ОСР-553-12-01 | Проектно изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 57.8285 | 57.8285
16 | ОСР-556-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 326.3847 | 326.3847
17 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1823.475 | 1823.475
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 2207.6882 | 2207.6882
|  | Итого по Главам 1-12 | 16639.1531 | 1406.8877 | 2680.3296 | 2394.1239 | 23120.4943
Непредвиденные затраты
18 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 499.1746 | 42.2066 | 80.4099 | 71.8237 | 693.6148
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 499.1746 | 42.2066 | 80.4099 | 71.8237 | 693.6148
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 17138.3277 | 1449.0943 | 2760.7394 | 2465.9476 | 23814.1091
Налоги и обязательные платежи
19 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 3427.6655 | 289.8189 | 552.1479 | 493.1895 | 4762.8218
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 3427.6655 | 289.8189 | 552.1479 | 493.1895 | 4762.8218
|  | Итого по сводному расчету | 20565.9932 | 1738.9132 | 3312.8873 | 2959.1372 | 28576.931

## ОСР 553-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БГЛ 606 10/0,4/160кВА (протяженностью 2,1км) с заменой КТП 10/0,4кВ 160 кВА, установка приборов учета 118 т.у.Большеглушицкий район Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 553-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КТП СОК 355/100 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-553-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 741.6448 | 46.0596 | 0 | 0 | 787.7044
|  | Итого | 741.6448 | 46.0596 | 0 | 0 | 787.7044

## ОСР 553-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БГЛ 606 10/0,4/160кВА (протяженностью 2,1км) с заменой КТП 10/0,4кВ 160 кВА, установка приборов учета 118 т.у.Большеглушицкий район Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 553-09-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КТП СОК 355/100 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-553-09-01 | ПНР ВЛ3-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 39.8718 | 39.8718
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 39.8718 | 39.8718

## ОСР 553-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БГЛ 606 10/0,4/160кВА (протяженностью 2,1км) с заменой КТП 10/0,4кВ 160 кВА, установка приборов учета 118 т.у.Большеглушицкий район Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 553-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 57.8285 | 57.8285
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 57.8285 | 57.8285

## ОСР 556-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БГЛ 606 10/0,4/160кВА (протяженностью 2,1км) с заменой КТП 10/0,4кВ 160 кВА, установка приборов учета 118 т.у.Большеглушицкий район Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-556-1 | Замена КТП КЯР 418/160 кВА | 440.389 | 15.47 | 2456.46 | 0 | 2912.319
|  | Итого | 440.389 | 15.47 | 2456.46 | 0 | 2912.319

## ОСР 556-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БГЛ 606 10/0,4/160кВА (протяженностью 2,1км) с заменой КТП 10/0,4кВ 160 кВА, установка приборов учета 118 т.у.Большеглушицкий район Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-556-09 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 74.1
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 74.1

## ОСР 556-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БГЛ 606 10/0,4/160кВА (протяженностью 2,1км) с заменой КТП 10/0,4кВ 160 кВА, установка приборов учета 118 т.у.Большеглушицкий район Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 299.124 | 299.124
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 299.124 | 299.124

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БГЛ 606 10/0,4/160кВА (протяженностью 2,1км) с заменой КТП 10/0,4кВ 160 кВА, установка приборов учета 118 т.у.Большеглушицкий район Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 14606.25 | 1275.1 | 0 | 0 | 15881.35
|  | Итого | 14606.25 | 1275.1 | 0 | 0 | 15881.35

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БГЛ 606 10/0,4/160кВА (протяженностью 2,1км) с заменой КТП 10/0,4кВ 160 кВА, установка приборов учета 118 т.у.Большеглушицкий район Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1823.475 | 1823.475
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1823.475 | 1823.475

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
"Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область |  |  | 2912.319
ОСР 556-02-01 | Строительные работы |  | 440.389
| Монтажные работы |  | 15.47
| Оборудование |  | 2456.46
| Прочие |  | 0
Замена КТП КЯР 418/160 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 2912.319 | 1 | шт | 2912.319
1 | Строительные работы |  | 440.389 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 15.47
| Оборудование |  | 2456.46
| Прочие |  | 0
Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область |  |  | 144.9054
ОСР 556-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 74.1
ПНР |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 74.1 | 1 | шт | 74.1
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 74.1
ОСР 556-02-01 | Строительные работы |  | 70.8054
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 74.1
Ограждение КТП |  | Устройство Ограждения из панелей металлических сетчатых по железобетонным столбам | 70.8054 | 4.5e-05 | км2 | 1573454.1063
1 | Строительные работы |  | 70.8054 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные работы |  |  | 326127.8364
ОСР 556-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 325433.9066
Проектные работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 299.124 | 1 | шт | 299.124
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 299.124
Проектные работы |  | Устройство Ограждения из панелей металлических сетчатых по железобетонным столбам | 325134.7826 | 4.5e-05 | км2 | 7225217391.3043
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 325134.7826
ОСР 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 325963.0126
Проектные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 529.106 | 2.1 | км | 251.9553
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 529.106
ОСР 518-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 326127.8364
Проектные работы |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 164.8237 | 117 | шт | 1.4087
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 164.8237
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область |  |  | 7592.1471
ОСР 107-02-01 | Строительные работы |  | 7395.6057
| Монтажные работы |  | 112.5189
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ одноцепная |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 7508.1246 | 2.1 | км | 3575.2974
1 | Строительные работы |  | 7395.6057 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 112.5189
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ОСР 107-07-01 | Строительные работы |  | 7395.6057
| Монтажные работы |  | 112.5189
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 84.0224
ПНР ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 84.0224 | 2.1 | км | 40.0107
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 84.0224
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область |  |  | 8001.4838
ОСР 518-02-01 | Строительные работы |  | 1.0237
| Монтажные работы |  | 8000.46
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Коммерческий учет |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 8001.4838 | 117 | шт | 68.3888
1 | Строительные работы |  | 1.0237 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 8000.46
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 458.3475
ОСР 518-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 458.3475
ПНР Коммерческий учет |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 458.3475 | 117 | шт | 3.9175
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 458.3475
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | км | 2.1 | 222.0785 | 0.4 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | 46.6365 | ФСБЦ-21.2.01.01-0038
РЛНД-1-10/630 УХЛ1-Б (гибкая связь) с приводом ПР-10-1 (Разъединитель наружной установки ,3-х полюсной, двухколонковый ,с одним заземляющим ножом Uн=10 кВ с ручным приводом ПРНЗ-10У1 РЛНД-10Б/630 У1) | шт | 4.7727 | 50.0137 | 6 |  | 238.7016
КТП 160 кВА тупиковая, 10/0,4 | шт | 1 | 2680.3252 | 10/0,4 | КТП 160 кВА тупиковая, 10/0,4 | 2680.3252 | КП Исх. №27 от 02.02.2024г "ВЭМ"
Светильник ДКУ-50W IP65 | шт | 922.5 | 4.8225 |  |  | 4448.791