## Смета
"Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
(наименование стройки)
УТВЕРЖДАЮ
Подрядчик |  |  |  |  | Заказчик
ООО "ИНСТРЭЛ" |  |  |  |  | АО "ССК"
#REF!
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-528-2
Пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат)
"Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
(наименование объекта)
Основание:
Составлена в ценах ТСНБ-2001 (ред. 2014 г.) |  |  |  |  | Пересчет в цены 3 кв. 2023г. |  | Сметная стоимость |  | 119128,51 руб.
|  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда, чел-ч. |  | Общая стоимость, руб. |  | Затраты труда рабочих, чел-час |  | Общая стоимость по разделам, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел-час |  | Стоимость по разделам | Начисления | Стоимость единицы, руб.
№ п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во единиц | всего | эксплуатация машин | всего | оплата труда | эксплуатация машин | рабочих машинистов | [11 empty] | с учетом н/р и п/н | на составл. расценок | материалов на ед.изм. | экспл.машин (без учета з/п машинистов) | зарплата рабочих, обсл. машины
|  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  | в т.ч. оплата труда | на единицу | всего | эксплуатации машин | в т.ч. заработной платы | не занятых обслуживанием машин | обслуживающих машины | всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | в т.ч. заработной платы | не занятых обслуживанием машин | обслуживающих машины
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Пусконаладочные работы
(действительны при наличие
протоколов)
1 | 01-02-017-01 | Трансформатор тока измерительный | 30 | 21.28 |  | 638.4 | 638.4 |  | 1.35 | 40.5
|  | выносной напряжением до 1 кВ, |  | 21.28
1 шт.
2 | 01-02-002-01 | Трансформатор силовой трехфазный | 1 | 106.21 |  | 106.21 | 106.21 |  | 6.3 | 6.3
|  | масляный двухобмоточный |  | 106.21
напряжением до 11 кВ, мощностью
до 0,32 МВА,
1 шт.
3 | 01-12-010-01 | Испытание обмотки трансформатора | 2 | 40.75 |  | 81.5 | 81.5 |  | 2.43 | 4.86
|  | силового, |  | 40.75
1 испытание
4 | 01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный | 1 | 85.77 |  | 85.77 | 85.77 |  | 1.08 | 1.08
|  | напряжением до 20 кВ, |  | 85.77
1 шт.
5 | 01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный | 1 | 21.99 |  | 21.99 | 21.99 |  | 0.9 | 0.9
|  | напряжением до 1 кВ с |  | 21.99
электромагнитным, тепловым или
комбинированным расцепителем,
номинальный ток до 50 А,
1 шт.
6 | 01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный | 2 | 32.98 |  | 65.96 | 65.96 |  | 1.35 | 2.7
|  | напряжением до 1 кВ с |  | 32.98
электромагнитным, тепловым или
комбинированным расцепителем,
номинальный ток до 200 А,
1 шт.
7 | 01-03-002-06 | Выключатель трехполюсный | 7 | 43.97 |  | 307.79 | 307.79 |  | 3.6 | 25.2
|  | напряжением до 1 кВ с |  | 43.97
электромагнитным, тепловым или
комбинированным расцепителем,
номинальный ток до 600 А,
1 шт.
8 | 01-11-027-02 | Измерение токов утечки | 1 | 33.63 |  | 33.63 | 33.63 |  | 1.01 | 1.01
|  | ограничителя напряжения, |  | 33.63
1 измерение
9 | 01-11-010-02 | Измерение сопротивления | 1 | 26.97 |  | 26.97 | 26.97 |  | 0.81 | 0.81
|  | растеканию тока контура с |  | 26.97
диагональю до 20 м,
1 измерение
10 | 01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между | 0.12 | 215.78 |  | 25.89 | 25.89 |  | 6.48 | 0.78
|  | заземлителями и заземленными |  | 215.78
элементами,
100 точек
11 | 01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи | 10 | 20.31 |  | 203.1 | 203.1 |  | 0.61 | 6.1
|  | <фаза-нуль>, |  | 20.31
1 токоприемник
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 1916.65 | 1916.65 |  |  | 108.29
"Пусконаладочные работы
(действительны при наличие
протоколов)" с учетом
коэффициентов
Произв.раб.осущ.в охран.зоне
действ.
Оплата труда 1597,21x1,2=1916,65
Затраты труда 90,24x1,2=108,29
|  | Итого прямые затраты по |  |  |  | 46574.6 | 46574.6 |  |  | 108.29
разделу с учетом индексов
по оплате труда 24,3
по эксплуатации машин 12,6
по стоимости материалов 12,12
Итоги по разделу
"Пусконаладочные работы
(действительны при наличие
протоколов)"
|  | Стоимость прочих работ |  |  |  | 97806.66
в том числе
|  | прямые затраты |  |  |  | 46574.6 | 46574.6 |  |  | 108.29
|  | накладные расходы |  |  |  | 34465.2
| Пр/812-083. | Пусконаладочные работы 74% от |  |  |  | 34465.2
| 0-1 | ФОТ=46574,6
|  | сметная прибыль |  |  |  | 16766.86
| Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы 36% от |  |  |  | 16766.86
ФОТ=46574,6
|  | Итого по разделу |  |  |  | 97806.66
"Пусконаладочные работы
(действительны при наличие
протоколов)"
|  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  | 1916.65 | 1916.65 |  |  | 108.29
|  | Итого прямые затраты по смете с |  |  |  | 46574.6 | 46574.6 |  |  | 108.29
учетом индексов
Итоги по смете
строительные работы
монтажные работы
|  | прочие работы |  |  |  | 97806.66
оборудование
|  | Итого по смете |  |  |  | 97806.66
Справочно
материалы
|  | оплата труда рабочих |  |  |  | 46574.6
эксплуатация машин
в т.ч. оплата труда машинистов
|  | накладные расходы |  |  |  | 34465.2
|  | сметная прибыль |  |  |  | 16766.86
оборудование
Резерв средств на
непредвиденные работы и
затраты
|  | 1,5% |  |  |  | 1467.1
|  | Итого |  |  |  | 99273.76
Налоги
| 303-ФЗ | НДС 20% |  |  |  | 19854.75
03.08.2018
|  | Итого |  |  |  | 119128.51
|  | Всего по смете |  |  |  | 119128.51
Составил
Проверил