## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0212
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ БГЛ 104/250кВА с заменой КТП 10/0,4кВ 250 кВА Большеглушицкий район Самарская область (0,25 МВА, 0,6 км, установка приборов учета 40 т.у.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2025 год
1 | Сметная стоимость: |  |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 |  | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 |  | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 |  | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 |  | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 |  | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 0 | 2023 | 109.0965
2026 год |  |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 7186.8715 |  | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 3774.1757 |  | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 1327.7964 |  | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 12288.8436 |  | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 2048.1406
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 13598.0291 | -13598.0291
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 13598.0291 | -13598.0291
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ БГЛ 104/250кВА с заменой КТП 10/0,4кВ 250 кВА Большеглушицкий район Самарская область (0,25 МВА, 0,6 км, установка приборов учета 40 т.у.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-553-02-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 211.8985 | 13.1599 | 0 | 0 | 225.0584
2 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 4892.5671 | 411.9793 | 3053.5402 | 0 | 8358.0866
|  | Итого по Главе 2 | 5104.4656 | 425.1391 | 3053.5402 | 0 | 8583.145
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 5104.4656 | 425.1391 | 3053.5402 | 0 | 8583.145
Глава 8. Временные здания и сооружения
3 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2% | 4.238 | 0.2632 | 0 | 0 | 4.5012
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 122.3142 | 10.2995 | 0 | 0 | 132.6137
|  | Итого по Главе 8 | 126.5521 | 10.5627 | 0 | 0 | 137.1148
|  | Итого по Главам 1-8 | 5231.0177 | 435.7018 | 3053.5402 | 0 | 8720.2598
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | ОС-553-09-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 0 | 0 | 0 | 11.3919 | 11.3919
6 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 136.5296 | 11.3718 | 0 | 0 | 147.9014
7 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 4.9814 | 4.9814
8 |  | Перебазировка спецтехники: | 0 | 0 | 0 | 2.8515 | 2.8515
9 |  | Командировочные расходы: | 0 | 0 | 0 | 2.8515 | 2.8515
10 | ОСР-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 76.01 | 76.01
|  | Итого по Главе 9 | 136.5296 | 11.3718 | 0 | 98.0865 | 245.9879
|  | Итого по Главам 1-9 | 5367.5473 | 447.0736 | 3053.5402 | 98.0865 | 8966.2476
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 5367.5473 | 447.0736 | 3053.5402 | 98.0865 | 8966.2476
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
11 | ОСР-553-12-01 | Проектно изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 16.5224 | 16.5224
12 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 959.66 | 959.66
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 976.1824 | 976.1824
|  | Итого по Главам 1-12 | 5367.5473 | 447.0736 | 3053.5402 | 1074.2689 | 9942.4301
Непредвиденные затраты
13 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 161.0264 | 13.4122 | 91.6062 | 32.2281 | 298.2729
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 161.0264 | 13.4122 | 91.6062 | 32.2281 | 298.2729
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 5528.5737 | 460.4858 | 3145.1465 | 1106.497 | 10240.703
Налоги и обязательные платежи
14 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 1105.7147 | 92.0972 | 629.0293 | 221.2994 | 2048.1406
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 1105.7147 | 92.0972 | 629.0293 | 221.2994 | 2048.1406
|  | Итого по сводному расчету | 6634.2885 | 552.583 | 3774.1757 | 1327.7964 | 12288.8436

## ОСР 553-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ БГЛ 104/250кВА с заменой КТП 10/0,4кВ 250 кВА Большеглушицкий район Самарская область (0,25 МВА, 0,6 км, установка приборов учета 40 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 553-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КТП СОК 355/100 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-553-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 211.8985 | 13.1599 | 0 | 0 | 225.0584
|  | Итого | 211.8985 | 13.1599 | 0 | 0 | 225.0584

## ОСР 553-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ БГЛ 104/250кВА с заменой КТП 10/0,4кВ 250 кВА Большеглушицкий район Самарская область (0,25 МВА, 0,6 км, установка приборов учета 40 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 553-09-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КТП СОК 355/100 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-553-09-01 | ПНР ВЛ3-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 11.3919 | 11.3919
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 11.3919 | 11.3919

## ОСР 553-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ БГЛ 104/250кВА с заменой КТП 10/0,4кВ 250 кВА Большеглушицкий район Самарская область (0,25 МВА, 0,6 км, установка приборов учета 40 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 553-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 16.5224 | 16.5224
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 16.5224 | 16.5224

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ БГЛ 104/250кВА с заменой КТП 10/0,4кВ 250 кВА Большеглушицкий район Самарская область (0,25 МВА, 0,6 км, установка приборов учета 40 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-02 | Замена КТП ЦАР 527/100 кВА | 332.5671 | 13.8993 | 3053.5402 | 0 | 3400.0066
|  | Итого | 332.5671 | 13.8993 | 3053.5402 | 0 | 3400.0066

## ОСР 525-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ БГЛ 104/250кВА с заменой КТП 10/0,4кВ 250 кВА Большеглушицкий район Самарская область (0,25 МВА, 0,6 км, установка приборов учета 40 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-02 | Пусконаладочные работы КТП ЦАР 527/100 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ БГЛ 104/250кВА с заменой КТП 10/0,4кВ 250 кВА Большеглушицкий район Самарская область (0,25 МВА, 0,6 км, установка приборов учета 40 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 390.38 | 390.38
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 390.38 | 390.38

## ОСР 525-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ БГЛ 104/250кВА с заменой КТП 10/0,4кВ 250 кВА Большеглушицкий район Самарская область (0,25 МВА, 0,6 км, установка приборов учета 40 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 4560 | 398.08 | 0 | 0 | 4958.08
|  | Итого | 4560 | 398.08 | 0 | 0 | 4958.08

## ОСР 525-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ БГЛ 104/250кВА с заменой КТП 10/0,4кВ 250 кВА Большеглушицкий район Самарская область (0,25 МВА, 0,6 км, установка приборов учета 40 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 569.28 | 569.28
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 569.28 | 569.28

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
"Реконструкция КТП СОК 355/100 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область |  |  | 236.4503
ОСР 553-02-01 | Строительные работы |  | 211.8985
| Монтажные работы |  | 13.1599
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ одноцепная |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 225.0584 | 0.6 | км | 375.0973
1 | Строительные работы |  | 211.8985 |  |  |  | "Реконструкия КТП СОК 355/100 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 13.1599
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ОСР 553-09-01 | Строительные работы |  | 211.8985
| Монтажные работы |  | 13.1599
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 11.3919
ПНР ВЛ3-6 кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 11.3919 | 0.6 | км | 18.9866
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкия КТП СОК 355/100 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 11.3919
Проектные работы |  |  | 16.5224
ОСР 553-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 16.5224
Проектные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 16.5224 | 0.6 | км | 27.5374
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкия КТП СОК 355/100 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 16.5224
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА Красноярский район Самарская область. |  |  | 3400.0066
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 332.5671
| Монтажные работы |  | 13.8993
| Оборудование |  | 3053.5402
| Прочие |  | 0
Замена КТП ЦАР 527/100 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 3400.0066 | 1 | шт | 3400.0066
1 | Строительные работы |  | 332.5671 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 13.8993
| Оборудование |  | 3053.5402
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 0
ОСР 525-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы КТП ЦАР 527/100 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 0 | 1 | шт | 0
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные и изыскательские работы |  |  | 959.66
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 959.66
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 390.38 | 1 | шт | 390.38
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 390.38
Проектные и изыскательские работы |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 569.28 | 64 | шт | 8.895
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 569.28
4958.08
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 4560
| Монтажные работы |  | 398.08
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 4958.08 | 64 | шт | 77.47
1 | Строительные работы |  | 4560 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 398.08
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | км | 0.06 | 222.0785 | 0.4 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | 13.3247 | ФСБЦ-21.2.01.01-0038
РЛНД-1-10/630 УХЛ1-Б (гибкая связь) с приводом ПР-10-1 (Разъединитель наружной установки ,3-х полюсной, двухколонковый ,с одним заземляющим ножом Uн=10 кВ с ручным приводом ПРНЗ-10У1 РЛНД-10Б/630 У1) | шт | 1.3636 | 50.0137 | 6 |  | 68.2005
КТП 250 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | шт | 1 | 3053.5354 | 10/0,4 | КТП 250 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | 3053.5354 | КП ВЭМ №167 от 20.03.2024 п.1
Светильник ДКУ-50W IP65 | шт | 288 | 4.8225 |  |  | 1388.8908