## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0213
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КТП 10/0,4 кВ БГЛ 205/400кВА с заменой на КТП 630кВА Большеглушицкий район Самарская область (0,63 МВА)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2025 год
1 | Сметная стоимость: |  |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 |  | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 |  | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 |  | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 |  | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 |  | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 |  | 2023 | 109.0965
2026 год |  |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 995.2143 |  | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 6055.2852 |  | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 814.2874 |  | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 7864.7869 |  | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 1310.7978
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 8702.6579
| Понижающий коэффициент | 0.86
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 7484.2858
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 7484.2858 | -7484.2858
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция КТП 10/0,4 кВ БГЛ 205/400кВА с заменой на КТП 630кВА Большеглушицкий район Самарская область (0,63 МВА)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-528-02-01 | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область | 625.1876 | 23.5576 | 4899.0981 | 0 | 5547.8433
2 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 71.25 | 6.22 | 0 | 0 | 77.47
3 | ОСР-556-02-01 | Ограждение КТП | 42.9213 | 0 | 0 | 0 | 42.9213
|  | Итого по Главе 2 | 739.3589 | 29.7776 | 4899.0981 | 0 | 5668.2346
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 739.3589 | 29.7776 | 4899.0981 | 0 | 5668.2346
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.приопределен. сметной стоимости строит. ОКС 2,5%х0,8= 2% | 13.3628 | 0.46919 | 0 | 0 | 13.832
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 1.7812 | 0.1555 | 0 | 0 | 1.9367
|  | Итого по Главе 8 | 15.1441 | 0.62469 | 0 | 0 | 15.7688
|  | Итого по Главам 1-8 | 754.503 | 30.4023 | 4899.0981 | 0 | 5684.0034
Глава 9. Прочие работы и затраты
6 | ОСР-528-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 106.8003 | 106.8003
7 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 19.4959 | 0.78835 | 0 | 0 | 20.2843
8 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 15.6803 | 15.6803
9 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 9.1546 | 9.1546
10 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 7.7471 | 7.7471
|  | Итого по Главе 9 | 19.4959 | 0.78835 | 0 | 139.3823 | 159.6666
|  | Итого по Главам 1-9 | 773.9989 | 31.1906 | 4899.0981 | 139.3823 | 5843.67
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 773.9989 | 31.1906 | 4899.0981 | 139.3823 | 5843.67
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
11 | Смета №1 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 488.6321 | 488.6321
12 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 8.895 | 8.895
13 | ОСР-556-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 21.8991 | 21.8991
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 519.4262 | 519.4262
|  | Итого по Главам 1-12 | 773.9989 | 31.1906 | 4899.0981 | 658.8085 | 6363.0962
Непредвиденные затраты
14 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 23.22 | 0.93572 | 146.9729 | 19.7643 | 190.8929
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 23.22 | 0.93572 | 146.9729 | 19.7643 | 190.8929
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 797.2189 | 32.1264 | 5046.071 | 678.5728 | 6553.9891
Налоги и обязательные платежи
15 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 159.4438 | 6.4253 | 1009.2142 | 135.7146 | 1310.7978
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 159.4438 | 6.4253 | 1009.2142 | 135.7146 | 1310.7978
|  | Итого по сводному расчету | 956.6627 | 38.5516 | 6055.2852 | 814.2874 | 7864.7869

## ОСР 528-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ БГЛ 205/400кВА с заменой на КТП 630кВА Большеглушицкий район Самарская область (0,63 МВА)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-528-1 | Замена КТП КЯР 627/630 кВА | 625.1876 | 23.5576 | 4899.0981 | 0 | 5547.8433
|  | Итого | 625.1876 | 23.5576 | 4899.0981 | 0 | 5547.8433

## ОСР 528-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ БГЛ 205/400кВА с заменой на КТП 630кВА Большеглушицкий район Самарская область (0,63 МВА)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-528-2 | Пусконаладочные работы КТП КЯР 627/630 кВА | 0 | 0 | 0 | 106.8003 | 106.8003
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 106.8003 | 106.8003

## ОСР 528-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ БГЛ 205/400кВА с заменой на КТП 630кВА Большеглушицкий район Самарская область (0,63 МВА)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 488.6321 | 488.6321
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 488.6321 | 488.6321

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ БГЛ 205/400кВА с заменой на КТП 630кВА Большеглушицкий район Самарская область (0,63 МВА)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 71.25 | 6.22 | 0 | 0 | 77.47
|  | Итого | 71.25 | 6.22 | 0 | 0 | 77.47

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ БГЛ 205/400кВА с заменой на КТП 630кВА Большеглушицкий район Самарская область (0,63 МВА)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 8.895 | 8.895
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 8.895 | 8.895

## ОСР 556-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ БГЛ 205/400кВА с заменой на КТП 630кВА Большеглушицкий район Самарская область (0,63 МВА)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-556-1 | Ограждение КТП | 39.3364 | 0 | 0 | 0 | 39.3364
|  | Итого | 39.3364 | 0 | 0 | 0 | 39.3364

## ОСР 556-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ БГЛ 205/400кВА с заменой на КТП 630кВА Большеглушицкий район Самарская область (0,63 МВА)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 180630.4348 | 180630.4348
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 180630.4348 | 180630.4348

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
"Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область |  |  | 5547.8433
ОСР 528-02-01 | Строительные работы |  | 625.1876
| Монтажные работы |  | 23.5576
| Оборудование |  | 4899.0981
| Прочие |  | 0
Замена КТП КЯР 627/630 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 5547.8433 | 1 | шт | 5547.8433
1 | Строительные работы |  | 625.1876 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 23.5576
| Оборудование |  | 4899.0981
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 106.8003
ОСР 528-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 106.8003
Пусконаладочные работы КТП КЯР 627/630 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 106.8003 | 1 | шт | 106.8003
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 106.8003
Проектные и изыскательские работы |  |  | 497.5271
ОСР 528-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 488.6321
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 488.6321 | 1 | шт | 488.6321
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 488.6321
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 497.5271
Проектные и изыскательские работы |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 8.895 | 1 | шт | 8.895
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 8.895
77.47
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 71.25
| Монтажные работы |  | 6.22
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 77.47 | 1 | шт | 77.47
1 | Строительные работы |  | 71.25 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 6.22
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область |  |  | 39.3364
ОСР 556-02-01 | Строительные работы |  | 39.3364
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Ограждение КТП |  | Устройство Ограждения из панелей металлических сетчатых по железобетонным столбам | 39.3364 | 2.5e-05 | км2 | 1573454.1063
1 | Строительные работы |  | 39.3364 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные работы |  |  | 180630.4348
ОСР 556-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 180630.4348
Проектные работы |  | Устройство Ограждения из панелей металлических сетчатых по железобетонным столбам | 180630.4348 | 2.5e-05 | км2 | 7225217391.3043
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 180630.4348
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
КТП 630 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | шт | 1 | 4899.1003 | 10/0.4 | КТП 630 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | 4899.1003 | КП Исх. №103 от 27.02.2024г СВЭМ
Светильник ДКУ-50W IP65 | шт | 4.5 | 4.8225 |  |  | 21.7014