## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0255
(идентификатор инвестиционного проекта)
"Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-СтБ-2 (протяженностью 7,9 км) установка ПАРН 10 кВ (1шт.) ПС 35/10кВ Старый Буян" Красноярский район Самарская область
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2026 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 7147.4268 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 7147.4268 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 1191.2378 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 7908.8742 | 2023 | 109.0965
2027 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 81693.1305 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 1874.6156 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 4880.4037 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 88448.1498 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 14741.3583
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 102599.1727
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 110508.0469
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
"Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-СтБ-2 (протяженностью 7,9 км) установка ПАРН 10 кВ (1шт.) ПС 35/10кВ Старый Буян" Красноярский район Самарская область
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР 322-02-01 | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область | 68.0142 | 29.4432 | 1516.6793 | 0 | 1614.1367
2 | ОСР 553-02-01 | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. | 61668.3652 | 1072.0329 | 0 | 0 | 62740.3981
3 | ОСР-518-02-01 | Строительно-монтажные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 4.68
|  | Итого по Главе 2 | 61741.0594 | 1101.4761 | 1516.6793 | 0 | 64359.2148
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 61741.0594 | 1101.4761 | 1516.6793 | 0 | 64359.2148
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 1.7043 | 0.7319 | 0 | 0 | 2.4362
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 1541.7091 | 26.8008 | 0 | 0 | 1568.51
6 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 2,5%*0,8=2% 2% | 0.0936 | 0 | 0 | 0 | 0.0936
|  | Итого по Главе 8 | 1543.507 | 27.5327 | 0 | 0 | 1571.0397
|  | Итого по Главам 1-8 | 63284.5664 | 1129.0088 | 1516.6793 | 0 | 65930.2545
Глава 9. Прочие работы и затраты
7 | ОСР 322-09-01 | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область | 0 | 0 | 0 | 68.3801 | 68.3801
8 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 1.8193 | 0.78418 | 0 | 0 | 2.6035
9 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 1397.7304 | 1397.7304
10 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 493.5518 | 493.5518
11 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 342.0198 | 342.0198
12 | ОСР 553-09-01 | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. | 0 | 0 | 0 | 1473.3834 | 1473.3834
13 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 1649.7829 | 28.6796 | 0 | 0 | 1678.4625
14 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 2,9%х0, 9= 2,61% | 0.12459 | 0 | 0 | 0 | 0.12459
|  | Итого по Главе 9 | 1651.7268 | 29.4637 | 0 | 3775.0655 | 5456.256
|  | Итого по Главам 1-9 | 64936.2932 | 1158.4725 | 1516.6793 | 3775.0655 | 71386.5105
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 64936.2932 | 1158.4725 | 1516.6793 | 3775.0655 | 71386.5105
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
15 | ОСР 322-12-01 | Проектные и Изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 82.3071 | 82.3071
16 | ОСР 553-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 5872.3275 | 5872.3275
17 | ОСР-518-12-01 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1.5544 | 1.5544
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 5956.189 | 5956.189
|  | Итого по Главам 1-12 | 64936.2932 | 1158.4725 | 1516.6793 | 9731.2545 | 77342.6995
Непредвиденные затраты
18 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 1948.0888 | 34.7542 | 45.5004 | 291.9376 | 2320.281
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 1948.0888 | 34.7542 | 45.5004 | 291.9376 | 2320.281
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 66884.382 | 1193.2267 | 1562.1797 | 10023.1921 | 79662.9805
Налоги и обязательные платежи
19 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 13376.8764 | 238.6453 | 312.4359 | 2004.6384 | 15932.5961
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 13376.8764 | 238.6453 | 312.4359 | 2004.6384 | 15932.5961
|  | Итого по сводному расчету | 80261.2584 | 1431.872 | 1874.6156 | 12027.8305 | 95595.5766

## ОСР 322-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-СтБ-2 (протяженностью 7,9 км) установка ПАРН 10 кВ (1шт.) ПС 35/10кВ Старый Буян" Красноярский район Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-322-01 | КТП Яг 907/160 кВА | 68.0142 | 29.4432 | 1516.6793 | 0 | 1614.1367
|  | Итого | 68.0142 | 29.4432 | 1516.6793 | 0 | 1614.1367

## ОСР 322-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-СтБ-2 (протяженностью 7,9 км) установка ПАРН 10 кВ (1шт.) ПС 35/10кВ Старый Буян" Красноярский район Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-322-09 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 68.3801 | 68.3801
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 68.3801 | 68.3801

## ОСР 322-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-СтБ-2 (протяженностью 7,9 км) установка ПАРН 10 кВ (1шт.) ПС 35/10кВ Старый Буян" Красноярский район Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 82.3071 | 82.3071
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 82.3071 | 82.3071

## ОСР 537 02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-СтБ-2 (протяженностью 7,9 км) установка ПАРН 10 кВ (1шт.) ПС 35/10кВ Старый Буян" Красноярский район Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-2 | КЛ-10кВ | 3536.0848 | 2303.7941 | 0 | 0 | 5839.8788
|  | Итого | 3536.0848 | 2303.7941 | 0 | 0 | 5839.8788

## ОСР 537 09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-СтБ-2 (протяженностью 7,9 км) установка ПАРН 10 кВ (1шт.) ПС 35/10кВ Старый Буян" Красноярский район Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 09-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-1-09 | ПНР ВЛЗ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 1408.9625 | 1408.9625
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1408.9625 | 1408.9625

## ОСР 537 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-СтБ-2 (протяженностью 7,9 км) установка ПАРН 10 кВ (1шт.) ПС 35/10кВ Старый Буян" Красноярский район Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 5872.3275 | 5872.3275
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 5872.3275 | 5872.3275

## ОСР 518-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-СтБ-2 (протяженностью 7,9 км) установка ПАРН 10 кВ (1шт.) ПС 35/10кВ Старый Буян" Красноярский район Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-1 | КЛ-0,4кВ | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 4.68
|  | Итого | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 4.68

## ОСР 518-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-СтБ-2 (протяженностью 7,9 км) установка ПАРН 10 кВ (1шт.) ПС 35/10кВ Старый Буян" Красноярский район Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 1.5548 | 1.5548
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1.5548 | 1.5548

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область |  |  | 1682.5168
ОСР 322-02-01 | Строительные работы |  | 68.0142
| Монтажные работы |  | 29.4432
| Оборудование |  | 1516.6793
| Прочие |  | 0
КТП Яг 907/160 кВА |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 1614.1367 | 1 | шкаф | 1614.1367
1 | Строительные работы |  | 68.0142 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 29.4432
| Оборудование |  | 1516.6793
| Прочие |  | 0
ОСР 322-09-01 | Строительные работы |  | 68.0142
| Монтажные работы |  | 29.4432
| Оборудование |  | 1516.6793
| Прочие |  | 68.3801
ПНР |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 68.3801 | 1 | шкаф | 68.3801
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 68.3801
Проектные работы |  |  | 5956.1894
ОСР 322-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 82.3071
Проектные работы |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 82.3071 | 1 | шкаф | 82.3071
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 82.3071
ОСР 537 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 5954.6346
Проектные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 5872.3275 | 7.9 | км | 743.3326
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 5872.3275
ОСР 518-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 5956.1894
Проектные работы |  | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 1.5548 | 0.00012 | км2 | 12956.5217
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1.5548
"Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. |  |  | 5839.8788
ОСР 537 02-01 | Строительные работы |  | 3536.0848
| Монтажные работы |  | 2303.7941
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-10кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 5839.8788 | 7.9 | км | 739.2252
1 | Строительные работы |  | 3536.0848 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 2303.7941
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ Новый Буян" Красноярский район Самарская область. |  |  | 1408.9625
ОСР 537 09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1408.9625
ПНР ВЛЗ-10кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 1408.9625 | 7.9 | км | 178.3497
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1408.9625
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область |  |  | 4.68
ОСР 518-02-01 | Строительные работы |  | 4.68
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-0,4кВ |  | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 4.68 | 0.00012 | км2 | 39000
1 | Строительные работы |  | 4.68 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (вводная) | шт | 1 | 826.3374 |  |  | 826.3374
Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (линейная) | шт | 1 | 672.8191 |  |  | 672.8191
Панель торцевая РУ 0,4 кВ | шт | 2 | 8.7615 |  |  | 17.5231
Провод изолированный СИП-3 1х95 | км | 27.0845 | 222.0785 | 10 |  | 6014.8881
Стойка железобетонная высотой 11,0 м СВ110-5 | шт | 185.6838 | 25.6321 | 10 |  | 4759.4624
Стойка железобетонная СС 136,6-3,1 | шт | 92.8419 | 997.7328 | 10 |  | 92631.3895