## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0260
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ Город-1 протяженностью 3,69 км" Нефтегорский район Самарская область
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2025 год
1 | Сметная стоимость: |  |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 |  | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 |  | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 |  | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 |  | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 |  | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 0 | 2023 | 109.0965
2026 год |  |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 23576.0894 |  | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 |  | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 3981.335 |  | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 27557.4244 |  | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 4592.9041
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 30493.2403 | -30493.2403
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 30493.2403 | -30493.2403
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ Город-1 протяженностью 3,69 км" Нефтегорский район Самарская область
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-6-02-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 17791.6237 | 341.5861 | 0 | 0 | 18133.2098
2 | ОСР-518-02-01 | Строительно-монтажные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 2.73
|  | Итого по Главе 2 | 17794.3537 | 341.5861 | 0 | 0 | 18135.9398
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 17794.3537 | 341.5861 | 0 | 0 | 18135.9398
Глава 8. Временные здания и сооружения
3 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 444.7906 | 8.5397 | 0 | 0 | 453.3302
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 2,5%*0,8=2% 2% | 0.0546 | 0 | 0 | 0 | 0.0546
|  | Итого по Главе 8 | 444.8452 | 8.5397 | 0 | 0 | 453.3848
|  | Итого по Главам 1-8 | 18239.1989 | 350.1257 | 0 | 0 | 18589.3247
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | ОСР-6-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 312.5063 | 312.5063
6 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 475.9704 | 9.1383 | 0 | 0 | 485.1087
7 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 403.3279 | 403.3279
8 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 84.5343 | 84.5343
9 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 81.1529 | 81.1529
10 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 2,9%х0, 9= 2,61% | 0.072678 | 0 | 0 | 0 | 0.072678
|  | Итого по Главе 9 | 476.0431 | 9.1383 | 0 | 881.5214 | 1366.7028
|  | Итого по Главам 1-9 | 18715.242 | 359.264 | 0 | 881.5214 | 19956.0274
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 18715.242 | 359.264 | 0 | 881.5214 | 19956.0274
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
11 | Смета № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 2338.7167 | 2338.7167
12 | ОСР-518-12-01 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0.90674 | 0.90674
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 2339.6234 | 2339.6234
|  | Итого по Главам 1-12 | 18715.242 | 359.264 | 0 | 3221.1448 | 22295.6508
Непредвиденные затраты
13 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 561.4573 | 10.7779 | 0 | 96.6343 | 668.8695
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 561.4573 | 10.7779 | 0 | 96.6343 | 668.8695
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 19276.6993 | 370.0419 | 0 | 3317.7792 | 22964.5204
Налоги и обязательные платежи
14 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 3855.3399 | 74.0084 | 0 | 663.5558 | 4592.9041
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 3855.3399 | 74.0084 | 0 | 663.5558 | 4592.9041
|  | Итого по сводному расчету | 23132.0391 | 444.0503 | 0 | 3981.335 | 27557.4244

## ОСР 6-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ Город-1 протяженностью 3,69 км" Нефтегорский район Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-01 | ВЛ-6 кВ | 17791.6237 | 341.5861 | 0 | 0 | 18133.2098
|  | Итого | 17791.6237 | 341.5861 | 0 | 0 | 18133.2098

## ОСР 6-07-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ Город-1 протяженностью 3,69 км" Нефтегорский район Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-07-01
| Наименование сметы | Благоустройство
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-03 | Благоустройство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ОСР 6-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ Город-1 протяженностью 3,69 км" Нефтегорский район Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-09-01 | Пусконаладочные работы ВЛ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 312.5063 | 312.5063
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 312.5063 | 312.5063

## ОСР 6-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ Город-1 протяженностью 3,69 км" Нефтегорский район Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 2338.7167 | 2338.7167
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 2338.7167 | 2338.7167

## ОСР 518-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ Город-1 протяженностью 3,69 км" Нефтегорский район Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-1 | КЛ-0,4кВ | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 2.73
|  | Итого | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 2.73

## ОСР 518-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ Город-1 протяженностью 3,69 км" Нефтегорский район Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 0.90696 | 0.90696
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0.90696 | 0.90696

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область |  |  | 18133.2098
ОСР 6-02-01 | Строительные работы |  | 17791.6237
| Монтажные работы |  | 341.5861
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛ-6 кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 18133.2098 | 3.69 | км | 4914.149
1 | Строительные работы |  | 17791.6237 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 341.5861
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Благоустройство |  |  | 0
ОСР 6-07-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Благоустройство |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 0 | 3.69 | км | 0
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 312.5063
ОСР 6-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 312.5063
Пусконаладочные работы ВЛ-6 кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 312.5063 | 3.69 | км | 84.6901
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 312.5063
Проектные и изыскательские работы |  |  | 2338.7167
ОСР 6-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2338.7167
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 2338.7167 | 3.69 | км | 633.7986
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2338.7167
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область |  |  | 2.73
ОСР 518-02-01 | Строительные работы |  | 2.73
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-0,4кВ |  | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 2.73 | 7e-05 | км2 | 39000
1 | Строительные работы |  | 2.73 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные работы |  |  | 0.90696
ОСР 518-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0.90696
Проектные работы |  | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 0.90696 | 7e-05 | км2 | 12956.5217
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0.90696
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х95-20 | км | 12.2957 | 222.0785 | 6 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х95-20 | 2730.6084 | ФСБЦ-21.2.01.01-0051
Стойка ж/б СВ-110-3,5 | шт | 80.8501 | 24.1265 | 6 |  | 1950.6283
Стойка ж/б СС136.6-3,1 | шт | 22.638 | 90.703 | 6 |  | 2053.3374