## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0265
(идентификатор инвестиционного проекта)
"Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1 РП-3 - КТП-204" протяженностью 5,2 км г.о. Новокуйбышевск Самарская область
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2025 год
1 | Сметная стоимость: |  |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 |  | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 |  | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 |  | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 |  | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 |  | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 0 | 2023 | 109.0965
2026 год |  |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 33218.7807 |  | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 |  | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 5608.974 |  | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 38827.7547 |  | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 6471.2925
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 42964.2493 | -42964.2493
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 42964.2493 | -42964.2493
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
"Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1 РП-3 - КТП-204" протяженностью 5,2 км г.о. Новокуйбышевск Самарская область
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-6-02-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 25072.2069 | 481.3679 | 0 | 0 | 25553.5748
|  | Итого по Главе 2 | 25072.2069 | 481.3679 | 0 | 0 | 25553.5748
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 25072.2069 | 481.3679 | 0 | 0 | 25553.5748
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 626.8052 | 12.0342 | 0 | 0 | 638.8394
|  | Итого по Главе 8 | 626.8052 | 12.0342 | 0 | 0 | 638.8394
|  | Итого по Главам 1-8 | 25699.012 | 493.4021 | 0 | 0 | 26192.4142
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ОСР-6-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 440.3883 | 440.3883
4 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 670.7442 | 12.8778 | 0 | 0 | 683.622
5 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 568.3754 | 568.3754
6 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 119.1269 | 119.1269
7 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 114.3618 | 114.3618
|  | Итого по Главе 9 | 670.7442 | 12.8778 | 0 | 1242.2524 | 1925.8744
|  | Итого по Главам 1-9 | 26369.7563 | 506.2799 | 0 | 1242.2524 | 28118.2885
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 26369.7563 | 506.2799 | 0 | 1242.2524 | 28118.2885
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
8 | Смета № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 3295.7525 | 3295.7525
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 3295.7525 | 3295.7525
|  | Итого по Главам 1-12 | 26369.7563 | 506.2799 | 0 | 4538.0049 | 31414.0411
Непредвиденные затраты
9 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 791.0927 | 15.1884 | 0 | 136.1401 | 942.4212
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 791.0927 | 15.1884 | 0 | 136.1401 | 942.4212
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 27160.8489 | 521.4683 | 0 | 4674.145 | 32356.4623
Налоги и обязательные платежи
10 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 5432.1698 | 104.2937 | 0 | 934.829 | 6471.2925
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 5432.1698 | 104.2937 | 0 | 934.829 | 6471.2925
|  | Итого по сводному расчету | 32593.0187 | 625.762 | 0 | 5608.974 | 38827.7547

## ОСР 6-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1 РП-3 - КТП-204" протяженностью 5,2 км г.о. Новокуйбышевск Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-01 | ВЛ-6 кВ | 25072.2069 | 481.3679 | 0 | 0 | 25553.5748
|  | Итого | 25072.2069 | 481.3679 | 0 | 0 | 25553.5748

## ОСР 6-07-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1 РП-3 - КТП-204" протяженностью 5,2 км г.о. Новокуйбышевск Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-07-01
| Наименование сметы | Благоустройство
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-03 | Благоустройство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ОСР 6-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1 РП-3 - КТП-204" протяженностью 5,2 км г.о. Новокуйбышевск Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-09-01 | Пусконаладочные работы ВЛ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 440.3883 | 440.3883
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 440.3883 | 440.3883

## ОСР 6-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1 РП-3 - КТП-204" протяженностью 5,2 км г.о. Новокуйбышевск Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 3295.7525 | 3295.7525
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 3295.7525 | 3295.7525

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область |  |  | 25553.5748
ОСР 6-02-01 | Строительные работы |  | 25072.2069
| Монтажные работы |  | 481.3679
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛ-6 кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 25553.5748 | 5.2 | км | 4914.149
1 | Строительные работы |  | 25072.2069 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 481.3679
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Благоустройство |  |  | 0
ОСР 6-07-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Благоустройство |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 0 | 5.2 | км | 0
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 440.3883
ОСР 6-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 440.3883
Пусконаладочные работы ВЛ-6 кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 440.3883 | 5.2 | км | 84.6901
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 440.3883
Проектные и изыскательские работы |  |  | 3295.7525
ОСР 6-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 3295.7525
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 3295.7525 | 5.2 | км | 633.7986
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 3295.7525
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Провод СИП-3(1х95)(3775+12+15) | км | 17.3273 | 222.0785 | 6 |  | 3848.0119
Стойка ж/б СВ-110-3,5 | шт | 113.9351 | 24.1265 | 6 |  | 2748.8529
Стойка ж/б СС136.6-3,1 | шт | 31.9018 | 90.703 | 6 |  | 2893.5921