## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0268
(идентификатор инвестиционного проекта)
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 11,19км) от КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА с заменой КТП на 6/0,4/400 кВА; КЛ-6 кВ (двухцепная протяженностью 1км) Ф-15 ТП-Вз-1 Нк НПЗ до КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА, монтаж приборов учета (146т.у.)" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2026 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 8564.9591 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 8564.9591 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 1427.4932 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 9477.4226 | 2023 | 109.0965
2027 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 104958.6225 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 4723.7081 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 3947.8371 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 113630.1677 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 18938.3613
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 131810.1196
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 141287.5422
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 11,19км) от КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА с заменой КТП на 6/0,4/400 кВА; КЛ-6 кВ (двухцепная протяженностью 1км) Ф-15 ТП-Вз-1 Нк НПЗ до КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА, монтаж приборов учета (146т.у.)" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-27-02-01 | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область | 8378.986 | 570.6205 | 0 | 0 | 8949.6065
2 | ОСР-518-02-01 | Строительно-монтажные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 7874.8235 | 516.7059 | 0 | 0 | 8391.5294
3 | ОСР 553-02-01 | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. | 52.8283 | 110.2396 | 0 | 0 | 163.0679
4 | ОСР-107-02-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 39408.0134 | 599.5649 | 0 | 0 | 40007.5783
5 | ОСР-556-02-01 | Ограждение КТП | 51.5055 | 0 | 0 | 0 | 51.5055
6 | ОС-305-02-01 | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область | 850.8029 | 61.8682 | 3821.7703 | 0 | 4734.4414
7 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 20733.75 | 1810.02 | 0 | 0 | 22543.77
|  | Итого по Главе 2 | 77350.7097 | 3669.0191 | 3821.7703 | 0 | 84841.4991
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 77350.7097 | 3669.0191 | 3821.7703 | 0 | 84841.4991
Глава 8. Временные здания и сооружения
8 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при опр. сметной стоимости строительства ОКС 2,5%*0,8 2% | 167.5797 | 11.4124 | 0 | 0 | 178.9921
9 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 2,5%*0,8=2% 2% | 157.4965 | 10.3341 | 0 | 0 | 167.8306
10 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 1.3207 | 2.756 | 0 | 0 | 4.0767
11 | 332/пр 19.06.2020 Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.при опред.сметной стоим. строительства ОКС 2,5%*0,8= 2% | 788.1603 | 11.9913 | 0 | 0 | 800.1516
12 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.приопределен. сметной стоимости строит. ОКС 2,5%х0,8= 2% | 1.0301 | 0 | 0 | 0 | 1.0301
13 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 539.6138 | 46.7972 | 0 | 0 | 586.411
|  | Итого по Главе 8 | 1655.2011 | 83.291 | 0 | 0 | 1738.4921
|  | Итого по Главам 1-8 | 79005.9108 | 3752.3102 | 3821.7703 | 0 | 86579.9912
Глава 9. Прочие работы и затраты
14 | ОСР-27-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 27.2129 | 27.2129
15 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 801.6461 | 65.2687 | 0 | 0 | 866.9149
16 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 1018.069 | 1018.069
17 | ОСР-518-09-01 | Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 0 | 0 | 0 | 11.6765 | 11.6765
18 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 2,9%х0, 9= 2,61% | 209.6436 | 13.7557 | 0 | 7.6765 | 231.0758
19 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 1007.6273 | 1007.6273
20 | ОСР 553-09-01 | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. | 0 | 0 | 0 | 3.0815 | 3.0815
21 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 1.4133 | 2.9492 | 0 | 0 | 4.3625
22 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 346.4377 | 346.4377
23 | ОСР-107-09-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 0 | 0 | 0 | 447.7196 | 447.7196
24 | 325/пр 25.05.2021 Пр.1 п.50 Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 1049.1201 | 15.9616 | 0 | 0 | 1065.0818
25 | ОС-305-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 96.3546 | 96.3546
26 | Письмо Госстройя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 20.3001 | 20.3001
|  | Итого по Главе 9 | 2061.8231 | 97.9353 | 0 | 2986.1556 | 5145.914
|  | Итого по Главам 1-9 | 81067.7339 | 3850.2455 | 3821.7703 | 2986.1556 | 91725.9053
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 81067.7339 | 3850.2455 | 3821.7703 | 2986.1556 | 91725.9053
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
27 | Смета №1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 515.86 | 515.86
28 | ОСР-518-12-01 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 788.6319 | 788.6319
29 | ОСР 553-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 8.4868 | 8.4868
30 | ОСР-107-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 2819.3793 | 2819.3793
31 | ОСР-556-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 26.279 | 26.279
32 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 2978.8291 | 2978.8291
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 7137.466 | 7137.466
|  | Итого по Главам 1-12 | 81067.7339 | 3850.2455 | 3821.7703 | 10123.6216 | 98863.3712
Непредвиденные затраты
33 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 2432.032 | 115.5074 | 114.6531 | 303.7086 | 2965.9011
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 2432.032 | 115.5074 | 114.6531 | 303.7086 | 2965.9011
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 83499.7659 | 3965.7528 | 3936.4234 | 10427.3302 | 101829.2724
Налоги и обязательные платежи
34 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 16699.9532 | 793.1506 | 787.2847 | 2085.466 | 20365.8545
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 16699.9532 | 793.1506 | 787.2847 | 2085.466 | 20365.8545
|  | Итого по сводному расчету | 100199.7191 | 4758.9034 | 4723.7081 | 12512.7963 | 122195.1268

## ОСР 27-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 11,19км) от КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА с заменой КТП на 6/0,4/400 кВА; КЛ-6 кВ (двухцепная протяженностью 1км) Ф-15 ТП-Вз-1 Нк НПЗ до КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА, монтаж приборов учета (146т.у.)" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | КЛ-6 кВ | 8378.986 | 570.6205 | 0 | 0 | 8949.6065
|  | Итого | 8378.986 | 570.6205 | 0 | 0 | 8949.6065

## ОСР 27-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 11,19км) от КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА с заменой КТП на 6/0,4/400 кВА; КЛ-6 кВ (двухцепная протяженностью 1км) Ф-15 ТП-Вз-1 Нк НПЗ до КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА, монтаж приборов учета (146т.у.)" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 27.2129 | 27.2129
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 27.2129 | 27.2129

## ОСР 27-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 11,19км) от КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА с заменой КТП на 6/0,4/400 кВА; КЛ-6 кВ (двухцепная протяженностью 1км) Ф-15 ТП-Вз-1 Нк НПЗ до КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА, монтаж приборов учета (146т.у.)" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 515.86 | 515.86
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 515.86 | 515.86

## ОСР 518-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 11,19км) от КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА с заменой КТП на 6/0,4/400 кВА; КЛ-6 кВ (двухцепная протяженностью 1км) Ф-15 ТП-Вз-1 Нк НПЗ до КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА, монтаж приборов учета (146т.у.)" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-1 | КЛ-0,4кВ | 7874.8235 | 516.7059 | 0 | 0 | 8391.5294
|  | Итого | 7874.8235 | 516.7059 | 0 | 0 | 8391.5294

## ОСР 518-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 11,19км) от КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА с заменой КТП на 6/0,4/400 кВА; КЛ-6 кВ (двухцепная протяженностью 1км) Ф-15 ТП-Вз-1 Нк НПЗ до КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА, монтаж приборов учета (146т.у.)" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-3 | ПНР КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 11.6765 | 11.6765
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 11.6765 | 11.6765

## ОСР 518-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 11,19км) от КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА с заменой КТП на 6/0,4/400 кВА; КЛ-6 кВ (двухцепная протяженностью 1км) Ф-15 ТП-Вз-1 Нк НПЗ до КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА, монтаж приборов учета (146т.у.)" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 788.6319 | 788.6319
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 788.6319 | 788.6319

## ОСР 537 02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 11,19км) от КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА с заменой КТП на 6/0,4/400 кВА; КЛ-6 кВ (двухцепная протяженностью 1км) Ф-15 ТП-Вз-1 Нк НПЗ до КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА, монтаж приборов учета (146т.у.)" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-2 | КЛ-10кВ | 52.8283 | 105.4336 | 0 | 0 | 158.2619
|  | Итого | 52.8283 | 105.4336 | 0 | 0 | 158.2619

## ОСР 537-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 11,19км) от КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА с заменой КТП на 6/0,4/400 кВА; КЛ-6 кВ (двухцепная протяженностью 1км) Ф-15 ТП-Вз-1 Нк НПЗ до КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА, монтаж приборов учета (146т.у.)" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537-09-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-2-09 | ПНР КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 2.9482 | 2.9482
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 2.9482 | 2.9482

## ОСР 537 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 11,19км) от КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА с заменой КТП на 6/0,4/400 кВА; КЛ-6 кВ (двухцепная протяженностью 1км) Ф-15 ТП-Вз-1 Нк НПЗ до КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА, монтаж приборов учета (146т.у.)" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 8.4868 | 8.4868
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 8.4868 | 8.4868

## ОСР 107-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 11,19км) от КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА с заменой КТП на 6/0,4/400 кВА; КЛ-6 кВ (двухцепная протяженностью 1км) Ф-15 ТП-Вз-1 Нк НПЗ до КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА, монтаж приборов учета (146т.у.)" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 39408.0134 | 599.5649 | 0 | 0 | 40007.5783
|  | Итого | 39408.0134 | 599.5649 | 0 | 0 | 40007.5783

## ОСР 107-07-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 11,19км) от КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА с заменой КТП на 6/0,4/400 кВА; КЛ-6 кВ (двухцепная протяженностью 1км) Ф-15 ТП-Вз-1 Нк НПЗ до КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА, монтаж приборов учета (146т.у.)" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-07-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-09-01 | ПНР ВЛИ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 447.7196 | 447.7196
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 447.7196 | 447.7196

## ОСР 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 11,19км) от КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА с заменой КТП на 6/0,4/400 кВА; КЛ-6 кВ (двухцепная протяженностью 1км) Ф-15 ТП-Вз-1 Нк НПЗ до КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА, монтаж приборов учета (146т.у.)" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 2819.3793 | 2819.3793
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 2819.3793 | 2819.3793

## ОСР 556-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 11,19км) от КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА с заменой КТП на 6/0,4/400 кВА; КЛ-6 кВ (двухцепная протяженностью 1км) Ф-15 ТП-Вз-1 Нк НПЗ до КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА, монтаж приборов учета (146т.у.)" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-556-1 | Ограждение КТП | 47.2036 | 0 | 0 | 0 | 47.2036
|  | Итого | 47.2036 | 0 | 0 | 0 | 47.2036

## ОСР 556-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 11,19км) от КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА с заменой КТП на 6/0,4/400 кВА; КЛ-6 кВ (двухцепная протяженностью 1км) Ф-15 ТП-Вз-1 Нк НПЗ до КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА, монтаж приборов учета (146т.у.)" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 216756.5217 | 216756.5217
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 216756.5217 | 216756.5217

## ОСР 305-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 11,19км) от КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА с заменой КТП на 6/0,4/400 кВА; КЛ-6 кВ (двухцепная протяженностью 1км) Ф-15 ТП-Вз-1 Нк НПЗ до КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА, монтаж приборов учета (146т.у.)" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 305-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА Кинельский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-305-01 | КТП 400 кВА | 850.8029 | 61.8682 | 3821.7703 | 0 | 4734.4414
|  | Итого | 850.8029 | 61.8682 | 3821.7703 | 0 | 4734.4414

## ОСР 305-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 11,19км) от КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА с заменой КТП на 6/0,4/400 кВА; КЛ-6 кВ (двухцепная протяженностью 1км) Ф-15 ТП-Вз-1 Нк НПЗ до КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА, монтаж приборов учета (146т.у.)" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 305-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-305-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 96.3546 | 96.3546
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 96.3546 | 96.3546

## ОСР 305-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 11,19км) от КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА с заменой КТП на 6/0,4/400 кВА; КЛ-6 кВ (двухцепная протяженностью 1км) Ф-15 ТП-Вз-1 Нк НПЗ до КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА, монтаж приборов учета (146т.у.)" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 305-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 390.3841 | 390.3841
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 390.3841 | 390.3841

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 11,19км) от КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА с заменой КТП на 6/0,4/400 кВА; КЛ-6 кВ (двухцепная протяженностью 1км) Ф-15 ТП-Вз-1 Нк НПЗ до КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА, монтаж приборов учета (146т.у.)" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 20733.75 | 1810.02 | 0 | 0 | 22543.77
|  | Итого | 20733.75 | 1810.02 | 0 | 0 | 22543.77

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (протяженностью 11,19км) от КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА с заменой КТП на 6/0,4/400 кВА; КЛ-6 кВ (двухцепная протяженностью 1км) Ф-15 ТП-Вз-1 Нк НПЗ до КТП-Вз 1501 6/0,4/320 кВА, монтаж приборов учета (146т.у.)" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 2588.445 | 2588.445
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 2588.445 | 2588.445

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
"Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область |  |  | 8949.6065
ОСР 27-02-01 | Строительные работы |  | 8378.986
| Монтажные работы |  | 570.6205
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-6 кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 8949.6065 | 0.9 | км | 9944.0072
1 | Строительные работы |  | 8378.986 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 570.6205
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 135.244
ОСР 27-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 27.2129
Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 27.2129 | 0.9 | км | 30.2366
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 27.2129
ОСР 518-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 38.8894
ПНР КЛ-0,4кВ |  | ГНБ трубой 110 | 11.6765 | 0.2 | км | 58.3824
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 11.6765
ОСР 305-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 135.244
Пусконаладочные работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП однотрансформаторная 400 кВА | 96.3546 | 1 | шт | 96.3546
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 96.3546
Проектные и изыскательские работы |  |  | 3494.689
ОСР 27-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 515.86
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 515.86 | 0.9 | км | 573.1778
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 515.86
ОСР 305-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 906.244
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП однотрансформаторная 400 кВА | 390.3841 | 1 | шт | 390.3841
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 390.3841
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 3494.689
Проектные и изыскательские работы |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 2588.445 | 291 | шт | 8.895
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2588.445
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область |  |  | 8391.5294
ОСР 518-02-01 | Строительные работы |  | 7874.8235
| Монтажные работы |  | 516.7059
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-0,4кВ |  | ГНБ трубой 110 | 8391.5294 | 0.2 | км | 41957.6471
1 | Строительные работы |  | 7874.8235 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 516.7059
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные работы |  |  | 220373.0197
ОСР 518-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 788.6319
Проектные работы |  | ГНБ трубой 110 | 788.6319 | 0.2 | км | 3943.1593
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 788.6319
ОСР 537 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 797.1187
Проектные работы |  | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (м.б вкл в любую КЛ) | 8.4868 | 9e-05 | км2 | 94297.6252
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 8.4868
ОСР 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 3616.498
Проектные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 2819.3793 | 11.19 | км | 251.9553
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2819.3793
ОСР 556-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 220373.0197
Проектные работы |  | Устройство Ограждения из панелей металлических сетчатых по железобетонным столбам | 216756.5217 | 3e-05 | км2 | 7225217391.3043
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 216756.5217
"Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. |  |  | 161.2101
ОСР 537 02-01 | Строительные работы |  | 52.8283
| Монтажные работы |  | 105.4336
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-10кВ |  | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (м.б вкл в любую КЛ) | 158.2619 | 9e-05 | км2 | 1758465.739
1 | Строительные работы |  | 52.8283 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 105.4336
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ОСР 537-09-01 | Строительные работы |  | 52.8283
| Монтажные работы |  | 105.4336
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2.9482
ПНР КЛ-10кВ |  | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (м.б вкл в любую КЛ) | 2.9482 | 9e-05 | км2 | 32758.1239
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2.9482
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область |  |  | 40455.2979
ОСР 107-02-01 | Строительные работы |  | 39408.0134
| Монтажные работы |  | 599.5649
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ одноцепная |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 40007.5783 | 11.19 | км | 3575.2974
1 | Строительные работы |  | 39408.0134 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 599.5649
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ОСР 107-07-01 | Строительные работы |  | 39408.0134
| Монтажные работы |  | 599.5649
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 447.7196
ПНР ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 447.7196 | 11.19 | км | 40.0107
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 447.7196
Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область |  |  | 47.2036
ОСР 556-02-01 | Строительные работы |  | 47.2036
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Ограждение КТП |  | Устройство Ограждения из панелей металлических сетчатых по железобетонным столбам | 47.2036 | 3e-05 | км2 | 1573454.1063
1 | Строительные работы |  | 47.2036 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА Кинельский район Самарская область |  |  | 4734.4414
ОСР 305-02-01 | Строительные работы |  | 850.8029
| Монтажные работы |  | 61.8682
| Оборудование |  | 3821.7703
| Прочие |  | 0
КТП 400 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП однотрансформаторная 400 кВА | 4734.4414 | 1 | шт | 4734.4414
1 | Строительные работы |  | 850.8029 |  |  |  | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 61.8682
| Оборудование |  | 3821.7703
| Прочие |  | 0
22543.77
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 20733.75
| Монтажные работы |  | 1810.02
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 22543.77 | 291 | шт | 77.47
1 | Строительные работы |  | 20733.75 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 1810.02
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Силовой кабель с тремя алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией жил из сшитого полиэтилена, с броней из двух стальных оцинкованных лент, с оболочкой из полиэтилена, с сечением жил 240 мм2, с сечением экранов 25 мм2, номинального напряжения 6 кВ АПвБПг 3х240/25-6 | км | 1.2923 | 5103.9172 | 6 |  | 6596.0155
Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 110*8,1мм | км | 0.37688 | 818.227 | 6 |  | 308.3693
Кабель АПВБШВ 4х95 мм2 | км | 1.0176 | 1662.7573 | 0.4 |  | 1692.1001
Труба ПНД sdr11 ф=125мм | км | 0.058824 | 1363.9188 | 0.4 |  | 80.2305
Труба ПНД sdr11 ф=110мм | км | 0.88824 | 1049.6719 | 0.4 |  | 932.3556
Труба полиэтиленовая 100 sdr17,6 355х20,1 мм | км | 0.2 | 6808.6826 | 0.4 |  | 1361.7365
Кабель силовой бронированный лентами - 3 на 120 мм2, с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, наружный покров из битума и пряжи АСБ-10 3х120 | км | 0.030129 | 2121.4565 | 10 |  | 63.9168
Стойка ж/б СВ110-5 | шт | 45.6668 | 25.6321 | 0.4 |  | 1170.5357
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 414.2632 | 19.4476 | 0.4 |  | 8056.4072
Стойка ж/б СНЦс-5,1-11,5 | шт | 37.512 | 80.0539 | 0.4 |  | 3002.983
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95+1х25 | км | 12.3512 | 881.0997 | 0.4 |  | 10882.676
Однофазный Split-счётчик электроэнергии, класс точности 1,непосредственного включения U=220В, 5(80)А, с кронштейном AD11S.M1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 383.275 | 19.2259 | 0.4 |  | 7368.8057
КТП 400 кВА тупиковая | шт | 1 | 3821.7703 | 10/0.4 |  | 3821.7703
Светильник ДКУ-50W IP65 | шт | 1309.5 | 4.8225 |  |  | 6315.1131