## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0271
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ЗТП НО 3206/2х160 (ТП 70) в части замены трансформаторов 6/0,4 2*250кВА, установки шкафов РЗА 6 шт, монтажа приборов учета 5 т.у., г.о. Отрадный Самарская область
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2025 год
1 | Сметная стоимость: |  |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 |  | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 |  | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 |  | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 |  | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 |  | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 |  | 2023 | 109.0965
2026 год |  |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 2489.834 |  | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 6901.9718 |  | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 1461.7279 |  | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 10853.5337 |  | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 1808.9223
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 12009.8092 | -12009.8092
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 12009.8092 | -12009.8092
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ЗТП НО 3206/2х160 (ТП 70) в части замены трансформаторов 6/0,4 2*250кВА, установки шкафов РЗА 6 шт, монтажа приборов учета 5 т.у., г.о. Отрадный Самарская область
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-556-02-01 | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область | 480.525 | 16.8799 | 2680.3296 | 0 | 3177.7344
2 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 356.25 | 31.1 | 0 | 0 | 387.35
3 | ЛС-331-01 | Электроснабжение РУ-0,4 кВ | 17.25 | 1022.91 | 2903.79 | 0 | 3943.95
|  | Итого по Главе 2 | 854.025 | 1070.8899 | 5584.1196 | 0 | 7509.0344
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 854.025 | 1070.8899 | 5584.1196 | 0 | 7509.0344
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.приопределен. сметной стоимости строит. ОКС 2,5%х0,8= 2% | 9.6105 | 0.3376 | 0 | 0 | 9.9481
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 8.9062 | 0.7775 | 0 | 0 | 9.6837
6 | 332/пр 19.06.2020 Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.при опред.сметной стоим. строительства ОКС 2,5%*0,8= 2% | 0.36 | 20.46 | 0 | 0 | 20.82
|  | Итого по Главе 8 | 18.8767 | 21.5751 | 0 | 0 | 40.4518
|  | Итого по Главам 1-8 | 872.9017 | 1092.465 | 5584.1196 | 0 | 7549.4862
Глава 9. Прочие работы и затраты
7 | ОСР-556-09-01 | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область | 0 | 0 | 0 | 80.8531 | 80.8531
8 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 20.1665 | 1.2056 | 0 | 0 | 21.3721
9 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 11.0096 | 11.0096
10 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 10.0494 | 10.0494
11 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 7.256 | 7.256
12 | ЛС-331-02 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 130.53 | 130.53
13 | 325/пр 25.05.2021 Пр.1 п.50 Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 0.45 | 27.24 | 0 | 0 | 27.69
|  | Итого по Главе 9 | 20.6165 | 28.4456 | 0 | 239.6981 | 288.7602
|  | Итого по Главам 1-9 | 893.5182 | 1120.9106 | 5584.1196 | 239.6981 | 7838.2464
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 893.5182 | 1120.9106 | 5584.1196 | 239.6981 | 7838.2464
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
14 | ОСР-556-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 326.3847 | 326.3847
15 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 44.475 | 44.475
16 | Смета №1,2 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 572.07 | 572.07
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 942.9297 | 942.9297
|  | Итого по Главам 1-12 | 893.5182 | 1120.9106 | 5584.1196 | 1182.6277 | 8781.1761
Непредвиденные затраты
17 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 26.8055 | 33.6273 | 167.5236 | 35.4788 | 263.4353
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 26.8055 | 33.6273 | 167.5236 | 35.4788 | 263.4353
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 920.3238 | 1154.5379 | 5751.6431 | 1218.1066 | 9044.6114
Налоги и обязательные платежи
18 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 184.0648 | 230.9076 | 1150.3286 | 243.6213 | 1808.9223
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 184.0648 | 230.9076 | 1150.3286 | 243.6213 | 1808.9223
|  | Итого по сводному расчету | 1104.3885 | 1385.4455 | 6901.9718 | 1461.7279 | 10853.5337

## ОСР 556-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП НО 3206/2х160 (ТП 70) в части замены трансформаторов 6/0,4 2*250кВА, установки шкафов РЗА 6 шт, монтажа приборов учета 5 т.у., г.о. Отрадный Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-556-1 | Замена КТП КЯР 418/160 кВА | 440.389 | 15.47 | 2456.46 | 0 | 2912.319
|  | Итого | 440.389 | 15.47 | 2456.46 | 0 | 2912.319

## ОСР 556-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП НО 3206/2х160 (ТП 70) в части замены трансформаторов 6/0,4 2*250кВА, установки шкафов РЗА 6 шт, монтажа приборов учета 5 т.у., г.о. Отрадный Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-556-09 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 74.1
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 74.1

## ОСР 556-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП НО 3206/2х160 (ТП 70) в части замены трансформаторов 6/0,4 2*250кВА, установки шкафов РЗА 6 шт, монтажа приборов учета 5 т.у., г.о. Отрадный Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 299.124 | 299.124
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 299.124 | 299.124

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП НО 3206/2х160 (ТП 70) в части замены трансформаторов 6/0,4 2*250кВА, установки шкафов РЗА 6 шт, монтажа приборов учета 5 т.у., г.о. Отрадный Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 356.25 | 31.1 | 0 | 0 | 387.35
|  | Итого | 356.25 | 31.1 | 0 | 0 | 387.35

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП НО 3206/2х160 (ТП 70) в части замены трансформаторов 6/0,4 2*250кВА, установки шкафов РЗА 6 шт, монтажа приборов учета 5 т.у., г.о. Отрадный Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 44.475 | 44.475
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 44.475 | 44.475

## ОСР 331-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП НО 3206/2х160 (ТП 70) в части замены трансформаторов 6/0,4 2*250кВА, установки шкафов РЗА 6 шт, монтажа приборов учета 5 т.у., г.о. Отрадный Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 331-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА г. Отрадный Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-331-02-01 | Электроснабжение РУ-0,4 кВ | 17.25 | 1022.91 | 2903.79 | 0 | 3943.95
|  | Итого | 17.25 | 1022.91 | 2903.79 | 0 | 3943.95

## ОСР 27-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП НО 3206/2х160 (ТП 70) в части замены трансформаторов 6/0,4 2*250кВА, установки шкафов РЗА 6 шт, монтажа приборов учета 5 т.у., г.о. Отрадный Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-331-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 130.53 | 130.53
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 130.53 | 130.53

## ОСР 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП НО 3206/2х160 (ТП 70) в части замены трансформаторов 6/0,4 2*250кВА, установки шкафов РЗА 6 шт, монтажа приборов учета 5 т.у., г.о. Отрадный Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 572.07 | 572.07
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 572.07 | 572.07

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
"Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область |  |  | 2912.319
ОСР 556-02-01 | Строительные работы |  | 440.389
| Монтажные работы |  | 15.47
| Оборудование |  | 2456.46
| Прочие |  | 0
Замена КТП КЯР 418/160 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 2912.319 | 1 | шт | 2912.319
1 | Строительные работы |  | 440.389 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 15.47
| Оборудование |  | 2456.46
| Прочие |  | 0
Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область |  |  | 74.1
ОСР 556-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 74.1
ПНР |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 74.1 | 1 | шт | 74.1
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 74.1
Проектные работы |  |  | 299.124
ОСР 556-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 299.124
Проектные работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 299.124 | 1 | шт | 299.124
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 299.124
387.35
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 356.25
| Монтажные работы |  | 31.1
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 387.35 | 5 | шт | 77.47
1 | Строительные работы |  | 356.25 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 31.1
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные и изыскательские работы |  |  | 616.545
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 44.475
Проектные и изыскательские работы |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 44.475 | 5 | шт | 8.895
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 44.475
ОСР 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 616.545
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж ШПСН | 572.07 | 6 | шт | 95.345
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА" г. Отрадный Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 572.07
Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА г. Отрадный Самарская область |  |  | 3943.95
ОСР 331-02-01 | Строительные работы |  | 17.25
| Монтажные работы |  | 1022.91
| Оборудование |  | 2903.79
| Прочие |  | 0
Электроснабжение РУ-0,4 кВ |  | Монтаж ШПСН | 3943.95 | 6 | шт | 657.325
1 | Строительные работы |  | 17.25 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА" г. Отрадный Самарская область
| Монтажные работы |  | 1022.91
| Оборудование |  | 2903.79
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 130.53
ОСР 27-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 130.53
Пусконаладочные работы |  | Монтаж ШПСН | 130.53 | 6 | шт | 21.755
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА" г. Отрадный Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 130.53
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
КТП 160 кВА тупиковая, 10/0,4 | шт | 1 | 2680.3252 | 10/0,4 |  | 2680.3252
Светильник ДКУ-50W IP65 | шт | 22.5 | 4.8225 |  |  | 108.5071
РУ-0,4 кВ ЩО-70 (трансформаторная) | шт | 3 | 470.1458 | 0.4 |  | 1410.4372
РУ-0,4 кВ ЩО-70 (линейная) | шт | 3 | 491.0871 | 0.4 |  | 1473.2613