## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0277
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ЗТП Мух 214/2*400 кВА (ТП-1) с заменой силовых трансформаторов на 2*400кВА, установка приборов учета 7 т.у, шкафов РЗА 8 шт. г.о. Отрадный Самарская область
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2025 год
1 | Сметная стоимость: |  |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 |  | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 |  | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 |  | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 |  | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 |  | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 0 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 0
2026 год |  |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 4177.5268 |  | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 16896.0164 |  | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 2784.9475 |  | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 23858.4907 |  | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 3976.4151
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 26400.2426 | -26400.2426
| Понижающий коэффициент | 0.57
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 15048.1383
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 15048.1383 | -15048.1383
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ЗТП Мух 214/2*400 кВА (ТП-1) с заменой силовых трансформаторов на 2*400кВА, установка приборов учета 7 т.у, шкафов РЗА 8 шт. г.о. Отрадный Самарская область
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛС-331-01 | Электроснабжение РУ-0,4 кВ | 23 | 1363.88 | 3871.72 | 0 | 5258.6
2 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 498.75 | 43.54 | 0 | 0 | 542.29
3 | ОСР-528-02-01 | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область | 1250.3753 | 47.1152 | 9798.1962 | 0 | 11095.6867
|  | Итого по Главе 2 | 1772.1253 | 1454.5352 | 13669.9162 | 0 | 16896.5767
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 1772.1253 | 1454.5352 | 13669.9162 | 0 | 16896.5767
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | 332/пр 19.06.2020 Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.при опред.сметной стоим. строительства ОКС 2,5%*0,8= 2% | 0.48 | 27.28 | 0 | 0 | 27.76
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 12.4688 | 1.0885 | 0 | 0 | 13.5572
6 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.приопределен. сметной стоимости строит. ОКС 2,5%х0,8= 2% | 25.0088 | 0.93838 | 0 | 0 | 25.9472
|  | Итого по Главе 8 | 37.9576 | 29.3069 | 0 | 0 | 67.2644
|  | Итого по Главам 1-8 | 1810.0828 | 1483.8421 | 13669.9162 | 0 | 16963.8411
Глава 9. Прочие работы и затраты
7 | ЛС-331-02 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 174.04 | 174.04
8 | 325/пр 25.05.2021 Пр.1 п.50 Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 0.6 | 36.32 | 0 | 0 | 36.92
9 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 46.6224 | 2.4087 | 0 | 0 | 49.0311
10 | ОСР-528-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 213.6006 | 213.6006
11 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 29.4606 | 29.4606
12 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 18.3092 | 18.3092
13 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 15.4941 | 15.4941
|  | Итого по Главе 9 | 47.2224 | 38.7287 | 0 | 450.9046 | 536.8557
|  | Итого по Главам 1-9 | 1857.3053 | 1522.5708 | 13669.9162 | 450.9046 | 17500.6968
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 1857.3053 | 1522.5708 | 13669.9162 | 450.9046 | 17500.6968
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
14 | Смета №1,2 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 762.76 | 762.76
15 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 62.265 | 62.265
16 | Смета №1 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 977.2642 | 977.2642
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1802.2892 | 1802.2892
|  | Итого по Главам 1-12 | 1857.3053 | 1522.5708 | 13669.9162 | 2253.1938 | 19302.986
Непредвиденные затраты
17 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 55.7192 | 45.6771 | 410.0975 | 67.5958 | 579.0896
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 55.7192 | 45.6771 | 410.0975 | 67.5958 | 579.0896
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 1913.0244 | 1568.2479 | 14080.0137 | 2320.7896 | 19882.0756
Налоги и обязательные платежи
18 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 382.6049 | 313.6496 | 2816.0027 | 464.1579 | 3976.4151
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 382.6049 | 313.6496 | 2816.0027 | 464.1579 | 3976.4151
|  | Итого по сводному расчету | 2295.6293 | 1881.8975 | 16896.0164 | 2784.9475 | 23858.4907

## ОСР 331-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП Мух 214/2*400 кВА (ТП-1) с заменой силовых трансформаторов на 2*400кВА, установка приборов учета 7 т.у, шкафов РЗА 8 шт. г.о. Отрадный Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 331-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА г. Отрадный Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-331-02-01 | Электроснабжение РУ-0,4 кВ | 23 | 1363.88 | 3871.72 | 0 | 5258.6
|  | Итого | 23 | 1363.88 | 3871.72 | 0 | 5258.6

## ОСР 27-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП Мух 214/2*400 кВА (ТП-1) с заменой силовых трансформаторов на 2*400кВА, установка приборов учета 7 т.у, шкафов РЗА 8 шт. г.о. Отрадный Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-331-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 174.04 | 174.04
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 174.04 | 174.04

## ОСР 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП Мух 214/2*400 кВА (ТП-1) с заменой силовых трансформаторов на 2*400кВА, установка приборов учета 7 т.у, шкафов РЗА 8 шт. г.о. Отрадный Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 762.76 | 762.76
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 762.76 | 762.76

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП Мух 214/2*400 кВА (ТП-1) с заменой силовых трансформаторов на 2*400кВА, установка приборов учета 7 т.у, шкафов РЗА 8 шт. г.о. Отрадный Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 498.75 | 43.54 | 0 | 0 | 542.29
|  | Итого | 498.75 | 43.54 | 0 | 0 | 542.29

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП Мух 214/2*400 кВА (ТП-1) с заменой силовых трансформаторов на 2*400кВА, установка приборов учета 7 т.у, шкафов РЗА 8 шт. г.о. Отрадный Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 62.265 | 62.265
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 62.265 | 62.265

## ОСР 528-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП Мух 214/2*400 кВА (ТП-1) с заменой силовых трансформаторов на 2*400кВА, установка приборов учета 7 т.у, шкафов РЗА 8 шт. г.о. Отрадный Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-528-1 | Замена КТП КЯР 627/630 кВА | 1250.3753 | 47.1152 | 9798.1962 | 0 | 11095.6867
|  | Итого | 1250.3753 | 47.1152 | 9798.1962 | 0 | 11095.6867

## ОСР 528-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП Мух 214/2*400 кВА (ТП-1) с заменой силовых трансформаторов на 2*400кВА, установка приборов учета 7 т.у, шкафов РЗА 8 шт. г.о. Отрадный Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-528-2 | Пусконаладочные работы КТП КЯР 627/630 кВА | 0 | 0 | 0 | 213.6006 | 213.6006
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 213.6006 | 213.6006

## ОСР 528-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ЗТП Мух 214/2*400 кВА (ТП-1) с заменой силовых трансформаторов на 2*400кВА, установка приборов учета 7 т.у, шкафов РЗА 8 шт. г.о. Отрадный Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 977.2642 | 977.2642
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 977.2642 | 977.2642

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА г. Отрадный Самарская область |  |  | 5258.6
ОСР 331-02-01 | Строительные работы |  | 23
| Монтажные работы |  | 1363.88
| Оборудование |  | 3871.72
| Прочие |  | 0
Электроснабжение РУ-0,4 кВ |  | Монтаж ШПСН | 5258.6 | 8 | шт | 657.325
1 | Строительные работы |  | 23 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА" г. Отрадный Самарская область
| Монтажные работы |  | 1363.88
| Оборудование |  | 3871.72
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 366.7492
ОСР 27-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 174.04
Пусконаладочные работы |  | Монтаж ШПСН | 174.04 | 8 | шт | 21.755
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА" г. Отрадный Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 174.04
ОСР 305-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 366.7492
Пусконаладочные работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП однотрансформаторная 400 кВА | 192.7092 | 2 | шт | 96.3546
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 192.7092
Проектные и изыскательские работы |  |  | 1605.7931
ОСР 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 762.76
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж ШПСН | 762.76 | 8 | шт | 95.345
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП НО 1109/250 кВА" г. Отрадный Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 762.76
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 825.025
Проектные и изыскательские работы |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 62.265 | 7 | шт | 8.895
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 62.265
ОСР 305-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1605.7931
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП однотрансформаторная 400 кВА | 780.7681 | 2 | шт | 390.3841
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 780.7681
542.29
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 498.75
| Монтажные работы |  | 43.54
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 542.29 | 7 | шт | 77.47
1 | Строительные работы |  | 498.75 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 43.54
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА Кинельский район Самарская область |  |  | 9468.8828
ОСР 305-02-01 | Строительные работы |  | 1701.6058
| Монтажные работы |  | 123.7364
| Оборудование |  | 7643.5406
| Прочие |  | 0
КТП 400 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП однотрансформаторная 400 кВА | 9468.8828 | 2 | шт | 4734.4414
1 | Строительные работы |  | 1701.6058 |  |  |  | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 123.7364
| Оборудование |  | 7643.5406
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
РУ-0,4 кВ ЩО-70 (трансформаторная) | шт | 4 | 470.1458 | 0.4 |  | 1880.583
РУ-0,4 кВ ЩО-70 (линейная) | шт | 4 | 491.0871 | 0.4 |  | 1964.3484
Светильник ДКУ-50W IP65 | шт | 31.5 | 4.8225 |  |  | 151.9099
КТП 630 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | шт | 2 | 4899.1003 | 10/0.4 | КТП 630 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | 9798.2006 | КП Исх. №103 от 27.02.2024г СВЭМ