## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0280
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция 2 КЛ-6 кВ ЦРП-2 ЗТП НО 1801/2*400 кВА г.о. Отрадный Самарская область (0,14 км)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2025 год
1 | Сметная стоимость: |  |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 |  | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 |  | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 |  | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 |  | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 |  | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 0 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.98
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 0
2026 год |  |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 2458.1492 |  | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 |  | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 323.8105 |  | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 2781.9597 |  | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 463.66
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 3078.3343 | -3078.3343
| Понижающий коэффициент | 0.98
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 3016.7676
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 3016.7676 | -3016.7676
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция 2 КЛ-6 кВ ЦРП-2 ЗТП НО 1801/2*400 кВА г.о. Отрадный Самарская область (0,14 км)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-518-02-01 | Строительно-монтажные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 1259.9718 | 82.6729 | 0 | 0 | 1342.6447
2 | ОСР-6-02-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 520.7305 | 9.9976 | 0 | 0 | 530.7281
|  | Итого по Главе 2 | 1780.7022 | 92.6706 | 0 | 0 | 1873.3728
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
3 | ОСР-27-07-01 | Благоустройство | 24.2282 | 0 | 0 | 0 | 24.2282
|  | Итого по Главе 7 | 24.2282 | 0 | 0 | 0 | 24.2282
|  | Итого по Главам 1-7 | 1804.9304 | 92.6706 | 0 | 0 | 1897.601
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 2,5%*0,8=2% 2% | 25.1994 | 1.6535 | 0 | 0 | 26.8529
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при опр. сметной стоимости строительства ОКС 2,5%*0,8 2% | 0.48456 | 0 | 0 | 0 | 0.48456
6 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 13.0183 | 0.24994 | 0 | 0 | 13.2682
|  | Итого по Главе 8 | 38.7023 | 1.9034 | 0 | 0 | 40.6057
|  | Итого по Главам 1-8 | 1843.6327 | 94.574 | 0 | 0 | 1938.2067
Глава 9. Прочие работы и затраты
7 | ОСР-518-09-01 | Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 0 | 0 | 0 | 1.8682 | 1.8682
8 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 2,9%х0, 9= 2,61% | 33.543 | 2.2009 | 0 | 1.2282 | 36.9721
9 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 40.9283 | 40.9283
10 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 14.5758 | 0.26746 | 0 | 0 | 14.8433
11 | ОСР-6-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 9.1465 | 9.1465
12 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 11.8047 | 11.8047
13 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 2.3752 | 2.3752
|  | Итого по Главе 9 | 48.1188 | 2.4684 | 0 | 67.3513 | 117.9384
|  | Итого по Главам 1-9 | 1891.7515 | 97.0424 | 0 | 67.3513 | 2056.1451
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 1891.7515 | 97.0424 | 0 | 67.3513 | 2056.1451
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
14 | ОСР-518-12-01 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 126.1811 | 126.1811
15 | Смета № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 68.4502 | 68.4502
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 194.6313 | 194.6313
|  | Итого по Главам 1-12 | 1891.7515 | 97.0424 | 0 | 261.9826 | 2250.7764
Непредвиденные затраты
16 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 56.7525 | 2.9113 | 0 | 7.8595 | 67.5233
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 56.7525 | 2.9113 | 0 | 7.8595 | 67.5233
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 1948.504 | 99.9536 | 0 | 269.8421 | 2318.2997
Налоги и обязательные платежи
17 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 389.7008 | 19.9907 | 0 | 53.9684 | 463.6599
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 389.7008 | 19.9907 | 0 | 53.9684 | 463.6599
|  | Итого по сводному расчету | 2338.2048 | 119.9444 | 0 | 323.8105 | 2781.9597

## ОСР 518-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция 2 КЛ-6 кВ ЦРП-2 ЗТП НО 1801/2*400 кВА г.о. Отрадный Самарская область (0,14 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-1 | КЛ-0,4кВ | 1259.9718 | 82.6729 | 0 | 0 | 1342.6447
|  | Итого | 1259.9718 | 82.6729 | 0 | 0 | 1342.6447

## ОСР 518-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция 2 КЛ-6 кВ ЦРП-2 ЗТП НО 1801/2*400 кВА г.о. Отрадный Самарская область (0,14 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-3 | ПНР КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 1.8682 | 1.8682
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1.8682 | 1.8682

## ОСР 518-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция 2 КЛ-6 кВ ЦРП-2 ЗТП НО 1801/2*400 кВА г.о. Отрадный Самарская область (0,14 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 126.1811 | 126.1811
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 126.1811 | 126.1811

## ОСР 27-07-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция 2 КЛ-6 кВ ЦРП-2 ЗТП НО 1801/2*400 кВА г.о. Отрадный Самарская область (0,14 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-07-01
| Наименование сметы | Благоустройство
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-2 | Благоустройство | 24.2282 | 0 | 0 | 0 | 24.2282
|  | Итого | 24.2282 | 0 | 0 | 0 | 24.2282

## ОСР 6-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция 2 КЛ-6 кВ ЦРП-2 ЗТП НО 1801/2*400 кВА г.о. Отрадный Самарская область (0,14 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-01 | ВЛ-6 кВ | 520.7305 | 9.9976 | 0 | 0 | 530.7281
|  | Итого | 520.7305 | 9.9976 | 0 | 0 | 530.7281

## ОСР 6-07-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция 2 КЛ-6 кВ ЦРП-2 ЗТП НО 1801/2*400 кВА г.о. Отрадный Самарская область (0,14 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-07-01
| Наименование сметы | Благоустройство
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-03 | Благоустройство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ОСР 6-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция 2 КЛ-6 кВ ЦРП-2 ЗТП НО 1801/2*400 кВА г.о. Отрадный Самарская область (0,14 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-09-01 | Пусконаладочные работы ВЛ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 9.1465 | 9.1465
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 9.1465 | 9.1465

## ОСР 6-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция 2 КЛ-6 кВ ЦРП-2 ЗТП НО 1801/2*400 кВА г.о. Отрадный Самарская область (0,14 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 68.4502 | 68.4502
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 68.4502 | 68.4502

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область |  |  | 1342.6447
ОСР 518-02-01 | Строительные работы |  | 1259.9718
| Монтажные работы |  | 82.6729
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-0,4кВ |  | ГНБ трубой 110 | 1342.6447 | 0.032 | км | 41957.6471
1 | Строительные работы |  | 1259.9718 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 82.6729
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 11.0148
ОСР 518-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1.8682
ПНР КЛ-0,4кВ |  | ГНБ трубой 110 | 1.8682 | 0.032 | км | 58.3824
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1.8682
ОСР 6-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 11.0148
Пусконаладочные работы ВЛ-6 кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 9.1465 | 0.108 | км | 84.6901
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 9.1465
Проектные работы |  |  | 126.1811
ОСР 518-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 126.1811
Проектные работы |  | ГНБ трубой 110 | 126.1811 | 0.032 | км | 3943.1593
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 126.1811
Благоустройство |  |  | 24.2282
ОСР 27-07-01 | Строительные работы |  | 24.2282
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Благоустройство |  | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (м.б вкл в любую КЛ) | 24.2282 | 2e-06 | км2 | 12114104.9588
1 | Строительные работы |  | 24.2282 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ОСР 6-07-01 | Строительные работы |  | 24.2282
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Благоустройство |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 0 | 0.108 | км | 0
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область |  |  | 530.7281
ОСР 6-02-01 | Строительные работы |  | 520.7305
| Монтажные работы |  | 9.9976
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛ-6 кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 530.7281 | 0.108 | км | 4914.149
1 | Строительные работы |  | 520.7305 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 9.9976
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные и изыскательские работы |  |  | 68.4502
ОСР 6-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 68.4502
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 68.4502 | 0.108 | км | 633.7986
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 68.4502
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2лГ 3х150-10000 | км | 0.16282 | 1662.7573 | 6 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2лГ 3х150-10000 | 270.736 | ФСБЦ-21.1.07.02-1114
Труба ПНД sdr11 ф=125мм | км | 0.0094118 | 1363.9188 | 0.4 | Труба ПНД sdr11 ф=125мм | 12.8369
Труба ПНД sdr11 ф=110мм | км | 0.14212 | 1049.6719 | 6 | Труба ПНД sdr11 ф=110мм | 149.1769 | ФСБЦ-24.3.02.02-0004
Труба полиэтиленовая 100 sdr17,6 355х20,1 мм | км | 0.032 | 6808.6826 | 0.4 |  | 217.8778
Провод СИП-3(1х95)(3775+12+15) | км | 0.35987 | 222.0785 | 6 |  | 79.9202
Стойка ж/б СВ-110-3,5 | шт | 2.3663 | 24.1265 | 6 |  | 57.0916
Стойка ж/б СС136.6-3,1 | шт | 0.66258 | 90.703 | 6 |  | 60.0977