## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0282
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП МУХ 216/250кВА" г.о. Отрадный Самарская область (КЛ 0,4кВ двухцепная-0,077км, КЛ 0,4 кВ одноцепная-0,0985км, учет-2т.у.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2025 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 2023 | 109.0965
2026 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 8518.9305 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 2066.2506 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 10585.1811 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 1764.1969
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 11712.8679
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 11712.8679
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция КЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП МУХ 216/250кВА" г.о. Отрадный Самарская область (КЛ 0,4кВ двухцепная-0,077км, КЛ 0,4 кВ одноцепная-0,0985км, учет-2т.у.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР 553-02-01 | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. | 1928.3091 | 4023.9029 | 0 | 0 | 5952.212
2 | ОСР-6-02-01 | Реконструкция КЛ одноцепная | 329.1137 | 135.7584 | 0 | 1.9805 | 466.8526
3 | ОСР-518-02-01 | Строительно-монтажные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 0.0175 | 136.76 | 0 | 0 | 136.7775
|  | Итого по Главе 2 | 2257.4403 | 4296.4213 | 0 | 1.9805 | 6555.8421
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 2257.4403 | 4296.4213 | 0 | 1.9805 | 6555.8421
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 48.2077 | 100.5976 | 0 | 0 | 148.8053
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 8.2278 | 3.394 | 0 | 0 | 11.6218
6 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 2,5%*0,8=2% 2% | 0.00035 | 2.7352 | 0 | 0 | 2.7355
|  | Итого по Главе 8 | 56.4359 | 106.7267 | 0 | 0 | 163.1627
|  | Итого по Главам 1-8 | 2313.8762 | 4403.1481 | 0 | 1.9805 | 6719.0047
Глава 9. Прочие работы и затраты
7 | ОСР 553-09-01 | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. | 0 | 0 | 0 | 112.4794 | 112.4794
8 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 51.5871 | 107.6495 | 0 | 0 | 159.2366
9 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 142.732 | 142.732
10 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 593.734 | 593.734
11 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 474.3649 | 474.3649
12 | ОСР-6-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 2.0707 | 2.0707
13 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 8.8046 | 3.6319 | 0 | 0 | 12.4365
14 | ОСР-518-09-01 | Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 0 | 0 | 0 | 7.835 | 7.835
15 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 2,9%х0, 9= 2,61% | 0.00046588 | 3.6408 | 0 | 0 | 3.6413
|  | Итого по Главе 9 | 60.3922 | 114.9222 | 0 | 1333.216 | 1508.5303
|  | Итого по Главам 1-9 | 2374.2683 | 4518.0702 | 0 | 1335.1965 | 8227.5351
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 2374.2683 | 4518.0702 | 0 | 1335.1965 | 8227.5351
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
16 | ОСР 553-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 309.7798 | 309.7798
17 | Смета № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 23.93 | 23.93
18 | ОСР-518-12-01 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 2.8175 | 2.8175
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 336.5273 | 336.5273
|  | Итого по Главам 1-12 | 2374.2683 | 4518.0702 | 0 | 1671.7238 | 8564.0624
Непредвиденные затраты
19 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 71.2281 | 135.5421 | 0 | 50.1517 | 256.9219
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 71.2281 | 135.5421 | 0 | 50.1517 | 256.9219
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 2445.4964 | 4653.6124 | 0 | 1721.8755 | 8820.9843
Налоги и обязательные платежи
20 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 489.0993 | 930.7225 | 0 | 344.3751 | 1764.1969
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 489.0993 | 930.7225 | 0 | 344.3751 | 1764.1969
|  | Итого по сводному расчету | 2934.5957 | 5584.3348 | 0 | 2066.2506 | 10585.1811

## ОСР 537 02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция КЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП МУХ 216/250кВА" г.о. Отрадный Самарская область (КЛ 0,4кВ двухцепная-0,077км, КЛ 0,4 кВ одноцепная-0,0985км, учет-2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-2 | КЛ-10кВ | 578.1767 | 1153.9121 | 0 | 0 | 1732.0888
|  | Итого | 578.1767 | 1153.9121 | 0 | 0 | 1732.0888

## ОСР 537-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция КЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП МУХ 216/250кВА" г.о. Отрадный Самарская область (КЛ 0,4кВ двухцепная-0,077км, КЛ 0,4 кВ одноцепная-0,0985км, учет-2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537-09-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-2-09 | ПНР КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 32.2668 | 32.2668
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 32.2668 | 32.2668

## ОСР 537 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция КЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП МУХ 216/250кВА" г.о. Отрадный Самарская область (КЛ 0,4кВ двухцепная-0,077км, КЛ 0,4 кВ одноцепная-0,0985км, учет-2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 92.8832 | 92.8832
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 92.8832 | 92.8832

## ОСР 6-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция КЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП МУХ 216/250кВА" г.о. Отрадный Самарская область (КЛ 0,4кВ двухцепная-0,077км, КЛ 0,4 кВ одноцепная-0,0985км, учет-2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-02 | КЛ-6кВ | 329.1137 | 135.7584 | 0 | 1.9831 | 466.8552
|  | Итого | 329.1137 | 135.7584 | 0 | 1.9831 | 466.8552

## ОСР 6-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция КЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП МУХ 216/250кВА" г.о. Отрадный Самарская область (КЛ 0,4кВ двухцепная-0,077км, КЛ 0,4 кВ одноцепная-0,0985км, учет-2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-09-02 | Пусконаладочные работы КЛ-6кВ | 0 | 0 | 0 | 1.9831 | 1.9831
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1.9831 | 1.9831

## ОСР 6-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция КЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП МУХ 216/250кВА" г.о. Отрадный Самарская область (КЛ 0,4кВ двухцепная-0,077км, КЛ 0,4 кВ одноцепная-0,0985км, учет-2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 23.93 | 23.93
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 23.93 | 23.93

## ОСР 518-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция КЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП МУХ 216/250кВА" г.о. Отрадный Самарская область (КЛ 0,4кВ двухцепная-0,077км, КЛ 0,4 кВ одноцепная-0,0985км, учет-2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-2 | Коммерческий учет | 0.0175 | 136.76 | 0 | 0 | 136.7775
|  | Итого | 0.0175 | 136.76 | 0 | 0 | 136.7775

## ОСР 518-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция КЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП МУХ 216/250кВА" г.о. Отрадный Самарская область (КЛ 0,4кВ двухцепная-0,077км, КЛ 0,4 кВ одноцепная-0,0985км, учет-2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-4 | ПНР Коммерческий учет | 0 | 0 | 0 | 7.835 | 7.835
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 7.835 | 7.835

## ОСР 518-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция КЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП МУХ 216/250кВА" г.о. Отрадный Самарская область (КЛ 0,4кВ двухцепная-0,077км, КЛ 0,4 кВ одноцепная-0,0985км, учет-2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 2.8175 | 2.8175
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 2.8175 | 2.8175

## ОСР 537 02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция КЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП МУХ 216/250кВА" г.о. Отрадный Самарская область (КЛ 0,4кВ двухцепная-0,077км, КЛ 0,4 кВ одноцепная-0,0985км, учет-2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-2 | КЛ-10кВ | 1350.1324 | 2694.5642 | 0 | 0 | 4044.6966
|  | Итого | 1350.1324 | 2694.5642 | 0 | 0 | 4044.6966

## ОСР 537-09-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция КЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП МУХ 216/250кВА" г.о. Отрадный Самарская область (КЛ 0,4кВ двухцепная-0,077км, КЛ 0,4 кВ одноцепная-0,0985км, учет-2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537-09-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-2-09 | ПНР КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 75.3479 | 75.3479
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 75.3479 | 75.3479

## ОСР 537 12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция КЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП МУХ 216/250кВА" г.о. Отрадный Самарская область (КЛ 0,4кВ двухцепная-0,077км, КЛ 0,4 кВ одноцепная-0,0985км, учет-2т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 216.8966 | 216.8966
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 216.8966 | 216.8966

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
"Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. |  |  | 5884.4
ОСР 537 02-01 | Строительные работы |  | 1928.3091
| Монтажные работы |  | 3848.4763
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-10кВ |  | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (м.б вкл в любую КЛ) | 1732.0888 | 0.000985 | км2 | 1758465.739
1 | Строительные работы |  | 578.1767 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 1153.9121
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-10кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 4044.6966 | 0.77 | км | 5252.8528
2 | Строительные работы |  | 1350.1324 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 2694.5642
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ОСР 537-09-01 | Строительные работы |  | 1928.3091
| Монтажные работы |  | 3848.4763
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 107.6146
ПНР КЛ-10кВ |  | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (м.б вкл в любую КЛ) | 32.2668 | 0.000985 | км2 | 32758.1239
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 32.2668
ПНР КЛ-10кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 75.3479 | 0.77 | км | 97.8544
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 75.3479
Проектные работы |  |  | 312.5973
ОСР 537 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 309.7798
Проектные работы |  | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (м.б вкл в любую КЛ) | 92.8832 | 0.000985 | км2 | 94297.6252
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 92.8832
Проектные работы |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 216.8966 | 0.77 | км | 281.6839
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 216.8966
ОСР 518-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 312.5973
Проектные работы |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 2.8175 | 2 | шт | 1.4087
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2.8175
Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область |  |  | 466.8552
ОСР 6-02-01 | Строительные работы |  | 329.1137
| Монтажные работы |  | 135.7584
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1.9831
КЛ-6кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 466.8552 | 0.0985 | км | 4739.6465
1 | Строительные работы |  | 329.1137 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 135.7584
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1.9831
Пусконаладочные работы |  |  | 9.8181
ОСР 6-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1.9831
Пусконаладочные работы КЛ-6кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 1.9831 | 0.0985 | км | 20.1327
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1.9831
ОСР 518-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 9.8181
ПНР Коммерческий учет |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 7.835 | 2 | шт | 3.9175
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 7.835
Проектные и изыскательские работы |  |  | 23.93
ОСР 6-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 23.93
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 23.93 | 0.0985 | км | 242.9443
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 23.93
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область |  |  | 136.7775
ОСР 518-02-01 | Строительные работы |  | 0.0175
| Монтажные работы |  | 136.76
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Коммерческий учет |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 136.7775 | 2 | шт | 68.3888
1 | Строительные работы |  | 0.0175 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 136.76
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 3х120мк | км | 1.0997 | 2121.4565 | 0.4 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 3х120мк | 2333.0558 | ФСБЦ-21.1.07.02-1164
Счетчик активной и реактивной энергии трехфазный трансформаторного включения 5(10)А AD13А.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1) | шт | 1.75 | 27.4933 |  | Счетчик активной и реактивной энергии трехфазный трансформаторного включения 5(10)А AD13А.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1) | 48.1133
Маршрутизатор RTR8A.LRsGE-2-1RUFG (DC1S.2-1) | шт | 0.25 | 129.5145 |  | Маршрутизатор RTR8A.LRsGE-2-1RUFG (DC1S.2-1) | 32.3786
Счетчик активной и реактивной энергии трехфазный электронный 4-х проводный, класс точности 1,0, прямого включения 10(100)А AD13А.M1.2-FLRs-R (2-20-1) | шт | 1.75 | 6.3435 |  | Счетчик активной и реактивной энергии трехфазный электронный 4-х проводный, класс точности 1,0, прямого включения 10(100)А AD13А.M1.2-FLRs-R (2-20-1) | 11.1012
Трансформатор тока ТТИ-40-400/5 | шт | 0.75 | 2.1146 | 0.4 | Трансформатор тока ТТИ-40-400/5 | 1.586 | КП ВЭЛС №151 от 19.03.2024г
Трансформатор тока ТТИ-30-100/5 | шт | 1.5 | 2.7387 | 0.4 | Трансформатор тока ТТИ-30-100/5 | 4.1081 | КП ВЭЛС №151 от 19.03.2024г
Трансформатор тока ТТИ-30-200/5 | шт | 0.75 | 1.1959 | 0.4 | Трансформатор тока ТТИ-30-200/5 | 0.89691 | КП ВЭЛС №151 от 19.03.2024г
Трансформатор тока ТТИ-30-300/5 | шт | 2.25 | 1.0595 | 0.4 | Трансформатор тока ТТИ-30-300/5 | 2.3839 | КП ВЭЛС №151 от 19.03.2024г