## Сводка затрат
30700.1017
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0289
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция оборудования ПС 35кВ Станкодаводская г.о. Самара (замена ячеек 35 кВ в количестве 9 шт.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2026 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 1932.825 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 1932.825 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 322.1375 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 2138.7375 | 2023 | 109.0965
2027 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 9642.1017 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 30700.1017 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 57.9848 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 40400.1881 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 6733.3647
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 46863.9071
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 49002.6446
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР 4 кв 2024
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Реконструкция оборудования ПС 35кВ Станкодаводская г.о. Самара (замена ячеек 35 кВ в количестве 9 шт.)
(наименование проекта)
Составлен в ценах по состоянию на 4 кв. 2024 г
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01 | Подготовительные работы |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
2 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01 | Строительно-монтажные работы | 3646.32 | 3912.84 | 24838.27 |  | 32397.43
|  | в том числе оборудование заказчика |  |  | 24838.27 |  | 24838.27
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 3646.32 | 3912.84 | 24838.27 | 0 | 32397.43
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
4 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01 | Рекультивация |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 3646.32 | 3912.84 | 24838.27 | 0 | 32397.43
в том числе:
|  | ТП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | кабельные линии | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | воздушные линии 10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | воздушные линии 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | воздушные линии 110 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Глава 8. Временные здания и сооружения
5 | Приказ от 19.06.2020 г. №332/пр прил. 1 п. 39.2 | Воздушные и кабельные линии электропередачи, осветительные линии напряжением 0,4 кВ - 35 кВ - 2,5% |  |  |  |  | 0
30 | ГСН-81-05-01-2001 прил.1 п.2.7, ТЧ п.2.1 | Временные здания и сооружения - 2,5%*0,8 (кабельная линия) | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
31 | ГСН-81-05-01-2001 прил.1 п.2.7, ТЧ п.2.1 | Временные здания и сооружения - 2,5%*0,8 (ВЛ 10 кВ) | 0 | 0 |  |  | 0
32 | ГСН-81-05-01-2001 прил.1 п.2.5, ТЧ п.2.1 | Временные здания и сооружения - 3,3%*0,8 (ВЛ 35 кВ) | 0 | 0 |  |  | 0
33 | ГСН-81-05-01-2001 прил.1 п.2.5, ТЧ п.2.1 | Временные здания и сооружения - 3,3%*0,8 (ВЛ 110 кВ ) | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-8 | 3646.32 | 3912.84 | 24838.27 | 0 | 32397.43
в том числе:
|  | ТП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | кабельные линии | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | воздушные линии 10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | воздушные линии 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | воздушные линии 110 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | Приказ Минстроя России от 25.05.2021. № 325/пр прил.№1 п | Производство работ в зимнее время - 3,2% от СМР гл.1-8 | 116.6822 | 125.2109 |  |  | 241.8931
4 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01 | Прочие работы |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | 116.6822 | 125.2109 | 0 | 0 | 241.8931
|  | Итого по Главам 1-9 | 3763.0022 | 4038.0509 | 24838.27 | 0 | 32639.3231
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
8 | Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468 | Строительный контроль - 2,14%
9 | Приказ №46 от 07.02.2025 г. | Содержание службы заказчика-застройщика 9,249%
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
5 |  | Проектные работы |  |  |  | 1610.6875 | 1610.6875
|  | Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" |  |  |  | 1610.6875 | 1610.6875
|  | Итого по Главам 1-12 | 3763.0022 | 4038.0509 | 24838.27 | 1610.6875 | 34250.0106
|  | в том числе оборудование заказчика |  |  |  |  | 0
Непредвиденные затраты
6 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Непредвиденные затраты - 3% | 112.8901 | 121.1415 | 745.1481 | 48.3206 | 1027.5003
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 112.8901 | 121.1415 | 745.1481 | 48.3206 | 1027.5003
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 3875.8923 | 4159.1924 | 25583.4181 | 1659.0081 | 35277.5109
в том числе:
|  | ТП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | кабельные линии | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | воздушные линии 10 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | воздушные линии 35 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | воздушные линии 110 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Налоги и обязательные платежи
7 | Налоговой кодекс РФ | НДС - 20% | 775.1785 | 831.8385 | 5116.6836 | 331.8016 | 7055.5022
|  | Всего по сводному расчету | 4651.0708 | 4991.0309 | 30700.1017 | 1990.8098 | 42333.0131
|  | в том числе оборудование заказчика |  |  | #REF! |  | #REF!
Строки за итогами
|  | возврат материалов | 540.99 |  |  |  | 540.99

## ОСР 02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция оборудования ПС 35кВ Станкодаводская г.о. Самара (замена ячеек 35 кВ в количестве 9 шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 12-01
| Наименование сметы | СМР
Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-01-01 | Замена МВ 35кВ на ВВ 35 кВ | 3646.32 | 3912.84 | 24838.27 |  | 32397.43
|  | Итого | 3646.32 | 3912.84 | 24838.27 | 0 | 32397.43

## ОСР 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Проектирование. Реконструкция оборудования ПС 35кВ Станкодаводская г.о. Самара (замена ячеек 35 кВ в количестве 9 шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 1610.6875 | 1610.6875
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1610.6875 | 1610.6875

## ПИР
Форма 2п
Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА № 12-01-01
на проектные (изыскательские) работы
Проектные работы (замена трансформатора 35 кВ)
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации заказчика:
| Итого по расчету: руб. |  | 1610687.5
| № пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | Стоимость работ, руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Новый Раздел
Котн=100%
| 1 | ПС 110 - 220 кВ со схемой РУ в виде 2 блоков с 2 110 - 220 выключателями и ремонтной перемычкой | СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СБЦП 81-2001-24. Таблица № 8 Релейная защита подстанций 35 - 1150 кВ, п.1 | 126000 | 126000
Котн=100%
| 2 | РУ 110-220 кВ | СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СБЦП 81-2001-24. Таблица № 14 Техническое переустройство вторичных соединений Котн=100% | 14430 | 14430
| 3 | Вторичные соединения АС | СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СБЦП 81-2001-24. Таблица № 15 Вторичные соединения устройств противоаварийной и системной автоматики (ПА), автоматизированных систем (АС), приема и передачи сигналов (ПИ), релейной защиты и автоматики управления выключателем (РЗ и А) | 26240 | 26240
|  | Разветвленная сеть напряжением 35 кВ или 110 кВ с 2 генераторными станциями и 3 — 6 подстанциями или сеть простой конфигурации с 1 станцией и 4 - 7 подстанциями: | СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СБЦП 81-2001-24. Таблица № 10 | 91040 | 91040
Таблица № 14 Техническое переустройство вторичных соединений |  | ВСЕГО по смете
|  | Итого Поз. 1-4 |  |  | 257710
|  | Всего c учетом "Индекс на проектные работы на 4 квартал 2024 года (письмо Минстроя России от 18.10.2024 г. №61327-ИФ/09) 6,2500" |  |  | 1610687.5
| Понижающий коэффициент |  |  |  | 1
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 1610687.5
Главный инженер проекта ______________
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________
Note on B7: tc={00CF00AF-0053-4F9B-990B-007F00880039}: Сергей: Титул::<Наименование стройки>, <Наименование объекта>, <Наименование локальной сметы>, <Наименование очереди>
Note on B15: tc={00370068-0098-43A1-9F4A-00DC004A007C}: Алексей: Титул::<Итого по расчету> <Единица измерения стомости>
Note on E17: tc={009800D7-00CB-410E-B682-00DC008000E3}: Алексей: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on B18: tc={005200B1-009E-4C58-9050-0031005C001F}: Сергей: ПИР::<Номер позиции по смете>
Note on C18: tc={00DD00E4-0023-4461-B1D4-007900AC00B5}: Сергей: ПИР::<Наименование (текстовая часть) расценки>, <Расчет физ. объема>(<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор>
Note on D18: tc={003B0045-0028-4858-A1EF-00C000C0006D}: Alex Sosedko: ПИР::<Номера частей> (<Обоснование (код) позиции>)<Пустой идентификатор><Наименование коэффициентов со значениями>
Note on E18: tc={000C004F-00AE-4CED-BEA7-00D7002100A8}: Сергей: ПИР::<Расчет стомости>
Note on F18: tc={00D400B5-0092-431F-8F08-00E00080000A}: Alex: ПИР::<Стоимость><Стоимость КОС>
Note on B34: tc={00BF007D-0080-4D52-850F-009C002F003E}: Алексей: Хвост::______________ <подпись 360 значение>
Note on B35: tc={000F00D3-0012-4866-B74F-00CD003E0040}: Алексей: Хвост::____________________ <подпись 390 значение>
Note on B36: tc={0063002D-0015-4658-97A4-00C600AA0034}: Алексей: Хвост::___________________________ <подпись 300 значение>
Note on B37: tc={00DE0089-007B-4A9F-8D05-00C6000D0096}: Алексей: Хвост::___________________________ <подпись 310 значение>
Note on B39: tc={00E700BB-00FB-4AA6-8E76-007E002600AA}: Алексей: Хвост::<Описание локальной сметы>

## 02-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.2 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [10 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [5 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 35. Вологодская область | [15 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 35. Вологодская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 1 | [17 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | 1
Реконструкция оборудования ПС 35кВ Станкодаводская г.о. Самара (замена ячеек 35 кВ в количестве 9 шт.) | [25 empty] | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС «Карапсель» - ПС «Новосмоленка» (Т-66)
(наименование стройки)
Реконструкция оборудования ПС 35кВ Станкодаводская г.о. Самара (замена ячеек 35 кВ в количестве 9 шт.) | [26 empty] | ВЛ 35 кВ ПС «Карапсель» - ПС «Новосмоленка» (Т-66)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01
Вырубка просеки | [27 empty] | Вырубка просеки
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | (01.01.2000) | [25 empty] | (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 32397.42 | (4072,35) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 3646.32 | (194,05) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1969.16 | (54,38) | тыс.руб.
| монтажных работ | 3912.84 | (148,83) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 5721.91 |  | чел.час.
| оборудования | 24838.27 | (3729,47) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 514.18 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Раздел 1. Демонтажные работыВырубка зеленых насаздений (4/63-2010-108-СП-ЭВ-Ч-02) | [29 empty] | Раздел 1. Раздел 1. Демонтажные работыВырубка зеленых насаздений (4/63-2010-108-СП-ЭВ-Ч-02)
3 | ФЕРм08-01-009-03 | Выключатель масляный трехфазный напряжением: 35 кВ, типа ВМК-35 |  |  | 4: компл; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [17 empty] | Выключатель масляный трехфазный напряжением: 35 кВ, типа ВМК-35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 534.87; 10: 4813.83; 11: 36.21; 12: 174308.78 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 350.44; 10: 3153.96; 11: 14.31; 12: 45133.17 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 42.97; 10: 386.73; 11: 36.21; 12: 14003.49 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 303.02; 10: 2727.18; 11: 9.26; 12: 25253.69 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 55.6; 7: 500.4 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.28; 7: 29.52 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1188.33; 10: 10694.97; 12: 244695.64 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5200.56; 12: 188312.27 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 5044.54; 12: 182662.9 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2652.29; 12: 96039.26 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18391.8; 12: 523397.8 | [21 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР46-04-001-03 | Разборка: железобетонных фундаментов |  |  | 4: м3; 5: 0; 6: 1; 7: 0 | [17 empty] | Разборка: железобетонных фундаментов
| 1 | ОТ |  |  | 8: 120.81; 10: 0; 11: 36.21 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 294.96; 10: 0; 11: 14.31 | [18 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 22.45; 10: 0; 11: 9.26 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.32 | [19 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 438.22; 12: 0 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91 | [19 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52 | [19 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [21 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля |  |  | 4: 100 м; 5: 1.8; 6: 1; 7: 1.8 | [17 empty] | Демонтаж кабеля
| 1 | ОТ |  |  | 8: 75.19; 10: 135.34; 11: 36.21; 12: 4900.66 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 10: 0.56; 11: 14.31; 12: 8.01 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0.25; 11: 36.21; 12: 9.05 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.64; 7: 17.352 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.018 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 75.5; 10: 135.9; 12: 4908.67 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 135.59; 12: 4909.71 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 123.39; 12: 4467.84 | [19 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 65.08; 12: 2356.66 | [19 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 324.37; 12: 11733.17 | [21 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕРм08-02-415-01 | Шинопровод открытый на установленных конструкциях, сечение: до 250 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.63; 6: 1; 7: 0.63 | [17 empty] | Шинопровод открытый на установленных конструкциях, сечение: до 250 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 260.94; 10: 164.39; 11: 36.21; 12: 5952.56 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 576; 10: 362.88; 11: 14.31; 12: 5192.81 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 72.04; 10: 45.39; 11: 36.21; 12: 1643.57 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1185.98; 10: 747.17; 11: 9.26; 12: 6918.79 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.76; 7: 17.4888 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.65; 7: 4.1895 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2022.92; 10: 1274.44; 12: 18064.16 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 209.78; 12: 7596.13 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 203.49; 12: 7368.25 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 106.99; 12: 3874.03 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1584.92; 12: 29306.44 | [21 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦпг-01-01-01-042 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой транспортерами |  |  | 1 т груза | 6 | 1 | 6 | 7.96 |  | 47.76 | 14.89 | 711.15 | [17 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой транспортерами
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.76; 12: 711.15 | [21 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза | 73 | 1 | 73 | 22.33 |  | 1630.09 | 14.89 | 24272.04 | [17 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1630.09; 12: 24272.04 | [21 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦпг-03-01-01-050 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 50 км |  |  | 1 т груза | 79 | 1 | 79 | 23.67 |  | 1869.93 | 14.51 | 27132.68 | [17 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 50 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1869.93; 12: 27132.68 | [21 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦпг-01-01-02-042 | Разгрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой транспортерами |  |  | 4: 1 т груза; 5: 6; 6: 1; 7: 6; 11: 14.89 | [17 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой транспортерами
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [21 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза | 73 | 1 | 73 | 22.33 |  | 1630.09 | 14.89 | 24272.04 | [17 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1630.09; 12: 24272.04 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Раздел 1. Демонтажные работыВырубка зеленых насаздений (4/63-2010-108-СП-ЭВ-Ч-02) : | [33 empty] | Итоги по разделу 1 Раздел 1. Демонтажные работыВырубка зеленых насаздений (4/63-2010-108-СП-ЭВ-Ч-02) :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 17283.18; 12: 344056.38 | [23 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 5113.56; 12: 185162 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 3517.4; 12: 50333.99 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 432.37; 12: 15656.11 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 8604.46; 12: 107849.24 | [23 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 3474.35; 12: 32172.48 | [23 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 5130.11; 12: 75676.76 | [23 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Перевозка |  |  | 10: 47.76; 12: 711.15 | [23 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 5502.24; 12: 88121.08 | [23 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 324.37; 12: 11733.17 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 135.34; 12: 4900.66 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 0.56; 12: 8.01 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.25; 12: 9.05 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 123.39; 12: 4467.84 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 65.08; 12: 2356.66 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 47.76; 12: 711.15 | [23 empty] | Перевозка
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 5130.11; 12: 75676.76 | [23 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 19976.72; 12: 552704.24 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4978.22; 12: 180261.34 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3516.84; 12: 50325.98 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 432.12; 12: 15647.06 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 3474.35; 12: 32172.48 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5248.03; 12: 190031.15 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2759.28; 12: 99913.29 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5545.93; 12: 200818.11 | [23 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5371.42; 12: 194498.99 | [23 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2824.36; 12: 102269.95 | [23 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Раздел 1. Демонтажные работыВырубка зеленых насаздений (4/63-2010-108-СП-ЭВ-Ч-02) |  |  | 10: 25478.96 | [24 empty] | Всего по разделу 1 Раздел 1. Демонтажные работыВырубка зеленых насаздений (4/63-2010-108-СП-ЭВ-Ч-02)
|  | справочно: | [34 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 535,2408 | [25 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 33,7275 | [25 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Раздел 2. Монтажные работыНовый Раздел | [29 empty] | Раздел 2. Раздел 2. Монтажные работыНовый Раздел
18 | ФЕР01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.045; 6: 1; 7: 0.045 | [17 empty] | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 20.81; 10: 0.94; 11: 14.31; 12: 13.45 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.06; 10: 0.18; 11: 36.21; 12: 6.52 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 7: 0.01575 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.81; 10: 0.94; 12: 13.45 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.18; 12: 6.52 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 0.17; 12: 6 | [19 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.08; 12: 3 | [19 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.19; 12: 22.45 | [21 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: м3; 5: 45; 6: 1; 7: 45 | [17 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 10: 303.75; 11: 36.21; 12: 10998.79 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 10: 373.05; 11: 14.31; 12: 5338.35 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 10: 36.45; 11: 36.21; 12: 1319.85 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 16.65; 11: 9.26; 12: 154.18 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 7: 38.25 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 7: 3.15 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 693.45; 12: 16491.32 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 340.2; 12: 12318.64 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 374.22; 12: 13550.5 | [19 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 234.74; 12: 8499.86 | [19 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1302.41; 12: 38541.68 | [21 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 99; 6: 1; 7: 99 | [17 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 10: 19959.39; 11: 36.21; 12: 722729.51 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 10: 7092.36; 11: 14.31; 12: 101491.67 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 10: 229.68; 11: 36.21; 12: 8316.71 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 6212.25; 11: 9.26; 12: 57525.44 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 7: 2098.8 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 19.8 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 33264; 12: 881746.62 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20189.07; 12: 731046.22 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 22207.98; 12: 804150.84 | [19 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 13930.46; 12: 504421.89 | [19 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69402.44; 12: 2190319.35 | [21 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕР07-01-001-02 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.54; 6: 1; 7: 0.54 | [17 empty] | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 730.95; 10: 394.71; 11: 36.21; 12: 14292.45 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3309.83; 10: 1787.31; 11: 14.31; 12: 25576.41 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 446.48; 10: 241.1; 11: 36.21; 12: 8730.23 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 82.5; 7: 44.55 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.17; 7: 18.4518 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4040.78; 10: 2182.02; 12: 39868.86 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 635.81; 12: 23022.68 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 699.39; 12: 25324.95 | [19 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 464.14; 12: 16806.56 | [19 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3345.55; 12: 82000.37 | [21 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕРм38-01-006-07 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) |  |  | 4: т; 5: 3.2543; 6: 1; 7: 3.2543 | [17 empty] | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1823.6; 10: 5934.56; 11: 36.21; 12: 214890.42 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3066.27; 10: 9978.59; 11: 14.31; 12: 142793.62 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 42.73; 10: 139.06; 11: 36.21; 12: 5035.36 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 509.95; 10: 1659.54; 11: 9.26; 12: 15367.34 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 194; 7: 631.3361 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4; 7: 13.0172 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5399.82; 10: 17572.69; 12: 373051.38 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6073.62; 12: 219925.78 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-080.0-1 | НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 5466.26; 12: 197933.2 | [19 empty] | НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
| Пр/774-080.0 | СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 2733.13; 12: 98966.6 | [19 empty] | СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25772.08; 12: 669951.18 | [21 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали |  |  | 4: т; 5: 2.7593; 6: 1; 7: 2.7593 | [17 empty] | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
| 1 | ОТ |  |  | 8: 329.56; 10: 909.37; 11: 36.21; 12: 32928.29 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 581.74; 10: 1605.22; 11: 14.31; 12: 22970.7 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 59.5; 10: 164.18; 11: 36.21; 12: 5944.96 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 88.49; 10: 244.17; 11: 9.26; 12: 2261.01 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.9; 7: 99.0604 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.42; 7: 12.1963 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 999.79; 10: 2758.76; 12: 58160 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1073.55; 12: 38873.25 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 998.4; 12: 36152.12 | [19 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 665.6; 12: 24101.42 | [19 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4422.76; 12: 118413.54 | [21 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕРм38-01-004-07 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | [28 empty] | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1128; 10: 1128; 11: 36.21; 12: 40844.88 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 494.14; 10: 494.14; 11: 14.31; 12: 7071.14 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.67; 10: 32.67; 11: 36.21; 12: 1182.98 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 204.17; 10: 204.17; 11: 9.26; 12: 1890.61 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 120; 7: 120 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3; 7: 3 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1826.31; 10: 1826.31; 12: 49806.63 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1160.67; 12: 42027.86 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-080.0-1 | НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 1044.6; 12: 37825.07 | [19 empty] | НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
| Пр/774-080.0 | СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 522.3; 12: 18912.54 | [19 empty] | СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3393.21; 12: 106544.24 | [21 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕРм38-01-004-08 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением |  |  | 4: т; 5: 1.5; 6: 1; 7: 1.5 | [17 empty] | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1346.8; 10: 2020.2; 11: 36.21; 12: 73151.44 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 648.8; 10: 973.2; 11: 14.31; 12: 13926.49 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 41.22; 10: 61.83; 11: 36.21; 12: 2238.86 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 188.13; 10: 282.2; 11: 9.26; 12: 2613.17 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 140; 7: 210 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.8; 7: 5.7 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2183.73; 10: 3275.6; 12: 89691.1 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2082.03; 12: 75390.3 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-080.0-1 | НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 1873.83; 12: 67851.27 | [19 empty] | НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
| Пр/774-080.0 | СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 936.91; 12: 33925.64 | [19 empty] | СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6086.34; 12: 191468.01 | [21 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕР09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | [28 empty] | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 329.56; 10: 329.56; 11: 36.21; 12: 11933.37 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 581.74; 10: 581.74; 11: 14.31; 12: 8324.7 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 59.5; 10: 59.5; 11: 36.21; 12: 2154.5 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 88.49; 10: 88.49; 11: 9.26; 12: 819.42 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.9; 7: 35.9 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.42; 7: 4.42 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 999.79; 10: 999.79; 12: 21077.49 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 389.06; 12: 14087.87 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 361.83; 12: 13101.72 | [19 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 241.22; 12: 8734.48 | [19 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1602.84; 12: 42913.69 | [21 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕР07-01-001-08 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, масса конструкций: до 0,5 т |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.54; 6: 1; 7: 0.54 | [17 empty] | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, масса конструкций: до 0,5 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 569.85; 10: 307.72; 11: 36.21; 12: 11142.54 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2398.99; 10: 1295.45; 11: 14.31; 12: 18537.89 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 327.97; 10: 177.1; 11: 36.21; 12: 6412.79 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.2; 7: 35.208 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.78; 7: 13.3812 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2968.84; 10: 1603.17; 12: 29680.43 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 484.82; 12: 17555.33 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 533.3; 12: 19310.86 | [19 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 353.92; 12: 12815.39 | [19 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2490.39; 12: 61806.68 | [21 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  |  | 4: т; 5: 1.197; 6: 1; 7: 1.197 | [17 empty] | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
| 1 | ОТ |  |  | 8: 271.66; 10: 325.18; 11: 36.21; 12: 11774.77 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 671.33; 10: 803.58; 11: 14.31; 12: 11499.23 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 78.48; 10: 93.94; 11: 36.21; 12: 3401.57 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 88.49; 10: 105.92; 11: 9.26; 12: 980.82 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.9; 7: 34.5933 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.83; 7: 6.9785 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1031.48; 10: 1234.68; 12: 24254.82 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 419.12; 12: 15176.34 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 389.78; 12: 14114 | [19 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 259.85; 12: 9409.33 | [19 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1884.31; 12: 47778.15 | [21 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕР13-03-002-03 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059 |  |  | 4: 100 м2; 5: 2.34; 6: 1; 7: 2.34 | [17 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.76; 10: 132.82; 11: 36.21; 12: 4809.41 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.87; 10: 23.1; 11: 14.31; 12: 330.56 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.33; 10: 0.77; 11: 36.21; 12: 27.88 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 420.76; 10: 984.58; 11: 9.26; 12: 9117.21 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.33; 7: 12.4722 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0702 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 487.39; 10: 1140.5; 12: 14257.18 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 133.59; 12: 4837.29 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 125.57; 12: 4547.05 | [19 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 68.13; 12: 2467.02 | [19 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1334.2; 12: 21271.25 | [21 empty] | Всего по позиции
30 | ФЕР13-03-004-06 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 |  |  | 4: 100 м2; 5: 2.34; 6: 1; 7: 2.34 | [17 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124
| 1 | ОТ |  |  | 8: 22.4; 10: 52.42; 11: 36.21; 12: 1898.13 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.66; 10: 15.58; 11: 14.31; 12: 222.95 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.33; 10: 0.77; 11: 36.21; 12: 27.88 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 494.31; 10: 1156.69; 11: 9.26; 12: 10710.95 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.47; 7: 5.7798 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0702 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 523.37; 10: 1224.69; 12: 12832.03 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 53.19; 12: 1926.01 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 50; 12: 1810.45 | [19 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 27.13; 12: 982.27 | [19 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1301.82; 12: 15624.75 | [21 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  |  | 4: 100 м; 5: 0.45; 6: 1; 7: 0.45 | [17 empty] | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
| 1 | ОТ |  |  | 8: 80.46; 10: 36.21; 11: 36.21; 12: 1311.16 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 95.01; 10: 42.75; 11: 14.31; 12: 611.75 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.33; 10: 10.5; 11: 36.21; 12: 380.21 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 407.53; 10: 183.39; 11: 9.26; 12: 1698.19 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.56; 7: 3.852 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.27; 7: 1.0215 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 583; 10: 262.35; 12: 3621.1 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.71; 12: 1691.37 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 45.31; 12: 1640.63 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 23.82; 12: 862.6 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 331.48; 12: 6124.33 | [21 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕРм08-02-415-01 | Шинопровод открытый на установленных конструкциях, сечение: до 250 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.9; 6: 1; 7: 0.9 | [17 empty] | Шинопровод открытый на установленных конструкциях, сечение: до 250 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 260.94; 10: 234.85; 11: 36.21; 12: 8503.92 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 576; 10: 518.4; 11: 14.31; 12: 7418.3 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 72.04; 10: 64.84; 11: 36.21; 12: 2347.86 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1185.98; 10: 1067.38; 11: 9.26; 12: 9883.94 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.76; 7: 24.984 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.65; 7: 5.985 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2022.92; 10: 1820.63; 12: 25806.16 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 299.69; 12: 10851.78 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 290.7; 12: 10526.23 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 152.84; 12: 5534.41 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2264.17; 12: 41866.8 | [21 empty] | Всего по позиции
33 | ФЕРм08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.27; 6: 1; 7: 0.27 | [17 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.9; 10: 46.95; 11: 36.21; 12: 1700.06 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 65.14; 10: 17.59; 11: 14.31; 12: 251.71 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.78; 10: 1.56; 11: 36.21; 12: 56.49 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 588.77; 10: 158.97; 11: 9.26; 12: 1472.06 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.5; 7: 4.995 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 7: 0.1242 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 827.81; 10: 223.51; 12: 3423.83 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 48.51; 12: 1756.55 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 47.05; 12: 1703.85 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 24.74; 12: 895.84 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 295.3; 12: 6023.52 | [21 empty] | Всего по позиции
34 | ФЕРм08-01-008-01 | Выключатель воздушный трехфазный напряжением: 35 кВ, тип ВВУ |  |  | 4: компл; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [17 empty] | Выключатель воздушный трехфазный напряжением: 35 кВ, тип ВВУ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1337.18; 10: 12034.62; 11: 36.21; 12: 435773.59 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3130.79; 10: 28177.11; 11: 14.31; 12: 403214.44 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 445.29; 10: 4007.61; 11: 36.21; 12: 145115.56 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 488.31; 10: 4394.79; 11: 9.26; 12: 40695.76 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 139; 7: 1251 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 36.02; 7: 324.18 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4956.28; 10: 44606.52; 12: 879683.79 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16042.23; 12: 580889.15 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 15560.96; 12: 563462.48 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 8181.54; 12: 296253.47 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68349.02; 12: 1739399.74 | [21 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕРм08-01-011-02 | Разъединитель трехполюсный напряжением: 35 кВ, на ток 1000А с одним или двумя заземляющими ножами |  |  | 4: компл; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [17 empty] | Разъединитель трехполюсный напряжением: 35 кВ, на ток 1000А с одним или двумя заземляющими ножами
| 1 | ОТ |  |  | 8: 267.44; 10: 2406.96; 11: 36.21; 12: 87156.02 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 372.35; 10: 3351.15; 11: 14.31; 12: 47954.96 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 42.23; 10: 380.07; 11: 36.21; 12: 13762.33 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 193.77; 10: 1743.93; 11: 9.26; 12: 16148.79 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.8; 7: 250.2 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.16; 7: 28.44 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 833.56; 10: 7502.04; 12: 151259.77 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2787.03; 12: 100918.35 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2703.42; 12: 97890.8 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1421.39; 12: 51468.36 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11626.85; 12: 300618.93 | [21 empty] | Всего по позиции
36 | ФЕРм08-01-015-01 | Разрядник вентильный трехфазный напряжением: 35 кВ |  |  | 4: компл; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [17 empty] | Разрядник вентильный трехфазный напряжением: 35 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 108.71; 10: 434.84; 11: 36.21; 12: 15745.56 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 69.22; 10: 276.88; 11: 14.31; 12: 3962.15 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13.42; 10: 53.68; 11: 36.21; 12: 1943.75 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 223.49; 10: 893.96; 11: 9.26; 12: 8278.07 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.3; 7: 45.2 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.21; 7: 4.84 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 401.42; 10: 1605.68; 12: 27985.78 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 488.52; 12: 17689.31 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 473.86; 12: 17158.63 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 249.15; 12: 9021.55 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2328.69; 12: 54165.96 | [21 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕРм08-01-015-01 | Разрядник вентильный трехфазный напряжением: 35 кВ |  |  | 4: компл; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [17 empty] | Разрядник вентильный трехфазный напряжением: 35 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 108.71; 10: 434.84; 11: 36.21; 12: 15745.56 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 69.22; 10: 276.88; 11: 14.31; 12: 3962.15 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13.42; 10: 53.68; 11: 36.21; 12: 1943.75 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 223.49; 10: 893.96; 11: 9.26; 12: 8278.07 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.3; 7: 45.2 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.21; 7: 4.84 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 401.42; 10: 1605.68; 12: 27985.78 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 488.52; 12: 17689.31 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 473.86; 12: 17158.63 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 249.15; 12: 9021.55 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2328.69; 12: 54165.96 | [21 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕРм08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.54; 6: 1; 7: 0.54 | [17 empty] | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 435.79; 10: 235.33; 11: 36.21; 12: 8521.3 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 126.62; 10: 68.37; 11: 14.31; 12: 978.37 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 54.31; 10: 29.33; 11: 36.21; 12: 1062.04 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 99.36; 10: 53.65; 11: 9.26; 12: 496.8 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.3; 7: 24.462 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 7: 2.862 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 661.77; 10: 357.35; 12: 9996.47 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 264.66; 12: 9583.34 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 256.72; 12: 9295.84 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 134.98; 12: 4887.5 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 749.05; 12: 24179.81 | [21 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕРм08-02-395-01 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм |  |  | 4: т; 5: 3.1635; 6: 1; 7: 3.1635 | [17 empty] | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 507.6; 10: 1605.79; 11: 36.21; 12: 58145.66 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 311.28; 10: 984.73; 11: 14.31; 12: 14091.49 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.38; 10: 99.27; 11: 36.21; 12: 3594.57 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 68.63; 10: 217.11; 11: 9.26; 12: 2010.44 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54; 7: 170.829 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.5; 7: 7.9088 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 887.51; 10: 2807.63; 12: 74247.59 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1705.06; 12: 61740.23 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1653.91; 12: 59888.02 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 869.58; 12: 31487.52 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5331.12; 12: 165623.13 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Раздел 2. Монтажные работыНовый Раздел : | [33 empty] | Итоги по разделу 2 Раздел 2. Монтажные работыНовый Раздел :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 128567.99; 12: 2814941.58 | [23 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 49268.07; 12: 1783996.83 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 58738.12; 12: 840542.48 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 5937.77; 12: 215006.65 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 20561.8; 12: 190402.27 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 87087.91; 12: 2618691.91 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 22714.92; 12: 822507.26 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 13578.33; 12: 194305.91 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1003.67; 12: 36342.89 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 8808.75; 12: 81569.03 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 25740.64; 12: 932068.49 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 16245.27; 12: 588241.22 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 128856; 12: 3360131.61 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 26553.15; 12: 961489.57 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 45159.79; 12: 646236.57 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 4934.1; 12: 178663.76 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 11753.05; 12: 108833.24 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 29890.48; 12: 1082334.65 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 15499.53; 12: 561237.58 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 55205.84; 12: 1999003.48 | [23 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 55631.12; 12: 2014403.14 | [23 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 31744.8; 12: 1149478.8 | [23 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Раздел 2. Монтажные работыНовый Раздел |  |  | 10: 215943.91 | [24 empty] | Всего по разделу 2 Раздел 2. Монтажные работыНовый Раздел
|  | справочно: | [34 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 5186,6718824 | [25 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 480,4526496 | [25 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 3. Раздел 3. Материалы | [29 empty] | Раздел 3. Раздел 3. Материалы
40 | ФССЦ-05.1.08.06-0077 | Плиты железобетонные проезжей части |  |  | м3 | 27 | 1 | 27 | 2290.71 |  | 61849.17 | 9.26 | 572723.31 | [17 empty] | Плиты железобетонные проезжей части
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 61849.17; 12: 572723.31 | [21 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-05.1.08.01-0088 | Блоки железобетонные фундаментные |  |  | м3 | 1.62 | 1 | 1.62 | 682 |  | 1104.84 | 9.26 | 10230.82 | [17 empty] | Блоки железобетонные фундаментные
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1104.84; 12: 10230.82 | [21 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-08.1.02.13-0011 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 32 мм |  |  | м | 580 | 1 | 580 | 13.25 |  | 7685 | 9.26 | 71163.1 | [17 empty] | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 32 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7685; 12: 71163.1 | [21 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-08.3.07.01-0037 | Сталь полосовая: 30х4 мм, марка Ст3сп |  |  | т | 0.423 | 1 | 0.423 | 6674.64 |  | 2823.37 | 9.26 | 26144.41 | [17 empty] | Сталь полосовая: 30х4 мм, марка Ст3сп
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2823.37; 12: 26144.41 | [21 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-20.5.03.03-0003 | Шины медные прямоугольные ШМТ сечением до 200 мм2 |  |  | т | 0.126 | 1 | 0.126 | 112142.33 |  | 14129.93 | 9.26 | 130843.15 | [17 empty] | Шины медные прямоугольные ШМТ сечением до 200 мм2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14129.93; 12: 130843.15 | [21 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-20.5.04.06-0001 | Зажим разъемный ответвительный РОА-185-1 |  |  | шт | 21 | 1 | 21 | 92.77 |  | 1948.17 | 9.26 | 18040.05 | [17 empty] | Зажим разъемный ответвительный РОА-185-1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1948.17; 12: 18040.05 | [21 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-20.2.09.05-0004 | Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 32 мм, класс защиты IP65 |  |  | 10 шт | 12 | 1 | 12 | 115.2 |  | 1382.4 | 9.26 | 12801.02 | [17 empty] | Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 32 мм, класс защиты IP65
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1382.4; 12: 12801.02 | [21 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-01.7.15.10-0019 | Скобы крепежные для рукавов металлических, диаметр 32 мм |  |  | 100 шт | 22 | 1 | 22 | 80 |  | 1760 | 9.26 | 16297.6 | [17 empty] | Скобы крепежные для рукавов металлических, диаметр 32 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1760; 12: 16297.6 | [21 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-21.2.01.02-0091 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 185/24 |  |  | т | 0.234 | 1 | 0.234 | 33046.39 |  | 7732.86 | 9.26 | 71606.28 | [17 empty] | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 185/24
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7732.86; 12: 71606.28 | [21 empty] | Всего по позиции
49 | ФССЦ-20.1.01.02-0058 | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-70-2 |  |  | 100 шт | 0.54 | 1 | 0.54 | 1931 |  | 1042.74 | 9.26 | 9655.77 | [17 empty] | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-70-2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1042.74; 12: 9655.77 | [21 empty] | Всего по позиции
50 О | ТКП №139/ДСП от 10.04.2019 ООО НТЭАЗ Электрик | Разъединитель трехполюсный на наминальное напряжение 35 кВ РГ-35 УХЛ1 |  |  | шт | 9 | 1 | 9 | 47017.22 |  | 423154.98 | 6.66 | 2818212.17 | [17 empty] | Разъединитель трехполюсный на наминальное напряжение 35 кВ РГ-35 УХЛ1
|  | Цена=313134,7/6,66 | [37 empty] | Цена=313134,7/6,66
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 423154.98; 12: 2818212.17 | [21 empty] | Всего по позиции
51 О | ТКП №064 от 17.07.2019 ООО ЛенЭлектроПроект | Привод разъединителя РГ-35 УХЛ1 |  |  | шт | 9 | 1 | 9 | 5512.9 |  | 49616.1 | 6.66 | 330443.23 | [17 empty] | Привод разъединителя РГ-35 УХЛ1
|  | Цена=36715,94/6,66 | [37 empty] | Цена=36715,94/6,66
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49616.1; 12: 330443.23 | [21 empty] | Всего по позиции
52 О | ТКП №139/ДСП от 10.04.2019 ООО НТЭАЗ Электрик | Выключатель вакуумный на номинальное напряжение 35 кВ ВР35НТ |  |  | шт | 9 | 1 | 9 | 361855.35 |  | 3256698.15 | 6.66 | 21689609.68 | [17 empty] | Выключатель вакуумный на номинальное напряжение 35 кВ ВР35НТ
|  | Цена=2409956,63/6,66 | [37 empty] | Цена=2409956,63/6,66
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3256698.15; 12: 21689609.68 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Раздел 3. Материалы : | [33 empty] | Итоги по разделу 3 Раздел 3. Материалы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 101458.48; 12: 939505.51 | [23 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 101458.48; 12: 939505.51 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 101458.48; 12: 939505.51 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 101458.48; 12: 939505.51 | [23 empty] | материалы
|  | Оборудование |  |  | 10: 3729469.23; 12: 24838265.08 | [23 empty] | Оборудование
|  | Всего по разделу 3 Раздел 3. Материалы |  |  | 10: 3830927.71 | [24 empty] | Всего по разделу 3 Раздел 3. Материалы
|  | Итоги по смете: | [38 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 247309.65; 12: 4098503.47 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 54381.63; 12: 1969158.83 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 62255.52; 12: 890876.47 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 6370.14; 12: 230662.76 | [28 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 130624.74; 12: 1237757.02 | [28 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 125494.63; 12: 1162080.26 | [28 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 5130.11; 12: 75676.76 | [28 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Перевозка |  |  | 10: 47.76; 12: 711.15 | [28 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 194048.63; 12: 3646318.5 | [28 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 188870.76; 12: 3569930.59 | [28 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 22850.26; 12: 827407.92 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 13578.89; 12: 194313.92 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1003.92; 12: 36351.94 | [28 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 110267.23; 12: 1021074.54 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 25864.03; 12: 936536.33 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 16310.35; 12: 590597.88 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 47.76; 12: 711.15 | [28 empty] | Перевозка
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 5130.11; 12: 75676.76 | [28 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 148832.72; 12: 3912835.85 | [28 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 31531.37; 12: 1141750.91 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 48676.63; 12: 696562.55 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 5366.22; 12: 194310.82 | [28 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 15227.4; 12: 141005.72 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 35138.51; 12: 1272365.8 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 18258.81; 12: 661150.87 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 3729469.23; 12: 24838265.08 | [28 empty] | Оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 60751.77; 12: 2199821.59 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 61002.54; 12: 2208902.13 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 34569.16; 12: 1251748.75 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 4072350.58; 12: 32397419.43 | [29 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 5721,9126824 | [30 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 514,1801496 | [30 empty] | Затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577) | [44 empty] | ¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики. | [45 empty] | ² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики. | [46 empty] | ³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ОСР 02-01 | Строительные работы | Реконструкция оборудования ПС 35кВ Станкодаводская г.о. Самара | 3646.32
| Монтажные работы |  | 3912.84
| Оборудование |  | 24838.27
| Прочие |  | 0
| Итого |  | 32397.43 | шт | 9 | 3599.7144
ОСР 12-01 | Строительные работы | Реконструкция оборудования ПС 35кВ Станкодаводская г.о. Самара | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1610.6875
| Итого |  | 1610.6875 | шт | 9 | 178.9653
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Выключатель вакуумный на номинальное напряжение 35 кВ ВР35НТ | штт | 8 | 2711201.21 | 35 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-20 | 21689609.68 | ТКП №139/ДСП от 10.04.2019 ООО НТЭАЗ Электрик
Стойка железобетонная высотой 11,0 м СВ110-5 | шт | 7.0513 | 25.6321 | 10 |  | 180.7391
Стойка железобетонная СС 136,6-3,1 | шт | 3.5256 | 997.7328 | 10 |  | 3517.6477