## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0293
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-14 ПС 110/35/6 кВ Клиническая -РП-121 IIc г.о. Самара Самарская область (двухцепная линия протяженностью 1 км)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2026 год
1 | Сметная стоимость: |  |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 |  | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 |  | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 |  | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 |  | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 |  | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 0 | 2023 | 109.0965
2027 год |  |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 54952.5291 |  | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 |  | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 11843.7324 |  | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 66796.2615 |  | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 11132.7103
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 77483.149 | -77483.149
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 77483.149 | -77483.149
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-14 ПС 110/35/6 кВ Клиническая -РП-121 IIc г.о. Самара Самарская область (двухцепная линия протяженностью 1 км)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР 553-02-01 | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. | 10565.6648 | 22047.9226 | 0 | 0 | 32613.5874
2 | ОСР-27-02-01 | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область | 9087.1879 | 618.85 | 0 | 0 | 9706.038
|  | Итого по Главе 2 | 19652.8528 | 22666.7726 | 0 | 0 | 42319.6254
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 19652.8528 | 22666.7726 | 0 | 0 | 42319.6254
Глава 8. Временные здания и сооружения
3 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 264.1416 | 551.1981 | 0 | 0 | 815.3397
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при опр. сметной стоимости строительства ОКС 2,5%*0,8 2% | 181.7438 | 12.377 | 0 | 0 | 194.1208
|  | Итого по Главе 8 | 445.8854 | 563.5751 | 0 | 0 | 1009.4604
|  | Итого по Главам 1-8 | 20098.7381 | 23230.3477 | 0 | 0 | 43329.0859
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | ОСР 553-09-01 | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. | 0 | 0 | 0 | 616.3015 | 616.3015
6 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 282.6579 | 589.837 | 0 | 0 | 872.495
7 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 863.9861 | 863.9861
8 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 3230.9382 | 3230.9382
9 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 2584.7506 | 2584.7506
10 | ОСР-27-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 29.513 | 29.513
11 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 241.9191 | 16.475 | 0 | 0 | 258.3941
|  | Итого по Главе 9 | 524.5771 | 606.3121 | 0 | 7325.4894 | 8456.3786
|  | Итого по Главам 1-9 | 20623.3152 | 23836.6598 | 0 | 7325.4894 | 51785.4644
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 20623.3152 | 23836.6598 | 0 | 7325.4894 | 51785.4644
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
12 | ОСР 553-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1697.3573 | 1697.3573
13 | Смета №1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 559.4611 | 559.4611
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 2256.8183 | 2256.8183
|  | Итого по Главам 1-12 | 20623.3152 | 23836.6598 | 0 | 9582.3078 | 54042.2828
Непредвиденные затраты
14 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 618.6995 | 715.0998 | 0 | 287.4692 | 1621.2685
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 618.6995 | 715.0998 | 0 | 287.4692 | 1621.2685
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 21242.0147 | 24551.7596 | 0 | 9869.777 | 55663.5512
Налоги и обязательные платежи
15 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 4248.4029 | 4910.3519 | 0 | 1973.9554 | 11132.7102
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 4248.4029 | 4910.3519 | 0 | 1973.9554 | 11132.7102
|  | Итого по сводному расчету | 25490.4176 | 29462.1115 | 0 | 11843.7324 | 66796.2615

## ОСР 537 02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-14 ПС 110/35/6 кВ Клиническая -РП-121 IIc г.о. Самара Самарская область (двухцепная линия протяженностью 1 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-2 | КЛ-10кВ | 10565.6648 | 21086.7185 | 0 | 0 | 31652.3833
|  | Итого | 10565.6648 | 21086.7185 | 0 | 0 | 31652.3833

## ОСР 537-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-14 ПС 110/35/6 кВ Клиническая -РП-121 IIc г.о. Самара Самарская область (двухцепная линия протяженностью 1 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537-09-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-2-09 | ПНР КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 589.6462 | 589.6462
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 589.6462 | 589.6462

## ОСР 537 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-14 ПС 110/35/6 кВ Клиническая -РП-121 IIc г.о. Самара Самарская область (двухцепная линия протяженностью 1 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 1697.3573 | 1697.3573
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1697.3573 | 1697.3573

## ОСР 27-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-14 ПС 110/35/6 кВ Клиническая -РП-121 IIc г.о. Самара Самарская область (двухцепная линия протяженностью 1 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | КЛ-6 кВ | 6330.7894 | 431.1355 | 0 | 0 | 6761.9249
|  | Итого | 6330.7894 | 431.1355 | 0 | 0 | 6761.9249

## ОСР 27-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-14 ПС 110/35/6 кВ Клиническая -РП-121 IIc г.о. Самара Самарская область (двухцепная линия протяженностью 1 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 20.5609 | 20.5609
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 20.5609 | 20.5609

## ОСР 27-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-14 ПС 110/35/6 кВ Клиническая -РП-121 IIc г.о. Самара Самарская область (двухцепная линия протяженностью 1 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 389.7609 | 389.7609
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 389.7609 | 389.7609

## ОСР 27-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-14 ПС 110/35/6 кВ Клиническая -РП-121 IIc г.о. Самара Самарская область (двухцепная линия протяженностью 1 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147 г.о. Самара Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | КЛ-6 кВ ГНБ | 2756.3985 | 187.7145 | 0 | 0 | 2944.1131
|  | Итого | 2756.3985 | 187.7145 | 0 | 0 | 2944.1131

## ОСР 27-09-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-14 ПС 110/35/6 кВ Клиническая -РП-121 IIc г.о. Самара Самарская область (двухцепная линия протяженностью 1 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 8.9521 | 8.9521
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 8.9521 | 8.9521

## ОСР 27-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-14 ПС 110/35/6 кВ Клиническая -РП-121 IIc г.о. Самара Самарская область (двухцепная линия протяженностью 1 км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 169.7002 | 169.7002
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 169.7002 | 169.7002

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
"Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. |  |  | 32242.0295
ОСР 537 02-01 | Строительные работы |  | 10565.6648
| Монтажные работы |  | 21086.7185
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-10кВ |  | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (м.б вкл в любую КЛ) | 31652.3833 | 0.018 | км2 | 1758465.739
1 | Строительные работы |  | 10565.6648 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 21086.7185
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ОСР 537-09-01 | Строительные работы |  | 10565.6648
| Монтажные работы |  | 21086.7185
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 589.6462
ПНР КЛ-10кВ |  | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (м.б вкл в любую КЛ) | 589.6462 | 0.018 | км2 | 32758.1239
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 589.6462
Проектные работы |  |  | 1697.3573
ОСР 537 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1697.3573
Проектные работы |  | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (м.б вкл в любую КЛ) | 1697.3573 | 0.018 | км2 | 94297.6252
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1697.3573
"Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область |  |  | 6761.9249
ОСР 27-02-01 | Строительные работы |  | 6330.7894
| Монтажные работы |  | 431.1355
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-6 кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 6761.9249 | 0.68 | км | 9944.0072
1 | Строительные работы |  | 6330.7894 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 431.1355
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 29.513
ОСР 27-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 29.513
Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 20.5609 | 0.68 | км | 30.2366
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 20.5609
Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ |  | ГНБ трубой 160 | 8.9521 | 0.32 | км | 27.9753
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 8.9521
Проектные и изыскательские работы |  |  | 559.4611
ОСР 27-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 559.4611
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 389.7609 | 0.68 | км | 573.1778
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 389.7609
Проектные и изыскательские работы |  | ГНБ трубой 160 | 169.7002 | 0.32 | км | 530.3132
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 169.7002
Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147 г.о. Самара Самарская область |  |  | 2944.1131
ОСР 27-02-01 | Строительные работы |  | 2756.3985
| Монтажные работы |  | 187.7145
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-6 кВ ГНБ |  | ГНБ трубой 160 | 2944.1131 | 0.32 | км | 9200.3533
1 | Строительные работы |  | 2756.3985 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 187.7145
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Кабель силовой бронированный лентами - 3 на 120 мм2, с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, наружный покров из битума и пряжи АСБ-10 3х120 | км | 6.0258 | 2121.4565 | 10 |  | 12783.3687
Силовой кабель с тремя алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией жил из сшитого полиэтилена, с броней из двух стальных оцинкованных лент, с оболочкой из полиэтилена, с сечением жил 240 мм2, с сечением экранов 25 мм2, номинального напряжения 6 кВ АПвБПг 3х240/25-6 | км | 0.97644 | 5103.9172 | 6 |  | 4983.6561
Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 110*8,1мм | км | 0.28475 | 818.227 | 6 |  | 232.9901
Силовой кабель с тремя алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией жил из сшитого полиэтилена, с броней из двух стальных оцинкованных лент, с оболочкой из полиэтилена, с сечением жил 240 мм2, с сечением экранов 25 мм2, номинального напряжения 6 кВ АПвБПг 3х240/25-6 | км | 0.10667 | 34488.9697 | 6 |  | 3678.8234
Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 160*11,8мм | км | 0.36078 | 1724.4134 | 6 |  | 622.1413