## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0294
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТПН-1 Радуга до КТПН-2 СНТ Дубрава (протяженностью 1 км), ВЛ-0,4 кВ от КТПН-2 НСТ "Дубрава"/400 кВА (протяженность. 0,48 км) с заменой на КТП 630 кВА"(установка приборов учета 181 т.у.).
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2025 год
1 | Сметная стоимость: |  |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 |  | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 |  | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 |  | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 |  | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 |  | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 0 | 2023 | 109.0965
2026 год |  |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 14402.4448 |  | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 6055.2852 |  | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 2580.1998 |  | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 23037.9298 |  | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 3839.655
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 25492.2637 | -25492.2637
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 25492.2637 | -25492.2637
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТПН-1 Радуга до КТПН-2 СНТ Дубрава (протяженностью 1 км), ВЛ-0,4 кВ от КТПН-2 НСТ "Дубрава"/400 кВА (протяженность. 0,48 км) с заменой на КТП 630 кВА"(установка приборов учета 181 т.у.).
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-528-02-01 | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область | 625.1876 | 23.5576 | 4899.0981 | 0 | 5547.8433
2 | ОСР-107-02-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 1690.4242 | 25.7186 | 0 | 0 | 1716.1428
3 | ЛС-3 | Учет электроэнергии | 0.22886 | 113.1734 | 0 | 0 | 113.4023
4 | ОСР-518-02-01 | Строительно-монтажные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 0 | 674.4 | 0 | 0 | 674.4
5 | ОСР 553-02-01 | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. | 7806.1222 | 135.7004 | 0 | 0 | 7941.8225
|  | Итого по Главе 2 | 10121.9629 | 972.55 | 4899.0981 | 0 | 15993.6109
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 10121.9629 | 972.55 | 4899.0981 | 0 | 15993.6109
Глава 8. Временные здания и сооружения
6 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.приопределен. сметной стоимости строит. ОКС 2,5%х0,8= 2% | 12.5044 | 0.46919 | 0 | 0 | 12.9736
7 | 332/пр 19.06.2020 Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.при опред.сметной стоим. строительства ОКС 2,5%*0,8= 2% | 33.8085 | 0.51437 | 0 | 0 | 34.3229
8 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС исп. при определении сметной стоимости строительства ОКС | 1.4291 | 0.82474 | 0 | 0 | 2.2538
9 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 2,5%*0,8=2% 2% | 0 | 13.488 | 0 | 0 | 13.488
10 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 195.1531 | 3.3925 | 0 | 0 | 198.5456
|  | Итого по Главе 8 | 242.895 | 18.6888 | 0 | 0 | 261.5838
|  | Итого по Главам 1-8 | 10364.8579 | 991.2388 | 4899.0981 | 0 | 16255.1947
Глава 9. Прочие работы и затраты
11 | ОСР-528-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 106.8003 | 106.8003
12 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 18.5423 | 1.7198 | 0 | 0 | 20.2621
13 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 229.3614 | 229.3614
14 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 102.7649 | 102.7649
15 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 64.702 | 64.702
16 | ОСР-107-09-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 0 | 0 | 0 | 19.2051 | 19.2051
17 | 325/пр 25.05.2021 Пр.1 п.50 Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 45.0025 | 0.68468 | 0 | 0 | 45.6872
18 | ЛС-5 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 1.3465 | 1.3465
19 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 2,9%х0, 9= 2,61% | 0 | 17.9539 | 0 | 0 | 17.9539
20 | ОСР 553-09-01 | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. | 0 | 0 | 0 | 186.5042 | 186.5042
21 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 208.8333 | 3.6303 | 0 | 0 | 212.4636
|  | Итого по Главе 9 | 272.3781 | 23.9887 | 0 | 710.6844 | 1007.0512
|  | Итого по Главам 1-9 | 10637.236 | 1015.2274 | 4899.0981 | 710.6844 | 17262.2459
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 10637.236 | 1015.2274 | 4899.0981 | 710.6844 | 17262.2459
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
22 | Смета №1 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 488.6321 | 488.6321
23 | ОСР-107-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 120.9385 | 120.9385
24 | Смета | ПИР | 0 | 0 | 0 | 23.9527 | 23.9527
25 | ОСР 553-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 743.3326 | 743.3326
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1376.8559 | 1376.8559
|  | Итого по Главам 1-12 | 10637.236 | 1015.2274 | 4899.0981 | 2087.5403 | 18639.1018
Непредвиденные затраты
26 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 319.1171 | 30.4568 | 146.9729 | 62.6262 | 559.1731
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 319.1171 | 30.4568 | 146.9729 | 62.6262 | 559.1731
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 10956.353 | 1045.6843 | 5046.071 | 2150.1665 | 19198.2749
Налоги и обязательные платежи
27 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 2191.2706 | 209.1369 | 1009.2142 | 430.0333 | 3839.655
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 2191.2706 | 209.1369 | 1009.2142 | 430.0333 | 3839.655
|  | Итого по сводному расчету | 13147.6236 | 1254.8211 | 6055.2852 | 2580.1998 | 23037.9298

## ОСР 528-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТПН-1 Радуга до КТПН-2 СНТ Дубрава (протяженностью 1 км), ВЛ-0,4 кВ от КТПН-2 НСТ "Дубрава"/400 кВА (протяженность. 0,48 км) с заменой на КТП 630 кВА"(установка приборов учета 181 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-528-1 | Замена КТП КЯР 627/630 кВА | 625.1876 | 23.5576 | 4899.0981 | 0 | 5547.8433
|  | Итого | 625.1876 | 23.5576 | 4899.0981 | 0 | 5547.8433

## ОСР 528-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТПН-1 Радуга до КТПН-2 СНТ Дубрава (протяженностью 1 км), ВЛ-0,4 кВ от КТПН-2 НСТ "Дубрава"/400 кВА (протяженность. 0,48 км) с заменой на КТП 630 кВА"(установка приборов учета 181 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-528-2 | Пусконаладочные работы КТП КЯР 627/630 кВА | 0 | 0 | 0 | 106.8003 | 106.8003
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 106.8003 | 106.8003

## ОСР 528-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТПН-1 Радуга до КТПН-2 СНТ Дубрава (протяженностью 1 км), ВЛ-0,4 кВ от КТПН-2 НСТ "Дубрава"/400 кВА (протяженность. 0,48 км) с заменой на КТП 630 кВА"(установка приборов учета 181 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 488.6321 | 488.6321
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 488.6321 | 488.6321

## ОСР 107-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТПН-1 Радуга до КТПН-2 СНТ Дубрава (протяженностью 1 км), ВЛ-0,4 кВ от КТПН-2 НСТ "Дубрава"/400 кВА (протяженность. 0,48 км) с заменой на КТП 630 кВА"(установка приборов учета 181 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 1690.4242 | 25.7186 | 0 | 0 | 1716.1428
|  | Итого | 1690.4242 | 25.7186 | 0 | 0 | 1716.1428

## ОСР 107-07-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТПН-1 Радуга до КТПН-2 СНТ Дубрава (протяженностью 1 км), ВЛ-0,4 кВ от КТПН-2 НСТ "Дубрава"/400 кВА (протяженность. 0,48 км) с заменой на КТП 630 кВА"(установка приборов учета 181 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-07-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-09-01 | ПНР ВЛИ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 19.2051 | 19.2051
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 19.2051 | 19.2051

## ОСР 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТПН-1 Радуга до КТПН-2 СНТ Дубрава (протяженностью 1 км), ВЛ-0,4 кВ от КТПН-2 НСТ "Дубрава"/400 кВА (протяженность. 0,48 км) с заменой на КТП 630 кВА"(установка приборов учета 181 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 120.9385 | 120.9385
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 120.9385 | 120.9385

## ОСР 1-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТПН-1 Радуга до КТПН-2 СНТ Дубрава (протяженностью 1 км), ВЛ-0,4 кВ от КТПН-2 НСТ "Дубрава"/400 кВА (протяженность. 0,48 км) с заменой на КТП 630 кВА"(установка приборов учета 181 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-3 | Учет электроэнергии | 0.22886 | 113.1734 | 0 | 0 | 113.4023
|  | Итого | 0.22886 | 113.1734 | 0 | 0 | 113.4023

## ОСР 1-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТПН-1 Радуга до КТПН-2 СНТ Дубрава (протяженностью 1 км), ВЛ-0,4 кВ от КТПН-2 НСТ "Дубрава"/400 кВА (протяженность. 0,48 км) с заменой на КТП 630 кВА"(установка приборов учета 181 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-5 | ПНР КУ | 0 | 0 | 0 | 1.3465 | 1.3465
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1.3465 | 1.3465

## ОСР 1-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТПН-1 Радуга до КТПН-2 СНТ Дубрава (протяженностью 1 км), ВЛ-0,4 кВ от КТПН-2 НСТ "Дубрава"/400 кВА (протяженность. 0,48 км) с заменой на КТП 630 кВА"(установка приборов учета 181 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 23.9527 | 23.9527
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 23.9527 | 23.9527

## ОСР 518-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТПН-1 Радуга до КТПН-2 СНТ Дубрава (протяженностью 1 км), ВЛ-0,4 кВ от КТПН-2 НСТ "Дубрава"/400 кВА (протяженность. 0,48 км) с заменой на КТП 630 кВА"(установка приборов учета 181 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-2 | Коммерческий учет | 0 | 674.4 | 0 | 0 | 674.4
|  | Итого | 0 | 674.4 | 0 | 0 | 674.4

## ОСР 537 02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТПН-1 Радуга до КТПН-2 СНТ Дубрава (протяженностью 1 км), ВЛ-0,4 кВ от КТПН-2 НСТ "Дубрава"/400 кВА (протяженность. 0,48 км) с заменой на КТП 630 кВА"(установка приборов учета 181 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-2 | КЛ-10кВ | 447.6057 | 291.6195 | 0 | 0 | 739.2252
|  | Итого | 447.6057 | 291.6195 | 0 | 0 | 739.2252

## ОСР 537 09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТПН-1 Радуга до КТПН-2 СНТ Дубрава (протяженностью 1 км), ВЛ-0,4 кВ от КТПН-2 НСТ "Дубрава"/400 кВА (протяженность. 0,48 км) с заменой на КТП 630 кВА"(установка приборов учета 181 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 09-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-1-09 | ПНР ВЛЗ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 178.3497 | 178.3497
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 178.3497 | 178.3497

## ОСР 537 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТПН-1 Радуга до КТПН-2 СНТ Дубрава (протяженностью 1 км), ВЛ-0,4 кВ от КТПН-2 НСТ "Дубрава"/400 кВА (протяженность. 0,48 км) с заменой на КТП 630 кВА"(установка приборов учета 181 т.у.).
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 743.3326 | 743.3326
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 743.3326 | 743.3326

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
"Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область |  |  | 5547.8433
ОСР 528-02-01 | Строительные работы |  | 625.1876
| Монтажные работы |  | 23.5576
| Оборудование |  | 4899.0981
| Прочие |  | 0
Замена КТП КЯР 627/630 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 5547.8433 | 1 | шт | 5547.8433
1 | Строительные работы |  | 625.1876 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 23.5576
| Оборудование |  | 4899.0981
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 106.8003
ОСР 528-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 106.8003
Пусконаладочные работы КТП КЯР 627/630 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 106.8003 | 1 | шт | 106.8003
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 106.8003
Проектные и изыскательские работы |  |  | 488.6321
ОСР 528-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 488.6321
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 488.6321 | 1 | шт | 488.6321
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 488.6321
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область |  |  | 1735.3479
ОСР 107-02-01 | Строительные работы |  | 1690.4242
| Монтажные работы |  | 25.7186
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ одноцепная |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 1716.1428 | 0.48 | км | 3575.2974
1 | Строительные работы |  | 1690.4242 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 25.7186
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ОСР 107-07-01 | Строительные работы |  | 1690.4242
| Монтажные работы |  | 25.7186
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 19.2051
ПНР ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 19.2051 | 0.48 | км | 40.0107
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 19.2051
Проектные работы |  |  | 888.2238
ОСР 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 120.9385
Проектные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 120.9385 | 0.48 | км | 251.9553
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 120.9385
ОСР 1-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 144.8912
Проектные работы |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 23.9527 | 1 | шт | 23.9527
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 23.9527
ОСР 537 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 888.2238
Проектные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 743.3326 | 1 | км | 743.3326
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 743.3326
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область |  |  | 113.4023
ОСР 1-02-01 | Строительные работы |  | 0.22886
| Монтажные работы |  | 113.1734
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Учет электроэнергии |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 113.4023 | 1 | шт | 113.4023
1 | Строительные работы |  | 0.22886 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 113.1734
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область |  |  | 1.3465
ОСР 1-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1.3465
ПНР КУ |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 1.3465 | 1 | шт | 1.3465
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1.3465
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область |  |  | 674.4
ОСР 518-02-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 674.4
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Коммерческий учет |  | ТН (до трех вторичных обмоток) на три фазы | 674.4 | 360 | шт | 1.8733
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 674.4
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
"Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. |  |  | 739.2252
ОСР 537 02-01 | Строительные работы |  | 447.6057
| Монтажные работы |  | 291.6195
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-10кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 739.2252 | 1 | км | 739.2252
1 | Строительные работы |  | 447.6057 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 291.6195
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ Новый Буян" Красноярский район Самарская область. |  |  | 178.3497
ОСР 537 09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 178.3497
ПНР ВЛЗ-10кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 178.3497 | 1 | км | 178.3497
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 178.3497
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
КТП 630 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | шт | 1 | 4899.1003 | 10/0.4 | КТП 630 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | 4899.1003 | КП Исх. №103 от 27.02.2024г СВЭМ
Стойка ж/б СВ110-5 | шт | 1.9589 | 25.6321 | 0.4 |  | 50.2106
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 17.77 | 19.4476 | 0.4 |  | 345.5832
Стойка ж/б СНЦс-5,1-11,5 | шт | 1.6091 | 80.0539 | 0.4 |  | 128.8143
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | км | 0.52981 | 881.0997 | 0.4 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | 466.8172 | ФСБЦ-21.2.01.01-0038
Однофазный Split-счётчик электроэнергии, класс точности 1,непосредственного включения U=220В, 5(80)А, с кронштейном AD11S.M1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 16.4408 | 19.2259 | 0.4 |  | 316.0882
Счётчик трехфазный AD13А.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1) | шт | 0.33333 | 26.3452 |  |  | 8.7817
Счётчик однофазный AD11S.М1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 2.2222 | 19.2259 |  |  | 42.7242
Счётчик трехфазный AD13S.М1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 0.55556 | 41.4536 |  |  | 23.0298
Счётчик трехфазный AD13А.М1.2-FLRs-R (2-20-1) | шт | 0.11111 | 42.5504 |  |  | 4.7278
Дисплей CIU8.B-4-1 | шт | 2.7778 | 4.0652 |  |  | 11.2921
УСПД RTR 8A.LRsGE-2-1-RUFG (DC1S.2-1) | шт | 0.11111 | 124.1057 |  |  | 13.7895
Трансформатор тока Т-0,66 0,5 150/5 | шт | 0.66667 | 1.4763 |  |  | 0.98423
Трансформатор тока Т-0,66 0,5 400/5 | шт | 0.33333 | 1.3509 |  |  | 0.45029
Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х95-20 | км | 3.4284 | 222.0785 | 10 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х95-20 | 761.3782 | ФСБЦ-21.2.01.01-0051
Стойка железобетонная высотой 11,0 м СВ110-5 | шт | 23.5043 | 25.6321 | 10 |  | 602.4636
Стойка железобетонная СС 136,6-3,1 | шт | 11.7521 | 997.7328 | 10 |  | 11725.4923