## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0310
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-8085 6 кВ с заменой силовых трансформаторов 2х250 кВА на 2х630 кВА г.о. Самара Самарская область
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2025 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 2023 | 109.0965
2026 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 1678.44 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 12110.5705 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 1550.1032 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 15339.1137 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 2556.519
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 16973.2582
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 16973.2582
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ТП-8085 6 кВ с заменой силовых трансформаторов 2х250 кВА на 2х630 кВА г.о. Самара Самарская область
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-528-02-01 | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область | 1250.3753 | 47.1152 | 9798.1962 | 0 | 11095.6867
|  | Итого по Главе 2 | 1250.3753 | 47.1152 | 9798.1962 | 0 | 11095.6867
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 1250.3753 | 47.1152 | 9798.1962 | 0 | 11095.6867
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.приопределен. сметной стоимости строит. ОКС 2,5%х0,8= 2% | 25.0088 | 0.93838 | 0 | 0 | 25.9472
|  | Итого по Главе 8 | 25.0088 | 0.93838 | 0 | 0 | 25.9472
|  | Итого по Главам 1-8 | 1275.3841 | 48.0536 | 9798.1962 | 0 | 11121.6339
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ОСР-528-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 213.6006 | 213.6006
4 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 33.2796 | 1.2439 | 0 | 0 | 34.5235
5 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 29.4606 | 29.4606
6 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 18.3092 | 18.3092
7 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 15.4941 | 15.4941
|  | Итого по Главе 9 | 33.2796 | 1.2439 | 0 | 276.8646 | 311.3881
|  | Итого по Главам 1-9 | 1308.6637 | 49.2975 | 9798.1962 | 276.8646 | 11433.022
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 1308.6637 | 49.2975 | 9798.1962 | 276.8646 | 11433.022
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
8 | Смета №1 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 977.2642 | 977.2642
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 977.2642 | 977.2642
|  | Итого по Главам 1-12 | 1308.6637 | 49.2975 | 9798.1962 | 1254.1288 | 12410.2862
Непредвиденные затраты
9 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 39.2599 | 1.4789 | 293.9459 | 37.6239 | 372.3086
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 39.2599 | 1.4789 | 293.9459 | 37.6239 | 372.3086
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 1347.9236 | 50.7764 | 10092.1421 | 1291.7526 | 12782.5948
Налоги и обязательные платежи
10 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 269.5847 | 10.1553 | 2018.4284 | 258.3505 | 2556.519
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 269.5847 | 10.1553 | 2018.4284 | 258.3505 | 2556.519
|  | Итого по сводному расчету | 1617.5083 | 60.9317 | 12110.5705 | 1550.1032 | 15339.1137

## ОСР 528-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ТП-8085 6 кВ с заменой силовых трансформаторов 2х250 кВА на 2х630 кВА г.о. Самара Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-528-1 | Замена КТП КЯР 627/630 кВА | 1250.3753 | 47.1152 | 9798.1962 | 0 | 11095.6867
|  | Итого | 1250.3753 | 47.1152 | 9798.1962 | 0 | 11095.6867

## ОСР 528-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ТП-8085 6 кВ с заменой силовых трансформаторов 2х250 кВА на 2х630 кВА г.о. Самара Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-528-2 | Пусконаладочные работы КТП КЯР 627/630 кВА | 0 | 0 | 0 | 213.6006 | 213.6006
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 213.6006 | 213.6006

## ОСР 528-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ТП-8085 6 кВ с заменой силовых трансформаторов 2х250 кВА на 2х630 кВА г.о. Самара Самарская область
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 977.2642 | 977.2642
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 977.2642 | 977.2642

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
"Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область |  |  | 11095.6867
ОСР 528-02-01 | Строительные работы |  | 1250.3753
| Монтажные работы |  | 47.1152
| Оборудование |  | 9798.1962
| Прочие |  | 0
Замена КТП КЯР 627/630 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 11095.6867 | 2 | шт | 5547.8433
1 | Строительные работы |  | 1250.3753 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 47.1152
| Оборудование |  | 9798.1962
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 213.6006
ОСР 528-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 213.6006
Пусконаладочные работы КТП КЯР 627/630 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 213.6006 | 2 | шт | 106.8003
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 213.6006
Проектные и изыскательские работы |  |  | 977.2642
ОСР 528-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 977.2642
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 977.2642 | 2 | шт | 488.6321
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 977.2642
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
КТП 630 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | шт | 2 | 4899.1003 | 10/0.4 | КТП 630 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | 9798.2006 | КП Исх. №103 от 27.02.2024г СВЭМ