## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0312
(идентификатор инвестиционного проекта)
"Реконструкция 2 КЛ-10 кВ (монтаж четырехцепной линии протяженностью 2,665 км), монтаж ячейки выключателя 10 кВ (2шт.) Ф-4,Ф-22 от РП-315 до ПС Кировская, реконструкция РП-315"
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2026 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 4934.243 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 4934.243 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 822.3738 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 5459.91 | 2023 | 109.0965
2027 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 82535.8659 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 3749.2313 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 1519.2642 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 87804.3615 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 14634.0603
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 101852.3832
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 107312.2932
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
"Реконструкция 2 КЛ-10 кВ (монтаж четырехцепной линии протяженностью 2,665 км), монтаж ячейки выключателя 10 кВ (2шт.) Ф-4,Ф-22 от РП-315 до ПС Кировская, реконструкция РП-315"
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР 322-02-01 | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область | 136.0283 | 58.8864 | 3033.3587 | 0 | 3228.2734
2 | ОСР-27-02-01 | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область | 51205.7183 | 3487.1801 | 0 | 0 | 54692.8984
3 | ОСР-518-02-01 | Строительно-монтажные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 8913.2522 | 0 | 0 | 0 | 8913.2522
|  | Итого по Главе 2 | 60254.9989 | 3546.0664 | 3033.3587 | 0 | 66834.424
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 60254.9989 | 3546.0664 | 3033.3587 | 0 | 66834.424
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 3.4086 | 1.4638 | 0 | 0 | 4.8723
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при опр. сметной стоимости строительства ОКС 2,5%*0,8 2% | 1024.1144 | 69.7436 | 0 | 0 | 1093.858
6 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 2,5%*0,8=2% 2% | 178.265 | 0 | 0 | 0 | 178.265
|  | Итого по Главе 8 | 1205.788 | 71.2074 | 0 | 0 | 1276.9954
|  | Итого по Главам 1-8 | 61460.7869 | 3617.2738 | 3033.3587 | 0 | 68111.4194
Глава 9. Прочие работы и затраты
7 | ОСР 322-09-01 | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область | 0 | 0 | 0 | 136.7602 | 136.7602
8 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 1366.8372 | 94.4041 | 0 | 0 | 1461.2413
9 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 785.3143 | 785.3143
10 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 15.3908 | 15.3908
11 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 5.6461 | 5.6461
12 | ОСР-27-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 166.3037 | 166.3037
13 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 2,9%х0, 9= 2,61% | 237.2886 | 0 | 0 | 0 | 237.2886
|  | Итого по Главе 9 | 1604.1258 | 94.4041 | 0 | 1109.415 | 2807.9449
|  | Итого по Главам 1-9 | 63064.9127 | 3711.6779 | 3033.3587 | 1109.415 | 70919.3642
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 63064.9127 | 3711.6779 | 3033.3587 | 1109.415 | 70919.3642
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
14 | ОСР 322-12-01 | Проектные и Изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 164.6141 | 164.6141
15 | Смета №1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 3152.5271 | 3152.5271
16 | ОСР 518-12-01 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 794.7279 | 794.7279
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 4111.8692 | 4111.8692
|  | Итого по Главам 1-12 | 63064.9127 | 3711.6779 | 3033.3587 | 5221.2842 | 75031.2334
Непредвиденные затраты
17 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 1891.9474 | 111.3503 | 91.0008 | 156.6385 | 2250.937
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 1891.9474 | 111.3503 | 91.0008 | 156.6385 | 2250.937
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 64956.86 | 3823.0282 | 3124.3594 | 5377.9227 | 77282.1704
Налоги и обязательные платежи
18 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 12991.372 | 764.6056 | 624.8719 | 1075.5845 | 15456.4341
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 12991.372 | 764.6056 | 624.8719 | 1075.5845 | 15456.4341
|  | Итого по сводному расчету | 77948.232 | 4587.6339 | 3749.2313 | 6453.5072 | 92738.6045

## ОСР 322-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция 2 КЛ-10 кВ (монтаж четырехцепной линии протяженностью 2,665 км), монтаж ячейки выключателя 10 кВ (2шт.) Ф-4,Ф-22 от РП-315 до ПС Кировская, реконструкция РП-315"
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-322-01 | КТП Яг 907/160 кВА | 136.0283 | 58.8864 | 3033.3587 | 0 | 3228.2734
|  | Итого | 136.0283 | 58.8864 | 3033.3587 | 0 | 3228.2734

## ОСР 322-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция 2 КЛ-10 кВ (монтаж четырехцепной линии протяженностью 2,665 км), монтаж ячейки выключателя 10 кВ (2шт.) Ф-4,Ф-22 от РП-315 до ПС Кировская, реконструкция РП-315"
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-322-09 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 136.7602 | 136.7602
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 136.7602 | 136.7602

## ОСР 322-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция 2 КЛ-10 кВ (монтаж четырехцепной линии протяженностью 2,665 км), монтаж ячейки выключателя 10 кВ (2шт.) Ф-4,Ф-22 от РП-315 до ПС Кировская, реконструкция РП-315"
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 164.6141 | 164.6141
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 164.6141 | 164.6141

## ОСР 27-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция 2 КЛ-10 кВ (монтаж четырехцепной линии протяженностью 2,665 км), монтаж ячейки выключателя 10 кВ (2шт.) Ф-4,Ф-22 от РП-315 до ПС Кировская, реконструкция РП-315"
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | КЛ-6 кВ | 47760.2202 | 3252.5369 | 0 | 0 | 51012.7571
|  | Итого | 47760.2202 | 3252.5369 | 0 | 0 | 51012.7571

## ОСР 27-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция 2 КЛ-10 кВ (монтаж четырехцепной линии протяженностью 2,665 км), монтаж ячейки выключателя 10 кВ (2шт.) Ф-4,Ф-22 от РП-315 до ПС Кировская, реконструкция РП-315"
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 155.1135 | 155.1135
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 155.1135 | 155.1135

## ОСР 27-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция 2 КЛ-10 кВ (монтаж четырехцепной линии протяженностью 2,665 км), монтаж ячейки выключателя 10 кВ (2шт.) Ф-4,Ф-22 от РП-315 до ПС Кировская, реконструкция РП-315"
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 2940.4019 | 2940.4019
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 2940.4019 | 2940.4019

## ОСР 27-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция 2 КЛ-10 кВ (монтаж четырехцепной линии протяженностью 2,665 км), монтаж ячейки выключателя 10 кВ (2шт.) Ф-4,Ф-22 от РП-315 до ПС Кировская, реконструкция РП-315"
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147 г.о. Самара Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | КЛ-6 кВ ГНБ | 3445.4982 | 234.6432 | 0 | 0 | 3680.1413
|  | Итого | 3445.4982 | 234.6432 | 0 | 0 | 3680.1413

## ОСР 27-09-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция 2 КЛ-10 кВ (монтаж четырехцепной линии протяженностью 2,665 км), монтаж ячейки выключателя 10 кВ (2шт.) Ф-4,Ф-22 от РП-315 до ПС Кировская, реконструкция РП-315"
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 11.1901 | 11.1901
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 11.1901 | 11.1901

## ОСР 27-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция 2 КЛ-10 кВ (монтаж четырехцепной линии протяженностью 2,665 км), монтаж ячейки выключателя 10 кВ (2шт.) Ф-4,Ф-22 от РП-315 до ПС Кировская, реконструкция РП-315"
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 212.1253 | 212.1253
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 212.1253 | 212.1253

## ОСР 518-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция 2 КЛ-10 кВ (монтаж четырехцепной линии протяженностью 2,665 км), монтаж ячейки выключателя 10 кВ (2шт.) Ф-4,Ф-22 от РП-315 до ПС Кировская, реконструкция РП-315"
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-1 | КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ОСР 518-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция 2 КЛ-10 кВ (монтаж четырехцепной линии протяженностью 2,665 км), монтаж ячейки выключателя 10 кВ (2шт.) Ф-4,Ф-22 от РП-315 до ПС Кировская, реконструкция РП-315"
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 794.7279 | 794.7279
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 794.7279 | 794.7279

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область |  |  | 3365.0336
ОСР 322-02-01 | Строительные работы |  | 136.0283
| Монтажные работы |  | 58.8864
| Оборудование |  | 3033.3587
| Прочие |  | 0
КТП Яг 907/160 кВА |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 3228.2734 | 2 | шкаф | 1614.1367
1 | Строительные работы |  | 136.0283 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 58.8864
| Оборудование |  | 3033.3587
| Прочие |  | 0
ОСР 322-09-01 | Строительные работы |  | 136.0283
| Монтажные работы |  | 58.8864
| Оборудование |  | 3033.3587
| Прочие |  | 136.7602
ПНР |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 136.7602 | 2 | шкаф | 68.3801
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 136.7602
Проектные работы |  |  | 959.342
ОСР 322-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 164.6141
Проектные работы |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 164.6141 | 2 | шкаф | 82.3071
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 164.6141
ОСР 518-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 959.342
Проектные работы |  | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (м.б вкл в любую КЛ) | 794.7279 | 0.0125 | км2 | 63578.2316
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 794.7279
"Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область |  |  | 51012.7571
ОСР 27-02-01 | Строительные работы |  | 47760.2202
| Монтажные работы |  | 3252.5369
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-6 кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 51012.7571 | 5.13 | км | 9944.0072
1 | Строительные работы |  | 47760.2202 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 3252.5369
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 166.3037
ОСР 27-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 166.3037
Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 155.1135 | 5.13 | км | 30.2366
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 155.1135
Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ |  | ГНБ трубой 160 | 11.1901 | 0.4 | км | 27.9753
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 11.1901
Проектные и изыскательские работы |  |  | 3152.5271
ОСР 27-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 3152.5271
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 2940.4019 | 5.13 | км | 573.1778
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2940.4019
Проектные и изыскательские работы |  | ГНБ трубой 160 | 212.1253 | 0.4 | км | 530.3132
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 212.1253
Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147 г.о. Самара Самарская область |  |  | 3680.1413
ОСР 27-02-01 | Строительные работы |  | 3445.4982
| Монтажные работы |  | 234.6432
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-6 кВ ГНБ |  | ГНБ трубой 160 | 3680.1413 | 0.4 | км | 9200.3533
1 | Строительные работы |  | 3445.4982 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 234.6432
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область |  |  | 0
ОСР 518-02-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-0,4кВ |  | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (м.б вкл в любую КЛ) | 0 | 0.0125 | км2 | 0
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (вводная) | шт | 2 | 826.3374 | 10 | Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (вводная) | 1652.6748 | КП СВЭМ №363 от 05.06.2024
Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (линейная) | шт | 2 | 672.8191 | 10 | Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (линейная) | 1345.6383 | КП СВЭМ №363 от 05.06.2024
Панель торцевая РУ 0,4 кВ | шт | 4 | 8.7615 | 10 | Панель торцевая РУ 0,4 кВ | 35.0462 | КП СВЭМ №363 от 05.06.2024
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х240мк | км | 7.3664 | 5103.9172 | 10 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х240мк | 37597.2881 | ФСБЦ-21.1.07.02-1154
Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 110*8,1мм | км | 2.1482 | 818.227 | 10 | Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 110*8,1мм | 1757.705
Силовой кабель с тремя алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией жил из сшитого полиэтилена, с броней из двух стальных оцинкованных лент, с оболочкой из полиэтилена, с сечением жил 240 мм2, с сечением экранов 25 мм2, номинального напряжения 6 кВ АПвБПг 3х240/25-6 | км | 0.13333 | 34488.9697 | 10 | Силовой кабель с тремя алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией жил из сшитого полиэтилена, с броней из двух стальных оцинкованных лент, с оболочкой из полиэтилена, с сечением жил 240 мм2, с сечением экранов 25 мм2, номинального напряжения 6 кВ АПвБПг 3х240/25-6 | 4598.5293
Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 160*11,8мм | км | 0.45098 | 1724.4134 | 10 | Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 160*11,8мм | 777.6766 | ФСБЦ-24.3.02.02-0004