## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0318
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 35/10 кВ Подстепки в пролетах опор № П1216/1-П1216/21 до КТП П1218 10/0,4/400 кВА (монтаж 1,4км, демонтаж 1км), реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП П 1218 10/0,4/400 кВА (протяженностью 2,3км) с заменой КТП 10/0,4/400кВА и установкой дополнительной КТП 10/0,4/400 кВА, установка приборов учета (516 т.у.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2026 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 15582.6184 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 15582.6184 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 2597.1031 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 17242.7045 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.52
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 8966.2064
2027 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 143225.0684 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 9447.4161 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 3068.8588 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 155741.3433 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 25956.8906
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 180658.759
| Понижающий коэффициент | 0.52
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 93942.5547
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 102908.761
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 35/10 кВ Подстепки в пролетах опор № П1216/1-П1216/21 до КТП П1218 10/0,4/400 кВА (монтаж 1,4км, демонтаж 1км), реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП П 1218 10/0,4/400 кВА (протяженностью 2,3км) с заменой КТП 10/0,4/400кВА и установкой дополнительной КТП 10/0,4/400 кВА, установка приборов учета (516 т.у.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР 553-02-01 | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. | 10928.5711 | 189.9805 | 0 | 0 | 11118.5516
2 | ОС-305-02-01 | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область | 1701.6058 | 123.7364 | 7643.5406 | 0 | 9468.8828
3 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 90540.496 | 6691.6136 | 0 | 0 | 97232.1096
|  | Итого по Главе 2 | 103170.6728 | 7005.3306 | 7643.5406 | 0 | 117819.544
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 103170.6728 | 7005.3306 | 7643.5406 | 0 | 117819.544
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 273.2143 | 4.7495 | 0 | 0 | 277.9638
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 2306.0525 | 170.3838 | 0 | 0 | 2476.4363
|  | Итого по Главе 8 | 2579.2668 | 175.1333 | 0 | 0 | 2754.4001
|  | Итого по Главам 1-8 | 105749.9397 | 7180.4638 | 7643.5406 | 0 | 120573.9441
Глава 9. Прочие работы и затраты
6 | ОСР 553-09-01 | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. | 0 | 0 | 0 | 261.1059 | 261.1059
7 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 292.3666 | 5.0825 | 0 | 0 | 297.4491
8 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 247.3044 | 247.3044
9 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 223.7545 | 223.7545
10 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 272.2117 | 272.2117
11 | ОС-305-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 192.7092 | 192.7092
12 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 2467.7068 | 182.3277 | 0 | 0 | 2650.0345
13 | Письмо Госстройя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 705.632 | 705.632
14 | ОСР-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 201.9589 | 201.9589
|  | Итого по Главе 9 | 2760.0734 | 187.4101 | 0 | 2104.6766 | 5052.1601
|  | Итого по Главам 1-9 | 108510.0131 | 7367.874 | 7643.5406 | 2104.6766 | 125626.1042
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 108510.0131 | 7367.874 | 7643.5406 | 2104.6766 | 125626.1042
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
15 | ОСР 553-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1040.6656 | 1040.6656
16 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 11944.8497 | 11944.8497
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 12985.5153 | 12985.5153
|  | Итого по Главам 1-12 | 108510.0131 | 7367.874 | 7643.5406 | 15090.1919 | 138611.6195
Непредвиденные затраты
17 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 3255.3004 | 221.0362 | 229.3062 | 452.7058 | 4158.3486
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 3255.3004 | 221.0362 | 229.3062 | 452.7058 | 4158.3486
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 111765.3135 | 7588.9102 | 7872.8468 | 15542.8977 | 142769.9681
Налоги и обязательные платежи
18 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 22353.0627 | 1517.782 | 1574.5694 | 3108.5795 | 28553.9936
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 22353.0627 | 1517.782 | 1574.5694 | 3108.5795 | 28553.9936
|  | Итого по сводному расчету | 134118.3762 | 9106.6922 | 9447.4161 | 18651.4772 | 171323.9617

## ОСР 537 02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 35/10 кВ Подстепки в пролетах опор № П1216/1-П1216/21 до КТП П1218 10/0,4/400 кВА (монтаж 1,4км, демонтаж 1км), реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП П 1218 10/0,4/400 кВА (протяженностью 2,3км) с заменой КТП 10/0,4/400кВА и установкой дополнительной КТП 10/0,4/400 кВА, установка приборов учета (516 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-2 | КЛ-10кВ | 626.6479 | 408.2673 | 0 | 0 | 1034.9152
|  | Итого | 626.6479 | 408.2673 | 0 | 0 | 1034.9152

## ОСР 537 09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 35/10 кВ Подстепки в пролетах опор № П1216/1-П1216/21 до КТП П1218 10/0,4/400 кВА (монтаж 1,4км, демонтаж 1км), реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП П 1218 10/0,4/400 кВА (протяженностью 2,3км) с заменой КТП 10/0,4/400кВА и установкой дополнительной КТП 10/0,4/400 кВА, установка приборов учета (516 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 09-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-1-09 | ПНР ВЛЗ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 249.6896 | 249.6896
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 249.6896 | 249.6896

## ОСР 537 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 35/10 кВ Подстепки в пролетах опор № П1216/1-П1216/21 до КТП П1218 10/0,4/400 кВА (монтаж 1,4км, демонтаж 1км), реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП П 1218 10/0,4/400 кВА (протяженностью 2,3км) с заменой КТП 10/0,4/400кВА и установкой дополнительной КТП 10/0,4/400 кВА, установка приборов учета (516 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 1040.6656 | 1040.6656
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1040.6656 | 1040.6656

## ОСР 305-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 35/10 кВ Подстепки в пролетах опор № П1216/1-П1216/21 до КТП П1218 10/0,4/400 кВА (монтаж 1,4км, демонтаж 1км), реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП П 1218 10/0,4/400 кВА (протяженностью 2,3км) с заменой КТП 10/0,4/400кВА и установкой дополнительной КТП 10/0,4/400 кВА, установка приборов учета (516 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 305-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА Кинельский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-305-01 | КТП 400 кВА | 1701.6058 | 123.7364 | 7643.5406 | 0 | 9468.8828
|  | Итого | 1701.6058 | 123.7364 | 7643.5406 | 0 | 9468.8828

## ОСР 305-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 35/10 кВ Подстепки в пролетах опор № П1216/1-П1216/21 до КТП П1218 10/0,4/400 кВА (монтаж 1,4км, демонтаж 1км), реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП П 1218 10/0,4/400 кВА (протяженностью 2,3км) с заменой КТП 10/0,4/400кВА и установкой дополнительной КТП 10/0,4/400 кВА, установка приборов учета (516 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 305-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-305-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 192.7092 | 192.7092
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 192.7092 | 192.7092

## ОСР 305-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 35/10 кВ Подстепки в пролетах опор № П1216/1-П1216/21 до КТП П1218 10/0,4/400 кВА (монтаж 1,4км, демонтаж 1км), реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП П 1218 10/0,4/400 кВА (протяженностью 2,3км) с заменой КТП 10/0,4/400кВА и установкой дополнительной КТП 10/0,4/400 кВА, установка приборов учета (516 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 305-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 780.7681 | 780.7681
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 780.7681 | 780.7681

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 35/10 кВ Подстепки в пролетах опор № П1216/1-П1216/21 до КТП П1218 10/0,4/400 кВА (монтаж 1,4км, демонтаж 1км), реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП П 1218 10/0,4/400 кВА (протяженностью 2,3км) с заменой КТП 10/0,4/400кВА и установкой дополнительной КТП 10/0,4/400 кВА, установка приборов учета (516 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 73387.5 | 6406.6 | 0 | 0 | 79794.1
|  | Итого | 73387.5 | 6406.6 | 0 | 0 | 79794.1

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 35/10 кВ Подстепки в пролетах опор № П1216/1-П1216/21 до КТП П1218 10/0,4/400 кВА (монтаж 1,4км, демонтаж 1км), реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП П 1218 10/0,4/400 кВА (протяженностью 2,3км) с заменой КТП 10/0,4/400кВА и установкой дополнительной КТП 10/0,4/400 кВА, установка приборов учета (516 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 9161.85 | 9161.85
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 9161.85 | 9161.85

## ОСР 525-02-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 35/10 кВ Подстепки в пролетах опор № П1216/1-П1216/21 до КТП П1218 10/0,4/400 кВА (монтаж 1,4км, демонтаж 1км), реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП П 1218 10/0,4/400 кВА (протяженностью 2,3км) с заменой КТП 10/0,4/400кВА и установкой дополнительной КТП 10/0,4/400 кВА, установка приборов учета (516 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 17152.996 | 285.0136 | 0 | 0 | 17438.0096
|  | Итого | 17152.996 | 285.0136 | 0 | 0 | 17438.0096

## ОСР 525-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 35/10 кВ Подстепки в пролетах опор № П1216/1-П1216/21 до КТП П1218 10/0,4/400 кВА (монтаж 1,4км, демонтаж 1км), реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП П 1218 10/0,4/400 кВА (протяженностью 2,3км) с заменой КТП 10/0,4/400кВА и установкой дополнительной КТП 10/0,4/400 кВА, установка приборов учета (516 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 201.9589 | 201.9589
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 201.9589 | 201.9589

## ОСР 525-12-01(1)
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 35/10 кВ Подстепки в пролетах опор № П1216/1-П1216/21 до КТП П1218 10/0,4/400 кВА (монтаж 1,4км, демонтаж 1км), реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП П 1218 10/0,4/400 кВА (протяженностью 2,3км) с заменой КТП 10/0,4/400кВА и установкой дополнительной КТП 10/0,4/400 кВА, установка приборов учета (516 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 2002.2316 | 2002.2316
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 2002.2316 | 2002.2316

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
"Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. |  |  | 1034.9152
ОСР 537 02-01 | Строительные работы |  | 626.6479
| Монтажные работы |  | 408.2673
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-10кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 1034.9152 | 1.4 | км | 739.2252
1 | Строительные работы |  | 626.6479 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 408.2673
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ Новый Буян" Красноярский район Самарская область. |  |  | 249.6896
ОСР 537 09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 249.6896
ПНР ВЛЗ-10кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 249.6896 | 1.4 | км | 178.3497
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 249.6896
Проектные работы |  |  | 1040.6656
ОСР 537 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1040.6656
Проектные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 1040.6656 | 1.4 | км | 743.3326
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1040.6656
Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА Кинельский район Самарская область |  |  | 9468.8828
ОСР 305-02-01 | Строительные работы |  | 1701.6058
| Монтажные работы |  | 123.7364
| Оборудование |  | 7643.5406
| Прочие |  | 0
КТП 400 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП однотрансформаторная 400 кВА | 9468.8828 | 2 | шт | 4734.4414
1 | Строительные работы |  | 1701.6058 |  |  |  | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 123.7364
| Оборудование |  | 7643.5406
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 394.6681
ОСР 305-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 192.7092
Пусконаладочные работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП однотрансформаторная 400 кВА | 192.7092 | 2 | шт | 96.3546
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 192.7092
ОСР 525-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 394.6681
Пусконаладочные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 201.9589 | 3.3 | км | 61.1997
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 201.9589
Проектные и изыскательские работы |  |  | 11944.8497
ОСР 305-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 780.7681
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП однотрансформаторная 400 кВА | 780.7681 | 2 | шт | 390.3841
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП 43/100 кВА с заменой на КТП 400 кВА" Кинельский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 780.7681
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 11944.8497
Проектные и изыскательские работы |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 9161.85 | 1030 | шт | 8.895
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 9161.85
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 2002.2316 | 3.3 | км | 606.7368
2 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2002.2316
79794.1
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 73387.5
| Монтажные работы |  | 6406.6
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 79794.1 | 1030 | шт | 77.47
1 | Строительные работы |  | 73387.5 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 6406.6
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. |  |  | 17438.0096
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 17152.996
| Монтажные работы |  | 285.0136
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 17438.0096 | 3.3 | км | 5284.2453
1 | Строительные работы |  | 17152.996 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 285.0136
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Провод изолированный СИП-3 1х95 | км | 4.7998 | 222.0785 | 10 |  | 1065.9295
Стойка железобетонная высотой 11,0 м СВ110-5 | шт | 32.906 | 25.6321 | 10 |  | 843.449
Стойка железобетонная СС 136,6-3,1 | шт | 16.453 | 997.7328 | 10 |  | 16415.6893
КТП 400 кВА тупиковая | шт | 2 | 3821.7703 | 10/0.4 |  | 7643.5406
Светильник ДКУ-50W IP65 | шт | 4635 | 4.8225 |  |  | 22352.462
Провод СИП-2 3*95+1*95+1*25 | км | 3.7029 | 900.3039 | 0.4 |  | 3333.7779
Стойка ж/б СНЦс-5,1-11,5 | шт | 83.3684 | 81.7983 | 0.4 |  | 6819.3964
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 13.8947 | 19.8713 | 0.4 |  | 276.107