## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0321
(идентификатор инвестиционного проекта)
Повышение надежности электроснабжения по ул. Жуковского в п. Варламово (реконструкция КЛ-10 кВ 1,74 км (в т.ч. ГНБ 0,02 км), КТП 2х400 кВА, 5 ячеек РП 10 кВ, приборы учёта (4 т.у.))
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2025 год
1 | Сметная стоимость: |  |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 |  | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 |  | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 |  | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 |  | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 |  | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 0 | 2023 | 109.0965
2026 год |  |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 13462.1269 |  | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 21483.6487 |  | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 3645.1591 |  | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 38590.9348 |  | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 6431.8225
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 42702.1999 | -42702.1999
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 42702.1999 | -42702.1999
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Повышение надежности электроснабжения по ул. Жуковского в п. Варламово (реконструкция КЛ-10 кВ 1,74 км (в т.ч. ГНБ 0,02 км), КТП 2х400 кВА, 5 ячеек РП 10 кВ, приборы учёта (4 т.у.))
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-6-02-01 | Реконструкция КЛ одноцепная | 5746.9596 | 2370.6041 | 0 | 34.583 | 8152.1467
2 | ОСР-27-02-01 | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область | 172.2749 | 11.7322 | 0 | 0 | 184.0071
3 | ОСР 322-02-01 | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область | 340.0708 | 147.2159 | 7583.3966 | 0 | 8070.6834
4 | ЛС-3 | Учет электроэнергии | 0.45773 | 226.3468 | 0 | 0 | 226.8045
5 | ОСР-556-02-01 | Ограждение КТП | 51.5055 | 0 | 0 | 0 | 51.5055
6 | ОСР-528-02-01 | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область | 1250.3753 | 47.1152 | 9798.1962 | 0 | 11095.6867
|  | Итого по Главе 2 | 7561.6439 | 2803.0142 | 17381.5928 | 34.583 | 27780.8339
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 7561.6439 | 2803.0142 | 17381.5928 | 34.583 | 27780.8339
Глава 8. Временные здания и сооружения
7 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 152.1954 | 62.9246 | 0 | 0 | 215.12
8 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при опр. сметной стоимости строительства ОКС 2,5%*0,8 2% | 3.4455 | 0.23464 | 0 | 0 | 3.6801
9 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС исп. при определении сметной стоимости строительства ОКС | 2.8582 | 1.6495 | 0 | 0 | 4.5077
10 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.приопределен. сметной стоимости строит. ОКС 2,5%х0,8= 2% | 26.0389 | 0.93838 | 0 | 0 | 26.9773
|  | Итого по Главе 8 | 184.538 | 65.7471 | 0 | 0 | 250.285
|  | Итого по Главам 1-8 | 7746.1819 | 2868.7613 | 17381.5928 | 34.583 | 28031.1189
Глава 9. Прочие работы и затраты
11 | ОСР-6-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 36.1588 | 36.1588
12 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 205.6529 | 71.0924 | 0 | 0 | 276.7453
13 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 224.9182 | 224.9182
14 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 127.7646 | 127.7646
15 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 75.5253 | 75.5253
16 | ОСР-27-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 0.55951 | 0.55951
17 | ОСР 322-09-01 | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область | 0 | 0 | 0 | 341.9006 | 341.9006
18 | ЛС-5 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 2.6929 | 2.6929
19 | ОСР-528-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 213.6006 | 213.6006
|  | Итого по Главе 9 | 205.6529 | 71.0924 | 0 | 1023.1205 | 1299.8659
|  | Итого по Главам 1-9 | 7951.8348 | 2939.8536 | 17381.5928 | 1057.7035 | 29330.9848
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 7951.8348 | 2939.8536 | 17381.5928 | 1057.7035 | 29330.9848
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
20 | Смета № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 417.8642 | 417.8642
21 | Смета №1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 10.6063 | 10.6063
22 | ОСР 322-12-01 | Проектные и Изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 411.5354 | 411.5354
23 | Смета | ПИР | 0 | 0 | 0 | 47.9054 | 47.9054
24 | ОСР-556-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 26.279 | 26.279
25 | Смета №1 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 977.2642 | 977.2642
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1891.4543 | 1891.4543
|  | Итого по Главам 1-12 | 7951.8348 | 2939.8536 | 17381.5928 | 2949.1579 | 31222.4391
Непредвиденные затраты
26 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 238.555 | 88.1956 | 521.4478 | 88.4747 | 936.6732
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 238.555 | 88.1956 | 521.4478 | 88.4747 | 936.6732
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 8190.3898 | 3028.0493 | 17903.0406 | 3037.6326 | 32159.1123
Налоги и обязательные платежи
27 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 1638.078 | 605.6099 | 3580.6081 | 607.5265 | 6431.8225
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 1638.078 | 605.6099 | 3580.6081 | 607.5265 | 6431.8225
|  | Итого по сводному расчету | 9828.4678 | 3633.6591 | 21483.6487 | 3645.1591 | 38590.9348

## ОСР 6-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения по ул. Жуковского в п. Варламово (реконструкция КЛ-10 кВ 1,74 км (в т.ч. ГНБ 0,02 км), КТП 2х400 кВА, 5 ячеек РП 10 кВ, приборы учёта (4 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-02 | КЛ-6кВ | 5746.9596 | 2370.6041 | 0 | 34.6283 | 8152.192
|  | Итого | 5746.9596 | 2370.6041 | 0 | 34.6283 | 8152.192

## ОСР 6-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения по ул. Жуковского в п. Варламово (реконструкция КЛ-10 кВ 1,74 км (в т.ч. ГНБ 0,02 км), КТП 2х400 кВА, 5 ячеек РП 10 кВ, приборы учёта (4 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-6-09-02 | Пусконаладочные работы КЛ-6кВ | 0 | 0 | 0 | 34.6283 | 34.6283
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 34.6283 | 34.6283

## ОСР 6-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения по ул. Жуковского в п. Варламово (реконструкция КЛ-10 кВ 1,74 км (в т.ч. ГНБ 0,02 км), КТП 2х400 кВА, 5 ячеек РП 10 кВ, приборы учёта (4 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 6-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 417.8642 | 417.8642
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 417.8642 | 417.8642

## ОСР 27-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения по ул. Жуковского в п. Варламово (реконструкция КЛ-10 кВ 1,74 км (в т.ч. ГНБ 0,02 км), КТП 2х400 кВА, 5 ячеек РП 10 кВ, приборы учёта (4 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147 г.о. Самара Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | КЛ-6 кВ ГНБ | 172.2749 | 11.7322 | 0 | 0 | 184.0071
|  | Итого | 172.2749 | 11.7322 | 0 | 0 | 184.0071

## ОСР 27-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения по ул. Жуковского в п. Варламово (реконструкция КЛ-10 кВ 1,74 км (в т.ч. ГНБ 0,02 км), КТП 2х400 кВА, 5 ячеек РП 10 кВ, приборы учёта (4 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0.55951 | 0.55951
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0.55951 | 0.55951

## ОСР 27-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения по ул. Жуковского в п. Варламово (реконструкция КЛ-10 кВ 1,74 км (в т.ч. ГНБ 0,02 км), КТП 2х400 кВА, 5 ячеек РП 10 кВ, приборы учёта (4 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 10.6063 | 10.6063
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 10.6063 | 10.6063

## ОСР 322-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения по ул. Жуковского в п. Варламово (реконструкция КЛ-10 кВ 1,74 км (в т.ч. ГНБ 0,02 км), КТП 2х400 кВА, 5 ячеек РП 10 кВ, приборы учёта (4 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-322-01 | КТП Яг 907/160 кВА | 340.0708 | 147.2159 | 7583.3966 | 0 | 8070.6834
|  | Итого | 340.0708 | 147.2159 | 7583.3966 | 0 | 8070.6834

## ОСР 322-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения по ул. Жуковского в п. Варламово (реконструкция КЛ-10 кВ 1,74 км (в т.ч. ГНБ 0,02 км), КТП 2х400 кВА, 5 ячеек РП 10 кВ, приборы учёта (4 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-322-09 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 341.9006 | 341.9006
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 341.9006 | 341.9006

## ОСР 322-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения по ул. Жуковского в п. Варламово (реконструкция КЛ-10 кВ 1,74 км (в т.ч. ГНБ 0,02 км), КТП 2х400 кВА, 5 ячеек РП 10 кВ, приборы учёта (4 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 322-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 411.5354 | 411.5354
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 411.5354 | 411.5354

## ОСР 1-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения по ул. Жуковского в п. Варламово (реконструкция КЛ-10 кВ 1,74 км (в т.ч. ГНБ 0,02 км), КТП 2х400 кВА, 5 ячеек РП 10 кВ, приборы учёта (4 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-3 | Учет электроэнергии | 0.45773 | 226.3468 | 0 | 0 | 226.8045
|  | Итого | 0.45773 | 226.3468 | 0 | 0 | 226.8045

## ОСР 1-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | ППовышение надежности электроснабжения по ул. Жуковского в п. Варламово (реконструкция КЛ-10 кВ 1,74 км (в т.ч. ГНБ 0,02 км), КТП 2х400 кВА, 5 ячеек РП 10 кВ, приборы учёта (4 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-5 | ПНР КУ | 0 | 0 | 0 | 2.6929 | 2.6929
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 2.6929 | 2.6929

## ОСР 1-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения по ул. Жуковского в п. Варламово (реконструкция КЛ-10 кВ 1,74 км (в т.ч. ГНБ 0,02 км), КТП 2х400 кВА, 5 ячеек РП 10 кВ, приборы учёта (4 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 47.9054 | 47.9054
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 47.9054 | 47.9054

## ОСР 556-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения по ул. Жуковского в п. Варламово (реконструкция КЛ-10 кВ 1,74 км (в т.ч. ГНБ 0,02 км), КТП 2х400 кВА, 5 ячеек РП 10 кВ, приборы учёта (4 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-556-1 | Ограждение КТП | 47.2036 | 0 | 0 | 0 | 47.2036
|  | Итого | 47.2036 | 0 | 0 | 0 | 47.2036

## ОСР 556-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения по ул. Жуковского в п. Варламово (реконструкция КЛ-10 кВ 1,74 км (в т.ч. ГНБ 0,02 км), КТП 2х400 кВА, 5 ячеек РП 10 кВ, приборы учёта (4 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 556-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 216756.5217 | 216756.5217
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 216756.5217 | 216756.5217

## ОСР 528-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения по ул. Жуковского в п. Варламово (реконструкция КЛ-10 кВ 1,74 км (в т.ч. ГНБ 0,02 км), КТП 2х400 кВА, 5 ячеек РП 10 кВ, приборы учёта (4 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-528-1 | Замена КТП КЯР 627/630 кВА | 1250.3753 | 47.1152 | 9798.1962 | 0 | 11095.6867
|  | Итого | 1250.3753 | 47.1152 | 9798.1962 | 0 | 11095.6867

## ОСР 528-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения по ул. Жуковского в п. Варламово (реконструкция КЛ-10 кВ 1,74 км (в т.ч. ГНБ 0,02 км), КТП 2х400 кВА, 5 ячеек РП 10 кВ, приборы учёта (4 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-528-2 | Пусконаладочные работы КТП КЯР 627/630 кВА | 0 | 0 | 0 | 213.6006 | 213.6006
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 213.6006 | 213.6006

## ОСР 528-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Повышение надежности электроснабжения по ул. Жуковского в п. Варламово (реконструкция КЛ-10 кВ 1,74 км (в т.ч. ГНБ 0,02 км), КТП 2х400 кВА, 5 ячеек РП 10 кВ, приборы учёта (4 т.у.))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 528-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 977.2642 | 977.2642
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 977.2642 | 977.2642

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178 г.о. Новокуйбышевск Самарская область |  |  | 8152.192
ОСР 6-02-01 | Строительные работы |  | 5746.9596
| Монтажные работы |  | 2370.6041
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 34.6283
КЛ-6кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 8152.192 | 1.72 | км | 4739.6465
1 | Строительные работы |  | 5746.9596 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 2370.6041
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 34.6283
Пусконаладочные работы |  |  | 248.7884
ОСР 6-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 34.6283
Пусконаладочные работы КЛ-6кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 34.6283 | 1.72 | км | 20.1327
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 34.6283
ОСР 27-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 35.1878
Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ |  | ГНБ трубой 160 | 0.55951 | 0.02 | км | 27.9753
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0.55951
ОСР 528-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 248.7884
Пусконаладочные работы КТП КЯР 627/630 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 213.6006 | 2 | шт | 106.8003
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 213.6006
Проектные и изыскательские работы |  |  | 1405.7346
ОСР 6-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 417.8642
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 417.8642 | 1.72 | км | 242.9443
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-6-КТП-178" г.о. Новокуйбышевск Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 417.8642
ОСР 27-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 428.4704
Проектные и изыскательские работы |  | ГНБ трубой 160 | 10.6063 | 0.02 | км | 530.3132
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 10.6063
ОСР 528-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1405.7346
Проектные и изыскательские работы |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 977.2642 | 2 | шт | 488.6321
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 977.2642
Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147 г.о. Самара Самарская область |  |  | 184.0071
ОСР 27-02-01 | Строительные работы |  | 172.2749
| Монтажные работы |  | 11.7322
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-6 кВ ГНБ |  | ГНБ трубой 160 | 184.0071 | 0.02 | км | 9200.3533
1 | Строительные работы |  | 172.2749 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 11.7322
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВАСтавропольский район,Самарская область |  |  | 8412.584
ОСР 322-02-01 | Строительные работы |  | 340.0708
| Монтажные работы |  | 147.2159
| Оборудование |  | 7583.3966
| Прочие |  | 0
КТП Яг 907/160 кВА |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 8070.6834 | 5 | шкаф | 1614.1367
1 | Строительные работы |  | 340.0708 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 147.2159
| Оборудование |  | 7583.3966
| Прочие |  | 0
ОСР 322-09-01 | Строительные работы |  | 340.0708
| Монтажные работы |  | 147.2159
| Оборудование |  | 7583.3966
| Прочие |  | 341.9006
ПНР |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 341.9006 | 5 | шкаф | 68.3801
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 341.9006
Проектные работы |  |  | 217215.9625
ОСР 322-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 411.5354
Проектные работы |  | РП (СП, РТП) на 6 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 411.5354 | 5 | шкаф | 82.3071
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП Яг 907/160кВА"Ставропольский район,Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 411.5354
ОСР 1-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 459.4408
Проектные работы |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 47.9054 | 2 | шт | 23.9527
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 47.9054
ОСР 556-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 217215.9625
Проектные работы |  | Устройство Ограждения из панелей металлических сетчатых по железобетонным столбам | 216756.5217 | 3e-05 | км2 | 7225217391.3043
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 216756.5217
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область |  |  | 226.8045
ОСР 1-02-01 | Строительные работы |  | 0.45773
| Монтажные работы |  | 226.3468
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Учет электроэнергии |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 226.8045 | 2 | шт | 113.4023
1 | Строительные работы |  | 0.45773 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 226.3468
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область |  |  | 2.6929
ОСР 1-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2.6929
ПНР КУ |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 2.6929 | 2 | шт | 1.3465
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2.6929
Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП Красноярский район Самарская область |  |  | 47.2036
ОСР 556-02-01 | Строительные работы |  | 47.2036
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Ограждение КТП |  | Устройство Ограждения из панелей металлических сетчатых по железобетонным столбам | 47.2036 | 3e-05 | км2 | 1573454.1063
1 | Строительные работы |  | 47.2036 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 418/160 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
"Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область |  |  | 11095.6867
ОСР 528-02-01 | Строительные работы |  | 1250.3753
| Монтажные работы |  | 47.1152
| Оборудование |  | 9798.1962
| Прочие |  | 0
Замена КТП КЯР 627/630 кВА |  | Монтаж (реконструкция) КТП (киоск) | 11095.6867 | 2 | шт | 5547.8433
1 | Строительные работы |  | 1250.3753 |  |  |  | "Реконструкция КТП КЯР 627/630 кВА с заменой КТП" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 47.1152
| Оборудование |  | 9798.1962
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Кабель с алюминиевыми жилами,с изоляцией из ПВХ ,с защитным шлангом из ПВХ пониженной горючести АВБШвнг(А) 3х120-6кВ | км | 1.72 | 2598.2353 | 10 | Кабель с алюминиевыми жилами,с изоляцией из ПВХ ,с защитным шлангом из ПВХ пониженной горючести АВБШвнг(А) 3х120-6кВ | 4468.9647 | ФСБЦ-21.1.07.02-1148
Силовой кабель с тремя алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией жил из сшитого полиэтилена, с броней из двух стальных оцинкованных лент, с оболочкой из полиэтилена, с сечением жил 240 мм2, с сечением экранов 25 мм2, номинального напряжения 6 кВ АПвБПг 3х240/25-6 | км | 0.0066667 | 34488.9697 | 6 | Силовой кабель с тремя алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией жил из сшитого полиэтилена, с броней из двух стальных оцинкованных лент, с оболочкой из полиэтилена, с сечением жил 240 мм2, с сечением экранов 25 мм2, номинального напряжения 6 кВ АПвБПг 3х240/25-6 | 229.9265
Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 110мм | км | 0.022549 | 1724.4134 | 10 | Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 110мм | 38.8838 | ФСБЦ-24.3.02.02-0004
Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (вводная) | шт | 5 | 826.3374 | 10 | Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (вводная) | 4131.687
Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (линейная) | шт | 5 | 672.8191 | 10 | Панель распределительная щитов серии ЩО-70 (линейная) | 3364.0957
Панель торцевая РУ 0,4 кВ | шт | 10 | 8.7615 |  | Панель торцевая РУ 0,4 кВ | 87.6154
Счётчик трехфазный AD13А.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1) | шт | 0.66667 | 26.3452 |  | Счётчик трехфазный AD13А.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1) | 17.5634
Счётчик однофазный AD11S.М1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 4.4444 | 19.2259 |  | Счётчик однофазный AD11S.М1.1-FL-R (1-3-1) | 85.4484
Счётчик трехфазный AD13S.М1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 1.1111 | 41.4536 |  | Счётчик трехфазный AD13S.М1.1-FL-R (1-3-1) | 46.0596
Счётчик трехфазный AD13А.М1.2-FLRs-R (2-20-1) | шт | 0.22222 | 42.5504 |  | Счётчик трехфазный AD13А.М1.2-FLRs-R (2-20-1) | 9.4556
Дисплей CIU8.B-4-1 | шт | 5.5556 | 4.0652 |  | Дисплей CIU8.B-4-1 | 22.5843
УСПД RTR 8A.LRsGE-2-1-RUFG (DC1S.2-1) | шт | 0.22222 | 124.1057 |  | УСПД RTR 8A.LRsGE-2-1-RUFG (DC1S.2-1) | 27.5791
Трансформатор тока Т-0,66 0,5 150/5 | шт | 1.3333 | 1.4763 |  | Трансформатор тока Т-0,66 0,5 150/5 | 1.9685
Трансформатор тока Т-0,66 0,5 400/5 | шт | 0.66667 | 1.3509 |  | Трансформатор тока Т-0,66 0,5 400/5 | 0.90058
КТП 630 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | шт | 2 | 4899.1003 | 10/0.4 | КТП 630 кВА тупиковая, напряжением 10/0,4 | 9798.2006 | КП Исх. №103 от 27.02.2024г СВЭМ