## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0322
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ-6 кВ ПС 35/6 кВ Больничная фид 24 (ВЛ 6кВ протяженностью 3,4км, КЛ 6кВ протяженностью 0,28км)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2025 год
1 | Сметная стоимость: |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 2023 | 109.0965
2026 год |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 44757.972 | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 7267.9773 | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 52025.9493 | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 8670.9916
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 57568.5067
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 57568.5067
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция КВЛ-6 кВ ПС 35/6 кВ Больничная фид 24 (ВЛ 6кВ протяженностью 3,4км, КЛ 6кВ протяженностью 0,28км)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-27-02-01 | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область | 2606.7956 | 177.5264 | 0 | 0 | 2784.322
2 | ОСР 553-02-01 | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. | 26540.8154 | 461.3812 | 0 | 0 | 27002.1967
3 | ОСР-518-02-01 | Строительно-монтажные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 4680 | 0 | 0 | 0 | 4680
|  | Итого по Главе 2 | 33827.6111 | 638.9076 | 0 | 0 | 34466.5187
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 33827.6111 | 638.9076 | 0 | 0 | 34466.5187
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при опр. сметной стоимости строительства ОКС 2,5%*0,8 2% | 52.1359 | 3.5505 | 0 | 0 | 55.6864
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 663.5204 | 11.5345 | 0 | 0 | 675.0549
6 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 2,5%*0,8=2% 2% | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 93.6
|  | Итого по Главе 8 | 809.2563 | 15.0851 | 0 | 0 | 824.3414
|  | Итого по Главам 1-8 | 34636.8674 | 653.9927 | 0 | 0 | 35290.86
Глава 9. Прочие работы и затраты
7 | ОСР-27-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 8.4662 | 8.4662
8 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 69.3981 | 4.7261 | 0 | 0 | 74.1242
9 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 640.3483 | 640.3483
10 | ОСР 553-09-01 | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. | 0 | 0 | 0 | 634.1144 | 634.1144
11 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 710.0332 | 12.3431 | 0 | 0 | 722.3763
12 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 209.1028 | 209.1028
13 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 145.9834 | 145.9834
14 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 2,9%х0, 9= 2,61% | 124.591 | 0 | 0 | 0 | 124.591
|  | Итого по Главе 9 | 904.0222 | 17.0692 | 0 | 1638.0151 | 2559.1066
|  | Итого по Главам 1-9 | 35540.8896 | 671.0619 | 0 | 1638.0151 | 37849.9666
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 35540.8896 | 671.0619 | 0 | 1638.0151 | 37849.9666
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
15 | Смета №1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 160.4898 | 160.4898
16 | ОСР 553-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 2527.3308 | 2527.3308
17 | ОСР-518-12-01 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1554.4048 | 1554.4048
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 4242.2254 | 4242.2254
|  | Итого по Главам 1-12 | 35540.8896 | 671.0619 | 0 | 5880.2405 | 42092.192
Непредвиденные затраты
18 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 1066.2267 | 20.1319 | 0 | 176.4072 | 1262.7658
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 1066.2267 | 20.1319 | 0 | 176.4072 | 1262.7658
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 36607.1163 | 691.1937 | 0 | 6056.6478 | 43354.9578
Налоги и обязательные платежи
19 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 7321.4233 | 138.2387 | 0 | 1211.3296 | 8670.9916
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 7321.4233 | 138.2387 | 0 | 1211.3296 | 8670.9916
|  | Итого по сводному расчету | 43928.5395 | 829.4325 | 0 | 7267.9773 | 52025.9493

## ОСР 27-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6 кВ ПС 35/6 кВ Больничная фид 24 (ВЛ 6кВ протяженностью 3,4км, КЛ 6кВ протяженностью 0,28км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | КЛ-6 кВ | 2606.7956 | 177.5264 | 0 | 0 | 2784.322
|  | Итого | 2606.7956 | 177.5264 | 0 | 0 | 2784.322

## ОСР 27-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6 кВ ПС 35/6 кВ Больничная фид 24 (ВЛ 6кВ протяженностью 3,4км, КЛ 6кВ протяженностью 0,28км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-27-1 | Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 8.4662 | 8.4662
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 8.4662 | 8.4662

## ОСР 27-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6 кВ ПС 35/6 кВ Больничная фид 24 (ВЛ 6кВ протяженностью 3,4км, КЛ 6кВ протяженностью 0,28км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 27-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 160.4898 | 160.4898
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 160.4898 | 160.4898

## ОСР 537 02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6 кВ ПС 35/6 кВ Больничная фид 24 (ВЛ 6кВ протяженностью 3,4км, КЛ 6кВ протяженностью 0,28км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-2 | КЛ-10кВ | 1521.8593 | 991.5063 | 0 | 0 | 2513.3656
|  | Итого | 1521.8593 | 991.5063 | 0 | 0 | 2513.3656

## ОСР 537 09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6 кВ ПС 35/6 кВ Больничная фид 24 (ВЛ 6кВ протяженностью 3,4км, КЛ 6кВ протяженностью 0,28км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 09-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-537-1-09 | ПНР ВЛЗ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 606.3889 | 606.3889
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 606.3889 | 606.3889

## ОСР 537 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6 кВ ПС 35/6 кВ Больничная фид 24 (ВЛ 6кВ протяженностью 3,4км, КЛ 6кВ протяженностью 0,28км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 537 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 2527.3308 | 2527.3308
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 2527.3308 | 2527.3308

## ОСР 518-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6 кВ ПС 35/6 кВ Больничная фид 24 (ВЛ 6кВ протяженностью 3,4км, КЛ 6кВ протяженностью 0,28км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-1 | КЛ-0,4кВ | 4680 | 0 | 0 | 0 | 4680
|  | Итого | 4680 | 0 | 0 | 0 | 4680

## ОСР 518-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция КВЛ-6 кВ ПС 35/6 кВ Больничная фид 24 (ВЛ 6кВ протяженностью 3,4км, КЛ 6кВ протяженностью 0,28км)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 1554.7826 | 1554.7826
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1554.7826 | 1554.7826

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
"Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область |  |  | 2784.322
ОСР 27-02-01 | Строительные работы |  | 2606.7956
| Монтажные работы |  | 177.5264
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-6 кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 2784.322 | 0.28 | км | 9944.0072
1 | Строительные работы |  | 2606.7956 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 177.5264
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 8.4662
ОСР 27-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 8.4662
Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 8.4662 | 0.28 | км | 30.2366
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 8.4662
Проектные и изыскательские работы |  |  | 160.4898
ОСР 27-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 160.4898
Проектные и изыскательские работы |  | Реконструкция КЛ одноцепная | 160.4898 | 0.28 | км | 573.1778
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-135 до РП-147" г.о. Самара Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 160.4898
"Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область. |  |  | 2513.3656
ОСР 537 02-01 | Строительные работы |  | 1521.8593
| Монтажные работы |  | 991.5063
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-10кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 2513.3656 | 3.4 | км | 739.2252
1 | Строительные работы |  | 1521.8593 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 991.5063
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ Новый Буян" Красноярский район Самарская область. |  |  | 606.3889
ОСР 537 09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 606.3889
ПНР ВЛЗ-10кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 606.3889 | 3.4 | км | 178.3497
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 606.3889
Проектные работы |  |  | 4082.1134
ОСР 537 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2527.3308
Проектные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 2527.3308 | 3.4 | км | 743.3326
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-НБ-5 ПС 35/10 кВ "Новый Буян" Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2527.3308
ОСР 518-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 4082.1134
Проектные работы |  | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 1554.7826 | 0.12 | км2 | 12956.5217
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1554.7826
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область |  |  | 4680
ОСР 518-02-01 | Строительные работы |  | 4680
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
КЛ-0,4кВ |  | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 4680 | 0.12 | км2 | 39000
1 | Строительные работы |  | 4680 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х120мк | км | 0.40206 | 5103.9172 | 6 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х120мк | 2052.0937 | ФСБЦ-21.1.07.02-1148
Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 110*8,1мм | км | 0.11725 | 818.227 | 6 | Труба полиэтиленовая толстостенная гладкая 110*8,1мм | 95.9371 | ФСБЦ-24.3.02.02-0004
Провод изолированный СИП-3 1х95 | км | 11.6566 | 222.0785 | 6 | Провод изолированный СИП-3 1х95 | 2588.686 | ФСБЦ-21.2.01.01-0051
Стойка железобетонная высотой 11,0 м СВ110-5 | шт | 119 | 25.6321 | 6 | Стойка железобетонная высотой 11,0 м СВ110-5 | 41915.3762 | ФСБЦ-05.1.02.07-0075
Стойка железобетонная СС 136,6-3,1 | шт | 39.9573 | 997.7328 | 10 |  | 39866.6739