## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0326
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-97/400 кВА (протяженностью - 6,25 км, установка приборов учета 303 т.у. )
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2025 год
1 | Сметная стоимость: |  |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 |  | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 |  | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 |  | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 |  | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 |  | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 0 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.77
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 0
2026 год |  |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 86227.6937 |  | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 |  | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 8935.1054 |  | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 95162.799 |  | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 15860.4665
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 105300.9182 | -105300.9182
| Понижающий коэффициент | 0.77
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 81081.707
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 81081.707 | -81081.707
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-97/400 кВА (протяженностью - 6,25 км, установка приборов учета 303 т.у. )
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-107-02-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 22010.7314 | 334.8776 | 0 | 0 | 22345.609
2 | ОСР-518-02-01 | Строительно-монтажные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 2.6513 | 20719.14 | 0 | 0 | 20721.7912
3 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 21588.75 | 1884.66 | 0 | 0 | 23473.41
|  | Итого по Главе 2 | 43602.1326 | 22938.6776 | 0 | 0 | 66540.8102
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 43602.1326 | 22938.6776 | 0 | 0 | 66540.8102
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | 332/пр 19.06.2020 Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.при опред.сметной стоим. строительства ОКС 2,5%*0,8= 2% | 440.2146 | 6.6976 | 0 | 0 | 446.9122
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 2,5%*0,8=2% 2% | 0.053025 | 414.3828 | 0 | 0 | 414.4358
6 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 539.7188 | 47.1165 | 0 | 0 | 586.8352
|  | Итого по Главе 8 | 979.9864 | 468.1969 | 0 | 0 | 1448.1833
|  | Итого по Главам 1-8 | 44582.119 | 23406.8745 | 0 | 0 | 67988.9935
Глава 9. Прочие работы и затраты
7 | ОСР-107-09-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 0 | 0 | 0 | 250.0668 | 250.0668
8 | 325/пр 25.05.2021 Пр.1 п.50 Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 585.9697 | 8.9151 | 0 | 0 | 594.8848
9 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 494.5977 | 494.5977
10 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 418.0914 | 418.0914
11 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 182.5347 | 182.5347
12 | ОСР-518-09-01 | Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 0 | 0 | 0 | 1187.0025 | 1187.0025
13 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 2,9%х0, 9= 2,61% | 0.070582 | 551.5849 | 0 | 0 | 551.6555
14 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 577.553 | 50.4194 | 0 | 0 | 627.9724
|  | Итого по Главе 9 | 1163.5933 | 610.9194 | 0 | 2532.2931 | 4306.8058
|  | Итого по Главам 1-9 | 45745.7123 | 24017.7939 | 0 | 2532.2931 | 72295.7993
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 45745.7123 | 24017.7939 | 0 | 2532.2931 | 72295.7993
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
15 | ОСР-107-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 1574.7203 | 1574.7203
16 | ОСР-518-12-01 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 426.8512 | 426.8512
17 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 2695.185 | 2695.185
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 4696.7566 | 4696.7566
|  | Итого по Главам 1-12 | 45745.7123 | 24017.7939 | 0 | 7229.0496 | 76992.5559
Непредвиденные затраты
18 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 1372.3714 | 720.5338 | 0 | 216.8715 | 2309.7767
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 1372.3714 | 720.5338 | 0 | 216.8715 | 2309.7767
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 47118.0837 | 24738.3277 | 0 | 7445.9211 | 79302.3325
Налоги и обязательные платежи
19 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 9423.6167 | 4947.6655 | 0 | 1489.1842 | 15860.4665
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 9423.6167 | 4947.6655 | 0 | 1489.1842 | 15860.4665
|  | Итого по сводному расчету | 56541.7004 | 29685.9933 | 0 | 8935.1054 | 95162.799

## ОСР 107-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-97/400 кВА (протяженностью - 6,25 км, установка приборов учета 303 т.у. )
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 22010.7314 | 334.8776 | 0 | 0 | 22345.609
|  | Итого | 22010.7314 | 334.8776 | 0 | 0 | 22345.609

## ОСР 107-07-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-97/400 кВА (протяженностью - 6,25 км, установка приборов учета 303 т.у. )
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-07-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-09-01 | ПНР ВЛИ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 250.0668 | 250.0668
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 250.0668 | 250.0668

## ОСР 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-97/400 кВА (протяженностью - 6,25 км, установка приборов учета 303 т.у. )
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 1574.7203 | 1574.7203
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1574.7203 | 1574.7203

## ОСР 518-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-97/400 кВА (протяженностью - 6,25 км, установка приборов учета 303 т.у. )
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-2 | Коммерческий учет | 2.6513 | 20719.14 | 0 | 0 | 20721.7912
|  | Итого | 2.6513 | 20719.14 | 0 | 0 | 20721.7912

## ОСР 518-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-97/400 кВА (протяженностью - 6,25 км, установка приборов учета 303 т.у. )
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-4 | ПНР Коммерческий учет | 0 | 0 | 0 | 1187.0025 | 1187.0025
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1187.0025 | 1187.0025

## ОСР 518-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-97/400 кВА (протяженностью - 6,25 км, установка приборов учета 303 т.у. )
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 426.8512 | 426.8512
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 426.8512 | 426.8512

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-97/400 кВА (протяженностью - 6,25 км, установка приборов учета 303 т.у. )
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
Наименование сметы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-01 | ВЛИ-0,4кВ | 21588.75 | 1884.66 | 0 | 0 | 23473.41
|  | Итого | 21588.75 | 1884.66 | 0 | 0 | 23473.41

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-97/400 кВА (протяженностью - 6,25 км, установка приборов учета 303 т.у. )
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 2695.185 | 2695.185
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 2695.185 | 2695.185

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область |  |  | 22595.6758
ОСР 107-02-01 | Строительные работы |  | 22010.7314
| Монтажные работы |  | 334.8776
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ одноцепная |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 22345.609 | 6.25 | км | 3575.2974
1 | Строительные работы |  | 22010.7314 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 334.8776
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ОСР 107-07-01 | Строительные работы |  | 22010.7314
| Монтажные работы |  | 334.8776
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 250.0668
ПНР ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 250.0668 | 6.25 | км | 40.0107
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 250.0668
Проектные работы |  |  | 2001.5716
ОСР 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1574.7203
Проектные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 1574.7203 | 6.25 | км | 251.9553
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1574.7203
ОСР 518-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2001.5716
Проектные работы |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 426.8512 | 303 | шт | 1.4087
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 426.8512
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область |  |  | 20721.7912
ОСР 518-02-01 | Строительные работы |  | 2.6513
| Монтажные работы |  | 20719.14
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Коммерческий учет |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 20721.7912 | 303 | шт | 68.3888
1 | Строительные работы |  | 2.6513 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 20719.14
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 1187.0025
ОСР 518-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1187.0025
ПНР Коммерческий учет |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 1187.0025 | 303 | шт | 3.9175
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 1187.0025
23473.41
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 21588.75
| Монтажные работы |  | 1884.66
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ВЛИ-0,4кВ |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 23473.41 | 303 | шт | 77.47
1 | Строительные работы |  | 21588.75 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 1884.66
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Проектные и изыскательские работы |  |  | 2695.185
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2695.185
Проектные и изыскательские работы |  | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю 0.23 кВ | 2695.185 | 303 | шт | 8.895
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 2695.185
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Стойка ж/б СВ110-5 | шт | 25.5065 | 25.6321 | 0.4 |  | 653.7845
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 277 | 19.4476 | 0.4 | Стойка ж/б СВ95-3 | 6830.7806 | ФСБЦ-05.1.02.07-0066
Стойка ж/б СНЦс-5,1-11,5 | шт | 20.9518 | 80.0539 | 0.4 | Стойка ж/б СНЦс-5,1-11,5 | 1677.2693
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95+1х25 | км | 6.8986 | 881.0997 | 0.4 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95+1х25 | 6078.349 | ФСБЦ-21.2.01.01-0038
Однофазный Split-счётчик электроэнергии, класс точности 1,непосредственного включения U=220В, 5(80)А, с кронштейном AD11S.M1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 214.0723 | 19.2259 | 0.4 |  | 4115.7315
Счетчик активной и реактивной энергии трехфазный трансформаторного включения 5(10)А AD13А.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1) | шт | 265.125 | 27.4933 |  |  | 7289.169
Маршрутизатор RTR8A.LRsGE-2-1RUFG (DC1S.2-1) | шт | 37.875 | 129.5145 |  |  | 4905.36
Счетчик активной и реактивной энергии трехфазный электронный 4-х проводный, класс точности 1,0, прямого включения 10(100)А AD13А.M1.2-FLRs-R (2-20-1) | шт | 265.125 | 6.3435 |  |  | 1681.833
Трансформатор тока ТТИ-40-400/5 | шт | 113.625 | 2.1146 |  |  | 240.2737
Трансформатор тока ТТИ-30-100/5 | шт | 227.25 | 2.7387 |  |  | 622.3807
Трансформатор тока ТТИ-30-200/5 | шт | 113.625 | 1.1959 |  |  | 135.8823
Трансформатор тока ТТИ-30-300/5 | шт | 340.875 | 1.0595 |  |  | 361.1544
Светильник ДКУ-50W IP65 | шт | 1363.5 | 4.8225 |  |  | 6575.5301