## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
0.82
11221.9794
P_0329
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-198 / 160 кВА (0,65 км) и установка приборов учёта (57 т.у.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2025 год
1 | Сметная стоимость: |  |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 |  | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 |  | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 |  | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 |  | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 |  | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 0 | 2023 | 109.0965
| Понижающий коэффициент | 0.82
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 0
2026 год |  |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 10655.7014 |  | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 |  | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 1787.6755 |  | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 12443.3769 |  | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 2073.8961
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 13769.0256 | -13769.0256
| Понижающий коэффициент | 0.82
| Итого с учётом понижающего коэффициента | 11290.601
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 11290.601 | -11290.601
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-198 / 160 кВА (0,65 км) и установка приборов учёта (57 т.у.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-107-02-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 2289.1161 | 34.8273 | 0 | 0 | 2323.9433
2 | ЛС-3 | Учет электроэнергии | 7.3236 | 3621.5485 | 0 | 0 | 3628.8721
3 | ОСР-525-02-01 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область. | 1936.5921 | 337.5374 | 0 | 0 | 2274.1295
|  | Итого по Главе 2 | 4233.0318 | 3993.9131 | 0 | 0 | 8226.9449
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 4233.0318 | 3993.9131 | 0 | 0 | 8226.9449
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | 332/пр 19.06.2020 Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.при опред.сметной стоим. строительства ОКС 2,5%*0,8= 2% | 45.7823 | 0.69655 | 0 | 0 | 46.4789
5 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС исп. при определении сметной стоимости строительства ОКС | 45.7306 | 26.3918 | 0 | 0 | 72.1224
6 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 48.4148 | 8.4384 | 0 | 0 | 56.8532
|  | Итого по Главе 8 | 139.9277 | 35.5268 | 0 | 0 | 175.4545
|  | Итого по Главам 1-8 | 4372.9596 | 4029.4399 | 0 | 0 | 8402.3994
Глава 9. Прочие работы и затраты
7 | ОСР-107-09-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 0 | 0 | 0 | 26.0069 | 26.0069
8 | 325/пр 25.05.2021 Пр.1 п.50 Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 60.9408 | 0.92717 | 0 | 0 | 61.868
9 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 51.4382 | 51.4382
10 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 43.4815 | 43.4815
11 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 18.9836 | 18.9836
12 | ЛС-5 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 43.0867 | 43.0867
13 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 112.6892 | 44.161 | 0 | 0 | 156.8502
14 | ОСР-525-09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 71.9699 | 71.9699
|  | Итого по Главе 9 | 173.63 | 45.0882 | 0 | 254.9668 | 473.685
|  | Итого по Главам 1-9 | 4546.5896 | 4074.5281 | 0 | 254.9668 | 8876.0844
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 4546.5896 | 4074.5281 | 0 | 254.9668 | 8876.0844
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
15 | ОСР-107-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 163.7709 | 163.7709
16 | Смета | ПИР | 0 | 0 | 0 | 766.4863 | 766.4863
17 | Сметв № 1 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 261.1154 | 261.1154
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1191.3726 | 1191.3726
|  | Итого по Главам 1-12 | 4546.5896 | 4074.5281 | 0 | 1446.3394 | 10067.457
Непредвиденные затраты
18 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 136.3977 | 122.2358 | 0 | 43.3902 | 302.0237
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 136.3977 | 122.2358 | 0 | 43.3902 | 302.0237
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 4682.9872 | 4196.7639 | 0 | 1489.7296 | 10369.4808
Налоги и обязательные платежи
19 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 936.5974 | 839.3528 | 0 | 297.9459 | 2073.8962
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 936.5974 | 839.3528 | 0 | 297.9459 | 2073.8962
|  | Итого по сводному расчету | 5619.5847 | 5036.1167 | 0 | 1787.6755 | 12443.3769

## ОСР 107-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-198 / 160 кВА (0,65 км) и установка приборов учёта (57 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 2289.1161 | 34.8273 | 0 | 0 | 2323.9433
|  | Итого | 2289.1161 | 34.8273 | 0 | 0 | 2323.9433

## ОСР 107-07-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-198 / 160 кВА (0,65 км) и установка приборов учёта (57 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-07-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-09-01 | ПНР ВЛИ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 26.0069 | 26.0069
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 26.0069 | 26.0069

## ОСР 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-198 / 160 кВА (0,65 км) и установка приборов учёта (57 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 163.7709 | 163.7709
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 163.7709 | 163.7709

## ОСР 1-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-198 / 160 кВА (0,65 км) и установка приборов учёта (57 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-02-01
| Наименование сметы | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-3 | Учет электроэнергии | 7.3236 | 3621.5485 | 0 | 0 | 3628.8721
|  | Итого | 7.3236 | 3621.5485 | 0 | 0 | 3628.8721

## ОСР 1-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-198 / 160 кВА (0,65 км) и установка приборов учёта (57 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-09-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-5 | ПНР КУ | 0 | 0 | 0 | 43.0867 | 43.0867
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 43.0867 | 43.0867

## ОСР 1-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-198 / 160 кВА (0,65 км) и установка приборов учёта (57 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 1-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 766.4863 | 766.4863
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 766.4863 | 766.4863

## ОСР 525-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-198 / 160 кВА (0,65 км) и установка приборов учёта (57 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА Красноярский район Самарская область.
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-03 | Коммерческий учет | 1936.5921 | 337.5374 | 0 | 0 | 2274.1295
|  | Итого | 1936.5921 | 337.5374 | 0 | 0 | 2274.1295

## ОСР 525-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-198 / 160 кВА (0,65 км) и установка приборов учёта (57 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-525-09-03 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 71.9699 | 71.9699
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 71.9699 | 71.9699

## ОСР 525-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-198 / 160 кВА (0,65 км) и установка приборов учёта (57 т.у.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 525-12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 261.1154 | 261.1154
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 261.1154 | 261.1154

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область |  |  | 2349.9503
ОСР 107-02-01 | Строительные работы |  | 2289.1161
| Монтажные работы |  | 34.8273
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ одноцепная |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 2323.9433 | 0.65 | км | 3575.2974
1 | Строительные работы |  | 2289.1161 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 34.8273
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ОСР 107-07-01 | Строительные работы |  | 2289.1161
| Монтажные работы |  | 34.8273
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 26.0069
ПНР ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 26.0069 | 0.65 | км | 40.0107
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 26.0069
Проектные работы |  |  | 930.2572
ОСР 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 163.7709
Проектные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 163.7709 | 0.65 | км | 251.9553
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 163.7709
ОСР 1-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 930.2572
Проектные работы |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 766.4863 | 32 | шт | 23.9527
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 766.4863
"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область |  |  | 3628.8721
ОСР 1-02-01 | Строительные работы |  | 7.3236
| Монтажные работы |  | 3621.5485
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Учет электроэнергии |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 3628.8721 | 32 | шт | 113.4023
1 | Строительные работы |  | 7.3236 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 3621.5485
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ-2104/250кВА Сергиевский район Самарская область |  |  | 43.0867
ОСР 1-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 43.0867
ПНР КУ |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 43.0867 | 32 | шт | 1.3465
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП СРГ 2104/250 кВА Сергиевский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 43.0867
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА Красноярский район Самарская область. |  |  | 2274.1295
ОСР 525-02-01 | Строительные работы |  | 1936.5921
| Монтажные работы |  | 337.5374
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Коммерческий учет |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 2274.1295 | 25 | шт | 90.9652
1 | Строительные работы |  | 1936.5921 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 337.5374
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 71.9699
ОСР 525-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 71.9699
Пусконаладочные работы |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 71.9699 | 25 | шт | 2.8788
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 71.9699
Проектные и изыскательские работы |  |  | 261.1154
ОСР 525-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 261.1154
Проектные и изыскательские работы |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 261.1154 | 25 | шт | 10.4446
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЦАР 527/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА " Красноярский район Самарская область.
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 261.1154
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Стойка ж/б СВ110-5 | шт | 2.6527 | 25.6321 | 0.4 |  | 67.9936
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 28 | 19.4476 | 0.4 | Стойка ж/б СВ95-3 | 710.9772 | ФСБЦ-05.1.02.07-0066
Стойка ж/б СНЦс-5,1-11,5 | шт | 2.179 | 80.0539 | 0.4 | Стойка ж/б СНЦс-5,1-11,5 | 174.436
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95+1х25 | км | 0.71745 | 881.0997 | 0.4 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95+1х25 | 632.1483 | ФСБЦ-21.2.01.01-0038
Однофазный Split-счётчик электроэнергии, класс точности 1,непосредственного включения U=220В, 5(80)А, с кронштейном AD11S.M1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 22.2635 | 19.2259 | 0.4 |  | 428.0361
Счётчик трехфазный AD13А.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1) | шт | 10.6667 | 26.3452 |  |  | 281.0151
Счётчик однофазный AD11S.М1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 71.1111 | 19.2259 |  |  | 1367.1748
Счётчик трехфазный AD13S.М1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 17.7778 | 41.4536 |  |  | 736.9532
Счётчик трехфазный AD13А.М1.2-FLRs-R (2-20-1) | шт | 3.5556 | 42.5504 |  |  | 151.2904
Дисплей CIU8.B-4-1 | шт | 88.8889 | 4.0652 |  |  | 361.3481
УСПД RTR 8A.LRsGE-2-1-RUFG (DC1S.2-1) | шт | 3.5556 | 124.1057 |  |  | 441.2648
Трансформатор тока Т-0,66 0,5 150/5 | шт | 21.3333 | 1.4763 |  |  | 31.4953
Трансформатор тока Т-0,66 0,5 400/5 | шт | 10.6667 | 1.3509 |  |  | 14.4093
Счетчик однофазный AD11S.M1.1-FL-R(1-3-1) | шт | 3.8462 | 19.6448 |  |  | 75.5571
Удаленный дисплей CIU8.B-4-1(2+12+1) | шт | 28.8462 | 4.1537 |  |  | 119.8197
Счетчик трехфазный AD13А.M1.2-FLRs-R (2-20-1)(12шт+1шт) | шт | 25 | 43.4776 |  |  | 1086.9406
Шкаф учета абонентский ЩРНМ-3 650х500х220 (ЩРН-МЗ IP54)(12шт+1шт) | шт | 25 | 17.0381 |  |  | 425.9517