## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
P_0333
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-143 / 180 кВА (1,3 км) и монтаж ПУ (83 шт.)
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
2025 год
1 | Сметная стоимость: |  |  |  | Письмо Минэкономразвития РФ № 35132-ПК/Д03и от 02.10.2024
1.1 | строительных и монтажных работ | 0 |  | год реализации | Индекс-дефляторы | Расчет индекса по п.118
1.2 | оборудования | 0 |  | 2019 | 106.8264
1.3 | прочих затрат | 0 |  | 2020 | 105.5619
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 0 |  | 2021 | 104.9354
2.1 | НДС (20%) | 0 |  | 2022 | 114.6314
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 0 | 0 | 2023 | 109.0965
2026 год |  |  |  | 2024 | 109.1135
1 | Сметная стоимость: |  |  | 2025 | 107.8163 | 1.0391
1.1 | строительных и монтажных работ | 13355.5802 |  | 2026 | 105.2629 | 1.1065
1.2 | оборудования | 0 |  | 2027 | 104.4209 | 1.16
1.3 | прочих затрат | 1297.1091 |  | 2028 | 104.4209 | 1.2113
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 14652.6893 |  | 2029 | 104.4209 | 1.2648
2.1 | НДС (20%) | 2442.1149
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен*) | 16213.7059 | -16213.7059
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | 16213.7059 | -16213.7059
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-143 / 180 кВА (1,3 км) и монтаж ПУ (83 шт.)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР-107-02-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 4578.2321 | 69.6545 | 0 | 0 | 4647.8867
2 | ОСР-518-02-01 | Строительно-монтажные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 0.72625 | 5675.54 | 0 | 0 | 5676.2662
|  | Итого по Главе 2 | 4578.9584 | 5745.1945 | 0 | 0 | 10324.1529
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 4578.9584 | 5745.1945 | 0 | 0 | 10324.1529
Глава 8. Временные здания и сооружения
3 | 332/пр 19.06.2020 Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС,исп.при опред.сметной стоим. строительства ОКС 2,5%*0,8= 2% | 91.5646 | 1.3931 | 0 | 0 | 92.9577
4 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 2,5%*0,8=2% 2% | 0.014525 | 113.5108 | 0 | 0 | 113.5253
|  | Итого по Главе 8 | 91.5792 | 114.9039 | 0 | 0 | 206.4831
|  | Итого по Главам 1-8 | 4670.5375 | 5860.0984 | 0 | 0 | 10530.636
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | ОСР-107-09-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 0 | 0 | 0 | 52.0139 | 52.0139
6 | 325/пр 25.05.2021 Пр.1 п.50 Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 121.8817 | 1.8543 | 0 | 0 | 123.736
7 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% | 0 | 0 | 0 | 102.8763 | 102.8763
8 |  | Перебазировка спецтехники | 0 | 0 | 0 | 86.963 | 86.963
9 |  | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 37.9672 | 37.9672
10 | ОСР-518-09-01 | Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ 0,115км | 0 | 0 | 0 | 325.1525 | 325.1525
11 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 2,9%х0, 9= 2,61% | 0.019334 | 151.0942 | 0 | 0 | 151.1136
|  | Итого по Главе 9 | 121.901 | 152.9486 | 0 | 604.9729 | 879.8225
|  | Итого по Главам 1-9 | 4792.4386 | 6013.047 | 0 | 604.9729 | 11410.4585
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 4792.4386 | 6013.047 | 0 | 604.9729 | 11410.4585
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
12 | ОСР-107-12-01 | Проектные работы и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 327.5418 | 327.5418
13 | ОСР-518-12-01 | Проектные и изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 116.9262 | 116.9262
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 444.4681 | 444.4681
|  | Итого по Главам 1-12 | 4792.4386 | 6013.047 | 0 | 1049.441 | 11854.9266
Непредвиденные затраты
14 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 143.7732 | 180.3914 | 0 | 31.4832 | 355.6478
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 143.7732 | 180.3914 | 0 | 31.4832 | 355.6478
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 4936.2117 | 6193.4384 | 0 | 1080.9242 | 12210.5744
Налоги и обязательные платежи
15 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 987.2423 | 1238.6877 | 0 | 216.1848 | 2442.1149
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 987.2423 | 1238.6877 | 0 | 216.1848 | 2442.1149
|  | Итого по сводному расчету | 5923.4541 | 7432.1261 | 0 | 1297.1091 | 14652.6893

## ОСР 107-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-143 / 180 кВА (1,3 км) и монтаж ПУ (83 шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-01 | Реконструкция ВЛ одноцепная | 4578.2321 | 69.6545 | 0 | 0 | 4647.8867
|  | Итого | 4578.2321 | 69.6545 | 0 | 0 | 4647.8867

## ОСР 107-07-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-143 / 180 кВА (1,3 км) и монтаж ПУ (83 шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 107-07-01
| Наименование сметы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-107-09-01 | ПНР ВЛИ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 52.0139 | 52.0139
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 52.0139 | 52.0139

## ОСР 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-143 / 180 кВА (1,3 км) и монтаж ПУ (83 шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 327.5418 | 327.5418
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 327.5418 | 327.5418

## ОСР 518-02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-143 / 180 кВА (1,3 км) и монтаж ПУ (83 шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-02-01
| Наименование сметы | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-2 | Коммерческий учет | 0.72625 | 5675.54 | 0 | 0 | 5676.2662
|  | Итого | 0.72625 | 5675.54 | 0 | 0 | 5676.2662

## ОСР 518-09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-143 / 180 кВА (1,3 км) и монтаж ПУ (83 шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-518-4 | ПНР Коммерческий учет | 0 | 0 | 0 | 325.1525 | 325.1525
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 325.1525 | 325.1525

## ОСР 518-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-143 / 180 кВА (1,3 км) и монтаж ПУ (83 шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР 518-12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущем уровне цен IV квартала 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 116.9262 | 116.9262
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 116.9262 | 116.9262

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА Сызранский район Самарская область |  |  | 4699.9006
ОСР 107-02-01 | Строительные работы |  | 4578.2321
| Монтажные работы |  | 69.6545
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Реконструкция ВЛ одноцепная |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 4647.8867 | 1.3 | км | 3575.2974
1 | Строительные работы |  | 4578.2321 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 69.6545
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
ОСР 107-07-01 | Строительные работы |  | 4578.2321
| Монтажные работы |  | 69.6545
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 52.0139
ПНР ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 52.0139 | 1.3 | км | 40.0107
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 52.0139
Проектные работы |  |  | 444.4681
ОСР 12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 327.5418
Проектные работы |  | Реконструкция ВЛ одноцепная | 327.5418 | 1.3 | км | 251.9553
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пер 719/2х630 кВА" Сызранский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 327.5418
ОСР 518-12-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 444.4681
Проектные работы |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 116.9262 | 83 | шт | 1.4087
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 116.9262
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА Красноярский район Самарская область |  |  | 5676.2662
ОСР 518-02-01 | Строительные работы |  | 0.72625
| Монтажные работы |  | 5675.54
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Коммерческий учет |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 5676.2662 | 83 | шт | 68.3888
1 | Строительные работы |  | 0.72625 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 5675.54
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 0
Пусконаладочные работы |  |  | 325.1525
ОСР 518-09-01 | Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 325.1525
ПНР Коммерческий учет |  | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу 0.4 кВ | 325.1525 | 83 | шт | 3.9175
1 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП Сок 306/250кВА" Красноярский район Самарская область
| Монтажные работы |  | 0
| Оборудование |  | 0
| Прочие |  | 325.1525
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс.руб. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Стойка ж/б СВ110-5 | шт | 5.3053 | 25.6321 | 0.4 |  | 135.9872
Стойка ж/б СВ95-3 | шт | 57 | 19.4476 | 0.4 | Стойка ж/б СВ95-3 | 1420.9544 | ФСБЦ-05.1.02.07-0066
Стойка ж/б СНЦс-5,1-11,5 | шт | 4.358 | 80.0539 | 0.4 | Стойка ж/б СНЦс-5,1-11,5 | 348.872
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95+1х25 | км | 1.4349 | 881.0997 | 0.4 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95+1х25 | 1264.2966 | ФСБЦ-21.2.01.01-0038
Однофазный Split-счётчик электроэнергии, класс точности 1,непосредственного включения U=220В, 5(80)А, с кронштейном AD11S.M1.1-FL-R (1-3-1) | шт | 44.527 | 19.2259 | 0.4 |  | 856.0722
Счетчик активной и реактивной энергии трехфазный трансформаторного включения 5(10)А AD13А.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1) | шт | 72.625 | 27.4933 |  |  | 1996.703
Маршрутизатор RTR8A.LRsGE-2-1RUFG (DC1S.2-1) | шт | 10.375 | 129.5145 |  |  | 1343.7125
Счетчик активной и реактивной энергии трехфазный электронный 4-х проводный, класс точности 1,0, прямого включения 10(100)А AD13А.M1.2-FLRs-R (2-20-1) | шт | 72.625 | 6.3435 |  |  | 460.7001
Трансформатор тока ТТИ-40-400/5 | шт | 31.125 | 2.1146 |  |  | 65.8175
Трансформатор тока ТТИ-30-100/5 | шт | 62.25 | 2.7387 |  |  | 170.4871
Трансформатор тока ТТИ-30-200/5 | шт | 31.125 | 1.1959 |  |  | 37.2219
Трансформатор тока ТТИ-30-300/5 | шт | 93.375 | 1.0595 |  |  | 98.9301